一、采购标的

采购范围：郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局（城市管理局）城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目，本次实施方案涉及燃气、供水、污水、再生水、排水防涝、供热、综合管廊、地下管网智慧化建设8个专业；方案内容包括城市基本情况、地下管网和综合管廊现状、问题和需求分析、建设改造目标、建设布局方案、实施计划、保障措施、佐证附件等。

服务地点：采购人指定地点。

服务期限：自合同签订之日起15日历天内完成方案编制工作。

服务标准：符合国家及行业相关标准，并满足采购单位服务要求。

资金来源：财政资金。

付款方式：合同签订后，支付60%的预付款，成交人开展项目实施工作；待合同约定内容全部完成并经采购人验收合格后,成交人提出付款申请并按照要求开具等额的增值税专用发票，采购人收到付款申请及发票后的3个工作日内向成交人支付剩余等额服务款项。(最终结算价按实际工作量据实结算)。

验收标准：按照合同约定验收，符合国家及相关行业要求，满足采购人需求。

二、服务内容

- 根据住建部和国家发改委《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》（建办城[2024]44号）编制实施方案，作为港区统筹安排未来5年城市地下管网管廊项目的依据。实施方案主要包含燃气管网及设施、供热管网及设施、供水管网及设施、污水和再生水管网及设施、排水管网及排涝设施、综合管廊及附属设施、管网综合、地下管网智慧化建设八个专业，编制内容需满足实施方案编制指南的相关要求。

三、技术服务方案要求

1、实施方案成果包含文本、图集、项目表及配套的附件佐证材料。方案包括城市基本情况、地下管网和综合管廊现状、问题和需求分析、建设改造目标、建设布局方案、实施计划、保障措施、佐证附件等部分。城市基本情况包含地理区位、自然环境、城市发展基础、编制范围与期限等内容。

2、地下管网和综合管廊现状

在开展城市地下管网管廊及设施普查和排查工作的基础上，分项梳理各类管网管廊及设施的分布、权属、建设年代、管养维护状况和存在问题等情况。分项评估城市管网管廊及设施的规模和分布情况。

3、地下管网和综合管廊现状

结合普查排查成果和近5年厂站设施运行、地下管网管廊运维情况与数据，对照建设目标，分项对城市地下管网管廊和设施进行评估，总结存在的问题，分析原因，明确建设和改造方向。

4、建设改造目标

根据国家相关文件要求，按照因地制宜、分类施策的原则确定城区地下管网管廊及设施建设改造工作的总体思路并分类明确各类城市地下管网、地下管廊及设施的建设改造目标。

5、建设布局方案

结合问题清单和设施权属等情况，对照建设目标和指标，按照八个专业提出建设方案，形成市政设施补短板、市政管网管廊提质增效、市政服务全覆盖、小区庭院管网和设施质量提升等实施方案。

6、实施计划

按照轻重缓急列出近五年建设任务，明确任务主要内容、资金需求、时序安排、责任部门等，编制项目清单，明确各类项目工程建设内容、投资估算、预期成效等。

7、保障措施

建立管网更新改造的统筹协调机制，加强领导组织，明确牵头部门及责任分工，落实责任主体，健全长效工作机制；明确管网后续运营、维护、管理的责任主体，建立实施监督机制等。

8、附件

包括但不限于以下内容。

（1）批复意见；

（2）专家论证意见和补充说明，包括专家论证意见，项目计划变更的说明或重大变更的论证意见；

（3）已编制的相关专项规划或实施方案；

（4）管线排查检测合同、排查要求与内容；

（5）主要图纸：主要图纸包括基础底图、建设改造布局图2类。

四、商务要求

1.供应商有类似服务经验，提供类似业绩合同复印件。

2.供应商有相关服务承诺:包含供应商承诺能够配备合理的人员进行服务、承诺能够积极配合采购人工作保质保量完成服务工作、承诺能够协调各方关系为招标人排忧解难解决问题等。有定时回访和优化服务方案相关承诺。有与本项目服务相关的合理化建议。