纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目—配套设施、办公设备项目

招标文件

项目编号及政府采购管理部门备案编号:嵩政采公开-2023-112

采购人：嵩县纸房镇卫生院

代理机构：嵩县公共资源交易中心政府采购交易服务股

二○二三年十一月十四日

目    录

目    录	2

第1章 招标公告	7

第二章 投标人须知	11

1、总则	18

2、招标文件	22

3、投标文件	23

4、投标	26

5、开标	26

6、资格审查与评标	27

7、定标及合同授予	28

8、纪律和监督	29

9、样品	31

10、相同品牌产品投标的处理	31

11、需要补充的其他内容	31

12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购	31

附件：质疑函范本	33

第三章  采购需求	35

一、项目概况	35

二、招标货物清单及技术要求	35

三、投标要求	72

四、供货要求	73

第四章   合 同(样本)	74

第五章   资格审查与评标办法	77

第六章   资格审查与评审标准	81

第七章   投标文件格式	85

一、投标文件格式	88

一、封面	89

二、投标函	90

三、法定代表人授权书	92

四、法人被授权人身份证扫描件	93

五、资格证明材料	94

六、开标一览表	97

七、报价明细表	98

八、中小微企业声明函（投标人）	100

九、残疾人福利性单位声明函	101

十、监狱企业证明文件	102

十一、技术要求响应与偏差表	103

十二、商务要求响应与偏差表	104

十三、节能产品、环境标志产品明细表	105

十四、实质性技术要求的支持资料	106

十五、制造商授权书（参考）	107

十六、项目实施方案	108

十七、售后服务计划	109

十八、其他需要提供的资料	110

十九、参与评审打分的证书（证件）一览表	111

二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件	112

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表	113

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件	114

特 别 提 示

1、投标文件制作

1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4投标文件格式所要求标段含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封标段装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、招标文件的澄清、修改

3.1招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业CA锁参加开标。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

- 招标公告

| 项目概况 纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目-配套设施、办公设备项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）获取招标文件，并于2023年12月07日09时30分（北京时间）前递交投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 一、项目基本情况 |  |
| 1、项目编号：嵩政采公开-2023-112 |  |
| 2、项目名称：纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目-配套设施、办公设备项目 |  |
| 3、采购方式：公开招标 |  |
| 4、预算金额：2,361,098.60元 |  |
| 最高限价：2361098.6元 |  |
| 序号; 包号; 包名称; 包预算（元）; 包最高限价（元）. 1; 嵩县集采招标(2023)0306号; 纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目-配套设施、办公设备项目; 2361098.6; 2361098.6. |
| 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） |  |
| 5.1本项目为纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目-配套设施、办公设备项目,主要采购：办公室及病房内家具1批（治疗室（1-6层）治疗柜（6个房间）：上柜，26延米，规格：W25500*D350*H600mm；化验室（-1层）U型边台12.5延米，规格：W12350*D580*H850mm；医生办公室（1-6层）资料柜24台，规格：W900*D400*H1800mm；病房平床（不锈钢床头床尾）120张等）、洗衣房设备1批（洗脱一体机：50KG，变频器：≤7.5kw，电机≤5.5KW，装衣转笼容积：≥500L；烘干机：50KG，主电机≤1.1Kw，滚筒容积≥1000L等）、病人被褥、床单被罩、病号服1批（被子300条，规格：150cm*210cm；褥子300条，规格：90cm*200cm；被罩750条，规格：160cm*220cm；床单750条，规格：160cm*235cm等）、厨房设备1批（1.5米直径燃气大锅灶2台，风机功率180W；燃气双炒单温灶1台，规格：1800*1000*800+450等）、智慧网络办公设备安装配置1批（企业级路由器1台，千兆多WAN口中大企业安全网关NBR6135-E，固化6个千兆电口，1个千兆光口等）、智能可视对讲门禁系统配置1批（门禁一体机26个， 7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024等）、智能监控系统配置1批（300万红外海螺半球网络摄像机：55台，300万@25fps帧显示/支持超级265/石墨烯前脸，超强散热/智能红外，夜间人脸防过曝/IP67防水防尘）、广播设备1批（IP数字网络广播控制中心：1台，采用15英寸触摸屏操控，6U工控机机箱与一体化触控式设计等）、移动网络接入1批（500M互联网安全专线：1项等）、打印机设备1批（台式电脑：10台，8G/512G固态硬盘/21.5液晶显示器/WIN11系统等），具体规格详见采购清单及技术参数表。 5.2 资金来源：国库集中支付 5.3质量标准：符合国家及行业合格标准。 5.4标段划分：共分一个标段 |  |
| 6、合同履行期限：签订合同20日内安装完毕 |  |
| 7、本项目是否接受联合体投标：否 |  |
| 8、是否接受进口产品：否 |  |
| 9、是否专门面向中小企业：否 |  |
| 二、申请人资格要求： |  |
| 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |
| 2、落实政府采购政策满足的资格要求： |  |
| （1）支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业采购。 （2）优先采购节能环保产品或强制采购、支持不发达地区和少数民族地区的企业、促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。 （3）不采购进口产品。 |  |
| 3、本项目的特定资格要求 |  |
| 3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料。 3.2按照《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购［2021］11号）文件的要求，投标人在投标响应时需按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”（格式详见招标文件），无需再提交相关证明材料。但采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。 |  |
| 三、获取招标文件 |  |
| 1.时间：2023年11月14日 至 2023年11月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。） |  |
| 2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/） |  |
| 3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://61.168.99.35/TPBidder/login2.aspx?ReturnUrl=%2fTPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。 |  |
| 4.售价：0元 |  |
| 四、投标截止时间及地点 |  |
| 1.时间：2023年12月07日09时30分（北京时间） |  |
| 2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。 |  |
| 五、开标时间及地点 |  |
| 1.时间：2023年12月07日09时30分（北京时间） |  |
| 2.地点：嵩县公共资源交易中心开标四室（嵩县白云大道东段负一号嵩县公共资源交易中心四楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。 |  |
| 六、发布公告的媒介及招标公告期限 |  |
| 本次招标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网站》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。 |  |
| 七、其他补充事宜 |  |
| 投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注《河南省政府采购网》（www.hngp.gov.cn）、《洛阳市公共资源交易中心网》（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）获取相关澄清或变更等信息（如果有）。 |  |
| 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 |  |
| 1. 采购人信息 |  |
| 名称：纸房镇卫生院 |  |
| 地址：嵩县人民东路5号 |  |
| 联系人：李先生 |  |
| 联系方式：0379-66411895 |  |
| 2.采购代理机构信息（如有） |  |
| 名称：嵩县公共资源交易中心 |  |
| 地址：河南嵩县白云大道东侧 |  |
| 联系人：王先生 |  |
| 联系方式：0379-66337118 |  |
| 3.项目联系方式 |  |
| 项目联系人：李先生 |  |
| 联系方式：0379-66411895 |  |

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：嵩县纸房镇卫生院 地 址：嵩县人民东路5号 联系人：李先生 电 话：0379-66411895 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：嵩县公共资源交易中心 地 址：河南嵩县白云大道东侧 联系人：王先生 电 话：0379-66337118 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目—配套设施、办公设备项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | ☑节能环保产品优先或强制采购。 ☑支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。 ☑不接受进口产品。 |
| 1.1.6 | 强制采购节能产品 | 本次招标强制采购的节能产品：50寸显示器、台式电脑、针式打印机、激光打印机（一）、激光打印机（二） 投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。 |
| 1.1.7 | 项目编号及政府采购管理部门备案编号 | 嵩政采公开-2023-112 |
| 1.1.8 | 标段划分 | 本次招标共1个标段。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国库集中支付 |
| 1.2.2 | 付款方式 | 供货完成，经验收合格后支付全部合同款。 |
| 1.3.1 | 交货期 | 签订合同20日内安装完毕 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。 |
| 1.3.3 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.3.4 | 质保及售后 | 1、产品质保期为3年。提供所有产品质保期内免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，质保期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。 （2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在24小内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 （3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。 （4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。 2、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）应以优惠价格继续提供售后服务。 3、备品备件及易损件： 中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： （1）支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业采购。 （2）优先采购节能环保产品或强制采购、支持不发达地区和少数民族地区的企业、促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。 （3）不采购进口产品。 3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料。 3.2按照《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购［2021］11号）文件的要求，投标人在投标响应时需按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”（格式详见招标文件），无需再提交相关证明材料。但采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 交货期： 交货地点： 付款方式： 质量标准： 其他：/ |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许 ☑允许，偏差范围：技术要求响应与偏差表 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间10日前，由投标人的被授权人提交书面材料（盖公章）。 在投标截止时间前10日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www. hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 预算控制金额 | 纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目—配套设施、办公设备项目，最高限价2361098.60元。 投标人投标报价超过本预算的，其投标将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及上楼、安装、保护现场、调试、培训、保修、验收、辅助配件以及线材耗材等一切税金和费用。 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。 其他：/ |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后90天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 4.1.1 | 投标文件签字或盖 章要求 | 所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。 |
| 4.1.2 | 是否采用电子招标 投标（采购） | 是 具体要求： 本项目通过洛阳公共资源交易平台实行全程不见面全流程电子化交易，操作流程登陆洛阳市公共资源交易中心 网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）“办事指南”专区的“洛阳市 公共资源交易平台不见面服务系统使用指南（代理机构、 投标人）”查看。 1、投标文件制作 1.1 获取招标文件后，投标人请到洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）“下载专区”下载最新版本的“投标文件制作工具安装标段文件下 载”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 1.2 投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章。 2、投标文件的递交 2.1 投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式） 须在投标文件递交截止时间前通过“洛阳市公共资源交易 中心（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）”电子交易平台指定位置完成 加密上传。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。 请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2.2 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心 （http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）” 网站提供的“投标文件制作工具” 软件制作生成的加密版投标文件。 2.3 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间按洛阳市公共资源交易中心公示的联系方式联系，以获得技术支持。 3、投标方式 3.1 本项目采用“远程不见面”投标方式,投标人无需到嵩县公共资源交易中心现场参加开标会议，洛阳市不见面 开标大厅的网址 （https://61.168.99.35:7070/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。投标人应当在招标文件确定的投标文件递交截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。 3.2 不见面服务的具体操作流程登陆洛阳市公共资源交 易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）“办事指南”专区的“河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 （代理机构、投标人）”查看。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.4 | 投标文件上传问题联系方式 | 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。 |
| 5.1 | 开标及投标文件解密时间 | 同投标截止时间 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中采购人代表 1 人，专家 4 人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 名/标段 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否 |
| 7.1.2 | 定标原则 | 评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。 |
| 7.2 | 中标结果公布媒介及期限 | 公布媒介：河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）上公布。 公告期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函建议当面递交；若需邮寄，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。 |
| 9 | 样品 | ☑否 □是。 样品制作的标准和要求： 样品检测报告要求（检测机构要求、检测内容等）： 样品的评审方法： 样品的评审标准： |
| 10 | 相同品牌产品投标的处理 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本次招标项目核心产品：洗脱一体机、烘干机 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 监督部门及电话：嵩县财政局 0379-60301028 |

- 1、总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5落实政府采购政策要求: 见投标人须知前附表。

（1）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可报进口产品，也可报国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

（2）根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，如本采购项目或本采购包非专门面向中小企业采购，投标人所提供的货物全部由小微企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

如本采购项目或本采购包专门面向中小企业采购（即货物全部由中小企业制造的），评审中价格将均不予扣除。

中小企业参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（本次采购标的对应的中小企业划分标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）），否则不享受相关中小企业扶持政策。

（4）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。投标人所投强制节能产品应为财政部、国家发改委公布的招标公告发布日或开标日有效的《节能产品政府采购清单》中的货物，否则投标将被否决。

1.1.7项目编号及政府采购管理部门备案编号: 见投标人须知前附表。

1.1.8标段划分: 见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1资金来源: 见投标人须知前附表。

1.2.2付款方式: 见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

- 1.3交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（7）参加政府采购活动前三年内，因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（10）在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

- 2、招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求

（4）合同（样本）

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评分标准；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足10日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

一、封面

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价明细表

八、中小微企业声明函（投标人）

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业证明文件

十一、技术要求响应与偏差表

十二、商务要求响应与偏差表

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、实质性技术要求的支持资料

十五、制造商授权书（参考）

十六、项目实施方案

十七、售后服务计划

十八、其他需要提供的资料

十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金

- 3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的制作

3.7.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

- 4、投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

4.1.2采用电子招标投标（采购）要求：见投标人须知前附表。

- 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5、开标

- 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的开标及投标文件解密时间。

- 5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业CA锁参加开标。

5.2.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

5.2.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

- 6、资格审查与评标

- 6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

- 7、定标及合同授予

- 7.1 定标

7.1.1按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

- 7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

- 7.3 中标通知

由本项目代理机构在（河南省）洛阳市政府采购网（http://ccgp-henan.gov.cn/luoyang）、洛阳市公共资源交易中心网站（http://lyggzyjy.ly.gov.cn/）发布中标结果公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的1个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

- 7.4 履约保证金

- 本项目不需要缴纳履约保证金。

- 7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起2个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

7.5.2所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

7.5.3如采购人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

- 8、纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理拒绝与中标人签订合同；

8.1.7参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。

- 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1不得以他人名义投标；

8.2.2投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.5质疑和投诉

8.5.1投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

- 9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

- 10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

- 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为供应商）进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

12.3谈判的主要程序

12.3.1谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

12.3.2谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.3.4供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

12.3.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.3.7谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

- 附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标段号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章  采购需求

- 一、项目概况

纸房镇卫生院嵩县精神病医院建设项目—配套设施、办公设备项目，最高限价：2361098.60元，主要包括：嵩县精神病医院办公室及病房内家具、洗衣房设备、病人被褥、床单被罩、病号服、厨房设备、智慧网络办公设备、智能可视对讲门禁系统、智能监控系统、广播设备、移动网络接入、打印机设备的购置和安装等,具体规格详见采购清单及技术参数表。

- 二、招标货物清单及技术要求

（一）采购清单汇总表

| 采购清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公室及病房内家具采购清单 | 批 | 1 |
| 2 | 洗衣房设备采购清单 | 批 | 1 |
| 3 | 病人被褥、床单被罩、病号服采购清单 | 批 | 1 |
| 4 | 厨房设备采购清单 | 批 | 1 |
| 5 | 智慧网络办公设备安装配置采购清单 | 批 | 1 |
| 6 | 智能可视对讲门禁系统配置采购清单 | 批 | 1 |
| 7 | 智能监控系统配置采购清单 | 批 | 1 |
| 8 | 广播设备采购清单 | 批 | 1 |
| 9 | 移动网络接入采购清单 | 批 | 1 |
| 10 | 打印机设备采购清单 | 批 | 1 |

（二）详细采购清单及技术参数表

| 一、办公室及病房内家具采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 货物名称 | 说明及材质技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 治疗室（1-6层） | 治疗柜：上柜（6个房间） | - 规格：W25500*D350*H600mm。 2、材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板制作，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃制作，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板制作，台面采用优质复合亚克力石材台面。 3、结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板。 4、工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；背架立柱400*550*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔孔距400mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，与斗框采用无螺丝扣件式连接，安全防挂，柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链。 5、垃圾柜材质：柜体采用1.0mm电解钢板制作，垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作，台面采用优质复合亚克力石材台面。 6、工艺：脚踏式翻盖工艺，柜体内置抽拉式垃圾桶底座，采用优质三节静音滑轨，抽拉轻便，便于垃圾桶处置，柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 7、喷涂：表面采用抗菌热固性粉末涂料喷涂，无污染、无辐射，有效抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌率＞99.99%，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 说明：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，抽屉面板为双层扣件式面板，与斗框采用无螺丝扣件式连接，安全防挂，柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接。 | 延米 | 26 |
|  |  | 背架（6个房间） | 规格：W25500*D350*H550mm。 | 延米 | 26 |
|  |  | 地柜（6个房间） | 规格：25500*580*850mm。 | 延米 | 26 |
|  |  | 垃圾柜（6个房间） | 规格：W450*D580*H850mm。三桶开盖式。 | 台 | 12 |
|  |  | 亚克力石材（6个房间） | 国标 | 延米 | 38 |
| 2 | 化验室（-1层） | U型边台 | 规格：W12350*D580*H850mm。 1、台面：采用国内知名品牌 12.7mm 厚实芯理化板，边岩加厚 25.4mm，具有抗强酸，耐强碱，耐高温，易清洁等特点。 2、柜体：全钢结构，0.8mm 厚优质冷轧钢板。柜体表面经过喷涂≥50um 环氧树脂静电处理，对酸碱盐具有良好的防护作用，且耐磨，防潮，耐高温；工艺：a 采用先进的数控激光剪切机,按工艺图纸要求对原材料进行剪切, 其误差控制在(对角线)正负 0.05mm;b 采用先进的数控冲床,对剪切后的材料按工艺图纸进一步加工, 其误差控制在正负 0.05mm;c 采用先进的数控折弯机,保证技术工艺要求, 其误差控制在正负 0.25mm;柜体前部和后部支撑有加强筋。 3、柜门：采用双层板结构设计，柜门内有橡胶缓冲材料，拉手为一体成型结构。铰链采用 DTC 定位合页，开合时无噪音，防腐，性能达到国际五金行业标准。 4、抽屉：钢板采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，抽屉面板与拉手为一体成型结构，滑轨采用 DTC 三节钢珠承重滑轨，承载重量≥25kg，耐腐蚀、承重，并保证抽屉拉出 2/3，下垂度不大于 20mm，抽拉次数大于 20 万次。 5、地脚：每个柜体均配有金属调整脚，可自由调节 高度 10-40mm，保证整个柜体水平良好，采用ABS 塑料套，内有橡胶减震垫、承重好、防滑、防潮，耐蚀。 选配： （1）插座：采用220V 10A/16A插座，含配套钢制岛式插座盒，电线采用铜芯聚乙烯绝缘软电线（2.5*3）,安全耐用。所有线路接至室内指定电源。 （2）水龙头：采用实验室专用单口或三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口 360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为纯铜材质，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 （3）水槽：采用 PP 材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，美观实用；规格由小到大，可根据实际情况配置。 6、说明：表面采用内知名品牌材料理化板，无污染、无辐射，具有抗强酸，耐强碱，耐高温，易清洁等特点。柜体：全钢结构脂静电处理，环氧树脂静电处理，ABS 塑料套，内有橡胶减震垫、承重好、防滑、防潮，耐蚀。 | 延米 | 12.5 |
| 3 | 收费室（-1层） | 办公桌 | 规格：W1600*D600*H750mm。 材质：钢木结合。台面优质环保实木颗粒板，双贴面 说明：采用钢木结合。台面优质环保实木颗粒板，防火桌面板材，经过防火，防水浸泡处理，表面平整、耐磨不易变形，细腻封边 手感光滑；铝合金拉手 时尚美观，超大储物空间 方便储物；隐形走线盒 人性化设计，隐藏的走线盒提供现代办公所需的功能配置，享受现代功能性，时尚型与空间美学融合，优质钢材桌脚稳固。不摇晃，柜体中间设计支撑脚，承重效果更好更稳固；三节静音导轨，进出顺滑，阻尼缓冲系统，由压缩弹簧和滚珠滑轨组合，防止抽屉开合碰撞，达到静音效果。 | 张 | 1 |
| 4 | 电休室.心电图室.生化反馈室.药房（-1层） | 办公桌 | 规格：W1400*D600*H750mm。 材质：钢木结合。台面优质环保实木颗粒板，双贴面。 说明：采用钢木结合。台面优质环保实木颗粒板，防火桌面板材，经过防火，防水浸泡处理，表面平整、耐磨不易变形，细腻封边 手感光滑；铝合金拉手 时尚美观，超大储物空间 方便储物；隐形走线盒 人性化设计，隐藏的走线盒提供现代办公所需的功能配置，享受现代功能性，时尚型与空间美学融合，优质钢材桌脚稳固。不摇晃，柜体中间设计支撑脚，承重效果更好更稳固；三节静音导轨，进出顺滑，阻尼缓冲系统，由压缩弹簧和滚珠滑轨组合，防止抽屉开合碰撞，达到静音效果。 | 张 | 7 |
| 5 | 医生办公室（1-6层） | 8人位办公桌 | 规格：W3600*D1200*H750mm。每人位配一个主机柜，带一个抽屉。 说明：E0级实木颗粒板，不易变型，无油漆，环保，三抽设计，机箱设计合理。适合多人办公。 | 台 | 6 |
| 6 |  | 资料柜 | 规格：W900*D400*H1800mm。 材质：0.6mm冷轧板。 配置：上面对开玻璃门，内有二块隔板。下部对开门铁门， 内有一块隔板。 包装：纸箱。 说明：国家一级冷轧钢板，厚度为0.6mm表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈。绿色环保喷粉，无毒、无副作用、无异味。 品牌锁具，扣手，舒适不易脱落；设计可调节层板 自有调节高度，使用过程中无局限性，柜门中加入静音防撞垫，使用中防撞减震；防撞断钢制锁具，安全储物，坚固耐用。 | 台 | 24 |
| 7 |  | 六门更衣柜 | 规格：W900*D420*H1800mm。 材质：0.6mm冷轧板。 配置：不锈钢挂衣杆，内有一块隔板。 包装：纸箱。 说明：国家一级冷轧钢板，厚度为0.6mm。表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈。绿色环保喷粉，无毒、无副作用、无异味。号窗设计、方便查询，内置铝合金挂衣杆，内凹式通风窗设计，通风防潮，有效防尘。扣手，舒适不易脱落；耐磨不褪色；柜门中加入静音防撞垫，使用中防撞减震；防撞断钢制锁具，安全储物，坚固耐用。 | 台 | 6 |
| 8 |  | 换鞋凳 | 规格：W900*D400*H450mm。 说明：pu软座包更耐用，防水易打理，耐磨性好，舒适触感好， 包座采用加厚回弹海绵，松软饱满，厚实不塌陷回弹力度强使用寿命长；加厚实木环保板材；5CM*5CM加粗烤漆钢架，烤漆工艺，稳固承重不摇晃；底部增加收纳空间，拿取鞋子方便，底脚装有橡胶套、与地面接触防滑减震。 | 个 | 6 |
| 9 |  | 连排椅（4人位） | 扶手、脚：扶手脚采用1.2MM厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理 座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.5MM优质冷斩钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体 横梁：采用热轧钢厚度1.8MM八角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。每个座板宽：517MM 说明：扶手，靠背横梁均为加厚1.2mm，采用国家一级冷轧钢，经大型机器冲压，表面静电喷粉处理，一体成型弧形扶手，无毛刺，表面光滑，科学的弧度设计的恰到好处更好的承托手臂，有效阻缓缓解手腕疲劳，经久耐用的优质加厚钢制座板设计更符合人体工体学，紧贴背部缓解腰部疲劳坐感舒适，将钢中带柔表现的淋漓尽致，pu聚氨酯垫，耐磨耐刮，加厚加固，手感舒适，软硬适中；冬暖夏凉；新型人字形站脚经抛光打磨后，超强承载力，坚固结实，可拆卸静音防滑调节平衡椅脚适合任何材质地面，对地面不易损伤。 | 张 | 8 |
| 10 |  | 诊查床 | 规格：W1900*D600*H650mm。 1、主体采用优质碳素钢矩形管焊接成型，床框为60*40X1.2方管,床脚为50*50X1.3方管，加强连接管为30*30X1.2方管 2、床脚、加强连接管可拆结构，方便运输，安装方便 3、床垫为高级PU外套、包优质高弹海绵厚30mm、优质木板厚12mm、床垫与床架锁紧牢固 4、床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震 5、兰色基调、用户选订颜色 6、承载重量:≥220kg 7、整床钢制部件经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命 说明：整床钢制部件经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命；主体采用优质碳素钢矩形管焊接成型，平板床更利于身体健康，表面光滑容易清洁，加强连接管方管；床脚、加强连接管可拆结构，方便运输，安装方便；床垫为高级PU外套、包优质高弹海绵.优质木板厚12mm、床垫与床架锁紧牢固；床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震；兰色基调、用户选订颜色；承重力极佳。 | 张 | 2 |
| 11 |  | 资料柜 | 规格：W900*D400*H1800mm。 材质：0.6mm冷轧板。 配置：上面对开玻璃门，内有二块隔板。下部对开门铁门， 内有一块隔板。 包装：纸箱。 说明：国家一级冷轧钢板，厚度为0.6mm表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈。绿色环保喷粉，无毒、无副作用、无异味。品牌锁具，扣手，舒适不易脱落；设计可调节层板 自有调节高度，使用过程中无局限性，柜门中加入静音防撞店，使用中防撞减震；防撞断钢制锁具，安全储物，坚固耐用。 | 台 | 2 |
| 12 |  | 单面药架2 | 规格尺寸800*460*2000mm 1.主架，顶板1块，托板4块，底板1块，托板及底板均可以摆放物品，可实用面积大，摆放药品清晰明了；可90度平挂，每层托板层距可根据实际随意调节。 2.材质；立柱采用优质碳钢40*40方管,管壁厚1.5mm;挂壁采用1.3mm厚优质冷轧钢板承重力强；托板，顶板，底板采用0.8mm厚优质冷轧板；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用。底脚设计有调节脚，使药盘放置平稳。 3.单层承重>110KG,每层托板下有加固板条,两侧采用1.3mm厚斜拉式挂壁，可以有效起到加固作用，使托板的承重力有效加大。 4.整组经过去油除锈，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装。SGS国际标准涂装处理；粉料通过省级机构检测认证，抗酸碱耐腐蚀，耐褪色，有效延长实用寿命。 5.每层板距375mm，可以根据需要添加板层。 6.拆装式包装方便运输，安装简单方便。 说明：考虑到医院的特殊病人：整组经过去油除锈，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装。SGS国际标准涂装处理；粉料通过省级机构检测认证，具有绿色环保，抑菌作用，抗酸碱耐腐蚀，耐褪色，有效延长实用寿命。 | 组 | 9 |
| 13 | 病房 | 平床（不锈钢床头床尾） | 功能、床体两侧设置有3条高强度尼龙可调节捆绑带、用于必要时固定患者 1、材质 1.1 床架采用优质碳素钢管80*40*1.5mm、双梁式结构、床面采用优质碳素钢管40*20*1.2mm和50*30*1.5mm优质碳素钢管、稳固结实 1.2 床框两侧前后具备4个钢质圆管Φ22*1.0mm点滴架插孔，床框底部两侧具备4个可旋转引流尿袋挂钩， 点滴架不用时可放置于床框两侧底部 1.3 床腿采用优质冷轧碳素钢管50*50X1.5mm、活动卡槽式设计、拆装运输方便、安装后结实稳固 1.4 床头尾采用优质不锈钢管Ø38*2.0mm弯型焊接、床尾外侧设患者信息卡插槽 1.5 整床经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命 2、配置 2.1 床下配有杂物架、采用Ø12*1.0mm优质碳素钢管弯型焊接、整体处理后静电抗菌粉体涂装、挂卡在床腿横梁上、移动放置方便 2.2 配伸缩调节的不锈钢四钩输液架、外管Ø19*1.0mm、内管Ø16*1.0mm 说明：考虑到医院的特殊病人：床架采用优质碳素钢管80*40*1.5mm、双梁式结构、稳固结实床头尾采用优质201材质不锈钢38圆管*2.0mm,床腿与地面接触部分装有优质塑胶材质脚套，美观大方，防滑减震床面板采用优质冷轧钢板一次性机压冲孔成型瓦楞式，板材厚度大于1.0mm。整床经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命床尾板外侧配有钢制病历槽常规病床不配置两侧设置有3条高强度尼龙可调节捆绑带。考虑到特殊病人，须另加尼龙调节束缚带，用于必要时固定患者。 | 张 | 120 |
| 14 |  | 单摇病床无轮（选项2） | 1、长度2130mm、宽度1000mm、高度500mm2.1 一组摇杆：隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使操作一目了然。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背部角度高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长 2、背部倾斜角度0～75±5° 3、承载重量:≥220kg；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全 4、侧面护栏为全覆式，总长1480mm，展开时高度400mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；钢制冲压底座；6支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计,高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能 5、床框两侧前后具备4个点滴架插孔，床框底部两侧具备4个引流尿袋挂钩， 点滴架不用时可放置于床框两侧底部 6、床面尾部及两侧安装有易拆卸的塑料床垫档条，背板升降时可防止床垫滑动移位 7、 材质 7.1 床架采用优质碳素钢管80*40*1.2mm、双梁式结构、稳固结实 7.2 床腿为优质冷轧碳素钢管50*50X1.3mm 7.3 全新ABS吹塑床头尾板、床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能.可兼做CPR板应急使用、表面光滑无缝隙、易清洁，耐冲击、不变形、防火、稳定可靠，两侧带有自锁机构，操作方便，与床体连接处采用金属挂钩、拆装方便、带锁定保险 7.4 床面板采用优质冷轧钢板一次性机压冲孔成型，板材厚度大于0.8mm。背部床板活动关节采用双支撑卸力结构，支撑转动轴为优质无缝钢管Φ32*3.0mm 7.5 整床经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命 8、配置 8.1 床尾板外侧配有有机塑料病历卡插槽 8.2 床下配有杂物架 8.3 可选与床相配的、伸缩调节的优质不锈钢四钩输液架 8.4 可选与床相配的6~10公分三折床垫、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套 8.5 可选配ABS床头柜或塑钢床头柜，颜色和床整体协调统一 说明：二组摇杆：隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使操作一目了然。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背部、腿部角度高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全；D型铝合金扶手，表面硬化处理；钢制冲压底座；6支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计,高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能；床框两侧前后具备4个点滴架插孔，床框底部两侧具备4个引流尿袋挂钩，点滴架不用时可放置于床框两侧底部；床面尾部及两侧安装有易拆卸的塑料床垫档条，背板升降时可防止床垫滑动移位；床架采用优质碳素钢管双梁式结构、稳固结实。 | 张 | 80 |
| 15 |  | 双摇病床（选项1） | 长度2130mm、宽度1000mm、高度500mm。 1、二组摇杆：隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使操作一目了然。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背部、腿部角度高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长 2、 背部倾斜角度0～75±5°、腿部倾斜角度：0～45±5°、小腿板角度可调节 3、 承载重量:≥220kg；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全 4、 侧面护栏为全覆式，总长1480mm，展开时高度400mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；钢制冲压底座；6支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计,高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能 5、 床框两侧前后具备4个点滴架插孔，床框底部两侧具备4个引流尿袋挂钩， 点滴架不用时可放置于床框两侧底部 6、 床面尾部及两侧安装有易拆卸的塑料床垫档条，背板升降时可防止床垫滑动移位。 7、床尾有翻转餐桌板，方便就餐。 8、 材质 8.1 床架采用优质碳素钢管80*40*1.2mm、双梁式结构、稳固结实 8.2 床腿为优质冷轧碳素钢管50*50*1.3mm 8.3 复合型床头尾板、全新ABS强化塑胶材料整体吹塑成形，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能.可兼做CPR板应急使用、表面光滑无味、无缝隙、易清洁，耐冲击、不变形、防火、稳定可靠，两侧带有自锁机构，操作方便，与床体连接处采用金属挂钩、拆装方便、带锁定保险 8.4 床面板采用优质冷轧钢板条形床板。板材厚度大于0.8mm。背部床板活动关节采用双支撑卸力结构，支撑转动轴为优质无缝钢管Φ32*3.0mm 8.5 整床经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命 9、配置 9.1 配医用5寸万向包罩静音轮，高耐磨、无噪音、稳定固牢，脚轮主体为铝合金一次压铸成、自润滑密封轴承、防水防尘，轮面聚氨酯材料、静音耐磨，防缠绕塑料底垫 9.2 床尾板外侧配有有机塑料病历卡插槽 9.3 床下配有杂物架 9.4 可选与床相配的、伸缩调节的优质不锈钢四钩输液架 9.5 可选与床相配的6~10公分三折床垫、床垫两侧均有透气孔、采用防水耐磨布外套 9.6 可选配ABS床头柜或塑钢床头柜，颜色和床整体协调统一 说明：二组摇杆：隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使操作一目了然。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背部、腿部角度高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长；背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆受力小，摇动时更轻松、灵活、安全；D型铝合金扶手，表面硬化处理；钢制冲压底座；6支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床面，可防止床垫移位；防夹手设计,高强度玻纤尼龙快速定位开关；美观大方，具防撞功能；床框两侧前后具备4个点滴架插孔，床框底部两侧具备4个引流尿袋挂钩， 点滴架不用时可放置于床框两侧底部；床面尾部及两侧安装有易拆卸的塑料床垫档条，背板升降时可防止床垫滑动移位；床架采用优质碳素钢管双梁式结构、稳固结实； 床腿为优质冷轧碳素钢管； 全新ABS吹塑床头尾板、床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能.可兼做CPR板应急使用、表面光滑无缝隙、易清洁，耐冲击、不变形、防火、稳定可靠，两侧带有自锁机构，操作方便，与床体连接处采用金属挂钩、拆装方便、带锁定保险； 床面板采用优质冷轧钢板一次性机压冲孔成型，板材厚度大于0.8mm。背部床板活动关节采用双支撑卸力结构，支撑转动轴为优质无缝钢管； 整床经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命；床尾板外侧配有有机塑料病历卡插槽；床下配有杂物架。 | 张 | 6 |
| 16 |  | 床头柜 | 规格：480*480*760mm 1、材质及配置 1.1 采用全塑结构、全新ABS强化塑胶一次注塑成型，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，耐高温、抗酸碱腐蚀，方便清洁 1.2 配置一拉板、一抽斗、抽斗扣手隐形设计 1.3 柜内隔板高度可调、柜内有放置暖壶的卡槽 1.4 两侧面配置有毛巾挂杆 说明：采用全塑结构、全新加厚ABS强化塑胶一次注塑成型，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，耐高温、抗酸碱腐蚀，方便清洁，具有优异的抗冲击性能，超强载重能力，使用方便 寿命长久 护理首选；配置一拉板、一抽斗、抽斗扣手隐形设计； 柜内隔板高度可调、柜内有放置暖壶的卡槽；床头柜设有可伸缩式毛巾架，节省空间不易生菌。 | 张 | 80 |
| 17 |  | 床垫 | 规格:1900*830*80mm 材质：8公分半棕半棉 2、配置： 2.1 优质防水耐磨布外套、棉纱布内套 2.2 内褥为高弹海绵+优质挤压保健棕，使用舒适，久用弹力依旧 2.3 床垫两侧设多个透气孔，透气性能好 2.4 外套可折下清洗，操作方便 说明：外套为透气良好的防水布，棉纱布内套，具有防霉防菌功能，内褥为高弹海绵+优质挤压保健棕，使用亲肤舒适，健康无异味，久用弹力依旧；床垫两侧设多个透气孔，透气性能好；拉链设计方便拆卸，面料耐磨耐脏。 | 张 | 200 |
| 19 | 餐厅桌椅 | 1.15*55 | 加厚不锈钢。 说明：餐桌采用加厚不锈钢经多道工序处理 表面光滑 抗腐蚀 经久耐用；加厚板材 不易生锈 防潮防腐 拉丝耐磨 易清洁 ；边角光滑，桌面圆滑无棱角 防止磕碰，更贴心 更安全；焊接牢固 紧密结实；固定耳片固定框架和桌面 稳固性结实 承重力强；底部设橡胶脚垫 静音安全 保护地板不被划伤。 | 套 | 44 |
| 20 | 桌子 | 1.2*60 | 加厚岩板，钛合金封边，钢架波澜箱体，环保防锈喷涂工艺。 说明：采用优质加厚岩板，富有设计和简约感，兼顾美观与使用的双重价值，耐高温，耐腐蚀，承重力强，防渗透，，拒绝甲醛，质地坚硬，便以清洁；加厚岩板加钛合金封边，镀金不掉色，无刺激气味，防氧化处理；凸显质感；钢架波澜箱体，稳定贴合地面、不晃动。 | 张 | 12 |
| 21 | 椅子 | 常规 | 纳帕皮高弹海棉，钢架，环保防锈喷涂工艺。 说明：优质纳帕皮，耐刮耐磨不掉色，更有防水防污性能；高回弹海绵，软硬适中，不变形，透气；靠背扶手一体化设计，造型大气，坐感舒适；针脚细腻平整；铁艺椅腿，坚硬稳固，环保防锈防氧化稳妥不摇晃，承重强。 | 把 | 48 |
| 22 | 椅子 | 常规 | 不锈钢架，纳米皮，高弹海绵，舒适度强。 说明：高密度高回弹海绵，整块填充，厚实饱满，耐用不易塌陷，电镀钢架，稳固承重，不易后翻，舒缓身心，加固靠背设计；曲线型设计，贴合人体脊背，坐感舒适；弧形扶手，线条型设计，仿人体工学原理，释放手部压力。 | 把 | 54 |
| 23 | 电动单人火锅桌 | 3.2米20人台 | 电动旋转，电机，加厚岩板，隐形火锅，钛合金封边，钢架波澜箱体，环保防锈喷涂工艺。 说明：加厚桌角，用料十足，坚实牢固，承重力强，平稳扎实，经久耐用不变形不开裂；餐桌选用加厚岩板桌面，高温高压煅烧而成，耐高温，高硬度，环保不褪色，防水防污，油污易擦即净；人性化电动转盘，方便多人使用；360度精细打磨 避免磕碰，边角圆润打磨，不尖锐，钛合金不锈钢封边，不易氧化，不易褪色；耐腐蚀，耐刮花；顺滑不伤手；隐形式火锅设计，实用性的同时兼具美观性；高品质电机，节省能耗，稳固安全转动，震感强劲，低噪音，使用寿命长。 | 张 | 1台 |
| 24 | 电磁炉+单锅 | 常规 | 电磁炉，不锈钢锅，加防热防烫锅套。 说明：高品质火锅电磁炉，功率强劲，节能省电，可放心安全使用，使用寿命长，一人一锅，就餐更轻松愉快；加防热防烫锅套，不沾污渍，易清洁，耐冲击优质不锈钢材质，经多道工序加工，质感十足，坚固耐用，加厚锅底，快速加热，受热均匀，不易糊底；防烫隔热，使用安全。 | 个 | 20 |
| 25 | 椅子 | 常规 | 纳帕皮高弹海棉，钢架，环保防锈喷涂工艺，舒适度强。 说明：优质纳帕皮，耐刮耐磨不掉色，更有防水防污性能；高回弹海绵，软硬适中，不变形，透气；靠背扶手一体化设计，造型大气，坐感舒适；针脚细腻平整；铁艺椅腿，坚硬稳固，环保防锈防氧化稳妥不摇晃，承重强。 | 把 | 20 |
| 26 | 三四层病房 | 衣柜 | 实木生态板定做衣柜（含五金拉手及安装） 说明：E0级17MM厚实木拼接生态板定做柜体。生态板性能：不易变色，绿色环保，稳定性强，不用涂刷油漆，甲醛含量低，环保，无毒耐冲击。E0级18MM厚颗粒板定做柜门。颗粒板性能：不容易变形，强度高，稳定性能好。握钉力较强，可以钉圆钉跟螺丝钉，液压合页，缓冲滑道。 | m2 | 64.8 |
| 27 | 三四层病房 | 学习桌 | 实木生态板定做桌子（含五金拉手滑道及安装） 说明：E0级17MM厚实木拼接生态板定做桌子。生态板性能：不易变色，绿色环保，稳定性强，不用涂刷油漆，甲醛含量低，环保，无毒耐冲击，缓冲滑道。 | 张 | 30 |
| 28 | 三四层病房 | 凳子 | 实木生态板定做框架+座垫。 说明：E0级17MM厚实木拼接生态板定做框架。生态板性能：不易变色，绿色环保，稳定性强，不用涂刷油漆，甲醛含量低，环保，无毒耐冲击。定做海绵外包PU座垫。 | 个 | 30 |
| 29 | 三四层医生休息室 | 换鞋凳 | 实木生态板定框架及皮坐垫（含辅料及安装） 说明：pu软座包更耐用，防水易打理，耐磨性好，舒适触感好，包座采用加厚回弹海绵，松软饱满，厚实不塌陷回弹力度强使用寿命长；加厚实木环保板材；5CM*5CM加粗烤漆钢架，烤漆工艺，稳固承重不摇晃；底部增加收纳空间，拿取鞋子方便，底脚装有橡胶套、与地面接触防滑减震。 | 个 | 4 |
| 30 | 三四层医生休息室 | 学习桌 | 实木生态板定做桌子（含五金拉手滑道及安装） 说明：E0级17MM厚实木拼接生态板定做桌子。生态板性能：不易变色，绿色环保，稳定性强，不用涂刷油漆，甲醛含量低，环保，无毒耐冲击，缓冲滑道。 | 张 | 4 |
| 31 | 三四层医生休息室 | 靠背椅子 | 铁艺下架，软包座垫靠垫 说明：铁艺下架，定型海绵外包仿真皮座垫靠背 | 把 | 4 |
| 32 | 三四层医生休息室 | 书桌上方柜子 | 实木生态板定做衣柜（含辅料及安装） 说明：E0级17MM厚实木拼接生态板定做柜体。生态板性能：不易变色，绿色环保，稳定性强，不用涂刷油漆，甲醛含量低，环保，无毒耐冲击。E0级18MM厚颗粒板定做柜门。颗粒板性能：不容易变形，强度高，稳定性能好。握钉力较强，可以钉圆钉跟螺丝钉，液压合页，缓冲滑道。 | 平方 | 7.8 |
| 33 | 三四层医生休息室 | 衣柜 | 实木生态板定做衣柜（含五金拉手及安装） 说明：E0级17MM厚实木拼接生态板定做柜体。生态板性能：不易变色，绿色环保，稳定性强，不用涂刷油漆，甲醛含量低，环保，无毒耐冲击。E0级18MM厚颗粒板定做柜门。颗粒板性能：不容易变形，强度高，稳定性能好。握钉力较强，可以钉圆钉跟螺丝钉，液压合页，缓冲滑道。 | 平方 | 11.52 |
| 34 | 三四层专家接待室 | 床（包含框架及床垫） | 框架：E0级17MM厚实木拼接生态板定做框架。生态板性能：不易变色，绿色环保，稳定性强，不用涂刷油漆，甲醛含量低，环保，无毒耐冲击。定做海绵外包PU靠背。 床垫：炭纤维面料乳胶床垫。特性：舒适性好，透气防霉，防螨抑菌，回弹力强。 | 个 | 4 |

| 二、洗衣房设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高低床 | 2000*900*1800mm ，40*40*1.5mm钢管，床邦采用30*60*1.5mm方管。床板用16mm多层板 | 张 | 40 |
| 2 | 洗脱一体机 | 50KG 1）全悬浮式自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。 2）采用 SUS304 不锈钢面板和滚筒，使用寿命更长，更易清洗。 3）采用 SUS304不锈钢存水缸，经久耐用、永不生锈。 4）整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达 95%以上，使用时无需基础。 5）配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。 6）使用全电脑控制，变频调速,洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示。具有故障和功能自检系统。 7）传动三角皮带为4条，皮带轮位置结构在主轴承座和后轴承座之后。 8）主电机采用上置结构，主电机安装固定在洗衣机顶端，便于主电机通风、散热、防潮及维修。 9）洗衣机具有转笼门安全锁定装置，洗衣机在工作时绝对安全可靠。 10）电脑板：中文显示，具有自动取衣功能。 11）变频器：≤7.5kw 12）电机≤5.5KW 13）刹车系统：反磁系统 14）变压器：优质变压器 15）电磁阀组 24V 16）风机 220V 17）轴承：优质轴承 18）气缸尺寸： 63*120mm 19）快插弯头要求：G1/8-4 20）进水管道通径：≥40 DN。 21）金属软管要求：DN25*500mm 22）油泵要求：黄油，三路加油 23）洗涤容量：50kg。 24）装衣转笼容积：≥500L 25）洗衣缸尺寸：≥Φ 1200*980mm 26）洗涤转速：≥40 rpm。 27）高脱转速：≥920 rpm。 28）变频电机且最大功率：≤5.5kw。 29） 每车耗水量：≤800 Kg/次。 | 台 | 1 |
| 3 | 烘干机 | 50KG 1）用 SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长。 2）门玻璃法兰采用金属不锈钢，永不磨损。 3）烘干机毛绒收集器采用抽屉式，便于方便打扫和收集毛绒。 4）用微电脑自动控制，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。并可根据不同洗涤物含水率可任意设定烘干时间、烘干最高温度、自动倒运转。中途开门查看自动停止运转，到设定烘干时间自动停止运转并发出停转信号提示。且具有运转平稳、噪音低、安装方便，操作使用简单，加热效率高、升温快、结构合理。大开门大视镜，投取烘干物方便快速，可随时查看衣物烘干情况。 5）传动三角皮带（主皮带）为 2 条以上，增加设备传动的稳定性。 6）烘干机的加热器的弯管材质为无缝不锈钢管制作，弯管为上下为 8 排以上，加大热量，提高烘干速度。 7）带独立的冷风通道；在烘干结束时，电脑自动控制，实现关闭蒸汽源、隔离热交换器并打开冷风通道；使新鲜冷风通过独立的冷风通道实现快速降温功能；延长布草寿命。 8）主电机≤1.1Kw 9）风机≤1.1 Kw 10）滚筒容积≥1000L 11）烘干时间≤55min 12）蒸汽耗量≤75kg/h 13）进汽管道通径≥DN40 14）风机排风量≥3000m | 台 | 1 |
| 4 | 茶水炉 | 40L | 台 | 6 |
| 5 | 波轮全自动洗衣机 | 10KG | 台 | 10 |

| 三、病人被褥、床单被罩、病号服采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 被子 | 规格：150cm*210cm； 棉胎：一级新疆棉花6斤/条； 面料：耐磨抗皱，涤纶磨毛布料。 | 条 | 300 |
| 2 | 褥子 | 规格：90cm*200cm； 棉胎：一级新疆棉花4斤/条； 面料：耐磨抗皱，涤纶磨毛布料。 | 条 | 300 |
| 3 | 枕芯 | 规格：45cm*65cm； 高弹珍珠棉。 | 个 | 300 |
| 4 | 被罩 | 规格：160cm*220cm； 面料：涤棉兰白条被罩，精仿棉纱62%，涤纶38%，耐磨、抗皱。 | 条 | 750 |
| 5 | 床单 | 规格：160cm*235cm； 面料：涤棉兰白条被罩，精仿棉纱62%，涤纶38%，耐磨、抗皱。 | 条 | 750 |
| 6 | 枕罩 | 规格：50cm*75cm； 面料：涤棉兰白条被罩，精仿棉纱62%，涤纶38%，耐磨、抗皱。 | 条 | 750 |
| 7 | 病服（分体装）长袖 | 面料：精仿棉纱72%，涤纶28%，耐磨、抗皱。 | 套 | 600 |
| 8 | 病服（分体装）短袖 | 面料：精仿棉纱72%，涤纶28%，耐磨、抗皱。 | 套 | 600 |
| 9 | 棉衣病服（分体装） | 面料：精仿棉纱72%，涤纶28%，耐磨、抗皱。 内胆：一级天丝羽绒棉。 | 套 | 600 |

| 四、厨房设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 1.5米直径燃气大锅灶 | 规格：150# 1、炉体骨架40*40*4mm国标角铁，炉膛采用3mm厚A3黑铁板，炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位；带熄火保护，风气联动预混式炉头； 2、炉通脚Φ50mm无缝不锈钢管，内含实心钢柱，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 3、节能炉头，风机功率180W； 4、配摇摆水嘴； 5、电子点火且电子点火系统为延时点火方式； 6、排水孔位于灶左侧（正对灶）； 7、炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位；带熄火保护 | 台 | 2 |
| 2 | 燃气双炒单温灶 | 规格：1800*1000*800+450 1、集成悬磁防空烧控制系统，电子点火且电子点火系统为延时点火方式； 2、火焰温度可达1200摄氏度； 3、整体铸造合金球墨铸铁炉膛，使用寿命3年以上； 4、两侧增加附火； 5、采用抗热能、高风压强力鼓风机； 6、配备摇摆合金水龙头； 7、功率220v/120w*2； 8、炉通脚Φ50mm无缝不锈钢管，内含实心钢柱，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚； | 台 | 1 |
| 3 | 电热24盘蒸饭车 | 规格：二十四盘 1、全不锈钢机体豪华美观，安全卫生； 2、高强度门锁安全可靠；整体发泡保温节能；一次成型内胆； 3、自动补水装置；高效发热管；一机多用灵活方便，自可放置标准GN盆，利用率高，可靠密封； 4、电压：380v， 功率：24kw | 台 | 2 |
| 4 | 双门消毒柜 | 规格：1300*500*1650 1、整体采用食品级不锈钢结构制造，加热温度达100度-150度以上； 2、立体高温，消毒碗筷光亮无积水； 3、带微型电脑控制及显示面板，可实现温度显示设定、保温时间设定等功能； 4、消毒柜容量至少为300L； 5、电压为220V，功率为2KW。 | 台 | 2 |
| 5 | 60电热汤桶 | 规格;60# 1、升温快，温控范围大，均匀受热; 2、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长; 3、旋钮式温度调节，可调温度30~100°C，调温更加简 鱼、 ; 4、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作;不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计; 5、-体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠， 容易清 | 台 | 1 |
| 6 | 50公斤和面机 | 规格：750*475*970 1、采用201不锈钢材质； 2、生产能力400kg/h，50kg/次； 3、380V电源供电，整体功率3KW。 | 台 | 1 |
| 7 | 馒头成型机 | 规格：1390*600*900 1、采用201不锈钢材质； 2、生产能力：每分钟生产65个馒头，馒头标准定量：5、6、7、 8、10个/500g干面粉（面团中面、水比例1:0.4-0.45）； 3、380V电源供电，整体功率3KW。 | 台 | 1 |
| 8 | 60电饼铛 | 规格：700*700*800 1、采用201不锈钢材质； 2、上下全铝盘加热，加热效果好； 3、四腿可拆卸，方便安装移动。 | 台 | 1 |
| 9 | 保鲜操作台 | 规格：1800*800*800 1、内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，美观耐用、清洁方便； 2、柜体一次性聚胺脂高压环保发泡材料，保温性能好； 3、微电脑控制器，精确控温，性能稳定，保证食品温度均匀； 4、内置不锈钢篦子； 5、自动回归门，操作方便；温度范围： 6、冷藏-5℃~+4℃ 功率：220v，0.5kw | 台 | 1 |
| 10 | 碗柜 | 规格：1300*500*1800 1、板材采用201不锈钢板 2、设备顶板、中层板、底板及围板全部采用厚度1.0mm不锈钢板 3、工程焊接调节脚，调节高度5CM 4、工艺为免死边不伤手，焊接部位全部满焊精工设计 | 台 | 2 |
| 11 | 超声波洗碗机 | 规格：1500*700*800+100 1、材料为201材质厚度为1.0mm不锈钢； 2、排水处有圆孔不锈钢滤网； 3、控制面板带温度显示，触控灵敏度高； | 台 | 1 |
| 12 | 切菜机 | 电压:220V 功率:0.75KW 重量:80KG 产量:100公斤/小时切割规格:2MM | 台 | 1 |
| 13 | 去皮机 | 1、总体高度不超过1米，能轻松把东西倒入桶内。 2、工效高。例：450型每小时可脱皮毛芋、土豆800公斤，每次脱皮时间只要5分钟。 3、脱皮干净。省时、省水、省电安全，去皮后产品清洁卫生，不会有裂开和破碎的现象，色泽又亮又新鲜。 | 台 | 1 |
| 14 | 开水器(带底座) | 功率：6kW 额定电流：11.4A 电压：380V | 台 | 4 |
| 15 | 木质案板台 | 规格：1800*800*800 201不锈钢1.0厚组装 | 台 | 1 |
| 16 | 单星水池 | 规格：700*700*800+100 1、板材采用201不锈钢板 2、采用厚度1.0mm不锈钢板 3、水斗一次冲压成型其厚度1.0mm，池斗深度250mm 4、横撑Φ25*1.0mm不锈钢管，腿脚采用Φ38*1.0mm 5、配不锈钢装饰角杯，不锈钢实子弹调节脚不易损坏及掉落 6、工艺为折边部位免死边不伤手，焊接部位全部满焊精工设计 | 台 | 1 |
| 17 | 双星水池 | 规格：1200*700*800+100 1、板材采用201不锈钢板 2、采用厚度1.0mm不锈钢板 3、水斗一次冲压成型其厚度1.0mm，池斗深度250mm 4、横撑Φ25*1.0mm不锈钢管，腿脚采用Φ38*1.0mm 5、配不锈钢装饰角杯，不锈钢实子弹调节脚不易损坏及掉落 6、工艺为折边部位免死边不伤手，焊接部位全部满焊精工设计 | 台 | 2 |
| 18 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800 1、板材采用201不锈钢板 2、设备台面厚度4CM,所用板材其台面厚度1.0mm下衬板，底板厚度1.0mm 3、腿脚采用Φ38*0.8mm不锈钢管，带工程加固角杯，配不锈钢调节子弹脚 4、工艺为折边部位免死边不伤手，焊接部位全部满焊精工设计 | 个 | 1 |
| 19 | 油烟净化一体机 | 规格：5000*1800*600 1、201不锈钢外壳厚，不锈钢板实厚不少于0.9mm； 2、风机功率≤1.5KW ，水泵功率≤0.3KW，电场功率≤0.5KW； 3、具备防火功能，LED灯防水设计； 4、高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示； 5、隐藏式开关按钮，触摸控制开关，一键运行，一键停止，一键清洗； 6、设备自带自动清洗功能，直排式排烟。 | 台 | 5 |
| 20 | 不锈钢管道 | 规格：800*600 采用不锈钢1.0mm，加强筋处理，免死边不伤手设计 | 米 | 4 |
| 21 | 不锈钢弯头 | 规格：800*600 采用不锈钢1.0mm，加强筋处理，免死边不伤手设计 | 个 | 4 |

| 五、智慧网络办公设备安装配置采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 企业级路由器 | 千兆多WAN口中大企业安全网关NBR6135-E，固化6个千兆电口，1个千兆光口，推荐带终端数350台，推荐带宽1000Mbps，内置状态检测防火墙，支持酒店投屏、支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由，支持云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 汇聚交换机 | 16个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理 | 台 | 7 |
| 4 | 接入交换机 | 8口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机 | 台 | 15 |
| 5 | 吸顶AP | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbs网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持云平台统一管理。支持PoE供电和本地供电 | 台 | 7 |
| 6 | 8+2POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式，不可上机架 | 台 | 1 |
| 7 | 排插 | 国标 | 个 | 7 |
| 8 | 网络模块 | 每层的诊疗室1，护士站2，处置室1，主任办公室1，医生值班室1，康复训练,1，护士长办公室1，抢救室1每层9个 | 个 | 63 |
| 9 | 电线 | DYXSP2*1 | 米 | 570 |
| 10 | 机柜 | 6U壁挂 | 台 | 7 |
| 11 | 网线-RVVP 2*1.5 | 国标，六类 | 盘 | 11 |
| 12 | 辅材 | 辅材及施工费 | 项 | 1 |

| 六、智能可视对讲门禁系统配置采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁一体机 | 7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；10000人 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 支持静态或动态二维码识别注：需选配增加二维码识别模块； 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）； 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门； 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能 支持4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式；支持配置一键呼叫室内机或管理机 | 个 | 26 |
| 2 | 磁力锁 | 门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力：260kg ± 10% 门的数量：双门 防水：室内使用，不防水 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：不支持 | 套 | 26 |
| 3 | 双门LZ型支架 | 内推门磁力锁支架 磁力锁ZL型支架，配合磁力锁副板用 | 套 | 26 |
| 4 | 门禁电源 | 磁力锁ZL型支架，配合磁力锁副板用 | 个 | 26 |
| 5 | 指纹门禁一体机 | 门禁考勤一体化设计，同时具有门禁管控（门禁具体功能需要联网 4200 进行功能设定）和考勤管理功能。 1、简约时尚，2.4 寸图文显示屏，可显示时间、日期和刷卡/指纹验证结果，字体清晰，操作方便。 2、360 度无死角指纹采集，无惧干湿粗细手指。 3、支持远程指纹录入，管理员在后端平台操作，用户在前端设备上即可录入指纹。 4、支持 500 用户，500 枚指纹。 | 个 | 26 |
| 6 | 室内机 | 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲； 支持户户语音对讲 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像 支持自动应答与免打扰功能 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 支持室内机呼梯到对应楼层 设备支持报警接入功能（8路有线防区接入） 支持接收中心下发的文字信息，信息有分类处理 工程安装便利性（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置） | 台 | 7 |
| 7 | 闭门器 | 1、关门调速：两段调速; 锁门速度：0°--15°范围内可调 ; 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 2、使用寿命：100万次 3、闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 4、适用环境温度范围：-30℃---50℃ 5、适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm | 个 | 52 |
| 8 | 门禁管理服务器 | 内存：8G 硬盘:1T 支持128路终端 最大白名单库：10W 最大访客库：1W 过人结构化数据保存数：300万条 过人图片保存数：300万 访问并发量：20路 主要功能：设备管理、人员管理、部门管理、出入记录管理、权限管理、告警管理和运维管理 主要业务：访客业务、考勤业务、住宿管理、数据看板、会议管理等 | 个 | 1 |
| 9 | 门禁综合线 | 国标 | 箱 | 2 |
| 10 | 六类网线 | 国标 | 箱 | 1 |
| 11 | 16口千兆交换机 | 国标 | 个 | 1 |
| 12 | 8口交换机 | 千兆 | 个 | 9 |
| 13 | 超五类网线 | 300米/箱 | 箱 | 5 |
| 14 | 千兆光纤收发器 | 国标 | 对 | 3 |
| 15 | 排插 | 国标 | 个 | 6 |
| 16 | 线管 | 20# | 根 | 2 |
| 17 | 电源线 | 100米/盘 | 盘 | 2.5 |
| 18 | 其它辅材 | 水晶头、软管、胶布及施工人工费等 | 项 | 1 |

| 七、智能监控系统配置采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 300万红外海螺半球网络摄像机 | 300万@25fps帧显示/支持超级265/石墨烯前脸，超强散热/智能红外，夜间人脸防过曝/IP67防水防尘 | 台 | 55 |
| 2 | 400万红外海螺半球网络摄像机 | 400万图像格式，画面更清晰/支持超级265/石墨烯前脸，超强散热/智能红外，夜间人脸防过曝/IP67防水防尘 | 台 | 2 |
| 3 | 电梯摄像机专用网桥 | 单频2.4G无线网桥套装，内置定向天线，最大传输距离100米，最大桥接速率300Mbps。包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。摄像头端网桥支持标准PoE供电输出，直接给电梯摄像头供电。支持云平台统一管理、重启网桥下联摄像头 | 套 | 2 |
| 4 | 8+2POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式，不可上机架 | 台 | 8 |
| 5 | 4+2POE交换机 | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理 | 台 | 3 |
| 6 | 超五类网线 | 室内8芯无氧铜 | 卷 | 13 |
| 7 | 50寸显示器 | 色域值93% 对比度5000：1 VRR可变刷新率 不支持VRR可变刷新率 HDR显示支持 HDR屏幕尺寸50英寸色域标准sRGB 屏幕分辨率超高清4K 屏幕比例16:9 亮度200尼特以下支持格式（高清）2160p 响应时间6ms | 台 | 8 |
| 8 | 网络视频录像机 | 支持IPC自动添加 支持8路网络摄像机接入一键扩展至10路接入 兼容符合标准ONVIF、RTSP协议的第三方网络摄像机 支持标准国标GB28181协议 支持超级265智能编码技术；支持H.265、H.264编码 支持8MP高清网络视频的预览、存储与回放 支持1个HDMI、1个VGA同时输出 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像 支持1个SATA接口，单盘最大8TB 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能 支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、UNP（NAT穿越） 支持手机客户端访问 | 台 | 7 |
| 9 | 网络视频录像机 | 支持IPC自动添加 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的第三方网络摄像机 最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置和升级等功能 支持超级265智能编码技术 支持1个HDMI、1个VGA同时输出，HDMI支持4K高清分辨率输出 支持H.265、H.264编码 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 支持本地人机16路同步回放和多路同步倒放 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储 支持区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动 支持客流量统计 支持2个SATA接口，单盘最大8TB 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能 支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、UNP(NAT穿越) 支持手机客户端访问 | 台 | 1 |
| 10 | 2000G硬盘 | 国标 | 台 | 7 |
| 11 | 六类网线 | 室内8芯无氧铜；HSYV-6e | 盘 | 8 |
| 12 | 16口全千兆交换机 | 16个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理 | 台 | 3 |
| 13 | 多孔位无线排插 | 国标 | 个 | 16 |
| 14 | 6U机柜 | 国标 | 台 | 2 |
| 15 | 枪机支架 | 国标 | 个 | 14 |
| 16 | 光缆 | GYTS 12B1.3；12芯国标 | 盘 | 1200 |
| 17 | 监控立杆 | 3.5米含地笼横臂等 | 个 | 9 |
| 18 | 五口千兆交换机 | 5口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机 | 台 | 9 |
| 19 | 4000G硬盘 | 国标 | 台 | 2 |
| 20 | 电源线 | 国标 | 米 | 1900 |
| 21 | 熔纤盘 | 国标 | 台 | 25 |
| 22 | 光纤跳线 | 国标 | 处 | 30 |
| 23 | 防水箱 | 国标 | 台 | 10 |
| 24 | 辅 材（B） | 线管、水晶头、线卡，包含熔纤费及施工费等。 | 项 | 1 |

| 八、广播设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | IP数字网络广播控制中心 | 1、网络广播服务器采用15英寸触摸屏操控，6U工控机机箱与一体化触控式设计；使用工业级专用主板及工业级电源； 2、网络广播服务器带抽拉式鼠标键盘，实现音频流点播服务.计划任务处理.终端管理和权限管理等功能； 3、可实施跨网关设备控制以及状态实时监控；兼容TCP/IP.RTP.RTSP.UDP等多种流媒体网络协议，丰富的节目源，多套节目同时播放，并对每套节目可进行独立控制； 4、对终端进行单点.区域控制.音量控制，终端设备状态一目了然； 5、支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区； 6、工业级主板设计，处理运行速度更快，性能更胜一筹，适用于长时间运行； 7、内置音频监听功能，音量可调； 8、带一键消防紧急报警系统按钮，报警区域全区分区任意设置，触控键防误操作保护装置设计； 9、内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 10、采用工业级工控机机箱设计，钢结构设计，有较高的防磁.防尘.防冲击的能力。 | 1 | 台 |
| 2 | IP寻呼话筒 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2、支持正版windowsxp与win7操作系统； 3、可多台PC电脑同时远程连接网络主机； 4、图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 5、查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线.离线.播放.停止等信息）； 6、对网络播放终端分组编辑功能； 7、下载查看程控定时点的内容,并可导入.导出定时点内容； 8、查看网络化主机的节目库； 9、上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用； 10、远程调节网络播放终端音量,播放\停止网络播放终端等操作功能；可实时远程寻呼网络播放终端； 11、触发紧急告警功能； 12、设置多级权限控制功能,具有网络权限授权管理功能，用户密码登录机制； 13、内置钟声发生器，内置3W数字功放，高保真； 14、具有默音功能，组播，点播，随意寻呼分区对讲功能，数字音频传输无噪声，支持免提通话和接收广播； 15、支持本地音量调节，可任意点播节目，音频辅助输出，外扩功率放大； 16、支持对讲功能，对房间喇叭检测功能； 17、支持单点广播，双向对讲； 18、组播断电.断点自动重启，恢复时间：小于3秒； 19、网络接口：标准RJ45； 20、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）； 21、音频格式：MP3； 22、采样：8K-48KHZ； 23、传输速率：100Mbps； 24、音频模式：16位立体声CD音质。 | 1 | 台 |
| 3 | 同轴高音 定压吸顶喇叭 | 喇叭单元:6.5寸 安装开孔:166mm 外部尺寸:230*115mm 定压输入:70-100v | 31 | 只 |
| 4 | 吊球音响 | 国标 | 4 | 个 |
| 5 | IP功放 | 1、内置嵌入式网络语音解码板，实现解码并转换成模拟音频信号 2、信号故障自动检测及中文提示功能，LED灯提示，工作状态一目了然 3、独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性 4、三路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能 5、提供COM公共端及定压100V，70V和定阻16Ω输出接口 6、五分区，USB接口 7、自带1路音频输出接口方便多机串联 8、线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制 9、自动双速温控风机强制冷却散热 10、完善的输出短路保护以及整机过热.过压.过流.中点保护 11、无信号时可自动转入待机状态，节能环保 | 7 | 台 |
| 6 | IP功放 | 1、内置嵌入式网络语音解码板，实现解码并转换成模拟音频信号 2、信号故障自动检测及中文提示功能，LED灯提示，工作状态一目了然 3、独特的公共广播功放专用线路设计，高可靠性及高稳定性 4、三路线路输入，二路话筒输入，话筒具有强切功能 5、提供COM公共端及定压100V，70V和定阻16Ω输出接口 6、五分区，USB接口 7、自带1路音频输出接口方便多机串联 8、线路及话筒音量控制，总音量控制及高低音控制。 9、自动双速温控风机强制冷却散热 10、完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流，中点保护。 11、无信号时可自动转入待机状态，节能环保。 | 1 | 个 |
| 7 | 无线话筒（1） | 1、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 7、输出功率:3mW~30mW。 | 7 | 套 |
| 8 | 无线话筒（2） | 1、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dBμV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 7、输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
| 9 | 室外防水音柱 | 国标 | 2 | 个 |
| 10 | 16口千兆交换机 | 国标 | 1 | 个 |
| 11 | 六类网线 | 国标 | 5 | 箱 |
| 12 | 排插 | 国标 | 10 | 个 |
| 13 | 音响线 | 国标 | 2600 | 米 |
| 14 | 辅材 | 综合布线、安装、调试及施工费 | 1 | 项 |

| 九、移动网络接入采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务名称 | 功能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 500M互联网安全专线 | 一、网络入侵防御。二、网络防病毒。三、敏感信息保护。四、上网行为管理 | 项 | 1 |
| 2 | HIS系统专线 | 接入县医院HIS系统服务器 | 项 | 1 |
| 3 | 医保专线 | 连接医保系统 | 项 | 1 |

| 十、打印机设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 台式电脑 | 8G/512G固态硬盘/21.5液晶显示器/WIN11系统 | 台 | 10 |
| 2 | 针式打印机 | 窄行，7联，24针( 4亿次/针 )USB 接口，大色带盒，404宽*322长*203高( MM) ；一级能效 | 台 | 2 |
| 3 | 激光打印机（一） | A4 幅面，黑白激光打印机，单面打印，600*600DPI分辨率，150-249页纸盒,长337MM*宽220MM*高178MM | 台 | 4 |
| 4 | 激光打印机（二） | A4 幅面，黑白激光打印机，支持有线网络打印，自动双面打印600*600DPI分辨率，250-499页纸盒,长354MM*宽334MM*高232MM | 台 | 4 |

- 三、投标要求

1、投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、对于招标文件中的重要技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料（技术支持资料）作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。

上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

投标产品制造商公开发布的印刷技术资料，或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件所描述的技术参数和性能劣于投标文件技术参数和性能描述的，应由产品制造商出具关于该投标产品技术参数和性能的确认函，否则，视投标文件相应条款未实质性响应招标文件，将给予相应扣分。

3、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

- 四、供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 第四章   合 同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

嵩县政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与嵩县政府采购活动!

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题在全市(包含各县区)推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》(洛财购【2021】4号)、按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

- 第五章   资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准：见第六章

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1资格审查小组依据本章第 2.1.1款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若均相同由评标委员会投票推荐。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1价格扣除

投标人为中小企业的，对所报的小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2评标报价=投标报价-价格扣除

4.2关于节能环保政策的说明

4.2.1节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加0-2分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加0-2分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章   资格审查与评审标准

| 初步条款 | 评分点名称 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资格证书一致 |  |
|  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表 |  |
|  | 投标有效期 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 进口产品 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 分包 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |  |
|  | 实质性要求和条件 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 偏差 |  | 超出偏差范围和最高偏差项数的投标文件将被否决 |  |
| 资格评审 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  | 供应商信用承诺函 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 经济标评分参数 |  | 30.00 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×投标报价权重 |
| 技术标评分参数 | 0.00 | 45.00 | 5.2.1 | 投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分40分，参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。参数每有一项有意义的正偏离加0.5分，最多加5分。（正负偏离均由评标委员会集体确定） |
| 综合标评分参数 | 0.00 | 2.00 | 5.3.1 | 节能产品:所投货物有《中国节能产品认证证书》的，由评标委员会根据货物提供的数量，横向比较得0-2分(以所投货物的《中国节能产品认证证书》为依据;证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。 |
|  | 0.00 | 2.00 | 5.3.2 | 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》的，由评标委员会根据货物提供的数量，横向比较得0－2分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 |
|  | 0.00 | 5.00 | 5.3.3 | 项目实施方案:包括产品生产包装运输方案、具体的安装方案、应急方案等。 （1）内容合理、完整、详实、措施得当，得4--5分；（2）内容基本合理、基本完整、措施基本得当的，得2--3分；（3）内容过于简洁的得1分；未提供不得分。 |
|  | 0.00 | 5.00 | 5.3.4 | （1）售后服务方案很完整、详细有效，对本项目实施的范围明确、内容清楚，采用的技术思路和方法非常合理、清晰可行的，得4--5分；（2）售后服务方案基本完整、有效，内容基本清楚，采用的技术思想和方法较合理可行的，得2--3分；（3）售后服务方案不完整、范围不明确，技术思路较差的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 0.00 | 6.00 | 5.3.5 | 投标人或生产厂家具有2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，金额在30万元（含）以上，每提供一份得2分，最多得6分。每份合同业绩需要在投标文件中附合同的原件扫描件，否则不得分。 |
|  | 0.00 | 2.00 | 5.3.6 | 投标人所投产品承诺在免费质保的基础上，每增加一年得1分，本项最多得2分（在投标文件中附书面承诺书扫描件并加盖投标人电子章）。 |
|  | 0.00 | 1.00 | 5.3.7 | 投标人能给予易损件及备品备件的优惠条件及承诺得1分，没有的得0分）。 |
|  | 1.00 | 2.00 | 5.3.8 | 由评委根据各个投标人投标综合情况酌情独立打分1-2分。 |

第七章   投标文件格式

目  录

一、封面

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价明细表

八、中小微企业声明函（投标人）

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业证明文件

十一、技术要求响应与偏差表

十二、商务要求响应与偏差表

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、实质性技术要求的支持资料

十五、制造商授权书（参考）

十六、项目实施方案

十七、售后服务计划

十八、其他需要提供的资料

十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件

二十三、其他材料

- 一、投标文件格式

- 一、封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函

投标函

致：

根据贵方项目编号为                的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。

2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的投标报价详见开标一览表。

4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。

9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：             电子信箱：

投标人（企业电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人         （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：           ）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（项目编号：           ）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

- 四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

- 五、资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等投标人身份证明材料）、资质证书、财务状况报告、纳税证明、社会保险证明。

注：在投标文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内：

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期：     年      月      日

- 六、开标一览表

开标一览表

| 投标人总报价（小写） | 元 |
| --- | --- |
| 付款方式 |  |
| 交货期 |  |

- 七、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（企业电子章）：

注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

- 八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

- 九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

- 十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

- 十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求技术参数 | 投标产品 |  |  | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商名称 | 品牌规格型号 | 产品实际技术参数 |  |  |

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

- 十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人响应具体内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

- 十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证证书编号 | 中国节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 中国环境标志认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

- 十四、实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

- 十五、制造商授权书（参考）

制造商授权书（参考）

致：洛阳市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就        项目（项目编号：           ）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1.制造商应明确授权产品的品牌规格型号，否则采购人不予接受。

2.投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

注：在投标文件中附扫描件

- 十六、项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

- 十七、售后服务计划

售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。

2、售后维修单位名称、地点、联系方式。

3、售后维修技术设备和人员等情况。

4、技术培训、质量保证措施。

5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。

6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。

7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

- 十八、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

- 十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

- 二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

- 二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

- 二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件