- 【平公资采2025670号】平顶山市第三十二中学2025年市三十二中教学设施设备采购项目

采 购 文 件

项目编号：石采招标-2025-4

（A包）

- 采   购   人：平顶山市第三十二中学

采购代理机构：平顶山市正丰招标代理有限公司

- 日        期：二〇二五年七月

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	6

第三章 合同条款及格式	28

第四章 项目采购需求	34

第五章 评标标准和方法	51

第六章 投标文件格式	59

- 招标公告

【平公资采2025670号】平顶山市第三十二中学2025年市三十二中教学设施设备采购项目（A包）-公开招标公告

项目概况

平顶山市第三十二中学2025年市三十二中教学设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/)获取招标文件，并于2025年8月6日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：石采招标-2025-4

2、项目名称：平顶山市第三十二中学2025年市三十二中教学设施设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2710000.00元

最高限价：2703976.09元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025670号-1 | A包：2025年市三十二中校园安保技防提升（监控，烟感等）采购项目 | 700000.00 | 698632.75 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：A包：2025年市三十二中校园安保技防提升（监控，烟感等）采购项目，具体内容详见采购文件采购需求。

5.2资金来源：财政资金；

5.3质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）；

5.4交货期：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用；

5.5交货地点：采购人指定的地点；

6、合同履行期限：合同签订之日至质保期结束；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

- 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300 号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照或电子营业执照）；

3.2供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4供应商须具有依法缴纳税收和养老保险金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（提供承诺函，成立不足三年的新企业从成立时间开始)）；

3.6投标人须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）；

注：(1)本次项目采用资格后审，不接受联合体投标，不允许分包、转包；（2）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。（3）网站查询页须完整显示网站名称标题及查询时间。（4）本项目供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书。在招标过程中，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格，并承担由此引起的一切不良和法律后果，同时上报行政监督部门予以处罚。

- 三、获取招标文件

1、时间：2025年7月17日至2025年8月5日。每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3、方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载公开招标文件。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

- 四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年8月6日8时40分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》电子交易系统

投标人需要在投标截止时间前在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》交易系统中上传加密电子投标文件。

- 五、开标时间及地点

1、时间：2025年8月6日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统网上开标大厅（本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市石龙区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

- 七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读采购文件中“不见面”开标注意事项及操作流程。
2、监督单位：平顶山市石龙区财政局
统一社会信用代码：11410404005455186X
联 系 人：连先生
联系电话：0375-2527528
3、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：平顶山市第三十二中学

地址：平顶山市石龙区人民路12号

联系人：李先生

联系方式：0375-7066423

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：平顶山市正丰招标代理有限公司

地    址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号

联 系 人：李女士

联系方式：0375-6161526  18103909934

3.项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：0375-6161526  18103909934

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 投标须知

- 投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：平顶山市第三十二中学 地址：平顶山市石龙区人民路12号 联系人：李先生 联系方式：0375-7066423 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：平顶山市正丰招标代理有限公司 地 址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号 联 系 人：李女士 联系方式：0375-6161526 18103909934 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市第三十二中学2025年市三十二中教学设施设备采购项目 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 财政资金，已落实； |
| 1.3.1 | 采购内容 | A包：2025年市三十二中校园安保技防提升（监控，烟感等）采购项目，具体内容详见采购文件采购需求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）； |
| 1.3.4 | 采购项目属性 | ☑货物 □服务 □工程 |
| 1.3.5 | 质保期 | 1年 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 同招标公告：“二、申请人资格要求” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，费用自理。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出质疑截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。 |
| 1.10.3 | 采购人人澄清 时间 | 在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的修改，澄清，工程量清单，图纸。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 距投标截止日期15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年8月6日8时40分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改后24小时内 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取。 |
|  | 招标文件费用 | 不收取。 |
|  | 质量保证金 | 不收取。 |
|  | 履约保证金 | 不收取。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 （2）投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或签章的，投标人在进行投标文件签章时，以加盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 3.7.4 | 电子投标文件递交 | 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统； 注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。 （2）电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。（如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年8月6日8时40分北京时间） 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 5.2 | 开标程序 | 解密：电子化投标文件采用加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。 采用“不见面”的开标程序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，技术、经济等方面的专家不少于总人数的2/3。 评标专家确定方式：开标前从《河南省政府采购专家库》中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人；以此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。 |
| 9.1 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：李女士 联系电话：18103909934 对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理服务费：参照豫招协【2023】002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》，由成交供应商一次性向代理机构交纳代理服务费11800.00元。 此项费用由投标人综合考虑到投标总报价中，不单独列项。 |  |
| 10.2 | 招标控制价：大写：陆拾玖万捌仟陆佰叁拾贰元柒角伍分 小写：698632.75元 注：投标报价高于招标控制价的投标文件作废标处理。 |  |
| 10.3 | 所有投标人请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》，招标文件的澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。 |  |
| 10.4 | 1、招标文件中凡涉及的资格审查的证件和评审标准中的证件及证明材料，不再提供原件，全部以投标单位提供的投标文件中 加盖电子签章的原件扫描件（或图片）为准，未按要求提供的，不予认可，扫描件（或图片）不清晰、无法辨认、无法识别的不予认可。 2、若发现提供虚假材料，采购人有权取消其中标资格，并上报相关行政监督部门，给予相应处罚或处分。 |  |
| 10.5 | “不见面”开标注意事项及操作流程 1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 3、所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |  |
| 10.6 | 合同价款的支付方式：货物全部安装调试完毕，验收合格，甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，一次性拨付合同价款的100% |  |
| 10.7 | 1.合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 2.原则支持合同在线签订，如因系统等其他因素合同在线签订无法完成时，需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 |  |
| 10.8 | 招标文件的解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，已形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.10 | 本项目所属行业 | 工业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)） |
| 11.1 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各投标人： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 11.2 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交投标人签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目投标人履约完成后，采购人应在投标人提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签订合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。 三、提供中小企业声明函格式 在招标文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 11.3 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策 | 本项目优先采购节能产品、环境标志产品，对所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构提供、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书给予加分，详见评标标准和方法 |
| 11.4 | 资格审查 | 按照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |
| 11.5 | 核心产品 | 本项目核心产品为摄像头300W；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。 |

（一）总则

1.项目说明

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过公开招标方式选定。

1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表第1.1.2项。

1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表第1.1.3项。

1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表第1.1.4项。

1.5 本项目交货期：见投标人须知前附表第1.3.2项。

2．有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：采购代理机构系指根据采购人委托依法办理招标事宜的中介机构。

2.3 合格的投标人

2.3.1具备投标人资格要求的条件，见投标人须知前附表第1.4.1项；

2.3.2下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人；

2.3.3遵守国家有关的法律法规和条例。

3.招投标费用

3.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用，无论中标与否，均由投标人自负。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同条款及格式

第四章 项目采购需求

第五章 评标标准和方法

第六章 投标文件格式

根据本须知对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中（下同）向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

6.3 所有投标人请关注《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》，招标文件的澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布，不再另行通知，如未及时查看影响其投标，后果自负。

6.4在投标截止时间15天前，采购人可在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出公告修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

7. 答疑会

不召开答疑会，投标人将需答疑的问题在电子交易系统中向采购人提出澄清要求。

（三）投标文件

8.投标文件的编制

8.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

8.2 投标文件的构成：（应包括下列内容，但不局限于此）。

8.2.1投标人编写的投标文件，应包括下列各项内容：

1.投标函

2.开标一览表

3.货物分项报价表

4.法定代表人身份证明或授权委托书

5.资料审查表

6.技术参数响应/偏离表

7.产品证明材料

8.技术方案

9.售后服务方案

10.政府采购政策

11.其他材料

9.投标文件的澄清和补正

9.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

9.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

9.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

10．投标报价

10.1 投标人应在投标函附录上标明本合同拟提供货物或服务的价格。

10.2 投标人所提供的货物和服务均应以人民币元为计算单位。投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

10.3投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求的投标，将被认为是非响应性投标而被拒绝。

10.4此项目不保证最低价中标，投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标人的投标。

11.投标有效期

11.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

11.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

12.电子投标文件的编制

12.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/ggzy）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

12.2  电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

12.3 投标人须将招标文件要求的资质、业绩及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

12.4 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

12.5 投标文件电子版的编制、密封和标记、提交的具体要求，见投标人须知前附表。

13．投标文件格式

13.1 投标人应严格按照招标文件中提供的“投标文件格式”填写相关内容。否则，将影响投标文件得分。“投标文件格式”规定之外允许投标人可以自行编写。

13.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

（四）投标文件的递交

14.投标文件的递交

14.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/ggzy）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

14.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

15.投标文件的修改与撤回

在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但需在电子交易系统中提交法定代表人或授权委托人签署的申请。

（五）开标

16. 开标

16.1开标程序

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

①首先由技术人员进行问题排查。

②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

16.2 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在系统中提出，方便采购人作出答复。

16.3开标结束后，采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人其投标文件将不再进行评审。

（六）评标

17. 评标委员会

17.1 评标由依法组建的评标委员会负责。本项目评标委员会组成见投标人须知前附表。

17.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

18．评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19．评标

评标委员会按照 “评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

20．投标文件的初步评审

20.1 评标时，评标委员会将首先评定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

20.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.评标

（1）评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

（2）如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

（3）评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

22.投标文件的评价与比较

22.1 评标委员会依据本招标文件的 “评分标准和方法”对通过初审的投标文件进行评价和比较。

22.2 评标委员会向采购人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名1-3名的合格投标人为中标候选人。

23.评标过程的保密

23.1 开标后，直至授予中标投标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选投标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3 中标投标人确定后，采购人不对未中标投标人就评标过程以及未能中标做出任何解释。未中标投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

24. 合同授予

24.1 定标方式：采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

24.2 招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由；在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款做任何改变。

24.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

25.签订合同

25.1 采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标投标人应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。

26.中标服务费

参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）等规定计算招标代理服务费，该费用向中标人收取，投标人中标后向采购代理机构支付招标代理服务费。

27.纪律和监督

27.1 对采购人的纪律要求：采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

27.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

27.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

27.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.质疑与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

29.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

30.政府采购政策

为优化政采领域营商环境，促进中小企业发展，在进行采购活动中落实以下政策：

（一）保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形：

1.以投标人的所有制形式、组织形式或者股权结构，对投标人实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

2.通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍投标人进入政府采购市场；

3.要求投标人在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；

4.设置或者变相设置投标人规模、成立年限等门槛，限制投标人参与政府采购活动；

5.要求投标人购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

6.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍投标人参与政府采购活动；

7.强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机构，干预采购人自主选择采购代理机构；

8.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

9.除《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十八条规定的情形外，要求采购人采用随机方式确定中标、成交投标人；

10.各公共资源交易平台通过信息化系统建设变相设置门槛、限制投标人自由参与政府采购活动；

11.各级财政部门和公共资源交易中心通过备案、审核等方式限制其在本地从事政府采购业务代理，强制要求代理机构在本地设立分支机构；

12.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

（二）落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。

按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。上述政策应当在采购文件中注明。

（三）落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在采购文件中注明确定值。

（四）持续实施涉企收费减免

对参与平顶山市政府采购项目的单位免收投标保证金、免除履约保证金，在政府采购货物和服务项目时不得收取投标人质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金；实行电子化政府采购，要求不得以任何形式收取招标文件费用，并在采购文件中注明上述政策，切实减轻企业负担。

注：本项目免收招标文件费、投标保证金、履约保证金和质量保证金。

（五）鼓励实行预付款保函

采购人可在政府采购合同履约前向中标成交投标人预付一部分合同资金，进一步缓解中标成交投标人运营压力和交易成本。预付款原则上不超过合同金额的30%，采购人向投标人支付预付款的，可要求投标人提交预付款保函。预付款比例、保函提交要求等要在采购文件和合同中约定。

（六）提高政府采购首付款比例

政府采购合同约定首付款支付方式的，首付款比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，并在采购文件和合同中约定。

（七）推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

（八）在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

（九）增强政府采购透明度

采购人、采购代理机构要按照政府采购全过程信息公开的目标导向，依法公开政府采购项目信息，并按照政务信息公开的要求，帮助采购人实现从采购预算、采购意向、采购公告、中标（成交）公告、采购文件公告、采购合同公告、履约验收公告等全过程信息公开。采购人、采购代理机构要严格落实《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》（财办库〔2020〕50号）文件精神，确保政府采购信息公开的完整性和及时性，方便市场主体免费获取查询。

（十）在采购活动执行中采购人、采购代理机构应做到：（1）对于投标人法定代表人已经出具委托书的，不得要求投标人法定代表人亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等；（2）对于采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，不得要求投标人提供；（3）除必要的原件核对外，对于投标人能够在线提供的材料，不得要求投标人同时提供纸质材料；（4）对于投标人依照规定提交各类声明函、承诺函的，不得要求其再提供有关部门出具的相关证明文件；（5）采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例；（6）采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响投标人投标（响应）。

（十一）维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

（十二）维护投标（响应）投标人质疑和投诉的权利

一是畅通质疑投诉渠道。采购人、采购代理机构应在采购文件中载明接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。财政部门应当在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体公布受理投诉的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。二是依法进行答复和处理。对投标人提出的质疑和投诉，采购人、采购代理机构和各级财政部门应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，必须进行实质性回应。

- 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%—5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%—5%幅度不等的价格。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%—5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力由采购人掌握。

- 本项目落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策：1、产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，如没有不得分。产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，如没有不得分。

（十四）压减政府采购各环节时限，加快资金支付进度

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知精神，落实四个“一日办”，内容是：（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交投标人签订合同;在合同签订当日完成合同备案工作；（3）政府采购项目投标人履约完成后，采购人应在投标人提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市石龙区政府采购网发布验收结果公告；（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

- 合同条款及格式

采购合同

项目名称及包段：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民典法》、《政府采购需求管理办法》等法律法规的规定，按照           （项目编号）的招标结果签订本合同。

1.货物内容（见附件）

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                                   元（￥___  _____元）。

3.技术资料

3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品 或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.转包或分包

6.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2乙方不得分包给他人供应，如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

7.交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用；

7.2交货方式：甲方指定方式

7.3 交货地点：甲方指定地点

8.货款支付

付款方式： 货物全部安装调试完毕，验收合格，甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，一次性拨付合同价款的100% 。

9.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10.货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，在运输和安装过程中出现任何安全问题由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11.质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能、技术规范和环保等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后    日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场，    小时内解除故障。

12.调试和验收方案

12.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后一周内作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

13.第三方验收方案（如有）

13.1项目概况：                                         位于河南省平顶山市石龙区，采购方为                   ，供货方为（中标供应商）；在本次验收工作中，第三方技术人员及专家对（中标供应商）所提供的产品及商务服务对招、投标文件商务、技术响应部分进行认真、详细的比照勘验。

13.2验收方式：由采购方、中标方与第三方验收公司共同参与，由第三方验收公司专家验收组验收，验收分商务、技术两部分组成。

13.3验收依据：《中华人民共和国产品质量法》、《政府采购需求管理办法》、国家及行业相关标准、项目招、投标文件、合同文件等。

13.4验收环境：室内环境干净整洁、通风透光、气温为常温，湿度适宜，设备摆放整齐、规范。

13.5验收范围：本项目所供产品、商务承诺及服务。

13.6验收人员：根据项目特点由第三方邀请相关资深专家参与验收。

13.7验收时间及地点：乙方提出申请后甲方    个工作日内组织验收。河南省平顶山市石龙区。

13.8验收过程：1)根据项目特点及现场情况和GB/T2828.1-2003相关技术要求，本项目采用抽验方式在                   进行技术验收。验收货物均为（中标供应商）提供的全新且尚未使用过的产品。

2)根据招标文件商务要求及投标文件商务响应进行印证性验收。

13.9第三方出具验收报告（含商务、技术）。

14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由权威部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后     日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后     日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.3 乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应承担违约责任。

16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构提供证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第6.2的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述笫18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1在货物运输、安装、验收过程中出现的一切责任安全事故均由乙方承担。

19.2所供产品必须是环保、节能产品，否则乙方承担一切后果。

19.3 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.4 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.5本合同正本一式  陆  份，具有同等法律效力，甲  叁  份、乙 叁份。采购合同签订后甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.6 签定地点：平顶山市第三十二中学

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 开 户 行： |
|  | 账 号： |
|  | 电 话： |

- 项目采购需求

- 一、采购清单及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头300W | 产品类型：网络摄像机 产品功能：智能补光 产品外形：筒形 成像色彩：彩色 镜头参数： 焦距 & 视场角：4mm，水平视场角 86°，垂直视场角 45°，对角视场角 103°；6mm，水平视场角 53°，垂直视场角 30°，对角视场角 61°；8mm，水平视场角 42°，垂直视场角 23°，对角视场角 49°；12mm，水平视场角 25°，垂直视场角 14°，对角视场角 29° 镜头接口尺寸：M12 最大光圈数：F2.0 硬件性能： 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色 0.01Lux @（F1.2，AGC ON），0Lux with IR 电子快门：1/3s~1/100,000s 宽动态：数字宽动态 日夜切换模式：ICR 红外滤片式 smartIR：支持 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪 音频 / 视频： 分辨率：2304×1296 压缩格式：视频压缩标准为主码流 H.265/H.264，子码流 H.265/H.264；音频压缩标准为 G.711alaw/AAC - LC 视频帧率：主码流帧率分辨率 50Hz：25fps（2304×1296，1920×1080，1280×720）；子码流帧率分辨率 50Hz：25fps（640×480，640×360） 压缩码率：视频压缩码率 32Kbps~8Mbps；音频压缩码率 64Kbps（G.711alaw）/16~64Kbps（AAC - LC） 接口参数： 音频输出：1 个内置麦克风 网络接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 设备维护： - 日常巡检：每季度一次免费设备清洁（镜头除尘、外壳擦拭），同步进行焦距校准、宽动态参数优化及智能补光功能校准 - 故障处理： - 2 小时内远程诊断镜头异常（如虚焦、偏色），24 小时内携带备用镜头、电源适配器到场更换 - 支持传感器异常检测（如低照度性能衰减），非物理损坏免费维修 - 固件升级：支持通过客户端远程更新摄像头固件，优化 SmartIR 功能及数字降噪算法 | 338 | 台 |
| 2 | 监控电源 | 12V2A监控摄像机电源适配器 输入电压：AC110-240V 输入频率：50/60Hz 输出功率：12V 2A 工作温度：0-40℃ | 303 | 个 |
| 3 | 监控支架 | 监控摄像机金属支架 材质：金属 适用类型：枪型摄像机 安装方式：抱箍、墙角、壁装 | 303 | 个 |
| 4 | 烟感火灾探测报警器 | 1.款式：电池式，附带自动检测功能 2.设备包含物联网卡，有效使用期限不少于3年 3.工作原理：光电式 4.报警方式：本地声光报警、消防平台、电话、短信、微信端五重报警 5.报警声压：≥85dB@3m 6.通讯方式：4G(cat.1) 7.额定工作电压：DC3V 8.产品防护等级IP30 10.执行标准：GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》 11.产品同时具备火灾报警、模拟报警、拆除报警、故障报警、低电量报警功能。 12.电池寿命：3年 13.使用环境：温度：-10℃ ~ 55℃；湿度：≤95%RH无结露； 14.报警器壳体为阻燃材料，耐高温高湿。 15.产品已取得中国国家强制性产品认证证书（CCC）。 16.产品取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证书、无线电发射设备型号核准证。 17.产品已在保险机构投保。 18.产品采用容量不小于2400mAh的锂锰电池。 19.★具有一个三色指示灯指示烟感状态：正常工作时绿灯闪亮，报警时红灯闪亮，故障时黄灯闪亮。 20.产品具有电池防漏装设计，没有安装电池烟感底座无法安装。 21.产品在上电自检、发生火警或发生故障时均有清晰的声音提示。 22.产品具有信号查询功能，可以通过指示灯查看网络信号强度。。 23.产品电池具备引线设计，避免正负极插反，只能单一选择插上电池。 24.产品支持通过扫描设备二维码标签上传数据到平台进行统一管理。 25.产品具备消防通道指示功能。 26.产品在报警状态发出声光报警时，支持按消音/测试按键使报警器消音。消音周期约1分钟，在此期间仅有红色指示灯闪烁。约1分钟后报警器恢复正常工作状态。 27.产品持续报警时，通过消防平台PC端、移动端可进行设备的现场消音。 28.产品硬件设计采用双光路迷宫结构，可识别黑白烟，降低误报。 29.要求支持插拔式SIM卡。卡槽要求设计合理，便于SIM卡安装。 30.设备若采用壁挂式膨胀螺丝方式安装，产品包装内要求包含膨胀螺丝等相关配件。 - 日常巡检：每季度一次免费设备清洁及光电传感器检测，支持五重报警功能（声光/消防平台/电话/短信/微信）联动测试。 | 80 | 台 |
| 5 | 硬盘录像机 | 具有1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置1块SATA接口硬盘 多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒） 企业技术要求：启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像 样机显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项 企业技术要求：可同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像，或16路H.265、H.264编码、15fps、1280×720格式的视频图像 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 硬盘扩容： - 最大支持1块8TB硬盘 设备维护： - 支持硬盘健康状态实时监测（含温度、坏道、工作负载率等警报） - 提供固件升级服务（AI 硬盘固件终身免费升级）、SATA 接口兼容性调试 - 支持硬盘故障热替换（需断电操作），保修期外硬盘检测免费，主板维修按市场价 8 折收取 - 提供数据恢复服务（非物理损坏免费恢复），支持录像文件水印校验防止数据篡改 - 日常巡检：每季度一次设备除尘保养 | 3 | 台 |
| 6 | 硬盘录像机 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps 3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) ★支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项 ★可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等 ★网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作 可自动搜索局域网内IPC，并查看IPC设备型号、固件版本、序列号等信息 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道 密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码 ★支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 硬盘扩容： - 最大支持8块10TB硬盘 设备维护： - 支持硬盘健康状态实时监测（含温度、坏道、工作负载率等警报） - 提供固件升级服务（AI 硬盘固件终身免费升级）、SATA 接口兼容性调试 - 支持硬盘故障热替换（需断电操作），保修期外硬盘检测免费，主板维修按市场价 8 折收取 - 提供数据恢复服务（非物理损坏免费恢复），支持录像文件水印校验防止数据篡改 - 日常巡检：每季度一次设备除尘保养 | 6 | 台 |
| 7 | 硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 硬盘扩容： - 最大支持8块16TB硬盘 设备维护： - 支持硬盘健康状态实时监测（含温度、坏道、工作负载率等警报） - 提供固件升级服务（AI 硬盘固件终身免费升级）、SATA 接口兼容性调试 - 支持硬盘故障热替换（需断电操作），保修期外硬盘检测免费 - 日常巡检：每季度一次设备除尘保养 | 3 | 台 |
| 8 | 硬盘录像机 | ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置8块SATA3.0接口硬盘。 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作；HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出，单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出 可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz、8K（7680×4320)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 ★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 支持8路视频流人脸识别，支持24路图片流人脸识别。 人脸库建模成功率不低于 99.99%。 ★支持24路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序 ★人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% 支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签 可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能 支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC 支持客流数据实时统计，支持数据定时上传中心，时间间隔1～60分钟可设 硬盘扩容： - 最大支持8块20TB硬盘 设备维护： - 支持硬盘健康状态实时监测（含温度、坏道、工作负载率等警报） - 提供固件升级服务（AI 硬盘固件终身免费升级）、SATA 接口兼容性调试 - 支持硬盘故障热替换（需断电操作），保修期外硬盘检测免费 - 日常巡检：每季度一次设备除尘保养 | 1 | 台 |
| 9 | 硬盘录像机 | 视频输入：32 路 网络输入带宽：400Mbps 网络输出带宽：160Mbps 视频参数 压缩标准：H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频分辨率：支持 3840×2160/30Hz、2560×1440/60Hz、1920×1080/60Hz 等多种分辨率 视频制式：视频解码格式为 H.265、Smart265、H.264、Smart264 图像质量：预览分屏支持 1/4/6/8/9/16/25/32/36 画面 录像管理 录像方式：支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像等多种方式 录像帧率：支持 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 等多种帧率 录像回放：支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放等多种回放方式 备份方式：支持常规备份、事件备份、图片备份 I/O 接口 视频输出：2 个 HDMI 接口（4K 高清输出），1 个 VGA 接口（1080P 输出） 音频输出：1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 其它接口：8 个 SATA 接口，2 个 RJ45 接口，1 个 RS - 485 接口，1 个 RS - 232 接口，2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口，16 个报警输入，4 个报警输出 其它参数 抓图功能：支持手动抓图 语音对讲：1 个 RCA 接口（电平：2.0Vp - p，阻抗：1kΩ） 网络协议：支持 IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）等多种协议 本地存储：最大支持 8TB 硬盘 视频解码能力：12 路 1080P 视频同步回放：16 路 音频解码格式：G.711ulaw、G.711alaw、G.7222、G.726、AAC POE 标准：IEEE 802.af/at POE 输出功率：≤200W 其它特点：支持同步回放、全网穿透、远程访问、全天录像等功能 电力规格 电源电压：AC 220V 电源功率：200W 硬盘扩容： - 最大支持8块8TB硬盘 设备维护： - 支持硬盘健康状态实时监测（含温度、坏道、工作负载率等警报） - 提供固件升级服务（AI 硬盘固件终身免费升级）、SATA 接口兼容性调试 - 支持硬盘故障热替换（需断电操作），保修期外硬盘检测免费 - 日常巡检：每季度一次设备除尘保养 | 2 | 台 |
| 10 | 8T硬盘 | 容量：8TB。 转速：5400rpm。 缓存：256MB。 接口类型：SATA 3.0。 接口速率：6Gb / 秒。 | 16 | 块 |
| 11 | 校时服务器 | 接口：(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U 推荐EBG行业及边缘场景使用，推荐前端接入规模500路以内使用 产品特点： 精密的校时精度 超高守时能力 支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗） 支持多网域校时 产品小型化、安装方式多样 支持双机热备方案 处理器：ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 内存：128M 授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； 1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部； 1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； 1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部； 1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面; 1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 指示灯： 电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w 机箱：1U机架式或壁挂式 工作温度：-40℃--＋85℃ 工作湿度：5％--95％ 无凝结 软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务 支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 支持双机心跳监测互备功能 支持上级NTP设备输入级联 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 支持NTP告警记录和日志信息查询导出 - 日常巡检：每季度一次设备除尘保养 | 1 | 台 |
| 12 | 10T监控硬盘 | 容量：10TB。 转速：7200rpm。 缓存容量：256MB。 盘体尺寸：3.5 寸。 接口标准：S-ATA。 | 64 | 块 |
| 13 | 网线 | 无氧铜8芯超五类网线 类别：超五类网线 传输速率：1000M 材质：无氧铜芯 绝缘材质：PVC聚氯乙烯 | 32 | 箱 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 型号：RVV2*1.0 额定电压：300/500V 材质：无氧铜 绝缘材质：聚氯乙烯 | 30 | 盘 |
| 15 | 8+2复合线 | 8芯超五类网线+RVV2*1.0电源复合线 线芯结构：8芯超五类网线+Rvv2*1.0无氧铜线 绝缘材质：聚氯乙烯 额定电压：200/500V 护套材质：PVC 最大传输距离：200M | 4 | 盘 |
| 16 | 5口千兆交换机 | 端口数量：5 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 网络标准：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 等以太网标准 交换方式：存储 - 转发 背板带宽：在 10Gbps MAC 地址表： 8K | 8 | 台 |
| 17 | 8口千兆交换机 | 端口数量：8 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 等 交换方式：存储 - 转发 背板带宽：16Gbps MAC 地址表：8K 转发速率：10Mbps 为 14880pps，100Mbps 为 148800pps，1000Mbps 为 1488000pps | 48 | 台 |
| 18 | 16口千兆交换机 | 端口数量：16 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 等 交换方式：存储 - 转发 背板带宽：32Gbps MAC 地址表：8K | 8 | 台 |
| 19 | 24口千兆交换机 | 端口数量：24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 等 交换方式：存储 - 转发 背板带宽：48Gbps 左右 MAC 地址表：8K | 3 | 台 |
| 20 | 5.8G监控无线网桥 | 硬件规格：工作频段在 5180 - 5800GHz，RF 功率输出 22dBm，调制方式多样，包括 DBPSK、DQPSK 等；不同速率下的灵敏度不同，如 300M 速率时灵敏度为 - 68dBm@10% PER。 数据与参数：自动速率选择涵盖 802.11a/b/g/n 多种标准，速率范围 6.5 - 144.4Mbps 等；遵循 IEEE 多个标准协议，还支持 CSMA/CA 等多种协议。 环境性能：工作温度 - 30～65℃，储存温度 - 50～80℃ 。 管理：支持基于 Web 管理、SNMP MIB、Telnet 等管理方式。 安全性：具备 MAC 地址控制，支持 WEP 加密（64/128 bits）、WPA、WPA2、802.1x 等安全机制。 天线系统：频率范围 4900 - 6100MHz，垂直极化方式，增益 16DBi 。 | 6 | 套 |
| 21 | 3公里网桥 | 传输参数：工作在 5.8G 频段，传输速率 300M。 硬件参数：主芯片为高通 AR9344 ，支持 DC 宽电压（9 - 30V）输入，具备双网口 POE 受电（9 - 30V）功能。 功能特性：支持一对多连接和无限级联，具备 WDS 自动组网、万能透传功能；设有独立 A、B 开关 ，有 16 组数字拨码，设置操作较简便。 外壳特性：采用防水防晒、抗老化的 ABS 材质。 | 4 | 套 |
| 22 | 服务器内存 | 内存类型：DDR4。 内存容量：16GB。 内存频率：2666MHz。 | 2 | 个 |
| 23 | 出入管理屏 | 1.整体要求：产品一体化设计，防尘、防水级别不低于IP65。 2.系统配置：处理器≥1.8GHz；内存≥2GB；ROM≥16GB；电源12V；LCD显示屏≥8寸高清IPS屏，分辨率≥800*1280；不少于1个USB 2.0 外接接口； 3.人脸识别：支持双目摄像头，不低于200万像素；支持活体检测功能、支持人脸照片容量不少于5万张； 4.语音播报:支持语音交互，根据语音提示指导操作； 5.通信方式:支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口，含不少于1个RJ45通信接口；支持WIFI无线通讯方式； 6.使用环境：环境温度-35°~75° | 4 | 台 |
| 24 | 出入管理屏系统软件 | 1.学生出入：支持学生人脸识别出入校并自动采集出入数据； ★2.教职工出入：支持教职工人脸识别出入校并自动采集出入数据； 3.请假学生出入：针对请假出入的学生，可进行登记，方便统计查看；学生在上课时间段内，临时请假外出登记，实现学生非常规上下学时间进出管理 ★4.支持师生进出校权限与门禁道闸系统联动；上级管理平台可查询统计师生的进出记录。 ★5.数据上传：支持数据实时上传至上级管理平台；支持数据断网续传； ★6.产品应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 | 4 | 套 |
| 25 | 门卫管理屏 | 1.系统配置：处理器≥1.8GHz；内存≥2GB；ROM≥16GB；操作系统：Android 8.1或以上； 2.LCD显示屏：≥10.1"高清IPS屏；分辨率≥1280*800；屏幕比例：16:10，支持≥10点触摸。 3.接口：不少于2个USB接口，不少于1个HDMI接口，不少于1个RJ45接口，不少于1个3.5mm音频接口，支持TF卡扩展； 4.通信方式：支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口；支持WIFI无线通讯方式，蓝牙4.0连接方式； | 1 | 台 |
| 26 | 门卫管理屏系统软件 | ★1.接收识别访客预警信息(体温异常、黑名单)：支持接收识别访客体温异常或访客为黑名单等预警信息； 2.监控访客登记过程：支持自动同步访客管理屏识别访客的画面至门卫管理屏，实时监控访客登记信息及过程。 ★3.获取被访人审核信息：支持被访人的审核信息实时同步显示到门卫管理屏。 4.获取当日访客预约信息、学生请假信息：支持当日的访客预约信息及学生请假信息同步显示到门卫管理屏。 5.访客登记异常处理：支持访客登记后拨打视频验证电话，被访人未接通时，由门卫确认操作是否允许方可进入。 | 1 | 套 |
| 27 | 速通门 | 产品尺寸 长 1500mm× 宽 200mm× 高 960mm 通道宽度 550 - 1100mm 设备容量 支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、5 千枚指纹（指纹模组）、18 万条事件记录 通行速度 20 - 60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响 红外对数 12 对 门翼材质 不锈钢圆管 / 有机玻璃 (可选) 箱体壁厚 1.2mm 电压功率 AC 100 - 240V/50 - 60HZ，单通道（一组通道）额定功率 320W 工作温度 -20℃ - 70℃ 物理接口 TCP/IP、I/O、RS232、RS485 整机重量 L 型约 67Kg；M 型约 83Kg；R 型约 70Kg 防护等级 IP65 高级功能 翻越报警；分时段管控，最多支持 8 个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 设备维护： - 日常维护：每季度一次机械结构巡检（门翼运行精度、红外对射校准）、控制系统参数优化 - 故障处理：2 小时内响应故障报警，24 小时内到场更换易损件（如红外传感器、门翼驱动电机） - 固件升级：支持远程 / 本地固件升级，优化通行逻辑及反潜回功能 - 耗材供应：质保期外提供门翼密封胶条、红外发射管等配件成本价更换服务 - 专项服务：支持翻越报警灵敏度调试、分时段管控策略配置（最多 8 个时段） | 1 | 个 |
| 28 | 速通门 | 产品尺寸 长 1500mm× 宽 200mm× 高 960mm 通道宽度 550 - 1100mm 设备容量 支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、5 千枚指纹（指纹模组）、18 万条事件记录 通行速度 20 - 60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响 红外对数 12 对 门翼材质 不锈钢圆管 / 有机玻璃 (可选) 箱体壁厚 1.2mm 电压功率 AC 100 - 240V/50 - 60HZ，单通道（一组通道）额定功率 320W 工作温度 -20℃ - 70℃ 物理接口 TCP/IP、I/O、RS232、RS485 整机重量 L 型约 67Kg；M 型约 83Kg；R 型约 70Kg 防护等级 IP65 高级功能 翻越报警；分时段管控，最多支持 8 个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 设备维护： - 日常维护：每季度一次机械结构巡检（门翼运行精度、红外对射校准）、控制系统参数优化 - 故障处理：2 小时内响应故障报警，24 小时内到场更换易损件（如红外传感器、门翼驱动电机） - 固件升级：支持远程 / 本地固件升级，优化通行逻辑及反潜回功能 - 耗材供应：质保期外提供门翼密封胶条、红外发射管等配件成本价更换服务 - 专项服务：支持翻越报警灵敏度调试、分时段管控策略配置（最多 8 个时段） | 1 | 个 |
| 29 | 速通门 | 产品尺寸 长 1500mm× 宽 200mm× 高 960mm 通道宽度 550 - 1100mm 设备容量 支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、5 千枚指纹（指纹模组）、18 万条事件记录 通行速度 20 - 60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响 红外对数 12 对 门翼材质 不锈钢圆管 / 有机玻璃 (可选) 箱体壁厚 1.2mm 电压功率 AC 100 - 240V/50 - 60HZ，单通道（一组通道）额定功率 320W 工作温度 -20℃ - 70℃ 物理接口 TCP/IP、I/O、RS232、RS485 整机重量 L 型约 67Kg；M 型约 83Kg；R 型约 70Kg 防护等级 IP65 高级功能 翻越报警；分时段管控，最多支持 8 个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 设备维护： - 日常维护：每季度一次机械结构巡检（门翼运行精度、红外对射校准）、控制系统参数优化 - 故障处理：2 小时内响应故障报警，24 小时内到场更换易损件（如红外传感器、门翼驱动电机） - 固件升级：支持远程 / 本地固件升级，优化通行逻辑及反潜回功能 - 耗材供应：质保期外提供门翼密封胶条、红外发射管等配件成本价更换服务 - 专项服务：支持翻越报警灵敏度调试、分时段管控策略配置（最多 8 个时段） | 1 | 个 |
| 30 | 监控箱 | 金属监控箱，尺寸200*200*70mm 材质：冷轧钢板 防护等级：IP54 散热性能：箱体带散热孔 安装方式：壁挂式 其他配置：穿线孔带橡胶密封圈、内部固定背板 | 10 | 个 |
| 31 | 监控箱 | 金属监控箱，尺寸300*400*180mm 材质：冷轧钢板 防护等级：IP54 散热性能：箱体带散热孔 安装方式：壁挂式 其他配置：穿线孔带橡胶密封圈、内部固定背板 | 34 | 个 |
| 32 | 监控箱 | 金属监控箱，尺寸200*300*100mm 材质：冷轧钢板 防护等级：IP54 散热性能：箱体带散热孔 安装方式：壁挂式 其他配置：穿线孔带橡胶密封圈、内部固定背板 | 20 | 个 |
| 33 | 监控辅材 | 线缆相关辅材 接头/连接器：水晶头(网络摄像头网线连接)、电源接头（DC头、端子头等用于设备供电连接） 线缆固定件：线卡、线槽、线管（PVC管、金属管）、扎带、波纹管 连接件：网线转换器、视频分配器、电源适配器转接头等，解决不同接口或信号转换问题。 安装固定辅材 支架/抱箍：摄像头支架安装螺丝、固定抱箍 膨胀螺丝/螺丝配件：用于将支架、箱体等固定在墙面、地面或天花板，不同场景需匹配不同规格（如膨胀螺栓、自攻螺丝） 防水配件：防水盒、防水胶、硅胶密封圈 信号增强/保护：视频抗干扰器、网线测试仪、接地端子 其他辅材 标签与标识：线缆标签、设备标签 清洁与工具：电工胶布 、热缩管、剥线钳、网钳等安装工具 | 1 | 批 |
| 34 | 施工费 | 设备安装调试：包含摄像头、烟感报警器、速通门、服务器软硬件安装、网络设备安装调试。 网络综合布线：包含线槽安装、线缆穿管、整理。 辅助工作：包含监控箱固定、辅材安装接线及施工工具损耗。 | 1 | 项 |

注：1、核心产品为摄像头300W，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

2、采购清单中如列示有参考品牌、型号的仅供投标人在选择投标货物时作参考，不具有限制性，评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。

3、以上参数中要求提供证明材料的须按要求在投标文件“产品证明材料”中提供扫描件，否则视为不满足该指标。

4、报价中应包含考虑以下供应服务内容。

（1）、技术培训服务：设备安装调试完成后，提供不少于2次现场培训，培训内容包括设备操作、系统维护、常见故障排除等，确保使用人员熟练掌握设备使用方法；

（2）、包装和运输：设备应采用专业包装，确保在运输过程中不受损坏；运输费用由供应商承担，运输过程中的风险也由供应商负责；

（3）、服务标准/售后服务要求：所有硬件1年免费保修，所有软件1年免费保修升级；电话报修后12小时内响应，24小时内上门服务，48小时内排除故障。所有硬件过1年免费保修期后按成本价维修；

（4）、保险：供应商应购买货物运输保险，确保货物在运输过程中的安全；

（5）、其他：供应商应提供设备的详细技术资料，包括产品说明书、合格证等；在设备安装调试过程中，应遵守学校的相关规章制度，确保施工安全和环境整洁。

- 二、商务要求：

1、交货期：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用

2、交货地点：采购人指定的地点

3、付款条件：货物全部安装调试完毕，验收合格，甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，一次性拨付合同价款的100%。

甲方的付款方式为：银行转账。

4、保险：由中标人自行为中标产品及相关人员购买相应保险。

5、包装和运输：按合同约定执行。

6、货物验收：

按采购合同及本招标文件规定进行现场验收货物，提供货物清单、招标方出具验收意见，作为货款结算依据。

交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，招标人将不予验收，并由投标人承担一切责任，赔偿所造成的一切损失。

7、售后服务：

投标人投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，同时必须在中国境内具有合法使用权，投标人对提供的设备有明确的质量和售后服务承诺，此承诺为投标人与采购方签订成交合同的依据。

产品质保期为自采购人出具验收合格报告之日起至少一年，其采购设备主要部件保修按产品说明书保修期执行，保修期外要求终身有偿优惠服务。

中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得缩小售后服务范围。

在质保期内和质保期外，当设备出现问题时，要求提供设备的投标人在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外直至达到令用户满意的售后服务承诺。

注：本章内商务要求为实质性要求，不得负偏离并须逐条承诺，否则视为未响应实质性要求

- 第五章 评标标准和方法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 注：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。 |  |  |  |  |
| 2 | 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |  |
| 3 | 响应性评审 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第10.2项规定 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 4 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：30分 商务标部分：10分 技术标部分：60分 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 4.1 |  | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标单位的价格为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/最后投标报价)×30×100% 注：1.最终报价超过最高投标限价的按废标处理。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3.（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （五）供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 供应商为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。同一供应商，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |  |
| 4.2 |  | 技术标部分 （60分） | 技术参数（20分） | 供应商所投产品参数全部符合招标文件要求得20分，评标委员会根据供应商投标文件中提供的技术参数响应/偏离表及其他技术参数佐证材料进行评分，所提供的产品技术参数每一个小分项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：满足或优于是指产品技术参数符合或高于招标文件要求，不满足是指设备技术参数低于招标文件要求。 |
|  |  |  | 供货方案（10分） | （1）投标人供货方案完整涵盖产品说明、质量保障、运输配送、安装调试、培训服务、售后维护等各个环节，各环节阐述清晰、逻辑连贯，对可能出现的问题有预估及应对措施，得10分； （2）投标人供货方案包含主要环节，但存在个别遗漏，如缺少培训服务或售后维护部分内容，整体方案基本能满足项目需求，不过在完整性上有所欠缺，遗漏部分的阐述不够详细，得8分； (3)供货方案内容较为简略，供货方案内容较为简略，对项目需求的覆盖不够全面。供货能力存在一定局限性，仓储、物流资源可能无法完全满足高峰期供货需求；质量保障措施存在部分漏洞，质量检测流程不够严谨；售后服务响应速度较慢，售后支持不够全面。方案存在较多需要改进和完善之处。得6分； （4）投标人供货方案不完整，对项目需求理解不清晰。供货能力严重不足，无法保证货物的按时供应；缺乏有效的质量保障体系，难以确保货物质量；售后服务缺失或承诺难以兑现。方案无法满足项目基本需求，得2分， 注：缺项得0分； |
|  |  |  | 安装调试方案（10分） | - 安装调试方案完整涵盖安装前准备（场地勘察、工具材料准备、人员组织等）、安装流程详细步骤（基础施工、设备组装、线路铺设等）、调试计划（调试项目、标准、流程）、验收程序（初验、终验标准及方法）以及安装调试过程中的安全保障措施等，各部分阐述清晰、逻辑连贯，方案中对每个环节的操作要点、责任人员都有明确说明，并且有对可能出现问题的预估及应对预案，得10分。 - （2）安装调试方案较完善，能满足项目基本需求。方案包含主要安装调试流程与技术要点，技术团队人员配置基本合理；进度计划具有一定可行性，能保障项目有序推进；有安全保障措施与应急处理方案，可应对常见问题；方案实用性强，符合行业常规标准与做法。得8分。 - （3）安装调试方案内容简略，部分关键环节阐述不清晰，对项目需求覆盖不足。技术团队人员经验与能力存在欠缺，进度计划安排不合理，可能影响工期；安全保障措施存在漏洞，应急处理预案不完善；方案存在较多需优化改进之处，难以保障安装调试工作高质量完成。得6分。 - （4）方案内容严重缺失，仅提及少量关键步骤，难以形成完整有效的安装调试规划，对项目需求的响应度差，无法为项目的顺利实施提供保障，得 2 分； 注：缺项得0分； |
|  |  |  | 质量保证措施（10分） | （1）严格遵循国家、行业及项目要求的质量标准组织生产和供货，确保产品质量符合高标准要求，有严格的质量控制流程，建立了完善的质量问题反馈和处理机制，在接到质量问题反馈后能够迅速响应，及时采取有效措施解决问题，如退换货、维修等，得10分； （2）质量保证措施较为完善，符合行业质量标准要求。具备规范的原材料采购流程，对供应商进行资质审查和样品检验；建立了质量检验制度，对原材料、成品进行必要检验；有质量问题反馈与处理机制，可有效解决常见质量问题；质量保证体系运行良好，能满足项目对产品质量的基本需求。得8分 （2）质量保证措施存在一定不足，内容较为简略，对部分关键环节阐述不清晰。质量检验制度不健全，检验项目不完整，质量问题处理流程不顺畅，缺乏有效的质量改进措施；整体质量保证措施难以确保产品质量达到较高水平，得6分； （4）质量保证措施严重缺失或不完整，未建立基本的质量保证体系，无法满足项目对产品质量的基本要求，得2分； （4）未提供者不得分。 |
|  |  |  | 风险管理措施（5分） | 风险管理措施（5分） （1）风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力得5分； （2）风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施得4分； （3）风险管理措施存在不足，风险识别不够全面，仅涵盖部分常见风险，对潜在风险缺乏预判；风险控制要点定位不准确，缺少各阶段风险控制及应急措施得2分； （4）风险管理措施严重缺失，未开展风险识别、评估工作，无具体的风险应对预案和风险控制机制，对货物全流程可能出现的风险毫无防范能力，存在较高的风险失控隐患 。得1分； （5）未提供者不得分。 |
|  |  |  | 包装、运输方案 （5分） | 供应商根据项目特点，编制包装、运输方案。 （1）包装方案深度契合货物特性，采用高标准环保包装材料，针对易碎、精密、易腐等特殊货物设计专属防护结构，防护性能卓越；运输方案经过科学规划，精准匹配最优运输方式与路线，高效整合多式联运资源，显著降低运输成本与时间；具备完善的现代化物流管理体系，依托先进货物追踪系统实现全程实时监控；应急预案全面且高效，能快速响应恶劣天气、交通事故等各类突发状况，全方位保障货物安全与交付时效，得5分； ( 2 )包装方案符合行业标准，选用适配包装材料，能为货物提供基础防护；运输方案切实可行，选择合理运输方式与路线，可保障货物按时交付；具备较为完善的物流信息管理系统，能及时反馈货物运输动态；应急预案较全面，可有效应对常见运输风险。得4分； ( 3 )包装方案存在明显不足，包装材料质量欠佳，防护措施有限，货物运输途中存在受损隐患；运输方案缺乏优化，运输方式与路线选择不合理，交付延迟风险较高；物流信息管理不健全，难以实时掌握货物运输状态；应急预案不完善，应对突发状况能力较弱。得2分； （4）包装方案简陋劣质，无有效防护设计，货物极易在运输中损坏；运输方案严重不合理，无法保障货物安全与交付时间；无物流信息管理和货物追踪能力；未制定应急预案，完全不具备应对运输风险的能力，严重影响货物交付。 得1分 缺项该项不得分。 |
| 4.3 |  | 综合标部分 （10分） | 售后服务 （9分） | 1.质保期内售后服务（5分） （1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，多样，响应及时，得 5分； （2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容较为完整、考虑基本全面，响应较为及时，得 3 分； （3）投标人提供的质保期内售后服务方案内容不完整、考虑不全面，响应不及时，得1分； （4）不提供，不得分。 2.质保期外售后服务（4分） （1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整、考虑全面周到，响应及时，备品备件配备完善，得4分； （2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容较为完整、响应较为及时，备品备件配备较完善，得2分； （3）投标人提供的质保期外售后服务方案内容不完整，响应不及时，备品备件配备不完善，得 1 分。 （4）不提供，不得分 |
|  |  |  | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（强制采购节能产品除外）（1分） | （1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有或不符合要求的不得分。 （2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有或不符合要求的不得分。 |
| 注：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术标部分：见评标办法前附表；

（3）综合标部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标部分：见评标办法前附表；

（3）综合标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据符合性评审规定的标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不适用）；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4其他投标（响应）文件无效情形

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第4.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第4.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第4.3目规定的评审因素和分值对综合标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.4.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 第六章 投标文件格式

- 平顶山市第三十二中学2025年市三十二中教学设施设备采购项目（A包）

投标文件

项目编号：

供应商：		       （电子印章）

法定代表人：		     （电子签章）

日期：     年  月  日

- 一、投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了           （项目名称）A包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （小写）        元的投标报价，交货期         ，质保期         ，质量要求         。按合同约定完成全部合同内容。

1．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2．投标有效期：      日历天（投标截止之日起）。

3．如我方中标：

1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4）我方将按照招标文件的具体规定向采购代理机构交纳代理服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，并承担由此引起的一切后果。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6．我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

7．我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

8．其他补充说明在“其他材料”中列明。

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：     年     月      日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写） |
|  | 人民币（小写）: 元 |
| 投标内容 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注：其他需要说明的内容 |  |

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：    年    月    日

注：投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、质量检测费、税费、售后服务费及其他一切费用的总和。

- 三、货物分项报价表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：￥ 元，人民币（大写） 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：    年    月    日

注：1、若单价与合价或总价不符时，以单价为准修正合价和总价。

2、表中所列单价应包含运杂费、税金等其它费用。

- 四、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明·

供应商名称：___________________

单位性质：___________________

地址：_________________________

成立时间：_______年______月____日

经营期限：___________________

姓名：__________ 性别：__________年龄：__________职务：______

系_____________________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                     （电子签章）

日期：_____年_____月_____日

- （二）、授权委托书

本人       （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）    （包段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

供应商：                        （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

日期：        年        月        日

- 五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  | 组织代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 邮箱 |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |

（二）资格审查资料

招标文件中要求的所有资格审查资料按顺序编制，本项内容涉及资格审查，如有缺、漏项造成资格审查未通过，由投标人自行承担。

- 六、技术参数响应/偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表应按照招标文件第四章项目采购需求参数要求填写。

2、填写此表时以招标文件具体主要设备参数要求为基本投标要求，满足采购需求的指标需在“偏离情况说明”中列出“0”；超出、不满足招标需求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

3、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

4、“序号、产品名称”应与采购文件“项目采购需求”中内容保持一致

5、本表后可附技术参数说明文件或证明文件等（如有）。

供应商名称：                           （电子签章）

法定代表人或委托代理人：           （电子签章）

年     月     日

- 七、产品证明材料

- 技术方案

（格式自拟）

- 九、售后服务方案

质保期内、质保期外售后服务，格式自拟

- 十、政府采购政策

- （一）、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

- （二）、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

- （三）、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的需附证明文件扫描件，不符合则不提供。

- （四）、政府采购节能、环保产品 （如有）

| 序号 | 投报产品名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 节能产品 |  | 环境标志产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否属于强制采购产品 | 节能标志认证证书号 |  |

1、本表的产品名称和品牌、型号应与《货物分项报价表》一致。

2、对于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品，供应商应按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，提供相应证明材料。

3、无适用政府采购政策产品，可不填。

- （五）、其他政府采购政策及证明材料（如有）

- 十一、其他材料

- 供应商认为有必要提供的资料（对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购人有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订政府采购合同的权利。）

- 附件

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

根据本项目实际情况，符合中华人民共和国国家标准国民经济行业分类。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

河南省财政厅办公室

2020年9月15日

政府采购合同融资试点单位工商银行平顶山分行

中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。

工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游供应商基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对供应商资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。

工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。

工行平顶山分行联系人;

| 联系单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 政采贷专营团队 | 卢文旭 | 0375-2763835 |
| 政采贷专营团队 | 好金斗 | 0375-2763881 |

致平顶山市石龙区政府采购供应商的一封信

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与政府采购活动！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化我区营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题。平顶山市石龙区财政局制定了《平顶山市石龙区政府采购合同融资工作实施方案》，政府采购合同融资本着“自主、自愿”的原则，您可以自主决定是否享受政府采购合同融资政策，自愿选择合作融资服务机构。

我们将秉承“一事当前，服务为先”的理念，建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，引导融资服务机构加大信贷投放力度，面向中小微企业提供免评估、免抵押、低利率的融资产品，简化审批程序，依法合规在融资审查、利率优惠等方面给予支持，降低中小微企业融资成本。

目前，我区政府采购合同融资工作已全面开始实施，由于平顶山银行与中原银行进行合并，中原银行平顶山分行已完成登记备案工作。原平顶山银行政府采购合同融资业务改由中原银行平顶山分行承担。如您有意向享受我区政府采购合同融资政策，请登录“平顶山市石龙区政府采购网”（网址：http://pdsslq.hngp.gov.cn）自主选择融资服务机构，按程序开展政府采购合同融资。

感谢您对我区政府采购工作的支持！

石龙区财政局

| 名 称 | 联系人 | 联系电话 | 利率(%) | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石龙区农村信用社 | 钱 睢 | 15238299926 | 3.7-5.6 | 平顶山市石龙区昌茂大道中段西侧观湖佳苑小区 |
| 中原银行平顶山分行 | 浦晨光 | 15537573775 | 3.7-5.5 | 平顶山市湛河区姚电大道7号中原银行平顶山分行 |
| 广发银行平顶山分行 | 贾 佳 | 15237502552 | 3.85-5 | 平顶山市新城区长安大道与公正路交叉口广发银行平顶山分行 |
| 兴业银行平顶山分行 | 邹咏鑫 | 15638655317 | 3.7-5.6 | 河南省平顶山市湛河区湛南路与光明路交叉口西北角 |
| 郑州银行平顶山分行 | 杨晓凯 | 15638655188 | 3.7 | 开源路南段马庄转盘东南角郑州银行平顶山分行 |
| 中国银行平顶山分行 | 李珊珊 | 15703751233 03752762226 | 3.7-3.85 | 平顶山市建设路与新华路交叉口北400米路东 |