平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目

招 标 文 件

采购编号：平采招标-2025-102

采   购   人：平顶山市中医医院

采购代理机构：智远工程管理有限公司

日        期：二〇二五年七月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	10

第三章 资格审查、评标办法和标准	29

第四章 合同条款及格式	38

第五章 采购需求	56

第六章 投标文件格式	73

- 招标公告

【平公资采2025828号】平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目包一-公开招标公告

项目概况

平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》电子交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年9月 12日 8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2025-102

2、项目名称：平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：11704000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025828号-1 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目包一 | 4980000.00 | 4980000.00 |
| 2 | 平公资采2025828号-2 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目包二 | 4850000.00 | 4850000.00 |
| 3 | 平公资采2025828号-3 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目包三 | 400000.00 | 400000.00 |
| 4 | 平公资采2025828号-4 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目包四 | 204000.00 | 204000.00 |
| 5 | 平公资采2025828号-5 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目包五 | 710000.00 | 710000.00 |
| 6 | 平公资采2025828号-6 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目包六 | 560000.00 | 560000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购范围：平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等，具体内容详见招标文件。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3 交货期：国产产品签订合同后15日历天，进口产品签订合同后30日历天。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）。

5.4 交货地点：采购人指定地点。

5.5 质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

5.6 质 保 期：三年(质保期自设备安装并验收合格之日起算)。

5.7验收标准：满足国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

5.8标包划分：本项目划分为六个包：

包一：高清电子胃肠镜系统1，1套；

包二：高清电子胃肠镜系统2，1套；

包三：内镜清洗消毒器2台；

包四：电子胃肠镜高清图文工作站3套、电子胃肠镜转运车3台、气泵3台、水泵3台；

包五：高频手术系统1台、小探头超声诊断系统1套；

包六：内镜专用纯水机1台、内镜吊塔2台、内镜清洗工作站2套。

6、合同履行期限：详见招标文件。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：是。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）。

3.2 供应商须为设备的制造商或代理商/经销商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商/经销商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录，非医疗器械可不提供）。

3.3所投产品为进口产品的供应商须具有在有效期内的投标产品的医疗器械产品注册证（进字号），注册证的适用范围/预期用途应为医疗机构相关设备配套使用；若所投产品为非进口产品的供应商须具有在有效期内的投标产品的医疗器械产品注册证（准字号），注册证的适用范围/预期用途应为医疗机构相关设备配套使用。

3.4供应商所投产品如为进口产品，须出具制造厂商或国内大陆地区总代出具的制造厂商授权书，所投产品为国产产品的，无需提供授权书。

3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）。

3.6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）。

3.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟）。

3.8供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（提供承诺书，格式自拟）。

3.9提供未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”的承诺书（提供承诺书，格式自拟）。

3.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。

3.11供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门，采购人有权在任何时间对其真实性进行核实，供应商对核实须配合（提供承诺书，格式自拟）。

3.12本次招标不接受联合体投标。

注：1、采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

2、本项目资格审查方式：资格后审。

3、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件

1、时间：2025年8月15日至2025年9月11日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年9月12日08 点40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

五、开标时间及地点

1、时间：2025年9月12日08 点40分（北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜

- 平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

- 该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

3、供应商或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

监督部门：平顶山市财政局

统一社会信用代码：11410400005452110L

联系方式：0375-2627595

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1、对小微企业的产品给予价格扣除，详见招标文件正文。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

4.2、优先采购节能环保产品，详见招标文件正文。（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）

4.3、落实豫财办【2020】33号文要求：河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：平顶山市中医医院

地址：平顶山市翠竹路与复兴路交叉口240米

联系人：孟琳

联系方式：0375-2972605

2、采购代理机构信息

名称：智远工程管理有限公司

地址：平顶山市盛润广场4号楼30层

联系人：陈鹏飞

联系方式：13071757336

3、项目联系方式：

联系人：陈鹏飞

联系方式：13071757336

2025年8月14日

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

4.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1.招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2.开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

3.如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致响应文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章  供应商须知

（一）供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：平顶山市中医医院 地址：平顶山市翠竹路与复兴路交叉口240米 联系人：孟琳 联系方式：0375-2972605 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：智远工程管理有限公司 地 址：平顶山市盛润广场4号楼30层 联 系 人：陈鹏飞 联系方式：13071757336 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.1.6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.7 | 采购项目属性 | ☑货物 □服务 □工程 |
| 1.2.1 | 采购预算 | 人民币11704000.00元。其中包一：4980000.00元；包二：4850000.00元；包三：400000.00元；包四：204000.00元；包五：710000.00元；包六：560000.00元。 |
| 1.2.2 | 资金来源及 落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 1.3 | 最高限价 | 本项目最高限价为 ：人民币11704000.00元。其中包一：4980000.00元；包二：4850000.00元；包三：400000.00元；包四：204000.00元；包五：710000.00元；包六：560000.00元。 注：各供应商投标报价高于该最高限价的其投标将被否决。 |
| 1.4.1 | 采购范围 | 平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。 |
| 1.4.2 | 交货期 | 国产产品签订合同后15日历天，进口产品签订合同后30日历天。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）。 |
| 1.4.3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.4.4 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至完成合同约定的所有内容止。 |
| 1.4.5 | 质量要求及质保期 | 质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。 质保期：三年（质保期自设备安装并验收合格之日起算）。 |
| 1.5.1 | 供应商资格要求 | 详见采购公告“二、申请人资格要求” |
| 1.5.2 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | 否 |
| 1.5.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2 | 核心产品 | 详见第五章“采购需求” |
| 2.3.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 招标公告期限满后7个工作日之内 |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止时间前至少15日（不足15日的应顺延截止时间） |
| 2.3.4 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | \ |
| 2.4.1 | 采购人发出修改文件时间 | 投标截止时间前至少15日（不足15日的应顺延截止时间） |
| 2.4.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | \ |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,供应商或其他利害关系人对本项目中标结果如有异议请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内在平顶山市公共资源交易系统中提出，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系单位：智远工程管理有限公司 联系地址：平顶山市盛润广场4号楼30层 联系人：陈鹏飞 联系方式：13071757336 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 3.6 | 投标有效期 | 90日历天（投标截止之日起） |
| 3.7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 3.8.2 | 签字或盖章要求 | 1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2025年9月12日8时40分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》电子交易系统中递交投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.时间：2025年9月12日8时40分（北京时间）； 2.地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》电子交易系统。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人或采购代理机构 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人委托评标委员会 |
| 8.1.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 8.1.2 | 确定中标人的方式 | 采购人确认中标人 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 偏离 | 允许正负偏离 |
| 11.2 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受 |
| 11.3 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费按照豫招协【2023】002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》中规定货物类项目收费标准收取，招标代理服务费由的中标单位按规定标准在领取中标通知书时向智远工程管理有限公司电汇或转账的方式支付。 |
| 11.4 | 付款方式 | 合同签订后，采购方向中标人支付合同金额的30%作为预付款(中标人须提供相同金额的预付款保函)；货物全部交付并安装调试完成，经验收合格后付至合同金额的90%（扣除预付款）；经采购方设备管理部门确认合同条款执行无误后，采购方向中标人付至合同金额的100%。 |
| 11.5 | 中小微型企业 有关政策 | 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号)调整供应商参与评标的价格，用扣除后的报价参与评审。 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）≥的通知》国统字【2017】213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定≥（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。 |
| 11.6 | 验收要求 | 质量符合采购人要求，符合国家、行业现行规范标准。 |
|  | 验收地点 | 平顶山市中医医院 |
| 11.7 | 安装调试验收方案 | 1.医疗设备科根据合同要求提前联系中标公司，确认设备安装前，需要提前准备的安装条件，以利于设备到场后安装工作的按时进行，必要时需要请专家组共同审议安装条件，以确保施工及使用安全。同时应落实设备采用的运输方式，到达现场的具体时间及落实负责设备安装的现场监督管理人员。 2.设备到场，确认可以开箱查验后（确认是否需要等待海关开箱），在医疗设备科工程师和档案管理员的监督下，科室负责人或其指定代表参与下，中标公司人员在场的情况下进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失附件备件，专用工具、技术资料是否与装箱单相符，是否与合同及招投标文件相符，逐件清点、逐件登记，并根据实际情况，需要填写设备开箱验收单的，应如实填写并存入设备档案，若有缺损及不合格现象，应立即联系设备厂家交涉处理。 3.设备到场后安装前的准备工作，要检查验证安装单位是否有安装资质，安装作业人员是否持证上岗。安装施工方案、安全防范措施按照通用的《机械设备安装工程验收规范》和医疗设备管理相关规定进行安装调试。 4.安装的设备必须是生产厂家检验合格的产品，不合格的设备不得安装。 5.设备安装应严格按照国家相关标准、设备安装合同、技术协议、安装图纸、经双方签字的有效变更文件进行。 6.设备整体验收应在安装调试完成后，试运行两周至一个月内进行。中标公司应保证设备运行正常，人员培训到位。保证设备功能调试和技术招标验收以满足使用科室实际操作为主，如实的填写《设备验收登记表》。设备验收文件需由使用科室、医疗设备科参加验收人员，按照采购合同要求及设备运行状况共同签名确认。有必要进行第三方验收的设备，按照国家相关标准和设备合同，进行第三方验收。 7.设备验收应包含完整的设备随机资料(包括但不限于：设备说明书，合格证，生产厂家资质，销售厂家资质；进口设备应包含报关单商检证，压力容器，计量器具要取得市场监督局相应检验报告或检测报告，消毒产品包含完整有效的卫生安全评价报告等)。安装过程资料齐全，且在有效期内，装订成册；整套设备安装完毕、设备附件安装齐全，在试运行中无任何质量问题，方可签字验收。 |
| 11.8 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 11.9 | 质量保证金 | 不收取。 |
| 11.10 | 招标文件费用 | 不收取。 |
| 11.11 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 七、四方信用评价： 平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.采购人评价指标 评价主体:中标、成交供应商。 评价节点:合同履约完成后。 2.对中标、成交供应商评价指标 评价主体为:采购人。 评价节点:合同履约完成后。 3.评审专家评价指标 评价主体为:采购人、代理机构。 评价节点:项目评审结束后。 4.代理机构评价指标 评价主体为:采购人、评审专家、供应商。 评价节点:项目评审结束后。 |
| 11.12 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策 | 所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，如没有不得分。 所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，如没有不得分。 |
| 11.13 | 其他补充说明 | 1.中标或成交供应商合同签订方式可选择在线签订（在公共资源交易中心网站进行）。 2.质保期满后维修保养比例不得超过总金额6%。 |
| 11.14 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |

（二）供应商须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

1.1.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

1.1.4采购货物名称：见招标公告。

1.1.5 交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.7 采购项目属性：见供应商须知前附表。

1.2采购预算

1.2.1采购预算:见招标公告。

1.2.2资金来源及落实情况:财政资金，已落实

1.3最高限价：见招标公告。

1.4采购范围、交货期、踏勘现场、合同履行期限和质量要求及质保期详见供应商须知前附表。

1.5供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5.1合格的供应商应具备以下条件：见“供应商资格要求”。

1.5.2 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：见供应商须知前附表。

1.5.3 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.4 供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1)信用信息查询的时间：资格审查现场查询。

(2)查询渠道：“信用中国”网站 “重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

(3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(4)信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询时间之前存在不良信用记录的，投标无效。

1.6分包（不适用）

供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

1.7合格的货物

合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格供应商。

货物系指供应商按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

1.8费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

根据本章第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 核心产品

根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见供应商须知前附表。

2.3招标文件的澄清

2.3.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中向采购人提出，以便补齐。

2.3.2如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。供应商须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间前至少15日，以澄清（更正）公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.4 招标文件的修改

2.4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。修改的内容为招标文件的组成部分。供应商须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间前至少15日，以澄清（更正）公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.2供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.5 质疑

供应商认为采购文件使其权益受到损害的，在招标公告期限满后7个工作日内，按供应商须知前附表中接收质疑函的方式提出质疑。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标报价表

四、商务、合同条款偏离表

五、供应商基本情况表

六、资格证明文件

七、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

八、投标承诺书

九、技术偏离表

十、货物的技术要求、服务内容、服务标准、验收等要求的响应

十一、售后服务支持能力

十二、供应商服务承诺及优惠承诺

十三、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1供应商应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

3.2.2所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的投标价格中。

3.2.3报价应包含本项目所有税项（若采购设备为进口设备，包含关税）。同时也应包含本招标服务对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

3.2.4供应商应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

3.3供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.4供应商根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

3.5除非合同另有约定，供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.6 投标有效期

3.6.1本项目投标有效期见供应商须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.6.2在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求修改其投标文件。

3.7 投标保证金

不收取

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。供应商可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对采购范围等实质性内容作出响应。

3.8.2 本项目为电子辅助评标项目，供应商电子投标系统详细操作参照《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统组件下载中“投标人全电子交易系统操作手册”。

4. 投标

4.1投标文件的提交

4.1.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.1.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的投标文件，但需在电子交易系统中提交法定代表人或授权委托人签署的申请。

4.2.2递交投标文件地点：在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件

本项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件。

4.2.3是否退还投标文件：否

5. 开标

5.1开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 电子化项目开标、解密、唱标

（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

（2）电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

①首先由技术人员进行问题排查。

②经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

（3）待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

- 资格审查

在开始评标前，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，不通过资格审查的投标人将不进入下一评标阶段。资格审查条件详见招标公告“二、申请人的资格要求”。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

评标委员会设主任委员一名，由评标委员会选举产生。评标委员会主任委员负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会主任委员与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.2评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.3不同供应商以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.4评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.5在评标过程中发现供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

8. 合同授予

8.1 定标方式

8.1.1自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应自收到评审报告之日起5个工作日内确定中标或成交供应商。

8.1.2采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见供应商须知前附表。

8.2 中标公告

8.2.1自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

中标、成交结果公告期限为1个工作日。

8.2.2供应商对中标结果有疑义的，在中标公告发布之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4履约保证金

不收取

8.5签订合同

8.5.1采购人与中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同（中标人应无条件配合采购人）。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.4采购人应在采购合同自签订之日起7个工作日内将合同报相关部门备案。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 纪律和监督

10.1对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.2对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

10.3对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.4评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

10.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.6投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11. 需要补充的其他内容

11.1 见供应商须知前附表。

11.2河南省政府采购合同融资政策告知函

银政易贷

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 资格审查、评标办法和标准

- 资格审查及标准

由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，供应商未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。供应商须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中：

商务部分分值：20分；

技术部分分值：50分；

报价部分分值：30分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应评分标准：见附表四

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号)调整供应商参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）供应商报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

说明：

1、评标小组不保证有效报价最低的供应商中标；

2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准（详见第二章供应商须知前附表11.3），同一供应商，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过电子交易系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应通过电子交易系统，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

供应商的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A＋B＋C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

    - 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

- 附表一资格审查

采购人和采购代理机构依法对供应商的资格进行审查内容如下：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。 3、本项目的特定资格要求： 3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）。 3.2 供应商须为设备的制造商或代理商/经销商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商/经销商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录，非医疗器械可不提供）。 3.3所投产品为进口产品的供应商须具有在有效期内的投标产品的医疗器械产品注册证（进字号），注册证的适用范围/预期用途应为医疗机构相关设备配套使用；若所投产品为非进口产品的供应商须具有在有效期内的投标产品的医疗器械产品注册证（准字号），注册证的适用范围/预期用途应为医疗机构相关设备配套使用。 3.4供应商所投产品如为进口产品，须出具制造厂商或国内大陆地区总代出具的制造厂商授权书，所投产品为国产产品的，无需提供授权书。 3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）。 3.6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）。 3.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟）。 3.8供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（提供承诺书，格式自拟）。 3.9提供未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”的承诺书（提供承诺书，格式自拟）。 3.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。 3.11供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门，采购人有权在任何时间对其真实性进行核实，供应商对核实须配合（提供承诺书，格式自拟）。 3.12本次招标不接受联合体投标。 注：1、采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。 2、本项目资格审查方式：资格后审。 3、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”签字盖章要求。 |
| 2 | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过最高限价。 |
| 3 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 4 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益。弄虚作假、串通投标的情形见附注 |
| 5 | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，供应商按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价。 |
| 6 | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的。 |
| 8 | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价。 |
| 9 | 投标内容 | 供应商提供的货物无实质性遗漏。 |
| 10 | 交货期和交货地点 | 满足招标文件要求。 |
| 11 | 质保期 | 满足招标文件要求。 |
| 12 | 付款方式 | 满足招标文件要求。 |
| 13 | 维保比例 | 满足招标文件要求。 |

注：1、以上有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4.参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

注:多家供应商提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

附表三 商务评审因素及分值分配表

（满分20分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 质保期（2分） | 在规定的质保期内每延长1年，加1分，最多的2分。 |
| - 2 | 服务承诺 （9分） | - 质保期内、质保期外服务承诺完善、切实可行性优得6分； 质保期内、质保期外服务承诺较为详细、可行性良得4分； 质保期内、质保期外服务承诺一般、可行性中得2分； 质保期内、质保期外服务承诺欠缺、可行性差得1分； 没有不得分。 |
|  |  | - 供应商的售后服务内容完善、故障响应时间短、响应方式时间短、优惠条件的力度大得3分； 售后服务内容较为完善、故障响应时间长、响应方式时间长、优惠条件的力度较好2分； 售后服务内容一般、故障响应时间长、响应方式时间长、优惠条件的力度一般得1分； 没有不得分。 |
| - 3 | - 优惠承诺 - （7分） | 根据采购人实际情况做出相应优惠承诺，优惠承诺应符合项目情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。评标委员会酌情给分： 依法依规，优惠承诺合理，详实可行好得7分； 依法依规，优惠承诺较合理，可行性良得5分； 优惠承诺一般，基本详实可行性中得3分； 优惠承诺空洞，可行性差得1分； 缺项不得分。 |
| - 4 | 节能环保政策 （2分） | 所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1分，如没有不得分。 所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1分，如没有不得分。 |

- 附件四 技术评审因素及分值分配

（满分50分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标对招标文件技术规格要求的响应程度（20分） | 技术参数根据所投设备配置、性能对招标文件要求及规范的响应情况综合评定，完全满足参数的得20分，设备技术参数每项不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。 注：评审专家在技术要求评审时应先核对投标人的技术偏离表，评审以投标人提供的生产厂家或第三方技术支持资料为准（包括但不仅限于技术白皮书、检测报告、注册证、注册登记表、宣传页、官网截图等）。如无依据或依据不充分或出现弄虚作假行为的，该投标人的全部技术分值为零。 |
| 2 | 项目实施方案 （6分） | （1）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容完整详细、合理、可行得6分； （2）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容较为完整、合理、可行得4分； （3）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容基本完整详细、合理、可行得2分； （4）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容欠缺、不够合理、可行得1分； 没有不得分。 |
| 3 | 生产供货保证 体系与措施 （6分） | （1）供应商的生产供货保证体系明确、完备，措施合理得6分； （2）生产供货保证体系较为明确、完备，措施较为合理得4分； （3）生产供货保证体系基本明确、完备，措施基本合理得2分； （4）生产供货保证体系不够明确、完备，措施不够合理得1分； 没有不得分。 |
| 4 | 质量保证体系与措施（6分） | （1）供应商的质量保证体系明确、完备，措施合理得6分； （2）质量保证体系较为明确、完备，措施较为合理得4分； （3）质量保证体系基本明确、完备，措施基本合理得2分； （4）质量保证体系不够明确、完备，措施不够合理得1分； 没有不得分。 |
| 5 | 技术支持及人员培训（6分） | （1）技术服务、培训等方面提供的技术支持可靠、合理得6分； （2）技术服务、培训等方面提供的技术支持较为可靠、合理得4分； （3）技术服务、培训等方面提供的技术支持基本可靠、合理得2分； （4）技术服务、培训等方面提供的技术支持不够可靠、合理得1分； 没有不得分。 |
| 6 | 故障管理处理方案（6分） | （1）故障管理处理方案非常细致、全面，各种故障处理预案准备充分得6分； （2）故障管理处理方案较为细致，各种故障处理预案准备较为充分得4分； （3）故障管理处理方案基本细致，各种故障处理预案准备基本充分得2分； （4）故障管理处理方案不够细致，各种故障处理预案准备不够充分得1分； 没有不得分。 |

- 附件五 投标报价评分标准及分值分配（30分）

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标报价评分标准 | （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号)调整供应商参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（非专门面向中小企业的项目） 对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）评标基准价 有效投标文件中的并按（1）进行调整的最低报价为评标基准价。 （3）供应商报价（按（1）进行调整后价格）得分： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | - 30分 |

注:多家供应商提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

# 第四章  合同条款

平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（内镜中心设备采购）项目

项目编号：

采

购

合

同

二0二 五 年   月   日

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：国别：品牌： 规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是

¨否

¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第五章  采购需求

一、清单

| 序号 | 包编号 | 包名称 | 数量 | 单项最高限价 （元） | 包最高限价 （元） | 是否是核心产品 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一 | 高清电子胃肠镜系统1 | 1 | 4980000.00 | 4980000.00 | 是 | 是 |
| 2 | 包二 | 高清电子胃肠镜系统2 | 1 | 4850000.00 | 4850000.00 | 是 | 是 |
| 3 | 包三 | 内镜清洗消毒器 | 2 | 200000.00 | 400000.00 | 是 | 是 |
| 4 | 包四 | 电子胃肠镜高清图文工作站 | 3 | 10000.00 | 204000.00 | 否 | 否 |
|  |  | 电子胃肠镜转运车 | 3 | 7000.00 |  | 否 | 否 |
|  |  | 气泵 | 3 | 31000.00 |  | 是 | 否 |
|  |  | 水泵 | 3 | 20000.00 |  | 否 | 否 |
| 5 | 包五 | 高频手术系统 | 1 | 180000.00 | 710000.00 | 否 | 是 |
|  |  | 小探头超声诊断系统 | 1 | 530000.00 |  | 是 | 否 |
| 6 | 包六 | 内镜专用纯水机 | 1 | 130000.00 | 560000.00 | 否 | 否 |
|  |  | 内镜吊塔 | 2 | 70000.00 |  | 否 | 否 |
|  |  | 内镜清洗工作站 | 2 | 145000.00 |  | 是 | 否 |

注：根据政府采购相关规定，文件中明确不接受进口产品的设备，不得投报进口产品。

- 技术参数

包一技术参数

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清电子胃肠镜系统1 | 1套 | 498万元 | 整机质保三年 |
| 技术参数： 一、图像处理装置（1台） 1、配置集成：图像处理器与光源集成一体化。 2、控制模式：触摸式控制面板，无需实体键盘操控。 3、光源：≥5色LED技术。 4、支持并提供新HDTV成像技术，信号输出：具体16：9和4：3的输出模式，具备高清信号输出。 5、支持4K图像输出。 6、特殊光成像：具备至少4种特殊光观察模式。 7、光学染色特殊观察模式，可实时查看出血点及深层血管分布，提高止血效率。 8、可实现窄带光成像，便于对黏膜表面的毛细血管和细微黏膜图像进行观察。 9、具有全自动测光、平均测光和峰值测光模式。 10、具备自动增益控制功能。 11、具有多档色彩强调、结构强化功能和轮廓强化功能。 12、具备≥2种冻结模式。 13、更换镜体无需开关机，内镜更换支持热插拔。 14、具备功能联动功能：通过设置，可实现多种功能进行一键联动，提高检验效率。 15、须兼容同品牌高清电子胃、肠镜、高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，经鼻内镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声小探头系统。 二、高清液晶显示器（1台） 1、监视器≥32英寸，屏幕长宽比16:9 2、输入/输出端口包括12G-SDI、3G-SDI、DVI-D,HDMI端口 三、高清电子放大胃镜（1条） 1、视野角：普通观察≥140° 放大观察≥90° 2、插入部外径：≦9.8mm 3、活检孔内径：≥2.8mm 4、具备副送水功能 5、导光束≥2条，保证布光均匀，图像明亮清晰 6、全防水设计，一键式插拔内镜（洗消时无需防水帽） 四、高清电子治疗胃镜（2条） 1、弯曲角度： 向上≥210°，向下≥120°,向左≥100°，向右≥100° 2、活检孔内径： ≥ 3.2mm 3、具有副送水功能 4、全防水设计：一键式插拔内镜（洗消时无需防水帽） 五、高清电子胃镜（2条） 1、视野角：常规模式≥140° 近焦模式≥135° 2、活检孔内径：≥ 2.8 mm 3、一键切换近焦和远焦模式，自动对焦，方便操作。 4、遥控按钮≥5个（不包含吸引、水汽按钮） 5、全防水设计，一键式插拔内镜（洗消时无需防水帽） - 高清放大电子肠镜（1条） 1、视野角：广角模式≥170°， 近焦模式≥80° 2、弯曲角度： 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° 3、先端部外径： ≤12.0mm 4、具有副送水功能 5、具有硬度可调、智能弯曲、强力传导功能，方便内镜检查 6、导光束≥2条，保证布光均匀，图像明亮清晰 7、全防水设计，一键式插拔，无需佩戴防水帽 - 高清电子肠镜（1条） 1、视野角： ≥170° 2、弯曲角度： 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° 3、插入部外径： ≤12mm 4、具有副送水功能 5、具有硬度可调、智能弯曲、强力传导功能，方便内镜检查 6、导光束≥2条，保证布光均匀，图像明亮清晰 7、全防水设计，一键式插拔，无需佩戴防水帽 - 高清治疗电子肠镜（1条） 1、视野角：≥170° 2、景深：最小景深≤2mm，最大景深≥100mm 3、弯曲角度： 向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° 4、活检孔内径：≥ 3.65mm 5、具备附送水功能 6、导光束≥2条，保证布光均匀，图像明亮清晰 7、全防水设计，一键式插拔，无需连接防水帽。 8、具有智能弯曲、强力传导、可变硬度功能。 |  |  |  |

包二技术参数

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清电子胃肠镜系统2 | 1套 | 485万元 | 整机质保三年 |
| 技术参数: (一)全数字高清图像处理中心(数量:2台) 1、高清数字接口至少配备HD-SDI、DVI-D、DVI-I数字接口;模拟信号接口至少配备RGBTV、SVIDEO、VIDEO接口 2、分辨率≥全高清1920x1080P 3、具备色彩调节功能 4、测光模式≥3种 5、具备结构强调功能 6、具备色彩强调功能 7、特殊光模式≥2种 8、可扩展电子分光技术≥10种预设，预设可调 9、图像类型:可选择三种图像类型 10、实时冻结，三种冻结模式可选 11、快门速度可调节 12、冻结状态下可实时显示动态画面 13、可远程控制打印机、录像机，输出触发信号控制外围设备 14、主机具有存储功能 15、具备画中画功能 16、可兼容同一品牌高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声小探头系统，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜 (二)冷光源(数量2台) 1、光源:多色LED，光源整合技术 2、光源寿命≥14000小时 3、投射照明:光照以最大亮度闪烁、从体外可查先端位置 4、具备光照限制，限制最大光强，防止患者出血被光照凝结 5、设定值记忆:关闭系统电源后设定值仍可保存 (三)专用仪器台车(数量2台) (四)医用高清液晶监视器:(数量2台) 1、监视器≥26寸 2、信号输入:双SDI、双DVI输入、Y/C输入、BNC输入接口: 3、分辨率≥1920x1080 (五)高清电子检查胃镜(数量1条) 1、观察方向:0°直视 2、视野角度≥140° 3、观察距离≤2-100mm 4、弯曲角度:向上≥210°、向下≥90°、向左≥100°、向右≥100° 5、先端部外径≤9.2mm 6、弯曲部直径≤9.4mm 7、钳道内径≥2.8mm 8、工作长度≥1050mm 9、具备前射水功能 10、全防水设计，清洗消毒时不需要防水帽，无金属触点外露 (六)高清电子放大胃镜(数量1条) 1、观察方向:0°(直视) 2、视野角度≥140°，近距离≤90° 3、弯曲角度:上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100° 4、先端部外径≤10.6mm 5、弯曲部直径≤9.8mm 6、钳道内径≥2.8mm 7、工作长度≥1050mm 8、具备前射水功能 9、在26寸显示器上光学放大倍数≥127倍 10、全防水设计，清洗消毒时不需要防水帽，无金属触点外露。 (七)高清电子检查肠镜(数量1条) 1、观察方向:0°(直视) 2、视野角度≥170° 3、观察距离≤2-100mm 4、弯曲角度:上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160 5、先端部外径≤12.1mm 6、弯曲部直径≤12.5mm 7、钳道内径≥3.8mm 8、工作长度≥1325mm 9、全长≥1645mm 10、具备前射水功能 11、具备精准传导功能 12、具备顺应弯曲功能 13、具备硬度可调功能 14、全防水设计，清洗消毒时不需要防水帽，无金属触点外露 (八)高清电子放大肠镜(数量1条) 1、观察方向:0°(直视) 2、视野角度≥140°，近距离≤90° 3、观察距离:正常≤3-100mm;长焦≤1.5-2.5mm 4、弯曲角度:上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160 5、先端部外径≤12.0mm 6、弯曲部直径≤12.5mm 7、钳道内径≥3.2mm 8、工作长度≥1325mm 9、全长≥1645mm 10、具备前射水功能 11、具备精准传导功能 12、具备顺应弯曲功能 13、具备硬度可调功能 14、在26寸显示器上光学放大倍数≥127倍 15、全防水设计，清洗消毒时不需要防水帽，无金属触点外露。 (九)高清电子治疗肠镜(数量1条) 1、观察方向:0°(直视) 2、视野角度≥140° 3、观察距离≤3-100mm 4、弯曲角度:上≥180°，下≥160°，左≥160°，右≥160 5、先端部外径≤12mm 6、弯曲部直径≤12mm 7、钳道内径≥3.2mm 8、工作长度≥1320mm 9、全长≥1625mm 10、具备前射水功能 11、具备精准传导功能 12、具备顺应弯曲功能 13、全防水设计，清洗消毒时不需要防水帽，无金属触点外露。 |  |  |  |

包三技术参数

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜清洗消毒器 | 2台 | 40万 | 整机质保三年 |
| 技术参数 - 具备超声清洗功能，有专门针对清洗软式内镜设计的特殊超声频率;更易清除内镜表面及精密结构上的污物残留，不损伤内镜且保障对内镜的有效清洗，大大降低感控风险； 2、具备不锈钢清洗槽，整体为不锈钢材质，槽体设计为曲面流线型，优化排水； 3、专用内镜托架:有专门针对内镜盘放而设计的托架，固定内镜的盘放形态;保护内镜确保全浸泡、稳定管道内冲洗水压，提高洗消质量； 4、专用连接管:兼容各类软式内镜，管道接头一键拔插，并有颜色区分 5、连接管溢流结构:连接口溢流结构设计，能将液体渗透进连接管与内镜接头的接缝处，使清洗消毒更充分 - 内镜按钮清洗杯:内置内镜按钮容器，按钮配件可同时随内镜一起进行清洗消毒 - 消毒液抽屉式添加&自动调配:抽屉式添加消毒液和自动调配消毒 8、体积:宽度<50CM，易于摆放，节约空间(前期装修预留宽度限制） 9、开盖方式:脚踩打开清洗盖，程序运行过程中被锁定;清洗盖外表属于污染区，脚踩打开可避免手污染。 10、漏水测试:有漏水测试功能，可组合到清洗、消毒程序中 11、单缸可清洗两条镜子:分设专用的消毒液、酶洗液储液槽，独立的消毒液，酶洗液泵 12、保修期3年，保修期内免费更换进水细菌过滤器、外置过滤器，空气过滤器等附件。 |  |  |  |

包四技术参数

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子胃肠镜高清图文工作站 | 3套 | 3万 | 整机质保三年 |
| 技术参数: 1、高清采集卡 2、支持打印检查报告 3、配备单机版图像采集及报告生成系统 4、可兼容医院 HIS、PACS等系统，支持网络版图像采集及报告生成系统 |  |  |  |

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子胃肠镜转运车 | 3台 | 2.1万 | 整机质保三年 |
| 技术参数: - 胃肠镜专用可移动式转运车； 2、洁、污分层放置，符合感控要求。 |  |  |  |

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气泵 | 3台 | 9.3万 | 整机质保三年 |
| 技术参数: 适用范围：产品用于注入二氧化碳气体，送气仅用于上、下消化道气体杂质过滤 具有C02过滤气体杂质功能，可提供合适压力的C02气体。 操作简便：具有面板与脚踏双重控制功能，轻松控制设备的运行与停止 定时模式：具有4种定时模式可选功能，运行时间计时显示 安全提示：具有C02气体温度显示，超温报警;具有C02气源压力提示功能，气压高气压、低气压的报警 C02气体输出流量提示，低流量的报警 恒温预热功能：输出气体具备恒温预热设计:15℃-35℃ 显示屏：配置宽视角、高亮度新型 0LED 显示屏 适用气体：医用高纯二氧化碳气体(C02) 输入C02气体额定压强范围0.3432MPa-1.4MPa 输入C02气体压强上限报警最大值1.5MPa 输入C02气体压强下限报警最小值250KPa 输出C02气体额定压强45KPa±4KPa 输出C02气体流量下限报警最小值0.2L/min 输出C02气体额定流量8.5L/min±1L/min 输出C02气体额定流量精度士0.3L/min 输出C02气体温度范围15℃-35℃ 定时模式4种(15min，30min，60min，120min) 定时精度 士10S 耗能(额定输入功率) 100-240V~ 50/60Hz 60VA 外形尺寸(长x宽x高) 360mm 125mm 160mm 主机净重(不含脚踏) 约5.2Kg |  |  |  |

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 3台 | 6万 | 整机质保三年 |
| 技术参数:适用液体 无菌水 适用泵管内径 1.6mm、3.2mm、4.8mm(壁厚1.6mm) 最大输出压强≤900kPa(1.6mm内径连接管) ≤700kPa(3.2mm 内径连接管) ≤350kPa(4.8mm内径连接管) 最大输出流量75±15ml/min (1.6mm内径连接管) 270±40ml/min(3.2mm内径连接管) 600±60ml/min(4.8mm 内径连接管) 定时时间 20S 定时精度±3S 挂架载荷 3Kg 能耗 (额定输入功率) 100-240V~50/60Hz 60VA 外形尺寸(长x宽x高) 380mm 150mm 190mm 主机净重(不含脚踏) 5.2KG |  |  |  |

包五技术参数

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高频手术系统 | 1套 | 18万元 | 进口整机质保三年 |
| 一．设备要求 1．整机为原装进口设备 2．能够和所有品牌的软镜通用。 二．技术要求： 单极:1．内镜下最大功率可调范围：电切输出功率≥300 W，可调；电凝输出功率≥150W，可调 1.1切割模式≥4种，电凝模式≥3种 2.双极电切 2.1电切输出功率：≥100W可调；具备智能边切边凝系统，在切割分离组织的同时可闭合中型血管。 2.2双极电凝 电凝输出功率：≥120W可调，2种电凝模式，8种效果可调。 3．具备内镜专用切割模式：即内镜电切 I、内镜电切 Q，分别为十二指肠乳头切开/狭窄再通和内镜切除专用程序； 4．器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确。 5.适于内镜下使用的低峰值电压设计，最高峰值电压为≤4500V； 6．模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能，可升级双极射频模块，适用于胆管梗阻手术。 三．其他功能 1.全数字化液晶显示，触摸式操作，即插即用，具有程序存储功能 2.具有NESSY中性电极安全系统，能够对病人动态监测，可监测高低频漏电流。 3.单双级可由一个脚踏控制或由两个脚踏分别控制 4.可预设5组以上专家模式 5.可升级氩气刀功能 6.设备频率：≤360KHz |  |  |  |

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小探头超声诊断系统 | 1套 | 53万元 | 整机质保三年 |
| 1、成像模式：B模式； 2、扫描角度：环形360° 3、图像保存：支持3种格式图像。 4、图像冻结：≥300帧连续图像；支持自动回放和手动回放。自动回放速度在5帧每秒至20帧每秒范围内可设置 5、图像旋转：支持图像进行360°任意角度旋转，且在扫描或者冻结状态下都可以进行旋转。 6、图像镜像：支持图像基于垂直方向的镜像操作； 7、长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持7组长度测量； 面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持7组测量； 9、图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥7组； 10、画中画：内窥镜超声诊断设备主机支持内镜图像输入，可在同一显示器下同时显示内镜图像及超声动态图像，内镜图像和超声图像显示位置可进行切换；局部放大：内窥镜超声诊断设备的自有图像显示为高分辨率图像，且可局部放大，呈现更清晰的组织细节； 11、增益可调：系统图像增益提供≥15档可调，最小可调值≤1； 12、显示范围可调：系统图像显示范围可调，最小值≤4cm，最大值≥11cm； 13、对比度可调：系统图像对比度提供≥5档可调，最小可调值≤1； 14、患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能。可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、预览、报告打印； 患者检查信息传输：支持DICOM标准协议，通过网络可传输患者检查信息； 15、原始数据存储：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在病例回访时进行范围调节、对比度调节、TGC调节、图像标注、测量； 数据导出：支持通过USB接口可将患者检查信息（图像、检查报告）导出到外接USB存储器； 16、数据接口： 161、传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议、DICOM协议； 16.2、存储格式：BMP、PNG、JPG。 17、探头性能指标： 17.1 12M超声小探头： 17.1.1、工作频率：12MHz，频率偏差≤±15％ 17.1.2、探测深度≥14mm 17.1.3、轴向分辨力：≤0.35mm 17.1.4、图像几何畸变≤±10％ 17.1.5、扫描角度：环形360° 17.2 20M超声小探头： 17.2.1、工作频率：20MHz，频率偏差≤±15％ 17.2.2、探测深度,≥9mm 17.2.3、轴向分辨力：≤0.25mm 17.2.4、图像几何畸变≤±10％ 17.2.5、扫描角度：环形360° |  |  |  |

包六技术参数

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜专用纯水机 | 1台 | 13万元 | 整机质保三年 |
| 技术参数： 1产水量:1000L/h/套（25℃） 水利用率:≥70% 脱盐率≥ 99%。 2产水水质 处理方式：单级反渗透+消毒.纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） 3符合内镜清洗消毒规范用水要求，细菌总数：≤10CFU/100ml。 4全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管.预处理系统+RO膜处理技术自动冲洗及再生运行。 5.控制方式:采用PLC控制、按键操作，在线显示电导率。 6纯水主机集成在一体化机柜中，四周设检修门。（含初效过滤，树脂，石英砂，活性炭，进口知名品牌反渗透膜，国内一线品牌高压泵）。 7纯水供水系统:由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成。纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m。 8水箱：容积为1000L,材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。 |  |  |  |

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜吊塔 | 2台 | 14万元 | 质保三年 |
| 技术参数： 1、生产厂家通过ISO9001、ISO13485质量体系认证。 2、医用吊塔通过CE、EMC、RoHS认证，提供认证书。 3、医用吊塔通过ISO11197医疗供应装置检测，通过EN60601-1医用电气设备安全通用要求检测，提供检测报告。 4、吊塔主体采用模具化生产、挤压成型、模块化拼接、无外露螺丝钉，流线型设计，国标6063和6005高强度铝合金材质。 5、防护能力强，具有抗九级地震烈度能力，通过抗冲击碰撞实验，通过四倍承重试验，外壳防护等级不低于IP20级，提供第三方机构出具的试验报告。 6、表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，抗菌、耐腐蚀、易消毒和清洗；哑光无眩目感。 7、吊柱：六面型多腔体，气、电分离设计，气体终端、电源插座分别安装于不同腔体的面板上，安装面板各朝向不同的方向，避免相互干扰（投标文件中提供设计原理图和实物照片）。 8、仪器平台：采用铝合金型材，双层隔板中空设计。两侧配不锈钢边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节。投标文件中需提供仪器平台截面照片。 9、抽屉：采用铝合金型材拼接结构，带阻尼式自动吸附功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成碰撞。 10、伸展臂：铝合金材质，多种规格可选，有良好的阻尼调节装置，配有内藏式管线槽，以便更高效的管理各种电缆管线。 11、气体终端：德标制式，接口颜色以形状不同，具有防误接功能，六滚珠卡口设计，有通、断拨三种状态，能带气维修。 12、电源插座：国标5孔电源插座，采用45度斜角安装，避免插拔时电源线相互干扰。 |  |  |  |

| 设备名称 | 购置数量 | 预算总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜清洗工作站 | 2套 | 29万元 | 整机质保三年 |
| 技术参数： - 用于对软式内窥镜和硬式内窥镜的清洗消毒工作，产品由清洗槽、超声槽、漂洗槽、消毒槽、末洗槽、干燥台组成，可选配每个槽体的功能，并根据空间大小和布局、医院需求自由组合定制，进而降低清洗医务人员的劳动强度，提高内窥镜清洗消毒的质量和效率。 - 人性化设计：采用符合人体工程学设计，吊柜与触控屏相结合，方便操作人员操作。 - 吊柜开门方式采用平行开门设计，符合人体工程学设计，方便操作人员操作。 - 设备各功能槽、台面及功能背板外表面应光滑无死角，并且易于清洁。 - 防泛水设计：采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。 - 支撑式设计：前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。 - 采用PMMA特种复合性材料，通过高温加热一次性热合吸塑成型，无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 - 槽底凸起式设计：清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 - 组合安装设计：设备每个单元应模块化设计、生产，方便设备整体组装、运输、安装，维修维护及搬迁，确保整体设备与出厂设备所有功能及外观保持一致。 - 柜门板铰链采用强力铰链，自带弹开和缓冲装置，门打开后，铰链自动将门弹开。 11.清洗槽标配灌流功能，实现内镜管腔的清洗。采用脉动注液注气方式，注液、注气时间可通过人机界面进行设置。 |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

封面

（项目名称）包

投  标  文  件

采购编号：

供应商：（全称并加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

年  月  日

一、投标函及开标一览表

- （一）投标函

致：                    （采购人名称）：

（供应商名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的                    项目（采购编号：          ）包    的投标，投标报价大写：       ，小写：      ，交货期：   。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段），质保期       年(质保期自设备安装并验收合格之日起算)，现正式在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统中提交投标文件：

1、开标一览表。

2、投标报价明细表。

3、证明文件。

4、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在招标文件中规定的开标日起90日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

5、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

7、我方承诺质保期满后维修保养比例不超过总金额的6%。

8、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

9、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起1日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

10、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：                           。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                       （加盖电子签章）

年    月    日

- 开标一览表

| 项目名称 | （项目名称） 包 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 核心产品名称 |  |
| 产品品牌 |  |
| 产品生产厂家 |  |
| 产品设备产地 |  |
| 产品规格型号 |  |
| 交 货 期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 付款方式 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或供应商代表电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、质量检测费、税费、售后服务费及其他一切费用的总和。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商单位名称：（加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日  期：     年  月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证扫描件

供应商单位名称：（加盖电子印章）

日  期：   年  月   日

- （二）授权委托书

本人（姓名）      系（供应商名称）          的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）           包    的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：委托之日起至投标有效期结束。

代理人无转委托权。

（后附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件）

供应商单位名称：（加盖电子印章）

法定代表人（电子签章）：

日  期：   年   月   日

注：供应商的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

三、投标报价表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                              （加盖电子签章）

年    月    日

- 四、商务、合同条款偏差表

供应商名称：

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

供应商单位名称：（加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日  期：     年  月    日

注：1、供应商根据本招标文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

- 五、供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  | 组织代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

供应商单位名称：（加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日  期：     年  月    日

六、资格证明文件

（提供招标文件中要求的资格证明文件）

附：政府采购供应商信用承诺函

致（招标人或代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商单位名称：（加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日  期：     年  月    日

- 七、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹ ，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2.（ 标的名称 ） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（ 企业名称 ），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子印章）：

日期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子印章）：

日  期：

八、  投标承诺书

- （一）供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：（采购人名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商：（加盖电子签章）

法定代表人或授权委托人： （电子签章）

年   月   日

- （二）招标代理服务费承诺函

致：

我单位在参加（项目名称）           包    的投标活动中，郑重承诺如下：

我单位若在本项目招标中获取中标，保证在中标公告发布后5个工作日内，按照招标文件中的规定，以支票、银行转账、汇票或现金形式，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：（加盖电子印章）

法定代表人或授权委托人：（电子签章）

年 月 日

九、技术偏离表

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

日  期：     年  月   日

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4.  表中“备注”一栏中供应商根据“偏离说明”中填写“符合、正偏离及负偏离”而明确填写此条款响应的出处。如：供应商对某一条技术参数在“偏离说明”中填写的是“符合”时，须在“备注”一栏中填写“注册检验报告（技术白皮书或彩页）第页。”（如有）

5.  后附加盖投标单位电子印章的设备注册检验报告（技术白皮书或彩页）等证明文件扫描件（如有）。

6	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

十、  货物的技术规格要求、数量、服务内容、服务标准、

验收等要求的响应

包含但不限于：

根据第五章采购需求说明所投货物技术性能参数、项目实施方案、生产供货保证体系与措施、质量保证体系与措施、技术支持及人员培训、故障管理处理方案等。

供应商单位名称：（加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

日  期：     年  月   日

十一、售后服务支持能力

详细说明提供售后服务支持的能力，包括服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）、人员情况，对项目故障反应时间、售后服务时间、备品备件供应能力等具体描述并提供相关数据和辅助资料供核实。

供应商单位名称：（加盖电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

日  期：     年  月   日

十二、供应商服务承诺及优惠承诺

供应商认为有必要提交的服务承诺及优惠承诺

- 十三、其他资料

供应商认为有必要提交的其他资料