- 第二章 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 采购设备规格、功能要求及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公台式电脑 | # 分体台式机CPU：≥i5处理器，四核 主频≥2.8GHz ，内存：≥4G内存 硬盘：≥512G固态硬盘 显卡：集成显卡 显示器：≥21英寸液晶显示器。须提供所投产品有效期内的CCC认证、节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或图片。 | 台 | 4 |
| 2 | 语言障碍训练仪 | 设备实现的目标要求：语言障碍矫治训练仪为融实时治疗与视听反馈技术为一体的言语矫治设备，为各类言语异常的矫治提供有效的训练。提供多个实时的、可以激发言语产生的声控卡通游戏，具有多个卡通游戏、构音汉语语音功能的视听反馈训练，并能根据汉语的言语功能评估标准提供个别化康复建议。多种声控游戏，能对发声做出实时视觉反馈，吸引儿童训练兴趣，改善儿童发声费力和紧张情况。 系统功能参数要求： - 1.言语发音矫治训练：包含构音训练、语音训练、发音教育、清浊音感知、响度感知、起音感知、音调感知、呼吸训练及发声训练。 - 2.言语诱导：训练过程中提供多种声控游戏，能对发声做出实时视觉反馈，吸引儿童训练兴趣，改善儿童发声费力和紧张的情况。 - 3.语音训练：语音训练利用数字信号处理（DSP）组件对语音特征进行分析和表达，进行可视化显示和游戏参数控制，给用户直观的特征反馈，激励用户挑战指定特征。 4.系统需提供多种有效的发音矫治教育指导介绍，每种介绍都以图文动画相结合的交互方式呈现给治疗师，通俗易懂，对治疗师安排训练计划和训练课程有很好的参考作用。 主要技术指标:系统具有对言语、构音、语音、鼻音信号进行检测、处理、编辑、储存，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储、打印等功能。 系统硬件： 1、工作推车：可放置电脑主机，显示器，打印机设备。 2、ABS操作平台：美观大方，环保材料。 ★ 需提供该产品软件著作权登记证书（复印件或扫描件）。 | 台 | 1 |
| 3 | 骑马训练器 | 外形尺寸：长≥90cm，宽≥50cm，高≥110㎝，额定承载≥120kg； 功能：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练，增强耐力。 | 台 | 1 |
| 4 | 液压踏步器 | 外形尺寸：长≥600mm，宽≥550mm，高≥950mm, 额定负载≥80kg 功能：下肢关节活动度及肌力训练。 | 个 | 1 |
| 5 | 活动平板 | 展开尺寸：长≥1700mm，宽≥800mm，高≥1300mm ，有效跑步面积：长≥1200mm，宽≥400mm，毛重：≥80kg，显示屏≥10寸彩屏，WiFi 电动升降。 | 台 | 1 |
| 6 | 心理疏导椅 | 功能：1、舒爽睡眠，素式拉筋，疲劳恢复，酸疼改善，稳定精神情绪，迅速缓解压力，舒畅身心。2、快速消除疲劳，恢复体能，增强抗病能力，改善睡眠质量，促进新陈代谢。 强度 ≥6档可调 。 体型检测： 自动体型检测。 表层材质： PU皮 。 净重：≥90kg 。 噪音级别： <55分贝。 音响配重： 蓝牙音响 。 平躺尺寸：长≥1750mm，宽≥700mm，高≥700mm 。 | 台 | 1 |
| 7 | 下肢功率车（坐式） | 尺寸：长≥1400mm，宽≥500mm，高≥1000mm。 最大承重：≥110kg 阻力：手动≥8档阻力调节双向磁控飞轮，电子表：时间、路程、总程、速度、热量。 | 台 | 1 |
| 8 | 太空漫步机 | 长≥100CM，宽≥80CM，高≥130CM。 距离:0-99.9KM。 热量范围:0-999KCAL。心率范围:40-200次/分。 | 台 | 1 |
| 9 | 登山机 | 参数：≥7KG双向磁控飞轮，≥八档阻力调节，电子表显示：速度、时间、里程、心率、消耗热量及测脂等功能。 尺寸：长≥950mm，宽≥450mm，高≥1500mm。 产品承重：≥100kg。 产品材质：钢材。 功能：锻炼心肺功能、腿部肌肉和人体协调性，达到瘦身效果以及锻炼上下肢协调能力，提高中枢神经系统对肌肉的支配效果，增加对外展肌群、内收肌群，旋内肌群等锻炼功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 动感单车 | 规格要求：双轮全包裹。 承重：≥110kg。 阻力：无极磁控阻力，净重≥30kg。 外观尺寸：长≥1000mm，宽≥500mm，高≥1000mm。 | 台 | 2 |
| 11 | 多元智能教具 | 1. 功能作用:能够对学生进行语言、数学、空间、逻辑、感官、音乐、人际、认识等智能能力培养。 2.产品设计合理，能够满足特殊教育随班就读学生的实际需求。 3规格说明:一套大脑袋教具为一个便携式铝合金拉杆箱，分8个系列，每个系列9本智能玩具书;共 72 本书。 - 材料:玩具以天然实木，榉木，椴木，松木等组成，油漆均为环保水性漆。 5.教具柜4个，尺寸:长≥115cm,宽≥25cm,高≥75cm，材质:实木。 | 套 | 1 |
| 12 | 智能音乐互动训练仪 | 硬件： 1、设备采用倒角方形设计，直边加圆弧形、无棱角、无磕碰隐患。 2、设备尺寸为：长≥400mm,宽≥400mm,高≥400mm。 3、设备采用2个喇叭单元，低音弹性足，声音还原度高，真实的还原音质，倾听音乐的本质，带喇叭保护功能，防止开关机冲击，可以外接音响设备实现更高素质的声音输出。 4、设备材料全部采用ABS环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，触发按键使用拉丝金属材料。 5、设备采用12V外置一体变压电源，触摸式开/关机开关，有效防止因机械开关故障导致的设备故障，保障使用安全。 6、控制系统：采用7寸平板电脑进行控制，功能：模式选择、音量调节、记忆回放、乐器音色选择、乐曲选择。 7、支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音乐。 8、支持人体接触式发声，支持双手触摸发声，也可通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效。 9、操作延时：连续两次触摸操作反应延迟≤100ms。 10、踏板寿命：踏板使用寿命不低于5万次。 11、静音设计，设备整机运行噪音≤35分贝。 12、训练软件可通过儿童双手触摸设备或相互触摸皮肤发出多种不同音效，可模仿钢琴、钟琴、音乐盒、吉他、贝斯、小提琴、竖琴、小号、萨克斯、短笛等旋律乐器音色与音阶，可模仿鼓类等打击乐器音色。 13、3个八度，通过双脚的踩踏，可实现高中低三个八度演奏。通过双手触摸，可实现Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si七个音级的发声。通过双脚踩踏和感应区双手触控方式，可演奏21个音级。 14、训练软件通过功能选择键也可切换发出动物之声、轻松音乐、快乐儿歌、童话故事、唐诗、奥尔夫音乐六类音乐；通过双手触摸可进行顺序和随机播放；多种组合方式和玩法，充分调动儿童的听觉感官刺激和趣味性。 15、训练模式：为满足不同水平儿童的使用，设备须有演奏模式、教学模式、体验模式三种训练模式。 16、音符时值：双手按住触摸操作部位，可不间断演奏出拍速速度≥75的4/4拍歌曲全音音符。 17、记忆回放功能：可按照操作者操作的音符顺序和时间间隔，记录并回放演奏者所演奏的音乐，回放最多可记录256个音符。 18、炫彩灯光效果：设备顶部和底部设有可变色灯光，可用来教学模式的指引和按键触发效果显示。 19、便携式设计：系统采用内置锂电池，可充电反复使用，可持续不少于3小时以上演奏时间，便于解决活动现场电源连接困惑。 20、设备安全性：设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受AC1500V的交流电压，60秒内绝缘不被击穿。 19、设备在-10℃-50℃环境，工作12小时无异常。 21、阻燃达到V-0级。 22、设备可充电：系统采用内置锂电池，可充电反复使用。 | 套 | 1 |
| 13 | 云端智能交互听力语言思维训练仪 | 深度开发孩子的“十项智能”，培训孩子的“4C能力“；符合“互联网+教育”、智慧教育、人工智能教育等政策指引，内含智能机器人。 1.设备尺寸为：长≥330mm,宽≥330mm,高≥10mm。 2.训练系统：内容包括《音乐鼓》、《弹弹DoReMi》、《小小交通员》、《彩色图形》、《动物演唱会》、《动物对战》、《探秘中国》、《动物大世界》、《时钟探秘》、《数字密码》、《百变拼图》、《数字大作战》、《快乐点数》、《益智格子》、《数量大比拼》、《不怕冷的大衣》、《两只山羊》、《三只小猪造房子》、《小马噔噔》、《小熊乘飞机》、《认识方向卡》等。 | 套 | 1 |
| 14 | 情绪与行为干预仪 | 一、系统功能： 1、用于各类特殊儿童的情绪与行为障碍干预（例如：自闭症、注意力缺陷与多动障碍、智力障碍等）。 2、通过对音乐、图像信号进行频率检测、处理，为情绪与行为障碍的康复训练提供相关信息。 3、情绪调节利用直接的视听刺激或间接的情绪调节方法，诱导儿童对其自身的情绪作出适当的调节，以提高其环境适应能力以及其他综合能力，进而改善患儿的学习能力。 4、绘画可以缓解压力，释放情绪。 5、设计轻松愉快的减压游戏，利用多媒体的技术，游戏结合舒缓的音乐，缓解儿童紧张、焦虑的情绪，增加训练的趣味性，提高儿童对训练的依从性，达到理想的康复效果。 6、行为干预通过行为的教学模拟，结合多媒体的趣味呈现，诱导其学习良好的行为，形成良好的习惯。包含：入园，离园，洗手，喝水，如厕，爱护设施，爱护小桌椅，爱惜图书，学习活动，户外活动，穿、脱衣服；睡午觉，起床等内容。 7.全程监控：能查询、查看、编辑、打印用户的评估、训练记录，提供训练信息全程监控。 二、系统硬件组成： 1、计算机：CPU≥i5处理器，四核 主频≥2.8GHz ，内存≥4G，硬盘≥120G固态，独立显卡，显存≥1GB。 2、液晶显示器：≥21英寸。 3、有源音箱：2.0有源音箱，失真度（%）：≤0.5，信噪比：≥80dba，功率≥4W*2，声道：双声道。 4、打印机：彩色喷墨打印机，打印速度：黑色≥28页/分钟，彩色≥11页/分钟；支持A4打印，接口：高速USB2.0。 5、工作台车：长≥100厘米,宽≥55厘米,高≥75厘米，ABS材质操作平台。 | 套 | 1 |
| 15 | 智能击打呐喊情绪调节仪 | (1).产品配置：安卓一体机平台，屏幕尺寸≥43寸，高度≥1600mm，底座宽≥1000mm。显示比例：16：9；分辩率：1920(RGB)×1080(FHD)；对比度：4000:1；反应时间：≤5 ms；亮度：400 cd/m2；像素：0.1805*0.5415mm；显示区域：930 mm×523 mm； 系统平台基于Android 5.1版本（可以支持升级），平台具有标准化、开放性的优势； 支持多点触摸功能；支持1920*1080高清分辨率，支持后台对终端界面布局和应用程序的管理等。 击打靶：高度≥750mm，击打范围≥40mm，外层高强度PU皮革皮材质，4点采集端。 (2).产品功能: 1、多声音主题模式。 - 模式切换：用户可随意切换击打或者呐喊模式。 3、多种注册登录模式：系统提供账号注册、人脸识别登录，方便用户进行快速登录与注册。 4、宣泄主题：系统内置了9种及以上宣泄主题供用户选择使用（时间生命、情感、综合常规、压力、自信、鼓励、家庭生活、学习、挫折）等。 5、全程语音引导：为方便来访者使用设备，达到无说明书也能操作的标准，系统从软件启动后全程都有语音指导用户使用，包括菜单语音，视频放松流程、呐喊引导等。 6、动态呐喊场景：提供十余种呐喊动态场景选择，为用户系统更为有带入感的呐喊宣泄环境。 7、结果报告：呐喊结束后即出示产品结果报告，为来访者提供一份自我了解的解析报告，为心理老师提供更多的心理疏导参考资料，并且在出具呐喊结果时提示用户是否进行压力与情绪自评。 8、视频放松：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、鼻腔放松训练视频、呼吸放松训练视频、腹式呼吸法。 9、音乐放松：150首及以上心理音乐。 10、游戏体验：多款趣味游戏，由分贝与击打力度驱动。 11、自信引导：系统内置9种及以上宣泄主题。 12、个人中心：查看个人的登录与使用信息。 13、自主添加呐喊与击打主题：通过后台，心理老师可以自行添加呐喊或者击打主题，极大的方便用户进行自定义的设置。 14、无线连接：击打靶与触控操作平台进行蓝牙无线连接，用户连接电源与主机匹配即可进行操作。 15、生物反馈技术：所有界面提供漂浮窗功能，实时显示用户心率、血氧等数据。 16、调节训练：运用生物反馈技术结合精美的游戏，通过用户自我调节呼吸保持生理指标数据稳定，达到自我调适自我训练的目的，培养用户在紧张的紧张、焦虑的环境中能自我调节心理状态。 - 17、压力评估：运用PSTR专业压力测试量表，从生理、情绪、行为、认知等维度对来访者的心理压力进行评估。评估完成后出具详细的报告文件，且提供食疗建议，帮助用户调节生理状态。 18、情绪自评：系统提供正负面情绪自评量表评分、 情绪自评量表DASS-21、情绪自制力测试量表，帮助来访者了解自我情绪状态。 | 套 | 1 |
| 16 | 多感官引导式个训仪 | 用于脑功能、手眼协调等综合能力训练软件部分训练内容。 认知训练模块：包含记忆类、问题解决、推理思考、概念认知类：身体部位；性别；物体；大小；形状；颜色；长度；时间基础科学能力类：数学；书写；阅读。 感知觉训练系统模块：视觉反应：追光，能注视周围的事物，会注视较远距离以及天空中的物体，视觉追视类：会转头看左右两边的东西，会追视视线内移动的物体，逐一点看，不遗漏；听觉类：分辨环境中的声音，对声音有反应。 1、外形尺寸：长≥700mm,宽≥350mm,高≥950mm。 2、氧气输出功能，氧气浓度不低于30%，膜式制氧，制氧功能需与主体设备为一体内部镶嵌式设计，非外部嫁接。 3、ABS医用材质，无棱角设计,开关电源、一体机、缺氧设备、音箱输出等设备一体式隐藏设计。 4、采用≥27寸触摸显示屏，配置：CPU不低于I3处理器,内存≥4G，硬盘≥512G固态，儿童人体工程学设计，使儿童操作更加安全舒适。 5、屏幕比例：16:9 对比度：10000:1 分辨率：1920×1080/60Hz 反应时间：≤10ms 输入方式：手指。 7、输入电压范围： AC 110-220V 50HZ 8、触摸次数：单次点击触摸寿命超过6000万次以上。 9、主要学习内容如下： （1)了解左右上下的概念，利用日常生活中的例子，感受到数学与生活的密切联系。 （2)能够将数字进行排列，通过观察、比较以及游戏，能积极主动地参与教学活动，体验数学学习的乐趣。 （3)学习数字11-20，并了解数字11-20的组成，并能计算数字20以内数字的不退位加减法。 （4)学习认识人民币，了解1元、5元、10元、20元直接的转换及加减。 （5)能够将数字进行大小比对，知道数字与多少概念的联系。 （6)能计算并书写20以内不退位算术题。 （7）在日常生活和现实情境中发现并提出简单的数学问题，并能应用已有的知识，经验和方法解决问题，能对简单的几何体进行简单的分类。 （8）让孩子用数来表达自己的思想和交流自己的见解，不仅加深了对数概念的理解，又对身边处处有数学的体会有了进一步的加深，也使孩子获得了使用数学的一种成功体验，激发了积极的数学情感。 | 套 | 1 |
| 17 | 虚拟绘图板 | 运用多媒体技术，增强了绘画趣味性有效促进患儿动手能力和创造能力，帮助他们发展语言组织能力与表达能力吸引孩子进行主动训练，培养患儿敏捷的思维、审美能力，帮助儿童愉悦身心，舒缓情绪。 一、硬件： 1、显示屏：≥27英寸。 2、显示器分辨率为1920*1080；采用高精度红外多点触控技术，响应速度＜20ms，最小触摸直径3mm。 3、钢化防爆玻璃，防划防撞，防眩光，等强光干扰；防辐射反光保护膜。 4、微型主机，可独立拆卸更换；CPU：i5四核 主频≥2.8GHz ，内存≥4G，硬盘≥120GB固态硬盘，显卡显存≥2GB。 二、机柜： 1、设备机箱采用ABS环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，产品外形无锐角安全性高；ABS机箱内外均采用塑料零部件有效绝缘，保障儿童安全。 2、设备主体尺寸为：长≥75厘米,宽≥50厘米,高≥100厘米。 3、所有端口均为后置设计，正面无任何按钮和指示灯，从而有效地提升用户的专注度，同时也避免用户的误操作而导致设备关闭的情况；后置启动模式采用电源键和启动键分开控制；≥1个USB接口，实现外接设备的快速接入；设备无需悬挂等后期安装，即插即用，一键开关机。 三、软件： 1、软件丰富多样，新颖的画画方式可以更好的调动孩子的积极性，提高孩子的兴趣，从而可以提高孩子的专注力。 2、临摹画是在画板上已有画好的图形轮廓，只需要按照原版的画临摹即可。临摹对儿童手部的控制能力是一个很好的锻炼。 3、填色画将颜色按照自己的意愿填入到已画好的画中。填色画可以展现出儿童对于美的感受力。通过色彩搭配可以培养孩子的审美。 4、创意画是在空白的画板上随意画出自己想画的图案。创意画通过孩子自己的想法创作出不一样的画面。画画过程中锻炼了孩子的动手，动脑等。 | 块 | 1 |
| 18 | 智能综合反应仪 | 一、仪器要求 （一）基本要求 是一种测试和训练多项反应能力的智能化仪器，反应能力的强弱主要是通过反应时间的测定来衡量的。反应时间是指人从外界接收信息，经过大脑加工分析发出指令到运动器官开始执行动作所经历的时间，其中包括从感觉反应时间到开始动作时间的总和。人对刺激一般反应时间约为0.1～0.5 s，对复杂的选择性反应时间达1～3 s，而对复杂判断和认识的反应时间平均达3～5 s。 （二）使用要求 要求对单一或多种色光进行不同的按键反应，体现出各项反应能力。从提前或延时反应中也能够体现出其人格特征，运动反应时还能够体现出注意转移的速度和正确性及空间位置转移操作的速度。通过测试和训练，不但能让操作者对自己的各项反应能力、注意转移能力及性格等作出自我评价，还可以为体育训练和职业选择提供科学依据。 二、技术规格 （一）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以选择训练项目，记录项目完成的时间，脱轨次数等。 4、一对一存储：系统提供快捷的账户注册功能，训练结束后，可以输入唯一识别码作为数据保存的账户，方便做数据统计汇总分析。 （二）其他配置 1、采用锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、内置扬声器、标准耳机接口。 4、产品尺寸：长≥30厘米,宽≥30厘米,高≥9厘米。 | 套 | 1 |
| 19 | 智能动作稳定仪 | 一、仪器要求： （一）基本要求： 本仪器用于测试和训练个体动作稳定性和情绪状态。动作稳定性是动作技能、技巧的一种基本特性，是指动作实现时，需要动作的力量、方向、幅度、速度等要素以特定的方式结合、合乎规律地完成，且不因环境因素的影响而发生波动或失误。动作稳定性是人在长时期练习过程中获得、巩固或暂时的联系系统，同时极容易受到情绪状态影响。 （二）功能要求： 1、精细动作稳定能力分析。 2、情绪稳定性分析。 （三）使用要求： 仪器要求操作者通过测笔来完成测试过程。主要用于测试个体手部相关动作的稳定性和瞄准能力。通过对操作过程中的测试数据进行分析，即可判断出个体的动作稳定性以及情绪波动状态。 二、技术规格： （一）功能区：仪器分为操作区和显示区。 1、操作区包含三种及以上测试项目 2、显示区内嵌彩色触摸屏，方便触摸屏操作。内置智能仪器数据采集系统。 （二）系统功能： 1、人机对话界面：智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 2、嵌入式交互系统：操作相对简单、运行速度快、反应迅速。 3、数据实时记录：系统可以记录项目完成的时间，碰壁次数，通过的洞数等。 4、一对一存储：系统提供快捷的账户注册功能，训练结束后，可以输入唯一识别码作为数据保存的账户，方便做数据统计汇总分析。 （三）其他配置： 1、采用锂电池安全供电，充电完毕可连续使用5小时以上。 2、可采用WIFI无线传输，可与数据分析系统进行交互。 3、搭载专业测试训练笔，确保操作过程安全，结果准确。 4、内置扬声器、标准耳机接口。 5、产品尺寸：长≥30厘米,宽≥30厘米,高≥9厘米。 | 套 | 1 |
| 20 | 资源教室环境美化 | 1、功能室吊顶：平吊49平方米，边吊28米；轻钢龙骨框架，石膏板吊顶，石膏找平，腻子粉刷两遍打磨平整，环保漆粉刷两遍。 2、功能室墙面软包：面积：34平方米；要求：高1.5cm，背板厚度≥1.2厘米，海绵厚度≥2.5cm,表层为PU。 3、功能室墙面粉刷：87平方米，墙皮铲除，刷墙固，腻子粉粉刷两遍打磨平，环保漆粉刷两遍。 4、功能室地垫铺设：49平方米，要求：地垫厚度≥2.5厘米，阻燃符合GB6675.3-2014标准，EVA材质。 5、功能室灯具、线路改造安装：4个造型吸顶灯，符合国家相关安全要求的五孔插座8个，空调插座1个，双联开关1个，灯带28米，4mm铜线50米。 6、窗帘：2套，含安装及辅材，材质：荷兰尼布料，窗户尺寸：宽2.14米，高2.12米，遮光度≥80%。 7、水冲式卫生间改造：①卫生间封闭原入口2平方米，重新开门口2平方米。②更换门一套，材质为金属门，外层烤漆。③拆除原隔墙并重新砌墙6.7平方米。④地砖及墙砖铺设8平方米，要求地砖防滑。⑤水路改造长度6米，材质：PPR。 8、垃圾清运。 | 项 | 1 |
| 21 | A3多功能激光一体机 | A3彩色多功能激光一体机，包含打印、复印、扫描等功能，打印复印速度≥26页/分钟，其它：无线WiFi，彩色触摸屏≥7英寸。 须提供所投产品有效期内的CCC认证、节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或图片。 | 台 | 1 |
| 22 | A4多功能激光一体机 | A4黑白多功能激光一体机，包含打印、复印、扫描等功能，打印复印速度≥20页/分钟。须提供所投产品有效期内的CCC认证、节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或图片。 | 台 | 2 |