#  郑州大学第二附属医院疑难提升DSA血管造影系统采购项目-更正公告

一、采购项目名称：郑州大学第二附属医院疑难提升DSA血管造影系统采购项目

二、采购项目编号：豫财招标采购-2019-2459

三、招标公告日期及发布媒体：2019年12月05日在河南省政府采购网》《中国政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南省电子招标投标公共服务平台》发布

四、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2019年12月27日10时30分（北京时间）

五、变更内容

原招标文件投标截止时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019 年 12 月 27 日 10 时 30 分 |

原招标文件技术参数内容：

|  |  |
| --- | --- |
| ★2.1.11 | 机架可以在没有固定轨道或固定轴情况下按照预设轨迹在床的头侧及左右两侧精确移动 |

|  |  |
| --- | --- |
| ★2.3.10 | 大焦点功率≥110kW |

|  |  |
| --- | --- |
| ★2.5.5 | 纵向移动≥170cm |

|  |  |
| --- | --- |
| ★2.5.7 | 水平旋转≥±180度 |

**变更后内容为：**

现招标文件投标截止时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020 年 01月 13 日 10 时 30 分 |

现招标文件技术参数内容：

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.11 | 机架可以按照预设轨迹在床的头侧及左右两侧精确移动 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.3.10 | 大焦点功率≥110kW |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.5.5 | 纵向移动≥170cm |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.5.7 | 水平旋转≥±180度 |

招标文件以最新发出的答疑文件为准，其他内容不变。

六、联系方式

1.采购人：郑州大学第二附属医院

地址：河南省郑州市经八路2号

联系人：怀先生、齐女士

联系方式：0371-86099382

2.采购代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

地址：郑州市东明路187号金成大厦B座10层

联系人：张先生、侯先生

联系方式：0371-65949196

发布人：河南省机电设备国际招标有限公司

发布时间：2019年12月24日