政府采购进口产品专家评审意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 郑州市第三人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 口腔颌面锥形束数字化体层摄影设备 |
| 拟采购产品金额 | 80万（数量：1） |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市第三人民医院医疗设备采购项目 |
| 二、申请理由 |  |
| □1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| R3.其他。 |  |
| 原因阐述： - 病人定位方式医患面对面，三激光束系统及数字显示，精确标明聚焦层； - 全景、头颅线性断层全面数字化。全景、断层、头颅的成像系统均为直接数字化， 同一CCD传感器可同时用于全景、头颅、断层； 国内产品不能满足需求 |  |