河南省纪律检查委员会宣教基地部分

楼顶防水整修工程项目

招 标 文 件

豫财招标采购-2020-115

招标人:河南纪检监察宣教基地

招标代理:河南豫信招标有限责任公司

二O二0年三月

目 录

特别提示	3

第 一 卷	5

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	12

2．招标文件	14

3．投标文件	15

4．投标	17

5．开标	17

6．评标	17

7．合同授予	18

8．重新招标和不再招标	18

9．纪律和监督	19

第三章 评标办法	20

评标办法前附表	20

1.评标方法	21

2. 评审标准	22

3. 评标程序	22

第四章 合同条款及格式	26

第 二 卷	28

第五章 采购需求清单	28

第六章 防水施工方案	36

第 三 卷	53

第七章  投标文件格式	53

一、投标函及投标函附录	55

二、法定代表人身份证明及授权委托书	58

三、报价预算书	60

四、施工组织设计	60

五、项目管理机构	61

六、资格审查资料	63

第八章  其他材料	65

（一）服务及优惠承诺	65

（二）投标文件内容偏离表	66

（三）中小企业声明函	66

（四）投标承诺函及招标代理服务费承诺函	67

## 特别提示

本投标项目通过《河南省公共资源交易中心网》（http：//www.hnggzy.com）进行全电子化招标采购。投标人应登录《河南省公共资源交易中心网站》进行电子注册、注册成为《河南省公共资源交易中心网站》会员并取得CA密钥后，方能参与政府采购活动。具体流程如下：

1、投标人初次登记注册

1.1 注册用户名及密码

登录河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzyjy.cn，以下简称中心网站），点击首页左上角【注册】按钮进入“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，先阅读《市场主体信息登记操作手册》了解具体操作流程，再点击【免费注册】，同意《注册协议》后，进入市场主体注册界面，填写注册信息并选择相应的市场主体类型，注册完成后获得用户名及密码。

1.2 办理CA 数字证书

市场主体根据《CA 数字证书办理指南》要求，携带相关资料到河南省信息化发展有限公司现场办理CA 数字证书。

1.3 登记基本信息

点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。

1.4 详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南

1.5 CA 密钥办理地址为郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18 楼，联系电话为0371-96596。

2、投标文件制作

2.1、投标人使用CA数字证书登录《河南省公共资源交易中心网》（http：//www.hnggzy.com）网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA 密钥登陆（http://www.hnggzy.com ）市场主体系统并按网上提示下载招标文件(.hnzf 格式)。下载文件时需缴纳招标文件费（按网上提供的银行账号缴费）。按照系统提示制作投标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；投标文件以电子上传文件为准。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；

左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）。

电子投标文件中的图片应使用扫描件，投标人应合理设置图片大小，保证投标文件总容量不至于过大，避免影响顺利上传。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA 密钥和企业

CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式）时，只能用本单位的企业CA 密钥。电子投标文件上传成功后，请自行打印“网上投标回执单”。

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清，答疑、澄清的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。

各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

- 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

- 由于投标人原因，未按要求制作、上传、加密电子投标文件，造成文件上传失败的，责任由投标人承担。

6、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

# 第 一 卷

第一章

河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修

工程项目招标公告

河南纪检监察宣教基地委托河南豫信招标有限责任公司对河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程项目进行公开招标，建设资金来源为省财政拨款。项目已具备招标条件，欢迎有兴趣的施工单位报名参加。

一、招标项目名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程项目

二、招标项目编号：豫财招标采购-2020-115

三、预算金额：171.5万元人民币。

四、最高限价：171.5万元人民币。

五、招标需求：

1. 概况：河南纪检监察宣教基地建设时期过早，屋面防水层因使用年限较长存在自然老化，有漏水现象，需要更新，现对河南纪检监察宣教基地1号楼、3号楼、4号楼以及员工宿舍的楼顶进行整体防水整修，更新防水面积约为7730平方米，采购预算为171.5万元人民币。

2. 采购内容：河南纪检监察宣教基地1号楼、3号楼、4号楼以及员工宿舍的楼顶屋面防水卷材及基层处理、楼顶部分构筑物修缮所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。

3. 工期：合同签订后45日历日完成。

4. 质量要求：合格，符合国家规定质量验收标准及甲方要求。

5. 资金来源：财政资金，资金已落实。

六、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1落实执行政府采购促进中小企业发展的政策；

2.2落实节能环保产品政策采购执行机制的政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1. 投标人具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；

3.2具有有效的安全生产许可证；

3.3本项目拟派项目经理具有相关专业二级及以上国家注册建造师资格证和安全生产考核合格证；并具有本单位社保缴费证明（近三个月），项目经理无在建项目（自行承诺）。

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，招标人或招标代理机构应当在评标前查询投标人的信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）（查询时间：本项目评标结束之前）；招标人、招标代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

3.5本次招标不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品:否

八、招标文件的获取

1. 市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。 
    2.招标文件获取时间：2020年3月27日至2020年4月3日前。下载招标文件及图纸清单等资料后请及时关注河南省公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，投标单位未按规定在网上下载投标文件的将被拒绝。 
   3.招标文件获取方式：完成网上注册登记后，请凭CA密钥登录市场主体系统，按网上提示下载招标文件及其他相关资料（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。 
   4.获取招标文件后，投标单位请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 
   5.投标单位应及时关注河南省公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，以获取相关项目进展、变更通知、澄清及回复及与招标相关的其他信息，以免获取信息不及时影响投标文件编制提交。

九、投标文件的递交
    投标人需要在投标截止时间2020年4月16日上午10:30（北京时间）前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件。
十、开标大会 
    1. 开标方式：远程不见面； 
    2.开标时间（投标截止时间）：2020年4月16日上午10时30分（北京时间)； 
    3. 开标地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心远程第5开标室； 
    4. 其他有关事项 
   （1）远程开标大厅的网址为www.hnggzyjy.cn； 
   （2）投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，无需提交原件资料； 
   （3） 投标人须在开标截止时间前将加密电子投标文件上传到河南省公共资源交易中心交易系统； 
   （4）投标人应当在开标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等； 
   （5）投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评审依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。 
   （6）不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限
    本次投标公告将在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上同时发布，招标公告期限为自本公告发布之日起五个工作日。
十二、联系方式

招标人：河南纪检监察宣教基地

联系人：王经理

联系电话：0371-69951369
地址：河南省新郑市龙湖镇

招标代理：河南豫信招标有限责任公司

地址：郑东新区商务外环3号中华大厦19楼1907室

项目联系人： 王女士、贺先生

电话：0371-63911057

邮箱： yuxinwp2006@163.com

发布人：河南豫信招标有限责任公司

发布时间：2020年3月26日

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：河南纪检监察宣教基地 地 址：新郑市龙湖镇 联系人：王经理 联系电话：0371-69951369 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：河南豫信招标有限责任公司 地址：郑州市郑东新区商务外环3号中华大厦19楼 联系人：王女士、贺先生 电话：0371-63911057 传真:0371-69092157 电子邮箱:yuxinwp2006@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 新郑市龙湖镇河南纪检监察宣教基地院内 |
| 1.1.6 | 标段划分 |  | 共一个标段 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 省财政资金 |
|  | 采购预算 |  | 采购预算为171.5万元人民币，投标报价超过采购预算废标。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 招标文件、施工方案包含的所有内容。 |
| 1.3.2 | 工期要求 |  | 合同签订后45日历天内完工。 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格，符合国家规定质量验收标准及甲方要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 1.具备政府采购法第二十二条规定的条件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（附2019年6月份以来三个月纳税和社保缴纳证明资料）； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1落实执行政府采购促进中小企业发展的政策(如属于小微企业，附要求相关证明资料)； 2.2落实节能环保产品政策采购执行机制的政策（如投报产品属于节能环保产品，附要求相关证明资料）。 3. 投标人具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质； 4．具有有效的安全生产许可证； 5．本项目拟派项目经理具有相关专业二级及以上国家注册建造师资格证和安全生产考核合格证；并具有本单位社保缴费证明（近三个月），项目经理无在建项目（自行承诺）。 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，招标人或招标代理机构应当在评标前查询投标人的信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）的投标人；招标人、招标代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。 7.本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 |  | 递交投标文件的截止之日17日前（北京时间，下同）将需澄清的问题，登录河南省公共资源交易中心平台网站，通过“业务管理-问题提问”进行提问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间及方式 |  | 递交投标文件的截止之日15日前，将澄清传至《河南省公共资源交易平台》，投标人自行在平台查看。 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 允许，但必须注明在偏离表中。如果该偏离不被招标人接受则可能导致废标（不允许重大偏差） |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 |  | 澄清补正等相关文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日17日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年4月16日上午10：30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60日历日（投标截止时间起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 不提交 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 |  | 2018年度的财务报告，提供2018年度经审计的财务报告（成立时间不足的，按实际成立时间起算）。 |
| 3.5.3 | 近年完成类似项目的年份要求 |  | 2017年以来（以合同签订日期为准） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 按招标文件要求加盖投标人法人电子签章和电子公章。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 本次招标不需要提供纸质投标文件 |
| 4.2.2 | 电子投标文件上传/递交 |  | （1）经过加密的电子投标文件上传件不分正副本； （2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章； （3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章, 需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。 （4）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河南省公共资源交易中心远程第5开标室（经一路与农业路交叉口投资大厦） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人 评标专家确定方式：在河南省政府采购专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评委会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：现金支票、银行汇票或银行保函 履约担保的金额：中标价的5% 履约担保的退还：验收通过后15日内退还 |
| 10 | 需要补充的 其他内容 |  |  |
| 10.1 | 不良行为记录 |  | 不良行为记录是指：近年申请人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录（提供无不良行为记录的书面承诺）。 |
| … | … |  |  |
| 10.2 | 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 |  | 不设招标控制价，采购预算即是最高限价。 |
| 10.3 | “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  | 不采用 □采用，投标人应严格按照第七章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |
| 10.4 计算机辅助评标 |  |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 |  | 本项目采用全程电子化招投标 |
| 10.5中标公示 |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个日历日。 |  |  |
| 10.6重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于法定数量的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.7同义词语 |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“采购需求清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.8解释权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.9 招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| （1） | 工程款的支付 | 见合同条款 |  |
| （2） | 招标代理费 | 中标单位参照计价格【2002】1980号文件向招标代理机构支付代理服务费（含造价咨询费1万元）。 |  |

## 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标将被拒绝

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装或加盖了其他投标人的公章或者装订了标有其他投标人名称的文件材料、资格证明文件等；

- 不同投标人投标文件的制作机器码一致时。

## 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人可自行组织参观并勘察工程现场及其周围环境以取得与准备投标及与实施本项目施工工作有关的必要信息。招标人不再组织现场踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1招标人不再统一组织投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题从交易平台上传，以便招标人及时回复。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清回复，以电子方式上传至交易中心平台，该澄清内容为招标文件的组成部分。投标单位应及时关注河南省公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，以获取澄清及回复信息，以免获取信息不及时影响招标文件编制。

## 1.11 分包

本工程不允许分包。

## 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围

和幅度。

## 2．招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求清单

（6）防水施工方案；

（7）投标文件格式；

(8）其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺少或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子形式上传交易平台，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以电子形式上传至交易平台，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以电子形式上传补充通知修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标单位应及时关注河南省公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，以获取相关项目进展、变更通知、澄清及回复及与招标相关的其他信息，以免获取信息不及时影响招标文件编制提交。

## 3．投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）报价预算书；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

## 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“采购需求清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“采购需求清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以电子形式上传交易平台通知所有投标人延长投标有效期。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人不需提交投标保证金，但需按规定填写《投标承诺函及招标代理服务费承诺函》，如违反承诺，由此产生的一切法律后果和责任由投标人承担。

## 3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的扫描件或复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件或复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的扫描件或复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”（如有）应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件或复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方面相关情况。

## 3.6 备选投标方案

不允许提交备选投标方案。

## 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或盖章或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4．投标

## 4.1 投标文件的加密

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.2投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.3逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 5．开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台进行远程一不见面开标。

## 5.2 开标程序

## 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。

## 6．评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7．合同授予

## 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐3名中标候选人。

## 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。

## 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应当赔偿中标人的损失。

## 8．重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

## 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 投标函、投标函附录、授权委托书符合“投标文件格式”的要求（内容齐全、不得缺项）。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（提供复印件） |  |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标价格 | 投标报价≤采购预算，若大于采购预算将导致废标 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术标45分； 商务标40分； 综合标15分； |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价：各有效投标人投标报价（当有效投标人5名以上时，去掉1个最高、1个最低值后）的算术平均值作为评标基准价。 |  |
| 2.2.3 |  | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.3 (1) | 技术标（施工组织设计18-45分） | 2-5分 | 内容完整性和编制水平 |  |
|  |  | 2-5分 | 施工方案与技术措施 |  |
|  |  | 2-5分 | 质量管理体系与措施 |  |
|  |  | 2-5分 | 安全管理体系与措施 |  |
|  |  | 2-5分 | 环境保护管理体系与措施 |  |
|  |  | 2-5分 | 文明施工管理体系与措施 |  |
|  |  | 2-5分 | 工程进度计划与措施 |  |
|  |  | 2-5分 | 资源配备计划 |  |
|  |  | 2-5分 | 完成工程建设的技术和管理措施 |  |
|  |  | 注：以上各项缺项时，该项不得分；不缺项时，不低于最低分。 |  |  |
| 2.2.3 (2) | 商务标的评标分值：40分 | 评标价评审40分。 |  | 有效投标报价与评标基准价相比： （1）相等时得基本分35分； （2）每高1%在基本分35分基础上扣1分，最多扣5分； （3）每低1%在基本分35分基础上加1分，最多加5分； （4）低于评标基准值8%以后，每再低1%在基本分35分基础上倒扣1分，最多扣5分。 不足1%的，按插入法计算。 其中：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（监狱企业视同小微企业），用扣除后的报价参与价格评审。 |
| 2.2.3 (3) | 综合标的评标分值 15分 | 企业业绩（0-5分） |  | 企业业绩：2017年以来企业承建过防水工程单项合同得1分/项；可累计，最高5分。（投标文件中需附政府采购网的中标结果公示截图、中标通知书和合同扫描件，三项缺一不可，时间以合同签订日期为准。） |
|  |  | 企业荣誉（0-2分） |  | 2017年以来企业获建筑行业先进企业省级及以上2分，市级1分。（提供获奖证书扫描件，时间以证书上签署日期为准。） |
|  |  | 环保节能产品（0-1分） |  | 防水卷材产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”的得0.5分；投标产品属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“环境标志产品认证证书”的得0.5分；（提供认证证书扫描件加盖单位公章） |
|  |  | 服务及优惠承诺（0-7分）（缺项不得分） |  | 1.质量保修期内、外服务承诺、技术支持到位；对招标人的维修要求响应及时、迅速。根据以上服务保证措施及承诺（1-3分） |
|  |  |  |  | 2.结合项目特点，有排忧解难的承诺，并做出有利项目实施和招标人的其他实质性优惠服务承诺（1-2分） |
|  |  |  |  | 3.安全、工期方面的承诺（1-2分） |

## 1.评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。评标委员会首先会对投标文件进行符合性评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

## 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计评分分值：见评标办法前附表；

（2）商务标评分分值：见评标办法前附表；

（3）综合标评分分值：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合标评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

## 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（投标文件制作机器码一致时视为串通投标）；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对“技术标”计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对“商务标”计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对“综合标”计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分，最终得分四舍五入取至小数点后二位。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

## 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3.4 评标结果

- 4. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

4.1汇总评标结果

- 投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应按照要求填写评标记录表、评标结果汇总表。

4.2推荐中标候选人

4.2.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.1、第2.2款规定的评审标准进行评审，对通过初步评审、详细评审全部合格的投标人，按照最终得分由高到低排序，根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款的规定推荐中标候选人，若最终得分相等的，以投标报价低的优先；如投标报价也相等，则通过随机抽取确定中标候选人的排序。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按投标人最终得分由高到低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

- 4.2.2投标截止时间前，递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

4.3  直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对按投标人最终得分由高到低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

4.4  编制及提交评标报告

评标委员会评标结束后应向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

- 5. 特殊情况的处置程序

5.1  关于评标活动暂停

5.1.1  评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

5.1.2  发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

5.2  关于评标中途更换评标委员会成员

5.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

5.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

5.3  记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 补充条款

# 第四章 合同条款及格式

防水工程施工合同

施工单位：_________（以下简称甲方）
承包单位：_________（以下简称乙方）

甲方同意将 河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程项目委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则：
1、工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程项目
2、工程地点：新郑市龙湖镇河南纪检监察宣教基地院内

- 工程内容：河南纪检监察宣教基地1号楼、3号楼、4号楼以及员工宿舍的楼顶屋面防水卷材及基层处理、楼顶部分构筑物修缮。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程报价：
    本次采用总价承包的方式，此次报价内容包括防水面积为约7730 平方米内的屋面防水卷材及基层处理、部分屋顶构筑物修缮所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工所有内容。

本项目的图纸和采购需求清单已提供给投标单位，施工图纸与采购需求清单如有不符或遗漏，须在法定质疑和澄清的时间内提出（投标截止前15日），未在规定时间内提出，则视为清单的项目无误，此后发现有清单中未包括但施工图纸中包含的、完成该工程所必须的内容，或者数量与图纸不一致的内容，其费用视为已分摊在采购需求清单中其他相关子目的单价或价格之中，合同总价不做调整，招标人均不另行支付。
四、质量标准：
    乙方应确保防水工程达到合格，符合国家规定质量验收标准及甲方要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
（1）应提前提出施工计划；
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将施工所需材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，质保期8年。
六、付款方式：
    工程全部完工验收合格后甲方付至全部工程款的97％给乙方，留3％的工程款作为质保金，二年后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待二年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________　　　　　　乙方代表（签字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

# 第 二 卷

# 采购需求清单

| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
|  | 1号楼(主楼) |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.拆除的位置:4楼东屋面、西屋面、5楼西屋面局部、6楼屋面、7楼屋面 2.饰面材料种类:楼顶地面砖拆除 |  | m2 | 1797.96 |  |  |
| 2 | 防水层拆除 | 1.拆除的位置:4楼东屋面、西屋面、5楼西屋面局部、6楼屋面、7楼屋面 2.防水层种类:屋面原防水层拆除 |  | m2 | 1797.96 |  |  |
| 3 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:屋面排水沟 2.防水层种类:屋面全部排水沟防水拆除 |  | m2 | 383.57 |  |  |
| 4 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:5楼西屋面、东屋面 2.防水层种类:清理彩板及玻璃屋面原防水层 |  | m2 | 498.29 |  |  |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:屋面与外墙面交接处 2.抹灰层种类:外墙粉刷层剔除 |  | m2 | 101.59 |  |  |
| 6 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:钢架水槽 2.拆除构件的位置:5楼西屋面、东屋面下方钢架水槽 |  | m | 249.32 |  |  |
| 7 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 150 |  |  |
|  | 防水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:4楼东屋面、西屋面、5楼西屋面局部、6楼屋面、7楼屋面、屋面排水沟 |  | m2 | 2181.53 |  |  |
| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
| 2 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:屋面与外墙交接处（墙体） |  | m2 | 101.59 |  |  |
| 3 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS I PY 3防水卷材 2.防水层数:二层 3.部位:4楼东屋面、西屋面、5楼西屋面局部、6楼屋面、7楼屋面、屋面排水沟、所有女儿墙防水均铺设至外墙面 4.防水层做法:防水需增设坡度，雨水向檐沟排泄 |  | m2 | 2511.43 |  |  |
| 4 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:楼顶保温层铺设 2.部位:4楼东屋面、西屋面、5楼西屋面局部、6楼屋面、7楼屋面 3.隔气层材料品种、厚度:挤塑聚苯板 厚度30mm 4.防护材料种类、做法:50mm厚C20细石砼（配钢丝网片） |  | m2 | 2181.53 |  |  |
| 5 | 屋面排（透）气管 | 1.排（透）气管品种、规格:排汽管的设置必须与排汽道连通。排汽管应与排汽孔匹配，其数量按基层的潮湿程度和屋面构造确定，并应做好排汽管根部及顶部的防水处理。 |  | m | 55 |  |  |
| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
| 6 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:楼顶地面砖铺设，恢复原状，颜色规格经业主确认后方可铺设 2.部位:4楼屋面、5楼西屋面局部、6楼屋面、7楼屋面、屋面排水沟 |  | m2 | 2181.53 |  |  |
| 7 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.装饰面材料种类:弹性乳胶漆（含耐水腻子层、底漆） 3.部位:屋面与外墙面交接处 |  | m2 | 101.59 |  |  |
| 8 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水处理 2.部位:5楼西屋面、东屋面 |  | m2 | 498.29 |  |  |
| 9 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:不锈钢 2.安装部位:5楼西屋面、东屋面下方钢架水槽 |  | t | 19.946 |  |  |
| 10 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:屋面变形缝 |  | m | 52.8 |  |  |
| 11 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:落水口处理 |  | 个 | 30 |  |  |
| 12 | 其他 | 1.内容:屋顶破损部位填缝处理 2.由于年久失修，部分玻璃炸纹开胶，需重新更换新玻璃打胶 3.五金构件变形换构件 4.清洗玻璃 5.如有漏水现象打防水胶 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 金属面油漆 | 1.构件名称:7层屋顶圆形建筑 2.油漆品种、刷漆遍数:除锈，涂防锈漆，清理排水沟，做防水处理等 |  | t | 1 |  |  |
| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3号楼（配楼） |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.拆除的部位:K-M/4-12轴上人平屋面 2.饰面材料种类:石材 |  | m2 | 640.31 |  |  |
| 2 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:K-M/4-12轴上人平屋面 2.防水层种类:屋面原防水层拆除 |  | m2 | 640.31 |  |  |
| 3 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位:K-M/4-12轴上人平屋面处排水沟 2.饰面材料种类:地面砖 |  | m2 | 73.2 |  |  |
| 4 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:K-M/4-12轴上人平屋面处排水沟 2.防水层种类:排水沟原防水层拆除 |  | m2 | 73.2 |  |  |
| 5 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位:二层厨房顶、三层顶 2.饰面材料种类:琉璃瓦 |  | m2 | 649.44 |  |  |
| 6 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:二层厨房顶、三层顶 2.防水层种类:琉璃瓦下防水层 |  | m2 | 649.44 |  |  |
| 7 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:二层会场顶 2.防水层种类:清理钢结构网架屋面原防水层 |  | m2 | 654.48 |  |  |
| 8 | 刚性层拆除 | 1.拆除部位:二层贵宾厅顶 2.防水层种类:清理屋面原防水层 |  | m2 | 118.56 |  |  |
| 9 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 100 |  |  |
|  | 防水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:K-M/4-12轴上人平屋面 |  | m2 | 713.51 |  |  |
| 2 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS I PY 3防水卷材 2.防水层数:二层 3.部位:K-M/4-12轴上人平屋面 4.防水层做法:防水需增设坡度，雨水向檐沟排泄 |  | m2 | 713.51 |  |  |
| 3 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:屋面石材铺设，恢复原状，颜色规格经业主确认后方可铺设 2.部位:K-M/4-12轴上人平屋面 |  | m2 | 640.31 |  |  |
| 4 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:排水沟地面砖铺设，恢复原状，颜色规格经业主确认后方可铺设 2.部位:K-M/4-12轴排水沟 |  | m2 | 73.2 |  |  |
| 5 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:琉璃型轻质波形瓦 2.粘结层砂浆的配合比:颜色规格经业主确认后方可铺设 3.位置:二层厨房顶、三层顶 |  | m2 | 649.44 |  |  |
| 6 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS I PY 3防水卷材 2.防水层数:二层 3.部位:二层厨房顶、三层顶 |  | m2 | 714.38 |  |  |
| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
| 7 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:楼顶保温层铺设 2.部位:二层厨房顶、三层顶 3.隔气层材料品种、厚度:挤塑聚苯板 厚度30mm 4.防护材料种类、做法:50mm厚C20细石砼（配钢丝网片） |  | m2 | 649.44 |  |  |
| 8 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水处理 2.部位:二层会场顶 |  | m2 | 654.48 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4号楼（工程部） |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:混凝土屋面 2.防水层种类:屋面原防水层拆除 |  | m2 | 450 |  |  |
| 2 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:钢架屋面 2.防水层种类:清理彩板屋面原防水层 |  | m2 | 180 |  |  |
| 3 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 100 |  |  |
|  | 防水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 注浆 | 1.位置:屋顶上太阳能钢架下方螺栓孔进行注浆保护 |  | m3 | 2 |  |  |
| 2 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:混凝土平屋面 |  | m2 | 450 |  |  |
| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
| 3 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS I PY 3防水卷材，刷涂耐高温防水涂料 2.防水层数:二层 3.部位:混凝土平屋面 4.防水层做法:防水需增设坡度，雨水向檐沟排泄 |  | m2 | 450 |  |  |
| 4 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水处理 2.部位:彩板屋顶 |  | m2 | 180 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工宿舍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:混凝土屋面 2.防水层种类:屋面原防水层拆除 |  | m2 | 363 |  |  |
| 2 | 防水层拆除 | 1.拆除部位:钢架屋面 2.防水层种类:清理彩板屋面原防水层 |  | m2 | 148.5 |  |  |
| 3 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 50 |  |  |
|  | 防水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平层 2.部位:混凝土屋面 |  | m2 | 363 |  |  |
| 2 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS I PY 3防水卷材，刷涂耐高温防水涂料 2.防水层数:二层 3.部位:混凝土屋面 4.防水层做法:防水需增设坡度，雨水向檐沟排泄 |  | m2 | 363 |  |  |
| 采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合 价(含税) |
| 3 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水处理 2.部位:钢架屋面 |  | m2 | 148.5 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:1号楼7层屋顶圆形建筑 |  | m2 | 267.74 |  |  |
| 2 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:3号楼琉璃瓦屋顶 |  | m2 | 811.98 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 防水施工方案

河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程

屋面防水施工方案

一、工程概况

河南纪检监察宣教基地部分楼顶漏水情况，经现场人员描述和实地查看存在以下问题：

该楼建设时期过早，现存施工图纸已不完整，原屋面防水设防级别和做法不祥，屋面防水层因使用年限较长存在自然老化，需要更新。

河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶防水整修工程情况表

（以据实测量为准）

| 楼号 | 位置 | 长 | 宽 | 面积 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 4楼东、西 | 16.52米 | 23.7米 | 783.048平 | 混凝土（带保温、广场砖） |
|  | 5楼东、西 | 41.3米 | 23.7米 | 1957.62平 | 钢构 |
|  | 6楼、7楼 | 44.302米 | 23.7米 | 1049.96平 | 混凝土（带保温、广场砖） |
| 3号楼 | 一层顶东 | 22.8米 | 14.1米 | 321.48平 | 混凝土（石材砖） |
|  | 一层顶西 | 19.5米 | 16.35米 | 318.825平 | 混凝土（石材砖） |
|  | 三层顶 | 32.4米 | 11.7米 | 379.08平 | 斜坡（复合瓦） |
|  | 二层厨房顶 | 22.2米 | 19.5米 | 432.9平 | 斜坡（复合瓦） |
|  | 二层贵宾厅顶 | 19.5米 | 7.8米 | 152.1平 | 混凝土 |
|  | 二层会场顶 | 34.25米 | 21.6米 | 739.8平 | 钢构 |
| 4号楼 | 房顶 | 30米 | 15米 | 450平 | 混凝土 |
|  | 房顶 | 12米 | 15米 | 180平 | 钢构 |
| 员工宿舍 | 房顶 | 22米 | 16.5米 | 363平 | 混凝土 |
|  | 房顶 | 9米 | 16.5米 | 148.5平 | 钢构 |

- 施工方案

# (一)（防水层贴砖施工方案）

1、基层处理——附加层处理——铺贴第一层 SBS 防水卷材——搭接密封——验收—

—铺贴第二层 SBS 防水卷材——搭接密封——验收

  - 屋面附属物拆除、清理。

屋面附属物全部拆除，女儿墙卷材翻遍压槽切缝，宽度 5～10 厘米，深度不小于 3 厘米。

  - 基层修复、裂缝处理。

屋面、女儿墙、排水孔、排潮孔空鼓部分拆除晾晒；裂缝部位切开，查看结构层裂缝形成原因，依据结构补强规范进行修补，达到设计强度后重新按屋面做法进行恢复至原屋面标高

  - 基层找平、细部处理。

基层空鼓、起砂、缺块等影响防水层施工的全部剔除，并恢复。所有阴阳角做圆，处理。具备防水施工条件。屋面进行清扫涂刷防水层结合材料。

  - 防水细部处理、防水层施工。

防水层局部加强层粘贴，验收完毕后进行首层防水层施工，首层施工完毕后进行第二层施工，按照所选卷材的宽度，留出搭接缝尺寸（长边为≥80mm，短边为≥100mm），第二层施工完成经验收后对所有水口进行封堵，具备做闭水试验条件。

  - 闭水实验。

屋面防水层施工完成经甲方验收后开始闭水，闭水做法为屋脊部分水面高度不能少于 5 厘米，进行 24～48 小时闭水试验，实验期间应注意观察室内是否存在渗漏现象，且观察渗漏情况如有渗漏情况应拆除屋面雨水口的封堵查找原因。渗漏排除后制定修补方案，修补后经验收重新进行闭水试验方法同第一次。

  - 防水层保护层施工。

闭水试验合格后进行屋面防水保护层施工，屋面防水保护层采用 C20 细石混凝土进行保护。保护层使工完毕混凝土初凝后进行养护，养护期为不少于 7 天。

  - 完工验收

混凝土强度达到后组织甲方进行验收确认。

  - 维修工程防水结构层示意图：

| 找平层 | 15 厚 1：3 水泥砂浆找平层（部分空鼓起砂裂纹） |
| --- | --- |
| 防水层 | 一层 SBS I PY 3mm 防水卷材，二层 SBS I PY 4mm 防水 卷材（带页岩） |
| 保温层 | 3mm 挤塑板 |
| 保护层 | 50mm 厚 C20 细石混凝土（配钢丝网片） |
| 贴砖 | 108cm*108cm 广场砖 |

  - 施工参照标准

    - 防水屋面保温层细部构造节点     	表 1

| 序号 | 细部构造图示 |  |  | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 排气出口构造 1—防水层；2—附加防水层；3—密封材料； |  | 排汽管的设置必须与排汽道连通。排汽管应与排汽孔匹配，其数量按基层的潮湿程度和屋面构造确定，并应做好排汽管根部及顶部的防水处理。 |
| 2 | 剖面图 设 分 格 缝 1—找平层；2—保温层；3—分格缝空隙；4—干铺油毡 |  |  | 在分格缝处留设左图所示分割条 |

2、找平层施工

找平层在屋面工程中主要起找平基层的作用，可以有效地增强防水层与基层的粘结强度，提高基层的整体性和防水层的耐久性，避免造成空鼓。找平层用15mm 厚 1：3 水泥砂浆，其工艺控制程序如下：

  - 材料要求

    - 水泥：采用 325 号普通硅酸盐水泥，要求新鲜无结块。

2.2.2 砂：采用中砂，含泥量不得超过 3%，有机杂质含量不大于 0.5%，级配要良好，空隙率要小。

  - 主要机具设备

    - 机械设备：砂浆搅拌机

    - 主要工具：大小平锹、铁板、手推胶轮车、铁抹子、木抹子、木杠等。

  - 作业条件

    - 屋面基层处理完毕，已进行隐蔽工程检查。

    - 穿过屋面的各种预埋管件根部及烟囱、女儿墙、屋顶设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。

    - 找平层材料已备齐，并运到现场，经复查材质符合要求，在施工现场配制成 1：3 的水泥砂浆。

  - 操作工艺

    - 将屋面基层上的松散杂物清除干净。

    - 根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间距为 1.5m 左右，冲筋后即可进行抹找平层。

    - 找平层的操作顺序是转角——立面——平面。找平层先找坡、弹线、从女儿墙开始，按伸出屋面管道、设备基础、排水口顺序进行，待细部处理抹灰完成后再抹平面找平层。

    - 屋面找平层的坡度必须符合设计要求，内排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

    - 细部处理：

（1）、基层与突出屋面构筑物的连接处以及转角处的找平层应做成半径为

100～150mm 的圆弧形或钝角。

（2）、构筑物的泛水檐处应做滴水线和止水条。

（3）、找平层最低点应对准排水口，排水口与水落管的落水口应平滑、顺畅，不得有积水，并用柔性防水密封材料嵌填密封。找平层与排水口、分水线等相连接的转角，应抹成光滑一致的圆弧形。

    - 分格缝的留设：找平层必须留设分格缝，分格缝宽一般为 20mm 其缝

隙的最大间距不宜大于 6m。当利用分格缝兼做排汽屋面的排汽道时，缝宽应适当加宽，并与保温层连通。找平层的平、立面转角（转折）处均应留置分格缝。

    - 砂浆铺抹稍干后，用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平，使砂浆均匀密实；当水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压实二遍， 将表面压平实、密实；注意不得漏压，并把死坑、死角、砂眼抹平；当水泥开始终凝时进行第三遍压实，将抹纹压平、压实，略成毛面，使砂浆找平层更加密实， 切忌在水泥终凝后压光。

    - 养护：水泥砂浆找平层抹平压实后，常温时在 24h 后护盖草垫浇水养护，养护时间一般不少于 7d；干燥后即可进行防水层施工。

  - 质量标准

    - 保证项目

（1）找平层所用原材料的质量及砂浆配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。

（2）屋面找平层的坡度，必须符合设计要求，内排水的水落管周围应做成略低的凹坑。

    - 基本项目

（1）水泥砂浆找平层应与基层结合牢固，不得有脱皮和起砂等缺陷。

（2）分格缝的留设位置和间距，应符合设计要求和施工规范的规定。

（3）找平层与突出屋面结构的连接处和转角处应做成圆弧形或钝角，且整齐平顺。

（4）表面平整度可用 2m 靠尺和楔形尺检查，允许偏差为 5mm。

  - 成品保护

    - 在已铺完的找平层上行走胶轮手推车，应垫脚手板保护，防止损坏找平层。

    - 内排水口以及排汽道等部位应采取临时保护措施，防止杂物进入堵塞。

    - 找平层未达到要求铺贴卷材的强度时，不得进行下道工序作业；临时堆放材料应分散堆设。

  - 施工注意事项

    - 找平层压实时应注意防止漏压，当砂浆稠度较大时，应撒同强度等级较干的砂浆抹压，不得撒干水泥，以防起皮。

    - 施工中应注意严格控制稠度，砂浆拌和不能过稀，操作时应注意抹压遍数不能过少或过多，养护不能过早或过晚，不能过早上人，以防出现起砂现象。

    - 找平层冲筋时应注意找准泛水，或在铺灰时应用目杠找出泛水，铺灰厚度按冲筋刮平顺，以防出现倒泛水。

3、屋面防水层施工

  - 原材料的要求

    - SBS I PY 3 防水卷材

SBS I PY 3 防水卷材，施工简单、方便，无毒、无害、无污染。

    - 包装

包装好的产品附有产品合格证书和使用说明书。

    - 标志

包括：制造厂名、产品名称、产品标记、产品重量、商标、制造日期、生产批号、储存和运输注意事项以及有效期限。

  - 储存与运输

产品应密封放在仓库内，通风阴凉处，远离火源；运输中严防日晒雨淋，防止碰撞，保持包装完好无损。

要技术性能（见检验报告）

    - 工具

喷灯、灭火剂、防护手套、安全帽

    - 作业条件

（1）表面平整牢固、清洁、干燥。

用两米直尺检查，直尺与基面间的最大空隙不超过 5mm，且每米长度内不得多与一处，空隙处只允许平缓变化。

找平层在施工防水层之前必须进行清扫，并且要求表面不起砂，不起皮，有一定强度。

含水率的测定：将 1 平方米卷材平坦地干铺在找平层上，3～4 小时后掀开检查，找平层覆盖部位及卷材上未见水印时，及可进行防水层施工。

（2）阴、阳角处均做成圆弧角。

  - 施工工序

要求每道工序必须经检查合格后方可进行下一道工序。

基层清理、修整、干燥

涂刷基层处理剂

特殊部位增强处理

第一层防水卷材施工

验收第一层防水材料

第二层防水材料施工

验收第二层防水材料

封边、固定处理

闭水试验

铺贴挤塑板保温层

铺贴钢网片

C20 细石混凝土保护层

贴广场砖

成品验收

  - 卷材防水细部构造节点技术措施

图 1	伸出屋面管道根部的防水构造

1—防水层；2—附加防水层；3—金属箍(PVC 管)4—密封材料；5—圆锥台找平层

图 2  阴角附加防水铺贴方法

B—搭接长度

图 3 排汽出口构造(2)

1—防水层；2—附加防水层；3—金属箍(PVC 管)；

4—塑料排汽道；5—密封材料；6—找平层

图  4混凝土墙卷材泛水收头

1—密封材料；2—金属压条、水泥钉；

3—附加防水层；4—防水层；5—泛水；6—保护层

图 5水平出入口防水构造

1—防水层；2—附加防水层；3—护墙；

4—室外踏步；5—混凝土踏板；6—室内踏步

图   6分格缝位置处理

1—防水层；2—附加防水层；3—石子；

4—找平层；5—保温层

图 7	直式水落口

1—分水线；2—找平层；3—密封材料

4—三道附加防水层；5—防水层；6—水落口杯

4、质量标准

  - 屋面防水层不得有积水和渗漏现象，可采取蓄水法检查，方法如下：屋面蓄水高度大于 50mm，蓄水时间大于 24h，如没有出现渗漏，即认为合格，方可进行下一道工序施工。

  - 铺贴卷材的接头和细部构造必须符合设计要求和施工规范的规定。卷材必须粘结牢固，密封严密，不允许存在折皱、空鼓、翘边、脱层或滑移等缺陷。

  - 排水口周围、卷材收头处必须粘结牢固、密封良好。

5、成品保护

  - 已铺设好的卷材防水层，应严防施工机具和坚硬物的破坏。

  - 铺设完工后，应及时清扫，排水口处不得有杂物堵塞，以确保排水畅通。

6、安全注意事项

  - 施工的各种材料，均属易燃物品，存放材料的库房和施工现场，必须严禁吸烟，周围不允许有电气焊同时施工，并应配备干粉灭火器。施工人员必须戴好口罩等防护用品。

  - 坡屋面较陡，屋面施工时必须设置好防护措施，

  - 施工材料堆放整齐均匀，有相应人员看护。

7、防水保护层施工

（同找平层施工）

8、施工建议

项目开工前依据工艺做好施工组织设计，确定工期后，咨询当地气象部门降雨情况，依据气象部门给的天气预警情况优化施工方案。确保避开阴雨天气，务必避开汛期。同时做好阴雨天气施工应急预案，以免造成室内不必要的损失。

# (二)（钢结构屋面）

施工工艺流程：施工准备→基层清理→涂刷专用粘接剂（基层处理剂）→ 细部附加层粘贴→应力释放→大面自粘 3mm 卷材→验收（恢复原样）

1、除锈工艺要求：基层清理彻底，采用专用设备进行打磨除锈，除锈后基层不得有锈蚀斑点存在，油污、油脂，沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。除锈后、必须在六小时内喷底涂进行防腐处理，进行喷涂工序前，如遇下雨或其他造成基体钢材表面潮湿的情况时，要待环境达到施工条件后，用干燥的压缩空气吹干表面水分后除锈；除锈后的钢材表面达到除锈等级 Sa2.5，表面用毛刷等工具清扫干净，才能进行下道工序，喷涂防锈漆粘接剂。

2、涂刷专用粘接剂（基层处理剂）：在阴阳角等节点细部选用短柄刷将专用粘接剂（基层处理剂）在已处理好的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底。专用粘接剂涂刷（基层处理剂）完毕，达到干燥程度（一般以不粘手为准） 方可施行附加卷材施工。涂刷专用粘接剂（基层处理剂）后的基层应尽快铺贴卷材，以免受到二次灰尘污染。受到灰尘二次污染的基层须重新涂刷专用粘接剂（基层处理剂）。

3、附加防水层粘贴：在铺设大面卷材防水层之前，应先按相关规范和设计要求在细部节点部位粘贴附加防水层，附加防水层选用单面自粘卷材，立面与平面转角处阴阳角部位、三面阴阳角均先铺一层卷材作附加防水层，附加层卷材一般为 500mm 宽，一般部位附加层应满粘在基层上。

4、应力释放：在已处理好并干燥的基层表面，按照所选卷材的宽度，留出搭接缝尺寸（长边为≥80mm，短边为≥100mm）。为防止因应力释放造成卷材扭曲影响防水工程质量，在现场施工中应预先铺展卷材，充分释放卷材包装和运输过程中产生的集束应力，防止卷材出现后期褶皱的表观质量缺陷。

5、施工大面自粘卷材：铺设防水垫层时，卷材应铺设在符合要求基层表面上，确定铺贴的具体位置，先把卷材展开，调整好铺贴位置，将卷材的末端先粘贴固定在基层上，然后从卷材的一边均匀地撕去隔离膜（纸），边去除隔离膜边向前缓慢地滚压、排除空气、粘结紧密。铺贴后的卷材应平整、顺直，搭接尺寸正确，不得扭曲。地下同层相邻两幅卷材的短向搭接缝应错开≥1/3 幅宽。

6、搭接缝的粘结：卷材搭接缝的粘结，采用专用压辊在卷材顶面均匀用力使压，以边缘呈密实粘合为准。

7、缺陷修复：自粘卷材的自粘面受到灰尘污染后，会部分失去自粘结性能，表现为搭接缝、收口部位局部翘边、开口等现象。工程中一旦出现上述情况， 必须及时进行修复，修复方法为采用热风焊枪、将热风焊嘴伸入翘边、开口内部， 利用热风将自粘橡胶沥青加热融化，然后粘合。

8、检查验收自粘卷材：铺贴时边铺边检查，检查时用螺丝刀检 查接口， 发现粘贴不实之处及时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查并经验收合格后方可进行下道工序施工。

基层清理、有生锈翘边用螺丝加固

涂抹防水粘结剂

特殊部位要加强处理

粘贴第一道自粘卷材

第二道防水卷材

验收

9、验收：分工序自检，自检合格后报请总包、监理及建设方按 照国标规范验收，验收合格后及时进行保护层的施工。

# (三)、带页岩防水卷材施工

- 原材料的要求

  - SBS I PY 3mm+4mm 防水卷材二层，上层带页岩片

SBS I PY 3 防水卷材，施工简单、方便，无毒、无害、无污染。

  - 包装

包装好的产品附有产品合格证书和使用说明书。

  - 标志

包括：制造厂名、产品名称、产品标记、产品重量、商标、制造日期、生产批号、储存和运输注意事项以及有效期限。

- 储存与运输

产品应密封放在仓库内，通风阴凉处，远离火源；运输中严防日晒雨淋，防止碰撞，保持包装完好无损。

要技术性能（见检验报告）

  - 工具

喷灯、灭火剂、防护手套、安全帽

  - 作业条件

用两米直尺检查，直尺与基面间的最大空隙不超过 5mm，且每米长度内不得多与一处，空隙处只允许平缓变化。找平层在施工防水层之前必须进行清扫，并且要求表面不起砂，不起皮，有一定强度。

含水率的测定：将 1 平方米卷材平坦地干铺在找平层上，3～4 小时后掀开检查，找平层覆盖部位及卷材上未见水印时，及可进行防水层施工。

- 主要施工工序（恢复原样）

基层处理→涂刷基层处理剂→细部附加处理→铺贴 3mmSBS 卷材→热熔焊接搭接缝→铺贴 4mmSBS 卷材（带岩片）→热熔焊接搭接缝→防水层验收

- 施工方法

基层检查验收：基层要求表面干燥，其含水率按规定不应超过 8%，或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整，保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用 2m 长直尺检查，直尺与基层的间隙不应超过 5mm，只允许平缓变化，每米长度内不得多于一处，表面无积水，排水坡度应符合设计要求。防水基层若有缺陷或积水等现象，必须进行处理，合格后方可进行防水层的施工。

冷底子油施工：先将验收合格的基层进行清理，并在基层上涂喷处理剂，要求处理剂涂喷要均匀，待基层处理干燥后，再进行防水卷材的铺设施工。

防水卷材的铺设：防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按现场实际情况，按顺水方向由低向高铺设。

4.1施工前应将验收合格的基层清理干净，并将棱角处尘土吹净。

4.2涂刷基层处理剂要均匀一致；

4.3基层处理剂干燥后，应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。

4.4确定卷材铺贴顺序和铺贴方向，然后铺贴卷材。

4.5用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角，喷灯距交界处 300mm 左右，使卷材表面的沥青层液化，边烘烤边向前滚卷材，随后用压辊滚压，使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。

4.6卷材搭接按以下方法进行：

a 长边搭接：卷材纵向搭接宽度，单层防水≥80mm，必须仔细操作，先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层，同时应熔化接缝两面的粘结胶，然后进行粘合排气，用手持辊压实，并应有明显沥青条；

b 短边搭接：卷材两端必须全部粘结，搭接宽度，单层宽度应≥100mm，并在基层卷材定位弹线、试铺，按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸， 确定卷材的铺设方案。

c 同一层相邻两幅卷材铺贴：横向搭接边应错开 1500mm 以上，且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。第二道防水施工工艺流程同第一道设防，但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽，短边搭接缝错开不小于 1.5m。

d 带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层，在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。

⑺卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理， 应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂，然后抹平，使其形成明显沥青条。

- 成品保护措施

  - 第一道卷材铺贴经检验合格后，应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工，以避免防水层被破坏。

  - 第二道卷材铺贴经检验合格后，进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏，破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时，请施工方在施工前与我方现场管理人员联系，以便共同商讨防水层的保护措施。

  - 细部构造处理 防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求，将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。

6、注意事项

  - 采取热熔法施工,对汽油、喷灯要加强管理,注意防火和烧伤.

  - 管根、排水口、泛水、天沟等阴阳角或转折处应附加一层卷材,确保防水质量。

  - 注意成品保护,勿使工具重物破坏已贴好的防水层,完成后放水检查是否漏水,以便及时修复。

7 施工工序要求每道工序必须经检查合格后方可进行下一道工序。

# (四)、琉璃瓦屋面防水

脚手架搭设—原屋面琉璃瓦拆除—基层处理—水泥砂浆找平层—防水工程

—恢复原有琉璃瓦 （恢复原样） 一、脚手架工程

根据本工程特点， 施工用外脚手架采用落地式钢管脚手架， 脚手板采用竹脚手板。

（1）、施工要点

1、搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练。

2、脚手架的立杆、顶撑、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于 4.5 厘米，小横杆直径不得小于 4.5 厘米。达不到要求的，立杆间距应缩小。

3、木脚手板应用厚度不小于 5 厘米的杉木或松木板，宽度以 20－30 厘米为宜，凡是腐朽。扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使 用。板的两端 8 厘米处应用镀锌铁丝箍绕 2－3 圈或用铁皮钉牢。

4、竹片脚手板的板厚不得小于 5 厘米，螺栓孔不得大于 1 厘米。螺栓必须打紧。竹编脚手板必须牢固密实，四周必须用 16＃铁丝绑扎。

5、脚手架的绑扎材料应采用专用扣件及 8#镀锌铁丝，其抗拉强度应达到规范要求。

6、竹脚手架必须采用双排脚手架，严禁搭设单排架。立杆间距不得大于 1.2

米，宽度不得大于回米，且应采用四根大横杆

7、竹立杆的搭接长度和大横杆的搭接长度不得小于 1.5 米。绑扎时小头应压在大头上，绑扎不得少于三道。立杆、大横杆、小横杆相交时，应先绑两根， 再绑第三根，不得一扣绑三根。

8、脚手架两端、转角处以及每隔 6－7 根立杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于 60 度，架子高度在 7 米以上，每二步四跨，脚手架必须同建筑物设连墙点，拉点应固定在立杆上，做到有拉有顶，拉顶同步。

9、斜道的铺设宽度不得小于 l.2 米，坡度不得大于 1:3 ，防滑条间距不得大于 30 厘米。

10、脚手架的外侧、斜道和平台，必须绑 l-1.2 米高的护身栏杆和钉 20－

30 厘米高的挡脚板，并满挂安全防护立网。

11、砌筑用的里脚手架铺设宽度不得小于 1.2 米，高度应保持低于外墙 20

厘米，支架间距不得大于 1.5 米，支架底脚应有垫木块，并支在能承重的结构上。搭设双层架时，上下支架必须对齐，支架间应绑斜撑拉固，不准随意搭设。

12、拆除脚手架必须正确使用安全带。拆除脚手架时，必须有专人看管，周围应设围栏或警戒标志，非工作人员不得人内。拆除连墙点前应先进行检查，采取加固措施后，按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时交叉作业。

13、拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。

14、拆下的脚手杆、脚手板等材料，严禁往下抛掷。

（2）、琉璃瓦的拆除

1、拆除时要避免损坏原结构层。

2、拆除的建筑垃圾及时清理、归堆，并运出施工现场。

3、施工过程中要注意安全防护，严禁违章施工造成物体下坠伤人。

4、注意成品保护工作。（3）、水泥砂浆找平

- 厚度：按设计及规范要求施工；

- 平整度：平整度对防水层质量影响很大，用 2m 靠尺检查，最 大空隙不超过 5mm；

- 坡度：必须准确，否则会引起排水不畅，屋面积水，平屋面的坡度不小于2%；天沟的纵向坡度不小于 1%；

- 表面质量：表面不得酥松、起砂、起皮和开裂，以保证粘结 部位牢固；

- 屋面与立墙交角：应抹成圆弧形，圆弧半径：沥青防水卷材时为 100～ 150mm；高聚物改性沥青防水卷材时为 50mm；合成高分子防 水卷材时为20mm；

（4）、新作防水工程自粘卷材 （同上） 五、恢复原有琉璃瓦

备注：同层楼上花岗岩施工和广场砖施工工艺相同（恢复原样）

# (五)、玻璃维修

1、由于年久失修，部分玻璃炸纹开胶，需重新更换新玻璃打胶

2、五金构件变形换构件

3、清洗玻璃

4、如有漏水现象打防水胶

# 第 三 卷

# 第七章  投标文件格式

投标文件封面

河南省纪律检查委员会宣教基地部分楼顶

防水整修工程项目

投标文件

豫财招标采购-2020-115

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价预算书

四、施工组织设计及防水施工方案

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

(招标人名称)

1.我方已仔细研究了       (项目名称)    招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      元（￥）的投标总报价，工期            日历天，质量达到             。

2.我方承诺在投标有效期内（60日历日）不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后．在中标通知书（或招标文件）规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方同意按计价格[2002]1980号文规定向招标代理机构支付中标服务费（中标单位参照计价格【2002】1980号文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费，并支付造价咨询编制费用1万元。）。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在资格预审文件中第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5. 我方承诺：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 财务状况良好，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6．我方承诺，不存在以下情况之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

投 标 人：                            (盖单位章)

法定代表人或其授权代表：           （签字或盖章）

地    址:

网    址:

电    话:

传    真:

邮政编码:

年      月      日

## （二）投标报价一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 建造师证注册编号 |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（万元）（含税价） |  | 总计：（大写） （小写） |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  | 60日历日 |  |  |  |  |

投 标 人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年         月

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

## 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件

委托代理人身份证明复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 三、报价预算书（根据给出的采购需求清单填写）

## 四、施工组织设计

## 五、项目管理机构

## （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

## （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理可以附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、社保证明（近三个月）复印件，须附未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩可以附合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：承诺书

项目经理无在建项目承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

## 六、资格审查资料

## （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照（三证合一的统一社会信用代码）及其年检合格的证明材料、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

## （二）财务状况报告；

备注：在此附2018年度的经审计的财务报告（附经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。）

## （三）企业业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附合同协议书的复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## （四）企业其他信誉情况

1、近年企业不良行为记录情况（可提供书面承诺）

2、附企业2019年6月份以来三个月纳税（完税证明）和社保缴纳证明资料

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4、其  他

## 八、其他材料

## （一）服务及优惠承诺

承诺内容： 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

## （二）投标文件内容偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：若投标人对本招标文件的某些条款有异议或不能完全响应，必须以本“偏离表”的方式加以详细说明，除说明原因外，尚应说明具体的偏离量。无偏离可填写“无”，在投标书中其它地方出现的未计入、不明确等诸如此类的内容一律不与认可。

## （三）中小企业声明函

（仅限小、微企业填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为	（请填写： 中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加	单位的	项目采购活动提供本企业制造的货物或服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他	（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物或服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：	（公章）

年	月	日

说明：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业产品投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、必须同时提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

### （四）投标承诺函及招标代理服务费承诺函

1.投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人或授权代理人：            （签字或电子签名）

日期：

2. 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：  ，采购编号： ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用（含造价咨询费用1万元）。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人或授权代理人：            （签字或电子签名）

日期：

（五）招标文件要求的或投标人认为必要的其他资料