南阳师范学院施工实训室项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2020-12

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

特 别 提 示

1、投标人注册

市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，代理机构无法获知潜在投标人（供应商）名单，如有可能影响投标文件编制的澄清或者修改内容，将无法按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十七条“以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人”的规定执行，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清或者修改及回复，因投标人（供应商）未及时查看而造成的一切后果自负，代理机构和采购人不承担相关法律责任。特此声明。

目     录

特别提示	2

第一册	6

第1章 投标人须知	8

一   说明	8

1.采购人、采购代理机构及投标人	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.适用法律	9

二   招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	10

7.投标截止时间的顺延	10

三   投标文件的编制	10

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

9.投标文件组成	11

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	11

11.投标报价	11

12.投标保证金	11

13.投标有效期	11

14.投标文件的制作	12

四   投标文件的递交	12

15.投标文件的密封和标记	12

16.投标截止	13

17.投标文件的递交、修改与撤回	13

五   开标及评标	13

18.开标	13

19.资格审查及组建评标委员会	14

20.投标文件符合性审查与澄清	15

21.投标偏离	16

22.投标无效	16

23.比较与评价	17

24.废标	17

25.保密要求	17

六   确定中标	18

26.中标候选人的确定原则及标准	18

27.确定中标候选人和中标供应商	18

28.发出中标通知书	18

29.告知招标结果	18

30.签订合同	18

31.履约保证金	18

32.预付款	19

33.招标代理费	19

34.政府采购信用担保	19

35.廉洁自律规定	19

36.人员回避	20

37.质疑的提出与接收	20

附件1：履约保证金保函（格式）	21

附件2：履约担保函格式	22

第2章 投标文件格式	24

目    录	25

第一部分  开标一览表及资格证明文件	25

1、开标一览表	26

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明	27

3、法定代表人（或负责人）身份证明书	28

4、法定代表人（或负责人）授权委托书	29

5、投标保证承诺书	30

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度和良好的社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书	33

7、反商业贿赂承诺书	35

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	36

9 信用查询	37

10、投标须知前附表要求的其他资格证明文件	38

11、进口产品制造厂家的授权书（如需要，格式自拟）	39

第二部分  商务及技术文件	40

1、投标函	41

2、投标分项报价表	43

3、货物及伴随服务和工程说明一览表	44

4、技术规格偏差表	45

5、商务条款偏离表	46

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料	47

6-1  投标人为中小企业声明函	48

6-2  投标人为监狱企业声明函	49

6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函	50

6-4  制造商企业（单位）类型声明函	51

7、 投标人关联单位的说明	52

8、 投标人简介	53

9、 售后服务计划	54

10、评审所需要的其他商务文件	54

11、投标人须知第10条的所有技术文件	54

12、投标须知前附表要求的其它文件	54

第二册	55

第3章 投标邀请	56

第4章 投标须知前附表	59

第5章 货物及伴随服务和工程需求	64

第6章 评标方法和标准	92

第7章 政府采购合同	102

第一册

- 第1章  投标人须知

## 说明

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.5  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为共7章，构成如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标须知前附表

- 货物及伴随服务和工程需求

- 评标方法和标准

- 政府采购合同

5.2	招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

### 8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件组成

9.1     投标文件由“第一部分 开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程(除非在投标须知前附表中另有规定)。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或委托代理人签署。

11.3	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.投标保证金

### 12.1   本项目投标人无需提交投标保证金。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。(如采购人未规定预算金额或最高限价，违约赔偿金为投标人投标报价的2%）

### 14.投标文件的制作

14.1  投标人在制作电子投标文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页办事指南及下载专区。

14.2  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件中提供的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

14.3  投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

14.4  投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

14.5  加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1电子投标文件的密封和标记：

投标人应将电子投标文件按要求加密后上传。

15.2投标文件的递交

（1） 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2） 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告(文件)中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件，具体要求投标须知前附表。

17.2	投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4	除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标方式

非远程开标时：

采购机构/代理机构将在“投标须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥等参加并签到。

远程开标时：

采购机构/代理机构将在“投标须知前附表中的时间和地点组织公开开标。投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

18.3开标前，集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。

18.4投标人须在规定的时间内完成加密投标文件解密。如由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。

18.5如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,投标将被拒绝。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中的规定查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

投标文件中存在对招标文件负偏离的，按照评标办法中的规定执行。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密要求

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标供应商

27.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

### 28.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

### 32.预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

### 33.招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

### 34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

### 35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.质疑的提出与接收

37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。

附件1：履约保证金保函（格式）

（如果需要中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第2章　投标文件格式

投标文件封面

格式可由投标人自拟

南阳师范学院施工实训室项目

投  标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2020-12

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日    期：    年    月    日

## 目    录

## 第一部分  开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明

3、法定代表人（或负责人）身份证明书(投标文件格式二)

4、法定代表人（或负责人）授权委托书(投标文件格式三)

5、投标保证承诺书（投标文件格式四）

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度和良好的社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

7、反商业贿赂承诺书

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（投标文件格式五）

9 、信用查询

10、投标须知前附表要求的其他资格证明文件

11、进口产品制造厂家的授权书

## 1、开标一览表

（投标文件格式一）

金额单位：元人民币

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： |
| 投标总报价 | 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 投标保证金 | 无 |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

日期：

注：

- 投标人对每个包段只允许有一个投标总价，采购人和招标代理机构不接受任何有选择的投标总价。

- 本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

## 2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明

投标人应提供资料：

2.1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

2.2、投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

2.3、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3、法定代表人（或负责人）身份证明书

(投标文件格式二)

投标人名称：                         单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日   经营期限：

姓名：      性别：    年龄：     职务：      系                （投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

投标人：                   （企业电子签章）

详细通讯地址：                  邮 政 编 码 ：

电　　　　话：                    电子邮箱：

日    期：       年      月      日

注：自然人投标的无需提供

（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）

| 法定代表人（或负责人）身份证复印件 （正面） | 法定代表人（或负责人）身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

## 4、法定代表人（或负责人）授权委托书

(投标文件格式三)

本人	       （姓名）系	                  （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托 	     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（项目名称 ）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：	 20 **年**月**日至20**年**月**日(填写具体日期) 。

投标人：                              （企业电子签章）

法定代表人或负责人（签字或签章）：

代理人：  （签字或签章）

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

电子邮箱：

日        期：       年      月      日

注：自然人投标的或法定代表人或负责人投标的无需提供

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）

| 被委托人身份证复印件（正面） | 被委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

5、投标保证承诺书

（投标文件格式四）

5.1投标保证承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

5.2招标代理服务费承诺函

投标承诺函

致：南阳师范学院、河南招标采购服务有限公司

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购[2019]4号），自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金，供应商以投标承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次（项目编号、采购人名称、项目名称）投标过程中，我公司郑重承诺：

1、我公司提供的所有文件材料，均是真实的，不提供虚假材料，不用不正当的手段骗取中标。

2、在规定的开标时间后，在投标有效期内我公司保证不撤回投标。

3、如果我公司中标，我公司承诺在领取中标通知书时内向河南招标采购服务有限公司交纳足额的中标服务费。若没有按时足额缴纳中标服务费，每逾期一日，我方按照中标服务费的千分之一支付违约金；同时，承担河南招标采购服务有限公司因追索中标服务费而支付的诉讼费、律师代理费、差旅费等一切费用。

4、如果我公司中标，我公司将严格按照招标文件和投标文件的要求，在规定时间内签订合同并履行合同，在签订合同时不向采购人提出附加条件。

如果违反上述承诺，除行政机关依法追究责任外，在3年内我公司自愿放弃参加南阳师范学院和河南招标采购服务有限公司组织的政府采购活动。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

## 6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度和良好的社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

说明：

1、格式自拟。

2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

## 6.1  2017和2018年度的财务状况报告或银行出具的资信证明

说明：1. 会计师事务所出具的完整财务审计报告

2.参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

## 6.2  依法缴纳社会保障资金和税收的证明材料

说明：

1.提供最近三个月的纳税证明和社保缴纳证明。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需。

7、 反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

- 的承诺书（投标文件格式五）

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内经营活动中没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

9、信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截图。

10、投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求提供资格证明文件。

2.扫描件上应加盖企业电子章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 11、进口产品制造厂家的授权书

（如需要，格式自拟）

致： （采购代理机构名称）

本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。

注：仅限于招标文件已将进口产品制造商授权作为资格条件

第二部分  商务及技术文件

1、投标函（投标文件格式六）

2、投标分项报价表（投标文件格式七）

3、货物及伴随服务和工程说明一览表（投标文件格式八）

4、技术规格偏差表（投标文件格式九）

5、商务条款偏离表（投标文件格式十）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料

6-1  投标人为中小企业声明函（投标文件格式十一）

6-2  投标人为监狱企业声明函（投标文件格式十二）

6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

6-4  制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十四）

7、 投标人关联单位的说明

8、 投标人简介

9、 售后服务计划

10、评审所需要的其他商务文件

11、投标人须知第10条的所有技术文件

12、投标须知前附表要求的其它文件

## 1、投标函

（投标文件格式六）

致：   (采购人及采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号), 经详细研究招标文件的全部内容，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）               元人民币（RMB￥：             元）；

项目工期/交货期为                。

(2) 如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我方同意本招标文件中有关投标有效期的规定。

(4) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我方已经详细审查了全部招标文件，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

(7) 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

(10) 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             电子邮箱：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日  期：    年  月  日

## 2、投标分项报价表

（投标文件格式七）

项目名称:

招标编号:

报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称和附属装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、试车、运行、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他伴随的服务和工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年    月    日

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 3、货物及伴随服务和工程说明一览表

（投标文件格式八）

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 货物及伴随服务和工程名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年    月    日

注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏差表

（投标文件格式九）

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 货物名称 及伴随服务和工程 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年    月    日

## 5、商务条款偏离表

（投标文件格式十）

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年    月    日

## 6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料

## 6-1  投标人为中小企业声明函

（投标文件格式十一）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本单位为             （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加 （填写采购人名称）_的_（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于中型、小型、微型的企业不需要提供。

## 6-2  投标人为监狱企业声明函

（投标文件格式十二）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

## 6-3  投标人为残疾人福利性单位声明函

（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

## 6-4  制造商企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十四）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。

制造商（盖章）：

投标人（企业电子签章）：

日期：   年    月    日

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

## 7、 投标人关联单位的说明

（由投标人自拟格式）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、 投标人简介

投标人提供但不限于以下内容：

1.投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；

3.具有完成本项目优势的详细说明

4.业绩及目前正在执行合同的情况；

5.其他投标人认为需要提供的。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人或负责人（个人电子签章）：

日期：   年   月   日

## 9、 售后服务计划

投标人结合本项目实际情况及自身能力自主编制（格式自拟）。

## 10、评审所需要的其他商务文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

## 11、投标人须知第10条的所有技术文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

## 12、投标须知前附表及评分标准中要求的其它文件

由投标人根据招标文件要求提供相应资料。

政府采购公开招标文件

第二册

- 投标邀请

- 南阳师范学院施工实训室项目公开招标公告

- 一、采购项目名称：南阳师范学院施工实训室项目

- 二、采购项目编号：豫财招标采购-2020-12

- 三、项目预算金额（最高限价）：350万元人民币

- 四、采购需求：一个标段

南阳师范学院施工实训室项目。主要包括：高速率变形测量系统、基桩动测分析系统、材料性能测试系统、建筑工程虚实结合教学实训平台、教学模型、多媒体教学设备、砌筑抹灰工具。模型是指将教学需要的框架结构、砖混结构、剪力墙结构、钢结构按从基础到主体、屋面、装修、水电、消防等分项工程按工艺流程裸露展示的实体比例建筑的教学模型，是一种工程节点的集合体。

- 五、采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

- 六、供应商资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2、投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2017和2018年度完整的财务报告或银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近三个月的纳税证明和社保缴纳证明）；

3、进口产品投标人应具有对外贸易经营者备案登记证书；

4、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，将对潜在投标人进行信用记录查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本次政府采购活动。【查询网站：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

6、相关法律、法规规定的其他条件。

- 七、是否接受进口产品：是（高速率变形测量系统）

- 八、获取招标文件

1.市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2.招标文件免费下载时间：2020年01月14日至2020年01月22日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）在网上下载，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

3.获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1.投标人按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件；

2.投标文件递交的截止时间： 2020年2月21日上午09：00（北京时间）。

3.加密电子投标文件逾期上传将不予受理。

十、开标时间及地点：

1.开标时间：2020年2月21日上午09:00（北京时间）

2.开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）远程开标室(一)-5 。

3.其他有关事项：（本项目远程开标：投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。）

- 十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》发布。招标公告期限为五个工作日。

- 十二、联系方式：

招 标 人：南阳师范学院

地   址：南阳市卧龙路1638号

联 系 人：马老师

联系电话：0377-63513796

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址：河南省郑州市金水区纬四路13号

联系人：张女士

电  话：0377-63533599 18537736625

发 布 人：河南招标采购服务有限公司

发布时间：2020年1月13日

- 第4章 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：南阳师范学院 地 址：南阳市卧龙路1638号 联 系 人：马老师 联系电话：0377-63513796 |
| 1.2 | 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：河南省郑州市金水区纬四路13号 业务联系人：张女士 电话：0377-63533599 |
| 1.3.1 | *投标人资格要求： 符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件： - 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系； 2、投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2017和2018年度完整的财务报告或银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近三个月的纳税证明和社保缴纳证明）； 3、进口产品投标人应具有对外贸易经营者备案登记证书； 4、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； 5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，将对潜在投标人进行信用记录查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本次政府采购活动。【查询网站：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 6、相关法律、法规规定的其他条件。 |
| 1.3.2 | 是否允许采购进口产品：详见采购需求一览表及技术规格要求 |
| 1.3.3 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.4 | 供货期：合同生效后60天（日历日）内交付验收并安装调试完毕 |
| 1.3.5 | 质保期：进口设备1年，国产设备3年 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：350万元；最高限价：350万元。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否） 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：□ // □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 5.5 | 是否需要提供样品：否 |
| 6.1 | 招标文件的澄清发布方式：河南省公共资源交易平台上发布。 |
| 6.3 | 投标人在河南省公共资源交易中心平台自行查看，因投标人未及时查看而造成的后果自行承担。 |
| 9.1 | 资格证明文件（电子投标文件中须附以下资料或原件扫描件，加盖电子签章）： *1.开标一览表； *2.有效期的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； *3.法定代表人身份证明书或法人授权委托书； *4.投标保证承诺书； *5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）； *5.1投标人财务状况报告（会计师事务所或审计部门出具的2017和2018年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； *5.2投标人提供近三个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳相关材料； *6.反商业贿赂承诺书； *7.投标人提供本次参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明； - *8.在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果； - *9.投标须知前附表要求的其他资格证明文件； 【如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供相关证明资料；在法规范围内不需提供的，应出具书面说明和证明文件】。 |
| 10 | 货物技术证明文件： 1.本次招标活动接受以下技术证明（如有）（任何一种均可）： ①提供所有设备在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页； ②制造商出具的技术证明文件（须加盖制造商公章）； ③相关机构出具的检验报告。 2.投标产品为国家实施生产许可证管理的必须提供生产许可证（提供复印件）。 3.已列入国家强制性产品认证的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。 4.所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 5.投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准(如有)。 6.按技术规格规定提供备件和专用工具清单。 |
| 11.1 | (1)投标报价：报价应是采购人指定地点交货、最终用户验收合格后的总价，包括供货及运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、责任风险费用、管理费、安全费用、和招标文件规定的其它费用等。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、配件、软件、线缆及其它辅助材料等，投标人应给予补充，并应同其它产品一并报价，并包含在投标总报价中。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括招标服务费等相关费用。 |
| 13.1 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起 60 日历日 |
| 16.1 | 投标截止时间：2020年2月21日9时00分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)- 5 |
| 18.2 | 加密的电子投标文件解密时间：投标截止时间后的30分钟内。 |
| 19.2 | 信用信息截止时间点：同投标截止时间； 信用查询时间: 投标截止时间开始查询。 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。 查询及记录方式：采购人开标当日保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，查询时间为投标截止时间，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。 |
| 19.4 | 评标委员会成员人数：5人。 |
| 20.5 | 核心产品： 高速率变形测量系统 |
| 20.6 | 1、采购产品被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单：否 2、采购产品为政府强制采购的产品：否 3、采购产品属于信息安全产品的：否 |
| 22.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 26.1 | 推荐中标候选人的数量：3名 |
| 26.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：否 |
| 30.1 | 履约保证金金额：合同中约定 |
| 31.1 | 付款方式：详见第7章采购合同 |
| 32 | 代理服务费：根据国家发展和改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知【发改价格（2015）299号】，由中标单位在领取中标通知书时缴纳。 |
| 34.3 | 采购代理机构反腐倡廉监督电话: 0371—6596 2573 邮 箱：hnzbcggs2000@126.com |
| 36.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 □多次提出 |
| 36.3 | 质疑函接收 联系部门： 河南招标采购服务有限公司 联系电话： 0377-63533599 通讯地址： 河南省郑州市金水区纬四路13号 |

- 货物及伴随服务和工程需求

# 一、项目概况

# 本次采购项目为南阳师范学院施工实训室项目。主要包括：高速率变形测量系统1（套）、基桩动测分析系统1（套）、材料性能测试系统1（套）、建筑工程虚实结合教学实训平台1（套）、教学模型1（批）、多媒体教学设备1（套）、砌筑抹灰工具1（套）。教学模型应满足以下几点：

# 1、所有模型节点应该符合参数要求，所有节点构造要求应符合相应的现行国家、行业标准规范，规程结构应满足安全性要求；

# 2、基坑开挖面积（含一层）不小于200平方米，二层建筑面积不小于150平方米，屋面层面积不小于150平方米；

# 3、应提供相应的施工图纸（含建施、结施），图纸应满足校方教学要求；

# 模型展示区规划图

- 二、需求一览表及技术规格要求

- （—）高速率变形测量系统

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速率变形测量系统 | 套 | 1 | 技术要求 1.利用三维光学测量技术，获得三维空间坐标、6DoF数值、运动参数和应变分布场。测量空间范围需满足：100×100×100 mm3 ~ 1000×1000×1000 mm3 2.利用立体相机空间跟踪测量技术，动态跟踪靶点的空间位移和速度、加速度，并计算空间变形轨迹。 3.空间位置测量精度：应变测量精度：≤ ± 0.005%。 监测数据采集仪要求 1.*芯片要求1：全画幅分辨率不低于百万像素，且单边像素点不低于1000个 2.#芯片要求2：芯片任意单边像素点不低于1000个 3.#芯片要求3：芯片单一像素点尺寸需大于18×18微米且小于22×22微米 4.#拍摄速度要求1：100万像素分辨率下≥9,000幅每秒 拍摄速度要求2：510×510分辨率下≥30,000幅每秒 拍摄速度要求3：256×250分辨率下≥80,000幅每秒 拍摄速度要求4：128×128 分辨率下≥200,000幅每秒 5．#传输接口要求：标准配备两个及以上独立千兆网络接口 6.内存容量要求：内存总容量不低于32G 7.内存分区要求：内存可以支持不少于60个分区且每个分区独立工作 8.镜头接口要求：标准配备标准G型、C型镜头接口 9.主机体积不大于120mm×120mm×220mm； 10.软件控制要求：设备控制软件可连接并控制多台设备 11.数据格式要求：设备需满足保存AVI、TIFF、JPEG、RAW等格式文件 12.采用一个Titanar 工业定焦镜头，焦距为： 50 mm；镜头支座类型：C口支座。 数据测量、分析软件技术要求 1.可以根据图像计算获得3D坐标、3D位移、应变（主应变、Von Mises 应变、Tresca应变等）、纵向应变、横向应变、应变张量（εxx、εyy、εxy）等；可以获得任意局部位置的应变随加载变化时间历程曲线、真实应力-应变曲线，并能输出txt、CSV、ASCII等格式文件； 2.图像自动识别和计算标靶记号点（反光和黑白）的三维坐标位置和位移，靶点数量无限制，可实时跟踪和显示靶点的空间位移、速度、加速度，和6自由度数据；测量结果可以矢量色谱图或矢量针线图的方式显示，并可任意创建标注信息； *3.可直接导入CAD数模，支持专用各种格式接口：CATIA v4 / v5，UG，Pro/E，Parasolid；可以读取三维扫描点云数据，数据接口包括：*.g3d 、*.tri 、*.STL； 4. 提供多种坐标系转换功能，包括：3-2-1，通过最佳拟合平面，参考点拟合，RPS；可任意定义对各子坐标系，同时检测和显示测试对象在不同子坐标系中的相对变形； *5.创建几何特征，包括：平面，圆柱，球，圆，锥，整个轨迹；测量距离、角度、长度、应变、6DoF、基准 - 实测对比等； 6.几何表面对比偏差计算，测量表面的平面度、平行度、圆柱度、同轴度等；获得全场的形状偏差对比色谱图，并以3D形式显示在三维点云/CAD模型上，或显示在2D图像； 7．软件具有实时测量功能，可以实时识别全场表面或特征点的三维坐标及位移、应变数据，利用实时数据，直接显示零件位置，相互装配关系，实时显示装配误差； *8.可将靶点按照零件划分组（组件），分析组件之间的运动关系和轨迹；可以设定任意组建作为参照物，消除刚性位移，并计算相对位移、转角和变形； *9. 具有编制测试计划功能，根据CAD 设定检测量、公差、报告标注等；利用测试计划，对于批量测试可自动完成运算和输出测试报告，满足自动化要求； *10.专门的拉伸测试模块，可直接读入力值与应变得到各种材料参数，包括弹性模量E、泊松比、n值和r值等；开放的后处理接口，可以输入函数对结果做各种后处理如加减，复杂的代数处理各种函数计算程序可通过teach-in方式形成宏程序；具有成形极限FLC分析功能（符合ISO12004标准）；液压胀形实验分析薄板流变曲线功能（符合ISO 16808测试标准）； *11.具有有限元对比功能，软件可以直接读取ABAQUS、ANSYS、PAM-CRASH有限元数据，软件具有将实际测试应变场与有限元计算结果进行对比计算功能，并输出偏差报告； 12．采用时间轴管理测量图像照片流，采用测量项目库管理批量测试，只需导入图像，直接计算出测量报告。 *13.提供免费的3D 测试结构浏览软件，可任意安装；该浏览软件要求具有2D DIC 计算能力，可以计算和分析2D测试条件下的全场应变数据；同时可以打开和浏览3D 测试结果，并能任意旋转、缩放和点击任意区域标注测试结果；具有全部的报告功能，并输出PDF报告页； 14.国际性软件界面，支持中/英语言等。 15.设备包含专业图形处理平台； | 是 |  |

- （二）基桩动测分析系统

| 序号 | 仪器设备 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基桩动测分析系统（锤架） | 套 | 1 | 重量：不小于2T；整体垂直偏差小于0.1%；焊缝质量达到二级标准；锤架钢构件采用Q235B钢； | 否 |  |
| 2 | 基桩动测分析系统（重锤） | 套 | 2 | 重量：锤重不小于5T每块；吊锤能垂直下落并与侧角钢不碰撞，脱钩可牢固钳紧吊锤并顺利脱钩； 重锤的几何尺寸中心布置有传感器孔位；焊缝质量达到二级标准；含2个PCB加速度传感器； | 否 |  |

- （三）材料性能测试系统

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料性能测试系统（钢杆） | 套 | 1 | 48CrMoA高强度钢杆，抗拉强度大于 1100-1300兆帕，屈服强度950—1150兆帕。端面垂直度0.02以内、杆件直线度在0.06/m、表面粗糙度0.4μm 能够匹配、适用于原有Φ100霍普金森杆气炮发射管发射要求 | 否 |  |
| 2 | 材料性能测试系统（铝合金杆） | 套 | 1 | 7A04超硬铝合金铝杆，屈服强度500-600MPa，端面垂直度0.02以内、杆件直线度在0.06/m、表面粗糙度0.4μm 能够匹配、适用于原有Φ100霍普金森杆气炮发射管发射要求 | 否 |  |

- 建筑工程虚实结合教学实训平台

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程虚实结合教学实训平台 | 节点 | 50 | 主体工程： 立皮数杆，一顺一丁承重墙，三顺一丁承重墙，梅花丁承重墙，砖墙留置直槎，砖墙留置斜槎，多孔砖砖墙，非承重砖墙砌筑，空心砖砌筑，块石承重墙，水泥胶砂砖墙，蒸压加气混凝土砌块（ACB）砌筑，剪力墙，剪力墙体变截面施工，剪力墙支模构造施工，剪力墙连梁施工，构造柱施工，框架柱模板支设，框架柱钢筋绑扎，GBZ（端柱），YBZ（端柱），GBZ（T型），YBZ（T型），GBZ（L型），YBZ（L型），人防柱（人防门框墙）施工，圈梁施工，简支梁，框架梁，边框梁施工，主次梁交接节点施工，井字梁施工，悬挑梁施工，过梁施工，帽梁，双层双向配筋板，分离式配筋板，梁式阳台构造，雨棚施工，夹芯钢板，柱支模构造，梁支模构造，板支模构造，异形柱支模构造，后张法预应力施工，叠合楼板安装； 装饰装修： 水泥砂浆面层施工，水磨石地面，地砖铺贴，花岗岩铺贴，大理石铺贴，塑胶地板施工，实木地板施工，实木复合地板，强化地板施工，木平开门安装，防盗门安装，铝合金移门安装，卷帘门安装，木窗安装，飘窗安装，百叶窗安装，塑钢窗安装，套色漏花，滚花涂饰施工，仿石漆，鸡皮皱面层，釉面砖施工，花岗岩（点挂）施工，抛光砖铺贴，楼梯抛光砖铺贴，裱糊工程，液体壁纸施工，木护墙板施工，铝塑复合板安装，软包装饰，硬包装饰，斩假石，假面砖，外墙拉毛灰、拉条灰、洒毛灰施工，外墙面砖（内做聚苯板保温），大理石湿挂，人造石半干挂，混凝土板干挂，木龙骨吊顶，轻钢龙骨吊顶，铝格栅吊顶安装，硅酸钙板吊顶，木龙骨隔墙，轻钢龙骨骨架隔墙，真石漆，采光天窗，背栓式石材幕墙构造，硅藻泥，吊脚楼，铝合金窗，镜面板施工，涂料类（内嵌砂浆保温），水泥地坪漆施工，不锈钢板施工，发光地面构造，室内一般抹灰施工，干挂石材幕墙，弹涂，断热铝合金窗安装，涂料类（内嵌保温板），细石混凝土施工，通长钢窗安装，混凝土老虎窗，地板漆； 辅助设施： 装配式栏杆安装，楼层洞口防护，楼梯防护，装配式安全通道，临边防护，垂直运输机械； *安装工程： PVC线槽施工，等电位联结，管箍，雨水斗，伸缩节，水箱（消防系统），消防箱（消防系统），消火栓（消防系统），消防水喉（消防系统），消防管（消防系统），闭式洒水喷头（消防系统），轨道射灯安装（米尼轨道LED射灯安装），水地暖施工，电地暖施工； *木结构： 木结构防火石膏板吊顶，木柱，木屋架，木梁，斗拱，木座椅，雕花镂空，屏风，墩台，亭楼，屋脊瓦，仙人走兽，椽木挑檐，挑檐木挑檐； 实训： 激光铅锤仪（测量放线-激光铅垂仪）； 机电工程： 专用通气管，环形通气管仿真操作，风机盘管安装，空调风管安装，空调水管施工，空调风口，控制面板仿真操作，暖气片施工，冷辐射吊顶施工，排气道安装，电缆井施工仿真操作，电信穿管操作区。 二、每个节点中包含的详细教学内容： 二维码扫描：通过手机扫二维码便可实现在手机平台进行仿真操作。 *学习任务：点击模块名称，弹出相应的学习任务框。 语音：系统具有智能语音提示功能。 *教学资源：点击教学资源，可清晰展示节点图、施工方案、规范表格、作业指导书、图片（工程实例）、视频六大功能图标。 *工艺实训:点击工艺实训，可清晰展示人力资源、工程材料、机器设备、仿真操作、资料库五大功能。 *仿真操作：按工艺流程进行交互操作，操作过程中显示文字介绍质量控制和施工重点。 *微课：点击微课，可清晰展示构造认知解析、工程计算两大功能图标。 *构造认知：展示构造组成部分（组件）。滑动鼠标可实现对构造的放大、缩小功能，移动鼠标右键，实现对构造的旋转，方便仔细查看。 考核：点击考核，可清晰展示理论题、实训考核两大功能图标。 理论题：显示相应的专业单项选·择练习题，可进行作答。 *提交成绩：点击提交成绩，显示其理论题作答情况及总分数。 实训考核：按工艺流程进行交互操作。 *进度条：可以实现仿真操作的前进、后退、重播。 三、总体功能要求： *软件具有十五大部分的功能介绍，采用三维漫游与模块点选配合方式操作，操作流畅，纯三维系统，利用WASD按键配合鼠标进行控制，任意部位均可以进行三维场景预览和漫游。 系统可通过漫游模式或点击对应菜单进入仿真程序，并在进入程序后可以进行相互切换。 软件位于一个完整的环境中，营造良好的实训氛围。 不同节点模型中，展现成品与过程品两种类型，并悬挂名称牌。 选择节点，具有节点的文字介绍，通过选择二维码或扫描二维码可以在PC端及手机端打开节点仿真程序。 具备节点图纸，图纸清晰明了，尺寸标注于模型一致。 节点施工需要的人工、材料、机械的相关信息通过选择对应的仿真模型进行显示。 点击节点模型可以表现对应的施工验收规范和施工管理表格，表格为WORD格式并具有填写范例。 具有部分节点的施工工艺动画展现，动画为三维渲染，画面清晰连贯，为某一个节点的完整施工建造过程展现，要求有文字和声音匹配，每一个节点的动画不少于90秒。 单价版一套 | 否 |  |

- （五）教学模型

# 1、主要要求

- （1）采用真实的建筑材料现场制作完成，每一个单项数量为1。

- （2）所有节点展示做法中外露的钢筋、型钢、金属脚手架、金属栏杆、栏板等均需要进行防锈处理。

- （3）模型要求对学习、参观的路线、流程合理安排，充分考虑学习进度与流程，留出足够的空间。

- （4）建筑工业化、绿色建筑、节能建筑、智能建筑能系统及模块展示。

- （5）实体模型采用最新材料、构造、施工工艺、施工技术，最新的建筑设计及施工规范。

- （6）能为以后的加高、扩建及补充更新节点做法展示提供良好的结构实体支持、空间支持和软件支持。

（7）除了加“▪”项外，其他项均需配套相关教学内容：

- ①教学资源（节点图、施工方案、作业指导书、规范表格）；

- ②工艺实训（人材机分析、仿真操作、资料库）

- ③考核（理论题、实训考核）。

- ④包含二维码手机APP以及仿真实训操作。

# 2、实体教学模型

| 序号 | 名称 | 单位 | 主要技术参数 | 材质 | 规格参数 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▪1 | 模型展示台 | 套 | 材质：金属材质或木质材质，高度：不低于2000mm，构架：可分层摆放，具体尺寸大小可根据实际情况改动 |  |  |
| ▪2 | 立皮数杆模型 | 个 | 皮数杆构造、用法、皮数画法，铝合金杆 |  |  |
| 3 | 一顺一丁承重墙模型 | 个 | 砖组砌方式；质量检测等； 砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％ 砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm±2mm 一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成，上下皮间的竖缝相互错开1/4砖长 |  | ≧1.5*2*.24 |
| 4 | 三顺一丁承重墙模型 | 个 | 砖组砌方式；质量检测等； 砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％ 砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm±2mm 三皮顺砖与一皮丁砖相间，顺砖与顺砖上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长；顺砖与丁砖上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长。 |  | ≧1.5*2*.24 |
| 5 | 梅花丁承重墙模型 | 个 | 砖组砌方式；质量检测等； 砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％ 砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm±2mm ，但不应小于9mm ，也不应大于11mm 每皮中丁砖和顺砖相隔，上皮丁砖坐中于下皮顺砖，上下皮间竖缝相互错开1/4砖长。 |  | ≧1.5*2*.24 |
| 6 | 多孔砖墙模型 | 个 | 多孔砖组砌方式；质量检测等； |  | ≧1.5*2*.24 |
| 7 | 砖墙留置直槎模型 | 个 | 直槎凸凹对比等； 拉结筋的数量为每120MM墙厚放置一根直径6MM的钢筋;间距延墙高不得超过500MM;埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不应小于500MM;末端应有90度弯勾。 |  | ≧1.5*2*.24 |
| 8 | 砖墙留置斜槎模型 | 个 | 斜槎构造等； 普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3 | 砖，砂浆等 | ≧1.5*2*.24 |
| 9 | 构造柱模型 | 个 | 马牙槎、拉结筋构造；质量检测等； 构造柱马牙槎采用先退后进的方式，箍筋采用直径为6mm间距250mm，构造柱深入基础圈梁中，每隔500mm设置拉结钢筋直径为6mm，伸入墙体的长度不小于1m | 钢筋，混凝土等 | ≧0.24*0.3*2 |
| 10 | 圈梁模型 | 个 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等； 圈梁与楼板整体浇筑，圈梁钢筋采用4根直径12mm的受力钢筋，箍筋为直径6mm间距250mm | 钢筋，混凝土等 |  |
| 11 | 过梁模型 | 个 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等； 砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm;钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋，其直径不应小于6mm，间距不宜大于120mm，钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240mm，砂浆层的厚度不宜小30mm。 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 12 | 现浇楼板模型 | 个 | 配筋现浇楼板等； 板厚100mm，无裸露 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 13 | 混凝土板式雨篷模型 | 个 | 混凝土板式雨篷构造要求，施工工艺等； 泛水高度不小于250mm，板悬挑端板厚为100mm | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪14 | 木平开门模型 | 个 | 夹板门构造组成、施工工艺等；木门框的安装必须牢固，预埋木砖的防腐处理、木门框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求，木门扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘 |  | ≧0.9*2.2 |
| 15 | 等高式砖大放脚基础模型 | 个 | 等高式构造；施工工艺；质量检测； 混凝土垫层为10cm，混凝土强度不小于C10，基础顶部设置防潮层，基础每两皮砖退1/4砖长 | 砖，砂浆等 | ≧2*0.8*0.5 |
| 16 | 不等高式砖大放脚基础模型 | 个 | 不等高式构造；施工工艺；质量检测； 混凝土垫层为10cm，混凝土强度不小于C10，基础顶部设置防潮层，基础首次两皮砖退1/4砖长，然后一皮砖退1/4砖长，依次交替进行 | 砖，砂浆等 | ≧2*0.8*0.5 |
| 17 | 构造柱基础模型（一） | 个 | 构造柱基础构造；施工工艺；质量检测； 构造柱深入基础混凝土中，从室内地面往下500mm处设置加密箍筋，间距100mm，构造柱钢筋深入底部钢筋弯折直角，弯折长度不小于15d | 钢筋，混凝土等 | ≧0.8*0.8*0.5 |
| ▪18 | 构造柱基础模型（二） | 个 | 构造柱基础构造；施工工艺；质量检测； 构造柱深入基础圈梁中，离圈梁500mm处设置加密箍筋，间距100mm，构造柱钢筋深入底部钢筋弯折直角，弯折长度不小于15d | 钢筋，混凝土等 | ≧0.8*0.8*0.5 |
| 19 | 混凝土刚性基础模型 | 个 | 混凝土刚性基础构造；施工工艺；质量检测； 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护，混凝土应振捣密实 展示与框架结构之间的基础变形缝 | 钢筋，混凝土等 | ≧1.4*1.4*0.5 |
| 20 | 女儿墙模型 | 个 | 构造柱、压顶、泛水、避雷等 女儿墙构造柱与压顶梁混凝土强度等级为C20，女儿墙和山墙的压顶向排水坡度不小于5%，压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。女儿墙和山墙的根部不得有渗漏和积水现象。 女儿墙和山墙的卷材应满粘，卷材收头应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封严。 | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪21 | 内檐沟模型 | 个 | 梁底过水口、防水构造、雨水口等；沟内不得有渗漏和积水现象，檐沟防水层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用进水压条钉压固定，并应用密封材料封严。檐沟外侧顶部及侧面均应抹聚合物水泥砂浆，其下端应做成鹰嘴或滴水槽。 | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪22 | 十字交叉基础模型 | 个 | 十字交叉基础构造；施工工艺；质量检测； 节点构造参照16G101系列，满足条形基础TJBJ 配筋构造 | 钢筋，混凝土等 | ≧1.4*1.4*0.5 |
| 23 | 筏板基础模型 | 个 | 筏板基础构造、柱梁基础交接处理、筏板防水处理构造、桩与筏板交接处理；施工工艺；质量检测（浇筑1/3）； 节点构造参照16G101系列，满足平板式筏形基础平板BPB钢筋构造、平板式筏形基础平板BPB钢筋构造、基础底板后浇带HJD构造 | 钢筋，混凝土等 | ：≧2*2*0.4 |
| 24 | 锥形独立基础模型 | 个 | 独立基础构造；施工工艺；质量检测； 节点构造参照16G101系列，满足柱插筋和底板配筋构造 | 钢筋，混凝土等 | ≧1.4*1.4*0.5 |
| 25 | 阶梯形独立基础模型 | 个 | 阶梯形独立基础构造；施工工艺；质量检测； 节点构造参照16G101系列，满足柱插筋和底板配筋构造 | 钢筋，混凝土等 | ≧1.4*1.4*0.5 |
| 26 | 加气混凝土砌块墙模型 | 个 | 加气砖组砌、拉结筋设置等；灰缝须横平竖直、上下错缝、砂浆饱满。尤其是竖缝，下得采用包心砌法。随砌随勾缝，将灰缝勾成1-3mm的凹缝，灰缝厚度应均匀，厚度不宜大于l5mm。 当填充墙砌至接近梁板底时，预留约220mm空隙，待砌体砌筑完毕至少间隔7d后方可用专用砌块将其补砌顶紧。加气窗台板离楼地面距离应大于等于900mm | 加气块，砂浆等 | ≧1.5*2*.24 |
| 27 | 框架梁模型 | 个 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 顶层梁柱节点各种做法 中间层梁柱各种做法 梁柱钢筋三种连接方式 节点构造按照16G101系列，梁柱要反映箍筋加密区、非加密区、腰筋、拉筋 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 28 | 框架柱模型 | 个 | 框架柱外观质量检测、回弹仪检测混凝土操作、钢筋构造； 节点构造参照16G101系列，满足抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造、抗震KZ纵向钢筋连接构造、抗震KZ箍筋加密区范围 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 29 | 主次梁节点模型 | 个 | 钢筋构造、箍筋加密、支模形式等构造和施工工艺等； 节点构造参照16G101系列，满足主次梁附加箍筋范围及附加吊筋构造 | 钢筋 |  |
| 30 | 楼梯模型 | 个 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺，展示梯柱等； 节点构造参照16G101系列，反应半层高处休息平台梁下增设的小柱，要反映滑动支座 | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪31 | 楼板模型 | 个 | 楼板的构造及施工工艺，面积约150平方米； 板厚不小于0.1m | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪32 | 屋面板模型 | 个 | 屋面板板的构造及施工工艺，面积约150平方米； 板厚不小于0.1m | 钢筋，混凝土等 |  |
| 33 | 双层双向配筋板模型 | 个 | 马凳、开洞处理、受力筋与分布筋、与梁交接处理、放射筋、板带设置等； 节点构造参照16G101系列，满足有梁楼盖面板配筋构造 | 钢筋，混凝土等 | ≧2*2 |
| 34 | 分离式配筋板模型 | 个 | 受力筋、分布筋、截断点等； 节点构造参照16G101系列，满足有梁楼盖面板配筋构造 | 钢筋，混凝土等 | ≧：2*2 |
| 35 | 悬挑梁板式阳台构造模型 | 个 | 梁式阳台构造、施工工艺等； 节点构造参照16G101系列，满足悬挑板阳台放射筋构造、纯悬挑梁XL配筋构造 | 钢筋，混凝土等 | ≧1.0*1.5*0.1 |
| 36 | GBZ模型 | 个 | 剪力墙构造端柱等 节点构造参照16G101系列，满足构造边缘构件GBZ构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 37 | YBZ模型 | 个 | 剪力墙约束端柱等 节点构造参照16G101系列，满足约束边缘构件YBZ构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 38 | GBZ（T）模型 | 个 | 剪力墙构造翼缘柱等 节点构造按照16G101系列，满足构造边缘构件GBZ边缘翼墙构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 39 | YBZ（T）模型 | 个 | 剪力墙约束翼缘柱等 节点构造参照16G101系列，满足约束边缘构件YBZ边缘翼墙构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 40 | GBZ（L）模型 | 个 | 剪力墙构造转角柱等 节点构造参照16G101系列，满足构造边缘构件GBZ边缘转角墙构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 41 | YBZ（L）模型 | 个 | 剪力墙约束转角柱等 节点构造参照16G101系列，满足约束边缘构件YBZ边缘转角墙构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪42 | 连梁模型 | 个 | 构造要求 节点构造按照16G101系列，满足连梁集中对角斜筋配筋构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪43 | 剪力墙体模型 | 个 | 剪力墙双排配筋构造与连接方式 节点构造参照16G101系列，满足剪力墙强身水平钢筋构造、剪力墙强身竖向钢筋构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| ▪44 | 剪力墙体（变截面）模型 | 个 | 剪力墙变截面的钢筋构造 节点构造参照16G101系列，满足剪力墙强身水平钢筋构造、剪力墙强身竖向钢筋构造 | 钢筋，混凝土等 |  |
| 45 | 卷材屋面模型 | 个 | 构造层次、构造原理、材料认识等； 构造做法： 混凝土整体保护层，低标号砂浆隔离层，防水层，1:3水泥砂浆找平层，最薄30厚轻集料混凝土2%找平层，钢筋混凝土屋面板 |  | ≧1*2 |
| 46 | 涂膜屋面模型 | 个 | 构造层次、构造原理、材料认识等；尺寸（m）：≧1*2； 构造做法：混凝土整体保护层，防水层，1:3水泥砂浆找平层，最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找平层，钢筋混凝土屋面板 |  |  |
| 47 | 刚性屋面模型 | 个 | 构造层次、构造原理、材料认识等； C20刚性防水混凝土面层，低标号砂浆隔离层，防水层，1:3水泥砂浆找平层，聚苯板保温层 ，最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层，钢筋混凝土屋面板 |  | ≧1*2 |
| 48 | 种植屋面模型 | 个 | 构造层次、构造原理、材料认识等； 种植基质（蛭石、锯末等质请、松散的材料）厚度按工程设计，土工布过滤层，塑料板排水层，凸点向上，C20细石混凝土保护层，低标号砂浆隔离层，防水层，1:3水泥砂浆找平层，最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层，保温或隔热层，钢筋混凝土屋面板 |  | ≧1*2 |
| 49 | 倒置屋面模型 | 个 | 构造层次、构造原理、材料认识等； 1:2水泥砂浆保护层，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，防水层，1:3水泥砂浆找平层，找坡层，钢筋混凝土屋面板 |  | ≧1*2 |
| 50 | 隔热屋面模型 | 个 | 构造层次、构造原理、材料认识等；预制钢筋混凝土，砌砖支座，防水层，1:3水泥砂浆找平层，隔热层，找坡层，钢筋混凝土屋面板 |  | ≧1*2 |
| 51 | 防火卷帘门模型 | 个 | 构造组成、施工工艺等； | 铝合金； |  |
| 52 | 普通铝合金窗模型 | 个 | 构造组成、施工工艺等； | 铝合金、玻璃 |  |
| 53 | 断热铝合金窗模型 | 个 | 构造组成、施工工艺等； | 铝合金、玻璃 |  |
| 54 | 塑钢窗模型 | 个 | 构造组成、施工工艺等窗户要求不同的造型； | 塑钢、玻璃 |  |
| ▪55 | 地面装修（地砖）模型 | 个 | 地砖，干水泥擦缝，1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，聚氨酯防水层，1:3水泥砂浆 ，水泥浆一道（内掺建筑胶），现浇钢筋混凝土楼板 | 砂浆，地砖 | ≧1*2 |
| 56 | 地面装修（花岗岩+水地暖 ）模型 | 个 | 花岗岩+水地暖；磨光花岗石，水泥浆擦缝，1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，水砂浆一道（内掺建筑胶），细石混凝土（内设水管），真空镀铝聚酯薄膜，聚苯乙烯泡沫板（保温层密度≥20kg/m），聚氨酯涂料防潮层， 1:3水泥砂浆找平层，现浇钢筋混凝土楼板 | 砂浆，花岗岩 | ≧1*2 |
| 57 | 地面装修（花岗岩+电地暖）模型 | 个 | 花岗岩+电地暖;花岗岩，水泥浆擦缝，1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，C15细石混凝土（内设供暖电缆盘一层），真空镀铝聚酯薄膜，聚苯乙烯泡沫板（保温层密度≥20kg/m），1:3水泥砂浆找平层，现浇钢筋混凝土楼板 | 砂浆，花岗岩 | ≧1*2 |
| 58 | 地面装修（抛光砖）模型 | 个 | 抛光砖；地面抛光砖，干水泥擦缝，1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，聚氨酯防水层，1:3水泥砂浆，水砂浆一道（内掺建筑胶），现浇钢筋混凝土楼板 | 砂浆，瓷砖等 | ≧1*2 |
| 59 | 地面装修（防滑釉面砖）模型 | 个 | 防滑釉面砖；防滑釉地砖，干水泥擦缝，1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，聚氨酯防水层，1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平，水泥浆一道（内掺建筑胶），现浇钢筋混凝土楼板 | 砂浆，瓷砖等 | ≧1*2 |
| 60 | 地面装修（实木地板）模型 | 个 | 实木地板； | 实木 | ≧1*2 |
| ▪61 | 地面装修（强化地板等）模型 | 个 | 强化地板等； 强化企口复合木地板（企榫涂胶粘结） C20混凝土随打随抹光，找平 水泥浆一道（内掺建筑胶），现浇钢筋混凝土楼板 | 复合板 | ≧1*2 |
| ▪62 | 地面装修（自流平地板漆）模型 | 个 | 自流平地板漆 1厚封闭面层 1~2厚自流平环氧胶泥，强度达标后表面进行修补打磨 环氧底料一道 C25细石混凝土，随打随抹光 水泥浆一道（内掺建筑胶），现浇钢筋混凝土楼板 |  |  |
| ▪63 | 地面装修（水泥混凝土面层）模型 | 个 | 水泥混凝土面层； C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 水砂浆一道（内掺建筑胶），现浇钢筋混凝土楼板 | 混凝土 | ≧1*2 |
| ▪64 | 地面装修（水泥砂浆面层）模型 | 个 | 水泥砂浆面层； 1:2.5水泥砂浆，水砂浆一道（内掺建筑胶），现浇钢筋混凝土楼板 | 砂浆 | ≧1*2 |
| ▪65 | 地面装修（塑胶地面）模型 | 个 | 塑胶地面； 基层，刷胶，铺塑胶地毯，成品保护 | 塑胶 | ≧1*2 |
| ▪66 | 散水模型 | 个 | 构造做法；800mm宽 C15细石混凝土撒1:1水泥砂子压实赶光 碎石垫层，灌25号混合砂浆 素土夯实 | 砂浆、混凝土 | ≧1*2 |
| 67 | 内墙装修（混凝土墙面一般抹灰）模型 | 个 | 混凝土墙面一般抹灰； 面浆饰面，1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平，素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | 砂浆 | ≧1*2 |
| 68 | 内墙装修（砖墙面一般抹灰 ）模型 | 个 | 砖墙面一般抹灰； 面浆饰面，1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 | 砂浆 | ≧1*2 |
| 69 | 内墙装修（内墙贴墙布）模型 | 个 | 内墙贴墙布； 贴墙布面层(质感、颜色另定)，腻子找平，1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | 壁布 | ≧1*2 |
| ▪70 | 内墙装修（生态木）模型 | 个 | 生态木墙板； 基层，主龙骨，次龙骨，生态木墙板 | 生态木 | ≧1*2 |
| 71 | 内墙装修（加气混凝土墙面一般抹灰）模型 | 个 | 加气混凝土墙面一般抹灰； 面浆饰面 1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平，外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） | 砂浆，加气块 | ≧1*2 |
| 72 | 内墙装修（釉面砖）模型 | 个 | 釉面砖； 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 普通瓷片墙面砖 强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 聚合物水泥基复合防水涂料防水层，1:3水泥砂浆分层压实抹平（要求平整） | 瓷砖 | ≧1*2 |
| 73 | 内墙装修（花岗岩-点挂）模型 | 个 | 花岗岩-点挂； | 花岗岩、钢材 | ≧1*2 |
| 74 | 内墙装修（软包）模型 | 个 | 软包； |  | ≧1*2 |
| 75 | 内墙装修（硬包）模型 | 个 | 硬包； |  | ≧1*2 |
| 76 | 外墙装修（一般抹灰）模型 | 个 | 一般抹灰（灰饼，冲筋，分格）； 包括整个外墙施工，6厚1:2.5水泥砂浆面层，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | 砂浆 | ≧1*2 |
| 77 | 外墙装修（拉条灰）模型 | 个 | 拉条灰； 拉条抹灰 (弹墨线(按拉条模具长度，弹出竖向墨线，再用粘稠的水泥浆粘贴木轨道。木轨道应浸水湿润后再粘贴，同时用靠尺靠平找直。轨道安装要求平直，间距一致) 6厚1:2.5水泥砂浆抹平，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | 砂浆 | ≧1*2 |
| ▪78 | 外墙装修（混凝土清水墙）模型 | 个 | 混凝土清水墙； 120厚保护墙，地下室防水卷材上翻，涂刷丙烯共聚物基混凝土保护剂两遍 聚合物砂浆局部修补基层 用喷砂或水枪清楚混凝土基层表面灰尘、油污、泛碱、油漆、浮浆、松动砂浆及表面残留杂物 | 混凝土 | ≧1*2 |
| ▪79 | 外墙装修（假面砖）模型 | 个 | 假面砖； 仿面砖涂料(质感、颜色另定)，6厚1:2.5水泥砂浆抹平，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 |  | ≧1*2 |
| 80 | 外墙装修（清水墙勾缝）模型 | 个 | 清水墙勾缝； 清水钻墙1:1水泥砂浆勾凹缝（缝宽10~15，凹入3~5），梅花丁砌砖墙 | 砖、砂浆 | ≧1*2 |
| 81 | 外墙装修（氟碳漆）模型 | 个 | 氟碳漆； | 氟碳漆 | ≧1*2 |
| 82 | 外墙装修（铝塑复合板）模型 | 个 | 铝塑复合板； | 铝塑板，钢材 | ≧1*2 |
| 83 | 外墙装修（人造石半干挂）模型 | 个 | 人造石半干挂； | 人造石、钢材 | ≧1*2 |
| 84 | 外墙装修（花岗岩）模型 | 个 | 花岗岩（干挂）； | 花岗岩、钢材 | ≧1*2 |
| ▪85 | 外墙装修（真石漆）模型 | 个 | 真石漆； 真石漆要求平整，坚固，无裂纹 先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。 48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。 必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。 | 真石漆 | ≧1*2 |
| 86 | 外墙装修（涂料类）模型 | 个 | 涂料类（内嵌保温板）； 涂饰第二遍面层涂料，涂饰面层涂料，弹性底涂，柔性腻子，抗裂砂浆(网格布)，挤塑聚苯板 胶粘剂，水泥砂浆 | 涂料、腻子 | ≧1*2 |
| ▪87 | 植物墙模型 | 个 | 植物墙； 墙体，竖向龙骨，次龙骨，挂植物布袋，布置水系统 | 钢材、尼龙布、植物 | ≧1*2 |
| ▪88 | 玻璃幕墙模型 | 个 | 采用隐框玻璃墙结构； 骨架型材外露部分氧化膜或镀层颜色基本一致，无砸压变形，表面洁净，无毛刺、油斑或其它污垢，拼缝严密。 玻璃表面平整、无翘曲、无裂纹、无划痕、反映外界影像无畸变、线条交圈。 封耐候胶缝横竖缝宽窄均匀，无明显错台错位。耐候胶与玻璃、铝材粘结牢固，胶缝表面平整。玻璃表面清洁，无污物。 | 玻璃、铝合金 | ≧1*2 |
| 89 | 顶棚装修（顶面铝栅格吊顶）模型 | 个 | 顶面铝栅格吊顶； | 铝格栅 | ≧1*2 |
| 90 | 顶棚装修（轻钢龙骨吊顶）模型 | 个 | 轻钢龙骨吊顶； | 钢材、矿棉板 | ≧1*2 |
| 91 | 顶棚装修（木龙骨吊顶）模型 | 个 | 木龙骨吊顶； 施工工艺：防线-木龙骨拼装-安装吊点-固定沿墙龙骨-龙骨吊装固定-龙骨调平-饰面 | 木材 | ≧1*2 |
| 92 | 隔断做法（砌体）模型 | 个 | 砌体（加气砖）； 采用M5混合砂浆 砌块灰缝尺寸应满足要求，并做到横平竖直、深浅一致、搭接平顺、光滑密实。不得有瞎缝、假缝、透明缝。墙体无裂缝、无渗漏。 墙顶和梁底用干硬性水泥砂浆塞缝，梁底缝隙应在加气砌块填充墙砌完15d后，再行处理 | 砌体 | ≧1*2 |
| 93 | 玻璃隔断模型 | 个 | 玻璃隔断； 双层钢化玻璃隔断 | 玻璃、铝合金 | ≧1*2 |
| 94 | 隔断做法（轻钢龙骨矿面石膏）模型 | 个 | 轻钢龙骨矿面石膏板； 轻隔墙放线—→ 安装门洞口框 —→ 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 —→安装竖向龙骨—→安装横向龙骨卡档—→ 安装埃特罩面板—→施工接缝做法—→面层施工 轻钢龙骨安装位置正确必须牢固，连接方法正确，无松动，吊杆做防锈处理。 石膏板应牢固、无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。 轻钢龙骨、吊杆及配件安装方法及位置正确、平直无弯曲、无变形。 石膏板表面平整，洁净、颜色一致，无污染，反锈等缺陷。 | 钢材、石膏板 | ≧1*2 |
| 95 | 铸铁扶手模型 | 个 | 铸铁扶手构造、质量检测等； 扶手采用Ф48×2.75的钢管，栏杆和梯面的连接采用焊接连接，栏杆高度为1100 金属栏杆扶手外表面应无明显肉眼可见缺陷。 | 钢材 | 一段楼梯 |
| ▪96 | 金属扶手模型 | 个 | 金属扶手构造、质量检测等； 扶手采用Ф60×2的(去掉)不锈钢钢管，栏杆高度为1100mm 金属栏杆扶手外表面应无明显肉眼可见缺陷。 | 钢材 | 一段楼梯 |
| 97 | 屋面变形缝防水构造模型 | 个 | 伸缩缝、沉降缝处防水构造等 |  |  |
| 98 | 落地式钢管扣件脚手架模型 | 个 | 连墙杆做法、剪力撑设置要求；质量检测操作；安全评分操作、PKPM方案计算等； 钢管落地脚手架，选用外径48mm 安全网采用密目式安全网3、脚手架立杆纵距1.5m，横距0.8m，步距1.8m；连墙杆间距竖直3.6m，水平4.5m(即两步三跨)；内立杆距建筑物0.2m，小横杆离墙间距小于0.15m 立杆应设置垫木，并设置纵横方向扫地杆，连接于立脚点杆上，离底座20cm 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm | 钢管 | ≧3*5 |
| 99 | 垂准仪定位孔模型 | 个 | 采用垂准仪进行定位放线操作等 |  |  |
| 100 | 柱支模构造模型 | 个 | 钢管扣件、步步紧楞木、钢管对拉螺栓等 |  |  |
| 101 | 梁支模构造模型 | 个 | 钢管扣件、对拉螺栓等 钢管选用外径48mm 扣件的规格应与钢管相匹配，贴和面应平整，活动部位灵活，夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。 清理柱基杂物→抹找平砂浆→模板就位→闭合柱模、固定连接件→校正固定→完成预检 框架柱模板采用12mm厚木胶模板，30×70竖向方木龙骨，间距不大于250mm，柱角用30×70的木方封闭接缝，木方与木胶板交接处刨平。外设间距500mm的30×70方木柱箍。柱子四周加固，采用钢管加顶托。 |  |  |
| 102 | 板支模构造模型 | 个 | 钢管扣件等； 钢管选用外径48mm，壁厚2.75mm，钢管表面应平直光滑，不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。 扣件的规格应与钢管相匹配，贴和面应平整，活动部位灵活。 采用胶合面板，以满堂钢管排架作垂直支撑，支承搁栅采用Φ48×2.75钢管，立竿间距1000mm×1000mm，立杆步距1500mm |  | ：≧2*5 |
| 103 | 剪力墙支模构造模型 | 个 | 大模板、对拉螺栓、钢管扣件、操作架等，清水剪力墙支模构造等； 剪力墙模板采用12mm厚胶合板，墙高2.5m，厚200mm，内立档用30×70mm木楞，间距200mm，横档选用双排Φ48×2.75钢管，间距500mm，对拉螺栓采用M14，间距500mm，模板缝钉30×70mm木楞。 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和砼接槎处 模板的接缝不应漏浆。 | 钢管，模板等 | ≧2*3 |
| 104 | 钢筋砼梁式楼梯支模与钢筋构造模型 | 个 | 梁式楼梯支模构造、楞木、钢管扣件、步步紧等等； 采用木模板、钢管支撑。 按规范规定起拱：两端支撑的梁或楼板起拱高度为2/1000，悬臂梁、悬臂板起拱高度为L/300。满堂脚手架搭好后，根据板底标高铺设水平龙骨，间距300 mm，然后铺放板模。 | 钢管，模板等 | ≧1.0*2 |

注：1、节点模块的规格尺寸以后期双方认可的模型制作图为准，对规格尺寸的合理性的变动经双方协商确定；2、考虑模型的复杂性、现场制作期间校方或制作方临时提出的合理性的展示点经双方协商确定。

- 3、教学模型(1批）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土牛腿柱配筋 | 个 | 1 | 150×100×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 2 | 现浇柱下基础配筋 | 个 | 1 | 250×200×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 3 | 预制柱下条形基础配筋 | 个 | 1 | 250×200×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 4 | 钢筋混凝土双口杯配筋 | 个 | 1 | 250×200×200,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 5 | 钢筋混凝土高口杯配筋 | 个 | 1 | 250×200×250,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 6 | 钢筋混凝土桩配筋 | 个 | 1 | 80×80×600,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 7 | 短向采用两种配筋的独立基础配筋 | 个 | 1 | 450×200×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 8 | 同向采用一种配筋的独立基础配筋 | 个 | 1 | 400×250×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 9 | 板式楼梯配筋 | 个 | 1 | 400×150×200,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 10 | 锥形对称独立基础 | 个 | 1 | 450×350×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 11 | 阶梯形非对称独立基础 | 个 | 1 | 450×350×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 12 | 双柱普通独立基础 | 个 | 1 | 800×325×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 13 | 设置基础梁的双柱独立基础 | 个 | 1 | 800×350×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 14 | 刚接柱杯口独立基础构造 | 个 | 1 | 600×350×350,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 15 | 刚接柱双杯口独立基础构造 | 个 | 1 | 600×350×350,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 16 | 高杯口独立基础杯壁和基础短柱配筋构造 | 个 | 1 | 800×350×350,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 17 | 双高杯口独立基础杯壁和基础短柱配筋构造 | 个 | 1 | 350×350×500,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 18 | 桥梁整体式斜梁板的钢筋构造 | 个 | 1 | 600×400×80,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 19 | 桥梁装配式T形梁配筋 | 个 | 1 | 800×200×180,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 20 | 连续梁桥配筋 | 个 | 1 | 1000×250×200,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 21 | 钢箱梁桥配筋 | 个 | 1 | 400×200×200,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 22 | 桁架拱桥及拱片配筋 | 个 | 1 | 800×300×250 ,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 23 | 梁纵向钢筋间距（3种） | 个 | 1 | 300×100×200,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 24 | 柱纵向钢筋间距 | 个 | 1 | 300×150×150,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 25 | 剪力墙分布钢筋间距 | 个 | 1 | 300×100×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 26 | 纵向钢筋机械锚固形式及构造要求 | 个 | 1 | 600x200x200,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 27 | 钢筋的弯钩和弯折 | 个 | 1 | 400x400X700,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 28 | 框架梁水平加腋节点钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×200×150,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 29 | 主次梁斜交时的箍筋排布构造（2种） | 个 | 1 | 320×200×150,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 30 | 悬挑梁钢筋排布构造（4种） | 个 | 1 | 340×160×140,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 31 | 框支梁钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×180×180,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 32 | 框支梁上墙体配筋构造 （3种） | 个 | 1 | 300×180×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 33 | 框支柱配筋构造（2种） | 个 | 1 | 300×220×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 34 | 剪力墙竖向错洞时暗柱、连梁的钢筋排布构造（6种） | 个 | 1 | 320×160×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 35 | 剪力墙连梁设置斜向交叉暗撑的钢筋排布构造（2种） | 个 | 1 | 320×160×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 36 | 剪力墙连梁设置斜向交叉钢筋的钢筋排布构造（2种） | 个 | 1 | 320×160×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 37 | 基础梁纵向钢筋连接位置 | 个 | 1 | 520×200×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 38 | 基础梁箍筋、拉筋沿梁纵向排布构造 | 个 | 1 | 600×200×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 39 | 基础梁纵筋搭接区箍筋排布构造（3种） | 个 | 1 | 540×200×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 40 | 边柱 | 个 | 1 | 320×180×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 41 | 角柱 | 个 | 1 | 320×180×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 42 | 梁板式筏形基础底板钢筋的连接位置 | 个 | 1 | 600×600×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 43 | 梁板式筏形基础底板纵向钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×600×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 44 | 柱下板带ZXB和跨中板带KZB部位钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×600×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 45 | 柱下板带和跨中板带外伸部位钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×320×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 46 | 平板式筏形基础平板BPB端部外伸部位钢筋排布构造（4种） | 个 | 1 | 600×600×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 47 | 柱插筋在基础梁中的排布构造（2种） | 个 | 1 | 300×300×340,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 48 | 横竖向钢筋在基础平板中的排布构造（2种） | 个 | 1 | 300×300×340,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 49 | 箱形基础底板JB钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×600×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 50 | 箱形基础顶板DB钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×600×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 51 | 箱形基础中间层楼板LB钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×600×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 52 | 箱形基础外墙竖向钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×140×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 53 | 箱形基础外墙水平钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×140×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 54 | 箱形基础内墙竖向钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×200×360,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 55 | 箱形基础内墙水平钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×200×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 56 | 箱形基础外墙、底板和顶板钢筋的锚固构造 | 个 | 1 | 320×200×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 57 | 箱形基础内墙与顶板钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×200×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 58 | 箱形基础外墙转角钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×200×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 59 | 箱形基础内墙端部钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×200×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 60 | 箱形基础内墙与底板钢筋排布构造 | 个 | 1 | 320×200×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 61 | 基础底板后浇带HJD钢筋排布构造 | 个 | 1 | 360×180×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 62 | 顶板和中间层楼板后浇带HJD带钢筋排布构造 | 个 | 1 | 360×180×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 63 | 箱形基础与地下室结构墙体后浇带HJD钢筋排布构造 | 个 | 1 | 360×180×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 64 | 地下室防水底板JB与各类基础的连接构造 | 个 | 1 | 360×180×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 65 | 梁上起柱LZ钢筋锚固构造 | 个 | 1 | 320×180×360,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 66 | 地下楼层非框架梁L钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×600×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 67 | 独立基础DJJ、DJP、BJJ、BJP底板钢筋排布构造 | 个 | 1 | 380×380×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 68 | 双柱普通独立基础底部与顶部钢筋排布构造 | 个 | 1 | 600×380×360,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 69 | 独立基础底板配筋长度减短10%的钢筋排布构造（2种） | 个 | 1 | 380×380×360,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 70 | 杯口独立基础BJJ、BJP钢筋排布构造 | 个 | 1 | 380×380×360,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 71 | 高杯口独立基础BJJ、BJP钢筋排布构造 | 个 | 1 | 380×380×360,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 72 | 条形基础梁纵向钢筋连接位置 | 个 | 1 | 420×180×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 73 | 条形基础梁箍筋、拉筋沿梁纵向排布构造 | 个 | 1 | 600×180×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 74 | 条形基础底板受力钢筋的排布构造（6种） | 个 | 1 | 420×180×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 75 | 单排桩承台梁CTL钢筋排布构造 | 个 | 1 | 420×420×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 76 | 双排桩承台梁CTL钢筋排布构造 | 个 | 1 | 420×420×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 77 | 桩在承台、筏板内的连接构造（2种） | 个 | 1 | 380×260×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 78 | 桩顶局部刚性防水构造 | 个 | 1 | 380×260×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 79 | 柱插筋在独立基础或独立承台的锚固构造（2种） | 个 | 1 | 380×380×420,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 80 | 柱插筋在条形基础梁或承台梁中的锚固构造（2种） | 个 | 1 | 380×380×420,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 81 | 墙插筋在条形基础或承台梁中的锚固构造 | 个 | 1 | 380×380×420,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 82 | 柱插筋在条形基础梁非交叉部位的钢筋锚固构造 | 个 | 1 | 380×380×420,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 83 | 后浇带钢筋构造（3种） | 个 | 1 | 480×240×200,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 84 | 板上部抗温度收缩裂缝钢筋非贯通排布构造 | 个 | 1 | 520×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 85 | 板厚范围上、下部各层钢筋排序 | 个 | 1 | 520×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 86 | 现浇板纵向钢筋连接位置 | 个 | 1 | 520×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 87 | 现浇板钢筋在支座部位的锚固构造 | 个 | 1 | 300×220×320,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 88 | 有梁楼板、屋面板钢筋排布构造剖面示意 | 个 | 1 | 600×340×280,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 89 | 纵向钢筋非接触搭接排布构造 | 个 | 1 | 520×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 90 | 双向板下部钢筋排布构造 | 个 | 1 | 520×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 91 | 单向板下部钢筋排布构造 | 个 | 1 | 520×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 92 | 楼板、屋面板上部钢筋排布构造（3种） | 个 | 1 | 520×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 93 | 板L形、T形角区上部钢筋排布构造 | 个 | 1 | 480×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 94 | 板十字形角区上部钢筋排布构造 | 个 | 1 | 480×280×240,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 95 | 柱脚位置板上部钢筋排布构造（柱角处无加强钢筋网） | 个 | 1 | 380×220×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 96 | 柱角位置板上部钢筋排布构造（柱角处设置加强钢筋网） | 个 | 1 | 380×220×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 97 | AT型楼梯梯板钢筋构造 | 个 | 1 | 400×180×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 98 | BT型楼梯梯板钢筋构造 | 个 | 1 | 400×180×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 99 | CT型楼梯梯板钢筋构造 | 个 | 1 | 400×180×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 100 | DT型楼梯梯板钢筋构造 | 个 | 1 | 400×180×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 101 | ET型楼梯梯板钢筋构造(4种) | 个 | 1 | 400×180×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 102 | 楼梯平板钢筋构造（3种） | 个 | 1 | 400×220×180,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 103 | 楼梯楼层、层间平台板钢筋构造（2种） | 个 | 1 | 400×220×180,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 104 | FT与CT型楼梯最高一跑楼层平板配筋构造 | 个 | 1 | 400×220×180,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 105 | 各型楼梯第一跑与基础连接构造（2种） | 个 | 1 | 320×180×180,材质:有机玻璃 | 否 |  |
| 106 | 不同踏步位置推高与高度减小构造 | 个 | 1 | 400×180×300,材质:有机玻璃 | 否 |  |

- （六）多媒体教学设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微课录制仪 | 套 | 1 | 图形传感器：自动对焦 电源输入：DC12V 1A 文字识别：支持 PDF生成：支持 SD卡槽：SD2.0、最大支持32G 电子放大：X10 图像旋转：0°/90°/180°/270° 色彩显示：彩色、黑白、负片 手写板分辨率：1920*1080 亮度：200 触控类型：电磁触控 显示比例：16:9 对比度：1000:1 精度：中心±0.5mm/边缘±2mm | 否 |  |
| 2 | 高拍仪 | 套 | 1 | 像素：不低于1500W 分辨率：不低于4416*3312 幅面：A3 球形畸变：小于1% 图片格式：JPG/BMP/PNG/TIF 色彩模式：彩色、灰色、黑白等 | 否 |  |
| 3 | 显卡 | 个 | 2 | 制作工艺:12纳米 显存频率:14000MHz 显存类型:GDDR6 显存容量:≧11GB 显存位宽:352bit 最大分辨率:7680×4320 接口类型:PCI Express 电源接口:8pin+8pin 输出:支持最多4屏 | 否 |  |
| 4 | 摄像监控 | 套 | 1 | 摄像头要清晰的遍布整个实训室操作区域，可以满足远程观看，轻松切换每一个摄像头，教师可以轻松掌握学生的实训情况。也可以方便管理，减轻实训管理人员负担。摄像头12个。支持手机远程监控。镜头参数12mm@F1.8（3.6mm，6mm，8mm，16mm 可选）最低照度0.1Lux@（F1.2，AGC ON），0LUX with IR 0.2Lux@（F1.8，0LUX with IR ；水平清晰度540TVL； 配置：数字硬盘录像机一台，硬盘不小于4T，相应的布线 | 否 |  |
| 5 | 标识牌制作 | 套 | 1 | 模型节点标识牌，现场五牌一图，各功能区标识介绍，亚克力材质，标牌尺寸根据模型所在位置合理设置 | 否 |  |
| 6 | 砌筑操作实训台 | 工位 | 4 | 根据世界技能大赛工位要求设计，提供世界技能大赛图纸，相关资料，配套砖、砂，粘结材料，配套砌筑施工挂图。 | 否 |  |
| 7 | 抹灰实训操作台 | 工位 | 4 | 工位净尺寸1.6米×1.8米，高工位净尺寸1.6米×1.8米，配套技能大赛相关资料，配套粘结材料和砂，配套抹灰施工挂图。 | 否 |  |
| 8 | 投影机 | 台 | 1 | 3LCD微透镜0.63寸液晶面板； 亮度:4300流明； 自动光圈控制系统，对比度15000:1； 分辨率:1024*768（显示比例4:3）； 投影镜头：手动聚焦，光学变焦1.6倍， 灯泡功率:≥210W UHE、灯泡标准寿命6000小时； | 否 |  |
| 9 | 幕布 | 套 | 1 | 电动 尺寸规格：120 英寸； 幕面比例：4:3； | 否 |  |
| 10 | 空调（3匹） | 台 | 3 | 制冷类型 冷暖 ； 匹数 3 匹 ； 能效等级：不低于3 级 电辅加热 支持； | 否 |  |

（七）砌筑抹灰工具1套

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式射钉枪 | 台 | 6 | 可拆卸弹夹，支持门式钉、U型钉、直钉 | 否 |  |
| 2 | 射钉枪 | 台 | 6 | 工作气压：4*8kgf/cm²,气管内径：6mm，钉槽容量80个，钉子规格：18-38mm | 否 |  |
| 3 | 电动螺丝刀 | 台 | 6 | 额定电压：3.6V，无负载转速：360转/分，最大螺丝直径：5mm，充电电池：锂电池 手动模式扭矩：10牛顿/米 | 否 |  |
| 4 | 气泵 | 台 | 3 | 转速：1380r/分，压力：0.7mpa，排气量：60L/min，储气罐：30 L，功率：800W | 否 |  |
| 5 | 多功能电磨机 | 台 | 6 | 实现打磨、清洁抛光、雕刻等功能 转速范围：5000-28000转/分钟，速度数：无级调速，电池容量：7.2V/1.0Ah锂电池 机器重量：0.24kg， 夹头直径：3.2mm 包含配件 | 否 |  |
| 6 | 冲击电钻 | 台 | 6 | 输入功率：800W, 空载速率：0-900转/分钟， 冲击率：0-4000转/分钟， 最大转孔范围：8-16mm，混凝土最大钻孔直径：26mm 钢材最大钻孔直径：13mm，木材最大钻孔直径：30mm | 否 |  |
| 7 | 电圆锯 | 台 | 6 | 输入功率：2000W, 锯片尺寸：355mm， 最大切削能力：型材119*119mm、角铁130*130mm、钢管129mm, 空载速率：3800转/分钟 | 否 |  |
| 8 | 电钻 | 把 | 6 | 输入功率：350W,空载速率：0-2500转/分钟，夹头直径：1-10mm,钢材中的钻孔直径：10mm，木材中的钻孔直径：20mm | 否 |  |
| 9 | 手提电锯 | 台 | 6 | 输入功率：2050W, 锯片尺寸：235mm，内直径：25mm 最大切削深度：90度 85mm,45度 65mm, 斜切角度范围：0-48度, 空载速率：5000转/分钟 | 否 |  |
| 10 | 砂轮机 | 个 | 6 | 输入功率：660W, 主轴直径：11000转/分钟，砂轮直径：M10, 空载速率100mm，重量：1.5Kg,, | 否 |  |
| 11 | 电刨 | 台 | 2 | 输入功率：720W, 空载速率：16500转/分钟，可切削厚度：0-1.0mm, 最大开槽深度：9mm, 最大开槽宽度：82mm, 机身尺寸：284mm | 否 |  |
| 12 | 手电钻 | 个 | 6 | 电池容量：12v/1.5A 空载速率：齿轮1 0-380转/分、齿轮2 0-1300转/分 最大夹头直径：10mm | 否 |  |
| 13 | 瓦刀 | 把 | 50 | 刀头长度：不小于15cm 宽度：不小于6cm， 材质：锻钢铸铁，坚硬度高 | 否 |  |
| 14 | 手套 | 套 | 100 | 手掌面过胶，耐磨，手背面针织面，透气耐用 | 否 |  |
| 15 | 灰桶 | 个 | 20 | 盆上口径不小于30cm， 塑胶材料，耐摔。 | 否 |  |
| 16 | 抹子 | 把 | 20 | 长度：不小于250mm，宽度：不小于100mm，材质：铸铁 手柄：木质手柄、光滑 | 否 |  |
| 17 | 铅锤 | 个 | 10 | 6米线坠、带磁性吸盘、自带锁扣功能 | 否 |  |
| 18 | 灰斗车 | 辆 | 3 | 材质：1.0mm以上钢板焊制， 结构：带轮子、包含轴承 | 否 |  |

（八）配套安装

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢柱模型 | 个 | 12 | H型钢柱，用于支撑钢梁，截面尺寸不小于：H400X220X6X10mm，高度不低于7.5m。 钢柱焊接在预埋在基础上的钢板上。 用于遮挡模型，避免模型受到风雨侵蚀。 |  |
| 2 | 轻型钢梁模型 | 个 | 6 | 采用变截面H型钢，截面尺寸不小于H(600~400)*180*6*10。 与钢柱连接采用焊接形式。 |  |
| 3 | 横向支撑模型 | 个 | 1 | 采用复合角铁作为横向支撑 节点满足规范要求 |  |
| 4 | 屋面及地面模型 | 平方 | 1 | 屋面采用单层彩钢瓦，彩钢瓦与钢梁用燕尾丝有效连接。面积500平方米 地面为混凝土地面，厚不小于10cm，面积500平方米 |  |
| 5 | 围挡模型 | 平方 | 600 | 围挡采用压型彩钢瓦。 C型钢横向支撑与钢柱可靠连接。 |  |
| 6 | 塑钢窗模型 | 个 | 10 | 采用推拉窗。 窗户尺寸大小不小于2m×2.5m。 牢固固定在围挡结构上。 |  |
| 7 | 大门模型 | 个 | 2 | 采用角钢和铁皮焊接，大门上设置角门。 大门要求美观大方。 尺寸不小于3m×3.5m。 |  |
| 8 | 地平处理 | 平方 | 400 | 磨光一遍，刷固化剂一遍，地面光滑 |  |
| 9 | 电路施工 | 套 | 1 | 在房间内布置灯线、插座、配电柜等，模型内灯具采用圆形吸顶灯，每个房间内布置一个，插座总数不少于10处。 |  |

- 注：1、本项目核心产品为高速率变形测量系统，需提供原厂家或中国区总代理的售后服务承诺函、技术证明文件。

2、为了能提供符合场地要求的设计方案和方案图（需要和学校的场地一致，投标前可实地丈量）,各投标单位可联系采购方自行勘查现场。

# 第6章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第2章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。

一.评标依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

3.《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

4．《评标委员和评标方法暂行规定》；

5. 法律法规的相关规定

6．本项目招标文件。

二.评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三.评审顺序

1. 资格审查

招标人将委托招标代理机构对供应商进行资格审查。

2.评标准备工作

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2.2宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长；

3.符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。

4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.对投标文件进行比较和评价

5.1如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

5.2如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

6.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

7.核对评标结果。

四.评审标准中须考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 （6-10） %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（详见评标标准）。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 （2-3）%的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

4.投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

5.其他政府采购政策要求： 无

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

7.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由采购人确定 ；

如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）。

五、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：

评标标准

（一）商务部分（54分）

1.投标报价 （45分）

评标基准值=有效供应商的最低投标报价。

投标报价得分=评标基准值/投标报价×45分。

注：其中，对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供有效证明资料和中小企业声明函，否则不予认可。

2.综合评价（5分）

(1)企业信用（1分）：供应商信誉等级为AAA级的得1分，信誉等级为AA级的得0.5分，未提供信用等级证书及信用报告的不得分。

(2)所投设备的品牌、质量档次、综合使用性能、技术参数响应招标文件的真实性进行评价：优秀得4分，较好3分，一般得2分，较差得1分。

（3）业绩要求（4分）

项目供应商提供本公司2015年以来经政府采购签订的类似设备供货合同，单份合同含中标通知书、供货清单及验收报告，供应商每提供一份真实有效的业绩合同得2分,最高得4分。

（二）技术部分（42分）

评标委员会将根据招标文件要求供应商提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件的技术要求有负偏差，则该条技术指标不满足。凡对技术资料采用弄虚作假的，即废除该供应商。

(1)完全满足招标文件要求的得满分42分；

(2)投标货物的技术指标或功能每有一条（*星号）技术指标或功能不满足扣2分，扣完为止。

(3)投标货物的技术指标或功能每有一条（非*星号）技术指标或功能不满足扣1分，扣完为止。

(4))投标文件中未对投标货物自身技术参数进行详细描述，仅完全复制招标文件内容或描述相似度达到80%以上的扣10分。

(5)对于同一个扣分事项不重复扣分。

（三）售后服务及质保承诺（4分）

根据以下内容提供的详尽程度，进行打分。

(1)详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、维修技术人员情况（职称、经验介绍），优秀得2分，一般得1分，较差不得分。

(2)供应商须提供至少满足所投标段中的质保承诺书，高于所投标段中要求

保期的，每高一年得1分，最多得2分。

最终得分取所有评委的汇总得分的算数平均值，评标总得分四舍五入保留小数点后2位。

六、废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

## 七、定标

（一）定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、 招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

3、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

4、根据采购人确定的中标人，招标人在河南省公共资源交易中心网、河南政府采购网上发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。

5、招标采购单位不退回供应商投标文件和其他投标资料。

## 八、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评标工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

（三）不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 九、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评标活动，须主动提出回避，退出评标；

招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评标活动；

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评标方法和标准作为评标的依据，不得修改或者细化评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，不得向外界透露评标内容；

（六）评标现场服从招标采购单位工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

附表：

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  |  | 投标人名称及审查情况 |  |
| 序号 | 本项目要求 | 评审标准 |  |  |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |
| 2 | 投标报价 | 报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价 |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 投标文件签章 | 签署和盖公章符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 价格修正 | 接受价格的算术修正（如需要） |  |  |
| 6 | 报价说明 | 无需提供报价说明或报价说明可以接受 |  |  |
| 7 | 投标文件制作机器码 | 投标文件制作机器码不一致 |  |  |
| 8 | 其他 | 无采购人不能接受的附加条件 |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：__________

| 二、技术符合性审查表（如有） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 条款号 | 招标文件要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字：__________ |  |  |  |  |

第7章 政府采购合同

合同编号：

项目名称：

合    同   书

供方：

签约时间：   年   月   日

需方：南阳师范学院

签约地点：南阳师范学院

需方为获得如下货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目招标采购并接受了供方以总金额人民币￥ 元 （大写： 元整）（以下简称合同价）的报价提供以下设备。双方以上述事实为基础，依据“中华人民共和国合同法” 和  招标有限公司的              中标通知书，本着平等自愿的原则，经供需双方协商一致，签订本合同：

- 设备名称、规格、数量、金额一览表

金额单位：元/人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | ￥元 （大写：元整） |  |  |  |  |  |

注：合同价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的南阳师范学院交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、设备要求：

供方提供全新的（原装）设备（包括零部件、附件、备品备件），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。设备必须符合产品质量标准要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。且达到招标文件、投标文件及合同附件1中的所有技术标准、规格参数。

国内制造的产品必须具备出厂合格证。

需方对设备规格型号有异议的应在收货后15个工作日内以书面形式向供方提出，需安装调试的成套设备提出质量异议的期限为180个工作日。

三、合同履行的地点、时间：

合同生效后60天（日历日）内交付验收并安装调试完毕。需方应在设备到达指定地点后，提供符合设备安装条件的场地、电源、环境等。

四、供方在交付设备时应向需方提供设备的使用说明书、合格证书及其他相关的技术资料。

五、验收：

需方应在货到后指定安装地点和位置，供方在所有设备硬件、软件安装调试安装完毕后十个工作日内由供需双方共同组织验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。如产生异议，可由第三方重新进行验收或在三十个工作日内以书面形式通知供方，否则视同验收合格。

六、人员培训：供方免费为需方人员培训3-4名技术人员，使其正确掌握设备使用要求。

七、售后服务按招标文件有关条款执行。

八、付款方式及期限：

1、供方开具以南阳师范学院为客户名称的发票。

2、付款期限和比例：货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金。

九、质保及售后服务：按产品厂家三包标准质保，详见合同附件2。

十、违约责任：

供方所交的设备品牌、型号、规格、质量不符合合同

规定的，需方有权拒收设备，供方应负责并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付设备，供方向需方支付本合同总价5%违约金。

供方逾期交付设备，从逾期之日起每日按本合同总价2‰的数额向需方支付违约金；逾期十天以上的，需方有权终止合同，供方除向需方支付本合同总价5%的违约金外，由此造成的需方经济损失由供方承担。

十一、因设备的质量问题发生争议，由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼。

十三、本合同未尽事宜，按招投标文件执行，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十四、合同生效及其它：

合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

本合同经双方代表签字后生效。本合同共    页，一式   份，需方     份，供方   份，招标公司   份。

供方：                   需方：南阳师范学院

地址：        地址：河南省南阳市卧龙区卧龙路1638号

委托代理人（签字）：        委托代理人（签字）：

电话：                      电话:0377-63513608

传真：

统一社会信用代码：

开户行：

账号名称：

帐号：

附1：货物（产品）规格一览表

| 序号 | 设备或配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 制造厂(商) | 原产地(国) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

附2：售后服务

针对此次招标项目，公司将免费提供人力配合和技术合作。

一、服务承诺

| 名称 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 质保期 | 进口设备1年，国产设备3年。 |
| 维修时间 | 7*8*1*24（即每周7天每天8小时，接报修电话后1小时内响应4小时内赶到用户现场，24小时内解决问题） |
| 电话支持 | 提供7×24小时免费电话技术支持(服务热线: ) |
| 备机备件 | 如在24小时内不能解决问题，我公司将提供备机；如此次我公司中标，我公司将申请备件存于维修站内。 |
| 培训服务 | 1、技术培训：我公司将对最终用户使用人员组织免费技术培训 |
|  | 2、培训时间和地点：根据用户要求。 |
|  | 3、培训合格标准：操作员能依据操作的基本规则对设备进行正常工作，能独立安全操作；学会对设备进行维护保养。使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度. |
|  | 4、到用户现场免费培训技术人员3-4名。 |
| 保修期 内服务 | 1、产品投入使用后,我方每三个月回访用户一次； |
|  | 2、对所投设备将提供全方位的有效的及时的维修服务和技术支持； |
|  | 3、定期巡检，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。 |
|  | 4、对系统变更、扩容、升级、新技术应用及时提供指导、设计和资料交流方面的服务，提供终身的免费技术支持； |
|  | 5、负责免费解决任何系统应用及设备质量问题（包括备件更换）； |
|  | 6、对设备进行全免费配送、安装、调试和应用指导工作； |
|  | 7、质保期内全免费质保（人工＋部件） |
| 质保期 外服务 | 1、对设备进行定期检查和保养，对设备提供优质的终身技术服务。 |
|  | 2、对设备保修期外的维修只收取维修设备的材料费。 |
|  | 3、对设备定期巡检，每年不少于四次上门巡检服务； |
|  | 4、免费上门维护。 |
| 质量保证 | 我公司保证所投产品均为全新的原装正品，如若发现产品为非正品，我公司将承担一切责任。 |
| 设备交货 | 我公司将按用户要求将货物以原包装的形式免费送往用户指定交货地点，并保证所有设备均为原厂生产，未开封交货。 |
| 设备安装 | 我公司在货物送至用户指定地点后，将调配资深技术工程师亲临现场，在用户按《国家电子产品技术质量标准》规定对其硬件设备验收合格无误后进行系统安装调试（按用户要求），保证其系统设备按行业标准正常运行工作。 |
| 售后服务 | 高速率变形测量系统要求：设备应在中国大陆地区完成所有维修、升级等售后工作，服务语言要求：设备服务人员应熟练使用中文（普通话） |
| 维修站 | 公司维修站地址： |
|  | 维修服务电话： 维修人员： |
|  | 南阳客服： |