河南经贸职业学院电梯及教学楼低压配电工程（二次）

采 购 文 件

采购编号：豫财招标采购-2020-1039

| 采购人： | 河南经贸职业学院 |
| --- | --- |
| 采购代理： | 智博国际工程咨询有限公司 |

二〇二〇年十月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  评标办法（综合评估法）	- 22 -

第四章 合同条款及格式（参考文本）	- 25 -

第五章 工程量清单	33

第六章 图纸	34

第七章  技术标准和要求	35

第八章 投标文件格式	36

- 第一章  招标公告

一、项目名称：河南经贸职业学院电梯及教学楼低压配电工程（二次）

二、项目编号：豫财招标采购-2020-1039

三、项目预算金额：1682272.91元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 河南经贸职业学院电梯及教学楼低压配电工程（二次） | 1682272.91元 | 1682272.91元 |

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目执行优先采购节能环保产品、执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

五、项目基本情况（包括数量、规格描述等）：

1.项目概况：本项目为河南经贸职业学院电梯及教学楼改造室外低压配电工程位于河南经贸职业学院，主要内容为从中心配、图书馆高压配电室及各楼配电间出线，敷设低压电缆线路，满足3#，4#，5#教学楼改造负荷增容要求；满足教学楼10部、商业街2部、宿舍楼7部，共19部电梯配电要求。

2.工程建设地点：河南经贸职业学院；

3. 招标范围：施工图纸及工程清单全部内容。

4. 计划工期：30 日历天；

5. 质量要求：经验收达到合格标准。

6.质保期：两年

六、供应商资格条件：

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2019年度经审计的完整的财务审计报告）（若为新成立企业应提供银行出具的资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟，需单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2019年1月1日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字并加盖单位公章）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.资质条件：具有住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质，或具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，或机电工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证（有效期以内）。

3.供应商拟派项目经理须为本单位注册的机电工程专业二级及以上注册建造师（不含临时建造师），且拟派项目经理自本项目合同签订之日起至本项目施工完工期间不得同时担任其他在建工程项目经理。

4.信誉要求：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标活动。

5.与采购人就本次招标的服务委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购合同。

7.本次采购不接受联合体投标。

七、获取采购文件信息：

（1）时间：2020年10月 19日至2020年10月23日（北京时间，法定节假日除外）；

（2）地点：河南省公共资源交易中心网站。

（3）方式：使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示下载投标项目电子采购文件及资料。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其投标将被拒绝；

（4）售价：0元。

八、投标文件提交的截止时间及地点：

（1）时间：2020年11月 11 日09时00分（北京时间）；

（2）地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

九、投标文件的开启时间及地点：

（1）时间：2020年 11 月 11 日09时00分（北京时间）；

（2）地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-4 （郑州市农业路41号（农业路经一路口西南角）投资大厦A座）

（3）开标方式：“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅网址：www.hnggzyjy.cn。

（4）在采购文件确定的投标截止时间前, 供应商登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的供应商，视为撤销其投标文件。

十、发布公告的媒介及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》网站同时发布。公告期限为五个工作日2020年 10 月 19 日至2020年10 月23 日。

十一、联系方式：

采购人：河南经贸职业学院

地址：郑州市郑东新区龙子湖北路

联系人：侯老师、王老师

联系方式：0371-86660417

代理机构：智博国际工程咨询有限公司

联 系 人：黄先生、刘先生、孟女士

联系方式：0371-68638111

联系地址：郑州市西三环与北三环交叉口大学科技园（东区）18号楼D座2层

邮政编码：450000

智博国际工程咨询有限公司

2020年10 月16 日

## 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 | 采购人：河南经贸职业学院 地址：郑州市郑东新区龙子湖北路 联系人：侯老师、王老师 联系方式：0371-86660417 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 代理机构：智博国际工程咨询有限公司 联 系 人：黄先生、刘先生、孟女士 联系方式：0371-68638111 联系地址：郑州市西三环与北三环交叉口大学科技园（东区）18号楼D座2层 邮政编码：450000 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 河南经贸职业学院电梯及教学楼低压配电工程（二次） |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 河南经贸职业学院 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 |  | 资金来源落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 施工图纸及工程清单全部内容。 |
| 1.3.2 |  | 计划工期 | 30日历天 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 经验收达到合格标准 |
| 1.3.4 |  | 质保期限 | 两年 |
| 1.4.1 |  | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2019年度经审计的完整的财务审计报告）（若为新成立企业应提供银行出具的资信证明） （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟，需单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章） （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2019 年1月1日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件） （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明；②书面声明要求单位法定代表人签字并加盖单位公章） （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.资质条件：具有电力施工总承包三级及以上资质，或具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，或机电施工总承包贰级及以上资质；具备有效的安全生产许可证（有效期以内）。 3.供应商拟派项目经理须为本单位注册的机电工程专业二级及以上注册建造师（不含临时建造师），且拟派项目经理自本项目合同签订之日起至本项目施工完工期间不得同时担任其他在建工程项目经理。 4.信誉要求： （1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标活动。 5.与采购人就本次招标的服务委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购合同。 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 |  | 供应商提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
|  |  |  | 形式：使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“答疑澄清”菜单以书面形式将提出的问题送达采购人。 |
| 1.10.3 |  | 采购人澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前，通过“电子交易平台”发出采购文件澄清 |
| 1.11 |  | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 |  | 偏 离 | 允许正偏离 |
| 2.1 |  | 构成采购文件的其他材料 | 除采购文件外，图纸、工程量清单、招标控制价，以及采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是采购文件的组成部分。 |
| 2.2.1 |  | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 | 2020年 11 月 11 日9时00分 |
| 2.2.3 |  | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24小时内 |
|  |  |  | 形式：使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在以书面形式确认 |
| 2.3.2 |  | 供应商确认收到采购文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24小时内 |
|  |  |  | 形式：使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在网上以书面形式确认 |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 | - 项目经理无在建承诺函 - 信用中国、中国政府采购网查询页 （三 ）其他供应商认为应附的材料 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 投标截止时间起60日历天 |
| 3.4.1 |  | 投标承诺函 | 本项目不再收取保证金，但投标供应商应按照采购文件要求提交投标承诺函（详见第八部分投标文件格式中要求），并作为其投标文件的组成部分。 |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 | 2019年度经审计的完整的财务审计报告（若为新成立企业应提供银行出具的资信证明） |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（2017年1月1日以来） |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 |  | 签字和（或）盖章要求 | 签字和（或）盖章要求：供应商按采购文件规定签字或盖章。采购文件中明确要求投标文件须加盖公章的，都须加盖供应商的CA签章。所有要求法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA签章。 备注：若无法使用CA签章的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的投标文件。 |
| 4.1 |  | 投标文件的递交 | 供应商应在投标文件递交截止时间前通过河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台使用本单位 CA 登陆后上传加密的电子投标文件。 注： 1、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到 电脑"上传成功"的确认回复。请供应商在上传时认真检 查上传投标文件是否完整、正确。 2、供应商因中心投标系统问题无法上传电子投标文件时， 请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。 |
| 4.1.2 |  | 递交投标文件地点 | 地点：河南省公共资源交易中心 网址：河南省公共资源交易中心系统（http://www.hnggzy.com） |
| 4.2.4 |  | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点: 河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-4 （郑州市农业路41号（农业路经一路口西南角）投资大厦A座） |
| 5.2 |  | 开标程序 | 详见投标须知5.2项 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中采购人代表 1 人，经济、技术方面专家 4 人。 评标专家确定方式：开标前，从河南省财政评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。无法推荐1-3名的重新组织招标。 |
| 7.3.1 |  | 履约担保 | 履约保证金为总合同额5%，签订合同前缴纳至学校指定账户，工程验收合格后后无息退还。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 采购预算价 |  |  |  |
| 本项目采购预算价为：壹佰陆拾捌万贰仟贰佰柒拾贰元玖角壹分（¥1682272.91元） （投标总报价超过采购预算价按废标处理。） |  |  |  |
| 10.2中标公告 |  |  |  |
|  | 采购人将中标人情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 10.3知识产权 |  |  |  |
|  | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.4重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  | 除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.5同义词语 |  |  |  |
|  | 构成采购文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段 应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |  |
| 10.6解释权 |  |  |  |
|  | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的代理机构负责解释。 |  |  |
| 10.7 采购人补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.7.1 | 本项目招标代理费：以采购预算价参照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)中的标准收取招标代理服务费（不含税），由中标人在领取中标通知书前向代理机构缴纳。 |  |  |
| 10.7.2 | 本项目严禁供应商在投标过程中及工程施工期间，挂靠、借用资质；中标后严禁转包、分包，一经发现，业主有权解除合同，责令中标方停工，限期推出工地，没收所有履约保证金，并承担由此给业主造成的一切损失。业主保留进一步追究中标方其它法律责任的权利。在投标过程中及工程施工期间，供应商及承包人应严格执行住建部2014【118】号《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》的有关规定。施工中标单位负责项目建设中设及地方关系等方面的协调，并承担由此产生的费用。 |  |  |
| 10.7.3 | 适用于本项目须知的额外增加的变动： 1.根据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，所投设备如果涉及到无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。 2.在评标过程中，凡遇到采购文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 3.本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。 （1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，供应商应提供《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。 监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 相关节能产品、环境标志产品依据财库〔2019〕9号《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。 对于同时通过认证的环保标志产品和节能产品，只给予其中一个清单的产品的价格扣除，不重复给予价格扣除。 |  |  |
| 10.7.4 | 投标文件制作机器码一致,按废标处理。 |  |  |

注：本项目采购文件中内容与投标须知前附表中内容不一致时以投标须知前附表内容为准。

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的质保期限：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）信誉要求：见供应商须知前附表；

（4）项目经理资格：见供应商须知前附表；

（5）业绩要求：见供应商须知前附表；

（6）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 本招标项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）被工商行政管理部门列入经营异常名录的（以信用中国查询为准）；

（14）被人民法院公布的失信被执行人（以信用中国查询为准）；

（15）有行贿犯罪记录；

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9 .3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问颗的澄清，以书面方式通知所有下载采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

#### 1.11 分包

#### 不允许

#### 1.12 偏离

#### 允许正偏离

#### 2．采购文件

#### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

(1）招标公告；

(2）供应商须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

根据本章第2.2.1款和第2.2.2款对采购文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)，构成采购文件的组成部分。供应商在投标截止时间前，应通过“河南省公共资源交易中心网”随时查看有关该工程采购文件的澄清、采购文件的修改(招标答疑、补遗文件)标底公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由供应商自行承担。

供应商从“河南省公共资源交易中心网”下载采购文件后，应仔细阅读采购文件及附件的全部内容，采购文件与附件具有同等效力。供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果供应商的投标文件没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

#### 2.2 采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，在供应商须知前附表规定的时间前凭CA数字证书登录河南省公共资源交易中心系统（http://www.hnggzy.com），在网上向采购人提出澄清要求。

2.2.2 投标截止时间：见供应商须知前附表。

2.2.3 无论是采购人根据需要主动对采购文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对采购文件做出澄清，采购人都将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前将澄清文件在网上公布，并通知所有已下载采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.4供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果，概由供应商自己承担。

#### 2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以网上答疑形式修改采购文件，并通知所有已下载采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。采购人有责任保证所有下载采购文件的供应商收到采购文件的修改。

2.3.2采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的网上答疑为准。

2.3.3 采购人对采购文件的修改报相关招标投标监督机构备案。

#### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明；

(3）授权委托书；

(4）投标承诺函

(5)已标价工程量清单；

(6）施工组织设计；

(7）项目管理机构；

(8）资格审查资料；

(9）供应商须知前附表规定的其他材料。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

#### 3.4 投标保证金（不适用）

#### 3.5 资格审查资料

（本项具体要求以供应商须知前附表和第三章评标办法相关要求为准）

#### 3.6 备选投标方案

不允许。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的签字、盖章要求：供应商按采购文件规定签字或盖章。采购文件中明确要求投标文件须加盖公章的，都须加盖供应商的CA签章。所有要求法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA签章。

备注：若无法使用CA签章的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的投标文件。

3.7.4 供应商应使用统一的“电子投标文件制作工具”按照投标须知前附表要求编制投标文件，具体详见供应商须知前附表。

3.7.5 电子投标文件的制作

供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章 和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

3.7.6电子投标文件必须为“电子投标文件制作工具”所生成的专用格式文件。

#### 4．投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1供应商应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.1.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回己递交的投标文件，供应商对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；供应商对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传，投标截止时间后，不退还投标文件。

4.3.2供应商修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点通过远程不见面进行公开开标。

5.1.2 供应商按照供应商须知前附表规定的时间自行解密，采购人辅助解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为废标处理。

#### 5.2 开标程序

5.2.1 本工程采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商按顺序对电子投标文件进行解密。

主持人按下列程序进行开标：

（1）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关人员姓名；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（4）供应商对电子投标文件解密，采购人对电子投标文件解密；

（5）唱标；

（6）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面的专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为供应商的工作人员或退休人员；

（4）与供应商有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件、投标文件，并按照采购文件中的合同范本与采购人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的；给采购人造成的损失较大的，中标人应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

#### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

投标截止时间止，供应商少于3个的或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的。

#### 8.2 不再招标

因重大变故，采购任务取消的。

#### 9．纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 供应商名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合“投标文件格式”的要求 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |  |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 财务状况 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 信誉 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 计划工期 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 质保期限 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合“供应商须知”规定 |  |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合“合同条款及格式”规定 |  |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的格式、范围等要求。 |  |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |  |
|  |  |  | 投标价格 |  | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | 施工组织设计： 25 分 综合部分： 15 分 投标报价： 60 分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价的确定： 符合招标文件要求的各有效投标报价的算术平均值即为评标基准值； |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100% ×（投标人评标报价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |  |
| 2.2.4(1) |  | 施工组织设计评分标准（25分） |  | 劳动力、主要材料及施工机械配备及进场计划 |  |  | 1-3（优3分，良2分，一般1分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 主要材料（电缆）品牌质量的综合评审（电缆生产厂家相关材料） |  |  | 1-6（优5-6分，良3-4分，一般1-2分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 确保本工程成品保护的技术和组织措施 |  |  | 1-2（优2分，一般1分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 施工总进度或工期网络图 |  |  | 0-1（优1分，一般0.5分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 确保文明和环保施工的组织措施 |  |  | 1-2（优2分，一般1分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 新设备、新技术采用程度，其在确保质量、缩短工期等方面作用 |  |  | 1-2（优2分，一般1分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 施工方案、调式方案及确保工程质量的技术措施和组织措施 |  |  | 1-5（优4-5分，良2-3分，一般1分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 确保安全施工的技术和组织保证措施 |  |  | 1-2（优2分，一般1分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 确保工期的技术和组织保证措施 |  |  | 1-2（优2分，一般1分，未提供0分） |
|  |  |  |  | 注：施工组织设计根据项目实际情况按照国家、省市相关规范、标准、规定等要求编制每项内容。内容缺项不得分。 |  |  |  |
| 2.2.4(2) |  | 企业综合实力评分标准（15分） |  | 投标承诺（9） |  | - 具体优惠保证措施 1－3分（优3分，良2分，一般1分，无措施0分） 2）保修服务及回访 1－3分（优3分，良2分，一般1分，无服务0分） 3）实质性优惠承诺1-3分（优3分，良2分，一般1分，无承诺0分） |  |
|  |  |  |  | 业绩（6分） |  | 1）2018年01月01日以来，投标企业每提供一份类似项目工程业绩得1分，最多得3分。（以签订合同日期为准） 2）2018年01月01日以来，拟派本项目的项目经理每提供一份类似项目工程业绩得1分，最多得3分。（以签订合同日期为准） 注：企业业绩和项目经理不重复计分，投标文件中需附中标通知书、合同协议书、竣工验收证明材料； 否则不得分 |  |
| 2.2.4(3) |  | 评标价评分标准（60分） |  | 当投标总报价等于基准价时，得基础分50分；高于基准价的，按每高1％扣1分的比例从50分中扣分，最多扣15分。低于基准价的，按每低1％加1分的比例在50分基础上加分，最多加10分；投标报价低于基准价10%以上的，按每低1%扣1分的比例在60分基础上扣分，最多扣10分。 |  |  |  |
| 注：1、类似项目工程是指含有电缆敷设电力工程或供配电工程。 2、若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明资料。 |  |  |  |  |  |  |  |

本次招标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，最终所有评委打分的算术平均值为该供应商的最终得分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，推荐1-3名候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

## 第四章 合同条款及格式（参考文本）

发包人：（甲方）

承包人：（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围及内容要求：

1.4承包方式：

1.5工期：计划开工日期：      年     月    日。计划竣工日期：      年      月   日。工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

1.6工程质量：

1.7缺陷责任期的具体期限：

1.8合同价款（人民币大写）：

第2条  工程质量及验收

2.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准，并通过验收。若达不到合格标准或不能通过验收，乙方负责返工直至达到合格标准并通过验收，并承担一切费用。

2.2乙方应提前48小时通知甲方,及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

2.3承包人应按投标样品或响应文件和谈判文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

2.4由于乙方原因造成质量事故其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。

2.5工程竣工后，乙方须提交竣工资料3份，及时通知甲方组织验收，并办理验收移交手续。

第3条  工期的约定

3.1因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3.2因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第4条  工程价变更及结算的约定

4.1本合同价款采用固定单价合同。

4.2变更的范围的约定：增加或减少合同中任一清单工程量、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性，变更内容必须由甲方确认。但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。

4.3变更估价的约定: 1.变更项目投标文件中已有适用的价格，按投标文件中已有价格确定； 2.投标文件有类似的价格，参照类似的价格确定； 3.合同中没有适用或类似的价格，由承包人提出价格，经发包人确认后执行。

4.4工程款支付方式：完成图纸和清单上所有内容，竣工验收通过付至合同价的90%；结算审计完成付至结算价的95%，剩余5%质保期满后无息退还。

4.5关于工程量和材料价格调整的条款

1）、工程量调整：因非承包人原因引起的工程量增减（指招标时工程量清单计算错误引起的工程量增减），该项工程量变化在±5%（含5%）的，不再调整该项工程量相应的价款；该项工程量变化超过±5%，只调整超过5%以上部分的工程量相应的价款。

2）、主要材料价格调整：合同工期内价格涨跌幅在5%（施工当月政府指导价与投标当月政府指导价涨跌之比）以内（含5%），相应的价款不予调整；涨跌幅超过5%的，只调整超过5%相对应的工程量部分的工程款，此部分价款只计取税金，不计取利润、管理费等。

3）、人工费调整：合同工期内依据郑州市场政府发布的调价文件精神，调整幅度正负5%（含5%）以内不予调整，超过正负5%的部分给予调整；

4）、其他材料及机械费、技术措施费等均不予调整。

4.6工程竣工验收后内，乙方提供工程竣工送审资料一式两份。

第5条   履约担保

乙方以转账的方式,向甲方缴纳中标金额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，工程完工后履约保证金自动转为为质量保证金，在质量保证期满后无质量问题一次性无息支付。

第6条  甲方工作

6.1开工前 / 天，向乙方提供经确认的施工图纸 / 份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用由乙方自理），办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

6.2指派             为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

6.3委托              监理公司进行工程监理，监理公司任命          为监理工程师，其职责在监理合同中应明确。

第7条 乙方工作

7.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

7.2指派             为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或施工说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、规范。由于乙方违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全人员伤亡或事故，乙方应承担由此引发的一切损失和责任。

第9条  奖励和违约责任

9.1若因承包人原因造成不能按期竣工的，因此产生的损失、责任和费用概由承包人承担。

9.2因一方原因，合同无法继续履行时，应由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议的解决方式：

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第11条 补充条款：

11.1承包人在响应文件中拟派主要技术、管理人员，中标后人员调整需征得发包人同意。

11.2水、电费用挂表计量，据实结算。

11.3 关于进场材料的要求：

- 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程使用的全部建筑材料及产品必须满足合格规定，符合建设行政主管部门对建筑材料及产品的具体要求，合格检测证齐全，有规定要求必须检测或复试的材料，经检测合格后方可使用，费用由承包人承担。

由承包人采购的主要材料，必须符合设计图纸和国家标准要求，满足质量监督部门对产品的检验、复试等要求，各种证件和试验报告齐全。采购前10天向发包人申报不少于五家具有ISO9001认证的中国名牌、生产厂家相关资料及样品，由相关人员考查确定后封样，如承包人连续两次申报材料品牌和质量不符合要求，发包方有权自行指定供应厂家，材料到场后，由发包人和监理工程师验收后方可使用。必要的抽检费用由承包人承担。无论发包人是否抽检，如果因材料质量问题产生的责任，均有承包人承担。

11.4其它要求

- 承包人必须服从现场监理、发包人管理，监理及发包人所下发的通知、各项规章制度、监理例会纪要等文件承包人均应严格执行。

- 承包人不得拖欠工人工资。发生一次因拖欠工人工资等引起的纠纷，农民工聚众闹事，造成工人堵门（包括政府、建设单位、监理单位）、堵路、上访、拉条幅、媒体曝光、自残威胁等给发包人造成不利影响的，发包人视情节严重程度结合现场施工管理制度有权要求承包人支付不少于2万元的违约金。

- 本工程竣工后严禁“三拖”（拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，由此发生的整改费用从发包人应付的工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

- 承包人应保证在特殊季节做到连续施工,否则停工一天须支付违约金1000元整。

- 施工中水电费由承包人承担，计量标准按水电收费部门的实际收费（包括损耗及公摊）。发包人提供电供水驳接点，承包人缴纳合同金额的0.5%作为施工中水电费用。

- 各项为通过验收、备案发生的所有检测费用（无论该费用规定由发包人还是承包人支付），供应商均应在投标报价中充分考虑，不再另行计取，但检测单位须由发包人认可。

- 承包人在签订本合同前已清楚并考虑工地周围环境及周边村民关系影响、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸，并已考虑施工技术措施、安全维护、文明工地施工措施等因素已包含在合同价款中，不再额外提出增加费用要求。

- 承包人自行办理政府规定相关施工场地的交通、环卫和环保等手续，自行解决发生民扰、行政执法部门处罚事件，并承担相应的费用。如因承包人没有处理好上述事件给发包人带来的损失和影响，发包人有权视情况对承包人进行索赔。

- 因施工形成的施工和生活垃圾承包人应设置专门放置处，并定期清理外运，此部分费用由承包人承担。

- 施工作业和生活区现场安全文明不低于《郑州市建设工程施工安全生产标准化管理实施指南》的要求，对于承包人违规作业造成的罚款，承包人自理。因类似情形造成的对于建设单位的处罚，或承担连带罚款，建设单位对于承包人给予双倍处罚。政府性要求的暂停施工引起的停工窝工承包人不得因此类事情发生向发包人要求支付窝工等损失费，但是工期可以顺延。

- 如果承包人的工程进度被同一现场范围内施工工程的其他方延误，则发包人不接受对任何损失或费用的索赔和工期延误要求。

- 材料二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、赶工措施费等承包方均已在合同价款中计取，实际发生时均不再另行计取。

- 项目实施过程中材料、设备、新工艺等内容需要考察，费用由承包人承担。

- 承包人应负责所承担单位工程全部竣工资料的整理、装订、归档工作，负责办理并通过竣工验收备案，发包人予以配合，费用含在合同总价内。

- 承包人若发生质量事故、安全事故、火灾，发包人将视情节严重程度结合现场安全文明施工管理制度中罚款金额的标志要求承包人支付相应违约金，承包人并须赔偿给发包人造成的直接和间接经济损失。

- 施工现场的建筑垃圾、生活垃圾承包人应自行运出学校校园园区。相关费用承包人自理。

- 发包人审计处委托工程咨询公司对施工过程进行跟踪审计，主要涉及隐蔽工程的验收、主要材料及设备质量确认审查、工程进度款支付、设计变更和施工签证、索赔等内容，承包人在施工管理中应配合执行《河南经贸职业学院基建、修缮工程项目审计实施办法（试行）》等学校文件。

- 招、投标文件做为本合同的一部分，合同中未明确的以招、投标文件为准。

- 供应商必须承诺达到招标人要求的工程质量目标，中标后因中标人原因导致工程质量达不到合格标准，中标人无条件返工直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失，返修造成的工期不予顺延；返工（补强）后仍达不到合格标准的，中标人必须承担履约保证金金额30%的违约金。

- 招标人如认为项目经理及技术负责人不称职，对工程管理不力，没有按照合同约定达到质量目标、工期目标、安全目标的，发包人有权对中标人罚款1万元，并有权提出更换项目经理或技术负责人，承包人须承诺在接到书面通知后10日内按要求给予更换合格的人员继续履行合同约定的任务。

- 项目经理及主要技术负责人，在施工过程中不经招标人的同意不得更换，如中标后承包人无故更换将视为违约，招标人有权向中标人索赔5万元/人。中标人必须保证投标项目经理及技术负责人现场办公时间，每周不少于5个工作日，且要在甲方办公室签到。每少一天，招标人有权向中标人索赔每人每天1000元人民币。

- 中标人须保证施工组织设计确定的项目部成员全部到位、专业对口、持证上岗（每少一人，招标人有权向中标人索赔每人每天100元人民币）并不在其他工地兼职。

- 中标人如擅自退场，不退还履约保证金，已完工程量所发生的费用及退场费用招标人不认可。

- 由于中标人原因导致工程进度延误累计30天以上时，招标人有权解除合同，中标人必须无条件撤离施工现场，所发生的各项费用招标人不予认可，已完工程量不予计量、所发生的费用不支付。

- 供应商必须承诺在农忙季节能够保证持续、正常施工，按照所报劳动力需求计划，保证劳动力的最低需求，实际劳动力数量每缺一人，招标人有权向中标人索赔每人每天200元人民币。

- 供应商须承诺按进度计划连续施工，保证在工程款没有及时到位的情况下，能够垫资连续施工贰个月，并不因此延误施工工期，再次支付工程款时，招标人不承担延误付款的利息及其他责任。

27)履约保证金为总合同额5%，签订合同前缴纳至学校指定账户，工程验收合格后后无息退还。

第12条 附则

12.1本合同未尽事宜双方协商可补充之。

12.2本合同自签定盖章之日起生效，随合同履行完成而自行终止。

12.3 本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份，报送招标代理机构2份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

## 合同附件格式

附件一：1、若对第四章合同条款 “全部满足”，请在下方投标“全部满足”。

对第四章合同条款投标：

2、若对第四章合同主要条款要求提出优于招标方的服务条款，请在下表详细列明，若只是满足合同基本要求，下表无需填写。

| 序号 | 合同条款条目号 第条第款 | 合同条款描述 | 优于合同条款规定的说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（企业电子签章或公章）：

法定代表人或其授权代理人（个人电子签章或签字）：

日期： 年 月 日

## 工程量清单

（另附）

## 第六章 图纸

（另附）

## 第七章  技术标准和要求

依据施工图设计文件和现行的中华人民共和国、河南省、郑州市、相关行业的法律、法规、规范、技术标准和要求执行。

本工程所采用的材料、设备和施工工艺，在实施过程中均应符合或遵循设计图纸中引用的技术规范和标准。所采用的规范或标准如出现不一致时，以标准高的为准。全部材料由承包方自采自供,施工中承包方采购的主要材料（电缆、桥架）要求为知名品牌，经甲方认可后方可使用，所投电缆品牌应提供电缆生产厂家的ISO9001质量管理体系认证,ISO4001环境体系认证，生产许可证，2019年度财务审计报告等盖章复印件。施工中对楼体内原吊顶部分的破坏与恢复费用自行考虑。

所有配电柜、配电箱电器元件应选用不低于图纸档次产品。每种型号电缆到场现场截取，到有资质的检测单位进行复检，复检费用由投标单位承担。甲方的认可并不免除乙方的产品质量责任。

投标清单中所有材料均应注明品牌及型号或详细描述，凡未写明者，发包人有权在施工中指定材料品牌及型号。疫情期间防控费用由各投标单位自行考虑。

注：此次招标包括图纸及工程量清单中所有内容。

## 第八章 投标文件格式

- （项目名称）

- 投 标 文 件

- 供应商：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

- 年       月        日

- 目    录

l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明；

(3）授权委托书；

(4）投标承诺函

(5)已标价工程量清单；

(6）施工组织设计；

(7）项目管理机构；

(8）资格审查资料；

(9）供应商须知前附表规定的其他材料。

## 一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）采购文件的全部内容，经我单位研究决定参与本项目投标，投标总报价人民币（大写）	   元（¥）的投标总报价，计划工期：        ，质量：      ，质保期限 	    。

- 我方承诺在投标有效期60日历天（投标截止之日起）内不修改、撤销投标文件。

- 提交投标承诺函一份，我方承诺严格按照承诺函中执行。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺在本项目的投标过程中，自觉遵守相关法律法规，不提供虚假材料、不参与围标串标、不以其他违法违规行为骗取中标，一旦违背承诺，本公司愿无条件接受招标人做出的取消中标资格、没收投标保证金、解除合同、拒绝后续项目投标等处理。

- 如我方中标，我们将履行采购文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成合同任务。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

- 我方完全理解业主方不以最低报价确定中标人。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，并承担因提供虚假资料所带来的一切法律责任。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年月日

- 投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 注册证号 |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： |  |  |  |
|  |  | 小写： 元 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 其他声明 |  |  |  |  |  |

投 标 人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年   月   日

- 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年         月         日

经营期限：

姓名：       性别：         年龄：        职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                    （盖单位公章）

年         月         日

## 三、授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

年       月        日

## 投标承诺函

致（采购人及代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理并支付违约金同时赔偿守约方因此所遭受的直接经济损失，违约金计算标准按照采购项目采购预算的2%：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与招标人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与招标人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：           （签章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：

## 五、已标价工程量清单

## 六、施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

## 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、项目管理机构

## 一、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册证书、安全考核合格证书、身份证、职称证（如有）、养老保险的复印件及未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书；技术负责人应附身份证、职称证复印件；专职安全员应附注册资格证书、身份证、职称证（如有）复印件；其他主要人员应附执业证或上岗证书、身份证复印件；

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 项目经理注册证书编号 |  |  |  |  |  | 从事项目经理级别 |  |  |  |  |  |
| 在建或已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  | 项 目 名 称 |  | 职务 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工 程 质 量 |

注：其他主要人员简历表可自行增加

项目经理无在建承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往       （项目名称）的项目经理       （项目经理姓名）现阶段没有担任、任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

## 八、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附供应商有效的营业执照副本、安全生产许可证、资质证书副本、信誉要求等材料的复印件并加单位公章，未提供相关证明者视为未实质性响应采购文件。

（二）近年财务状况表

备注：详见投标前附表具体要求。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书、合同协议书、竣工验收证明材料复印件加盖公章，无相关证明的工程在评审时将不予确认。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章，无相关证明的工程在评审时将不予确认。

## 九、供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在政府采购（项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

- 公平竞争参加本次投标活动。

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（个人电子签章）:

供应商名称（企业电子签章）:

日期:

*注：各供应商无此承诺书者，按无效投标处理。

## 十、中小企业和残疾人福利性单位声明函格式

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：

1、该声明函是针对的，非中型、小型、微型企业产品投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：该声明函是针对的，若本单位非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

## 十一、其他资料

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟，需单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章）

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2019 年 1 月 1 日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明）(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（①提供书面声明(格式自拟）)；②书面声明要求单位法定代表人签字并加盖单位公章）

（4）信誉要求：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标活动；

- （5）与采购人就本次招标的服务委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。（需格式自拟加盖单位公章）

- （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购合同。（需格式自拟加盖单位公章）

- （7）供应商认为应附的其他材料。