合  同  书

|  |  | 合同编号： | 豫财招标采购-2020-1032 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 河南工业职业技术学院 | 项目名称： | 校园安防监控提升改造项目 |
| 乙方： | 郑州杭键科技有限公司 | 签约地点： | 河南.南阳.宛城区 |

甲乙双方根据 豫财招标采购-2020-1032号“校园安防监控提升改造”项目中标通知书和招投标文件，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1．项目清单与报价：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接显示单元 | 海康威视 | DS-D2046NH-C/YZC | 台 | 12 | 8400 | 100800 |
| 2 | HDMI线缆 | 优越者 | Y-C142U | 项 | 1 | 2560 | 2560 |
| 3 | 电视墙支架 | 郑州雅克 | Ykdz46-12 | 孔 | 12 | 800 | 9600 |
| 4 | 全彩筒型网络摄像机（核心产品） | 海康威视 | DS-2CD2T47WD-L | 台 | 678 | 860 | 583080 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I8 | 台 | 1 | 4800 | 4800 |
| 6 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5055UL/D | 台 | 1 | 6500 | 6500 |
| 7 | 监控立杆 | 郑州雅克 | Ykdz35001 | 套 | 7 | 2500 | 17500 |
| 8 | 轻智能警戒摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2646F(D)WDA2-IZS | 台 | 30 | 2100 | 63000 |
| 9 | AR鹰眼 | 海康威视 | iDS-2VPD12-A440-DV/SP/T2(2.8mm) | 台 | 1 | 8500 | 8500 |
| 10 | 筒机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 个 | 678 | 20 | 13560 |
| 11 | 摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1220-DW-CH | 个 | 410 | 20 | 8200 |
| 12 | 设备配电箱 | 郑州雅克 | Ykdz35601 | 台 | 678 | 80 | 54240 |
| 13 | 泛智能人脸抓拍机 | 海康威视 | DS-2CD7T47DWD-LZS(6-9mm)(C) | 台 | 36 | 1900 | 68400 |
| 14 | 校园综合管理平台软件（扩容增加） | 海康威视 | iSecure Center | 套 | 1 | 29000 | 29000 |
| 15 | 管理服务器 （扩容增加） | 海康威视 | DS-VM21S-B | 台 | 1 | 37000 | 37000 |
| 16 | 运维管理服务器（扩容增加） | 海康威视 | DS-IE6200-E/D | 台 | 1 | 34000 | 34000 |
| 17 | 智能超脑（扩容增加） | 海康威视 | iDS-9616NX-I8/X | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
| 18 | 流媒体服务器 （扩容增加） | 海康威视 | DS-VM11S-B/ISC | 台 | 1 | 34000 | 34000 |
| 19 | 存储服务终端 （扩容增加） | 海康威视 | DS-AT1000S/336 | 台 | 3 | 31000 | 93000 |
| 20 | 存储服务扩展终端（扩容增加） | 海康威视 | DS-AT1000S/168 | 台 | 9 | 30000 | 270000 |
| 21 | 监控级硬盘 （扩容增加） | 海康威视 | HDD-ST6000VE000 | 块 | 8 | 980 | 7840 |
| 22 | 企业级硬盘 （扩容增加） | 海康威视 | HK7215AH | 块 | 180 | 3000 | 540000 |
| 23 | 多画面处理器 （扩容增加） | 淳中 | Mobius-Series | 台 | 1 | 26000 | 26000 |
| 24 | 视频综合管理平台（扩容增加） | 海康威视 | DS-B21-04D-12DU | 台 | 1 | 26000 | 26000 |
| 25 | 视频图像监控工作站（扩容增加） | 联想 | ThinkStation P318 | 套 | 1 | 5500 | 5500 |
| 26 | 服务器机柜 | 图腾 | G36042 | 台 | 2 | 9400 | 18800 |
| 27 | 动态环境监控系统 | 微羽 | WY-PEMS | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
| 28 | 空调 | 美的 | KFR-72LW/BP3DN8Y-YA401(1) | 套 | 2 | 3500 | 7000 |
| 29 | UPS后备电源 | 科华 | YTR1106-JKVA | 套 | 1 | 31000 | 31000 |
| 30 | KVM切换器 | 大唐卫士 | DT1708-A | 台 | 4 | 3950 | 15800 |
| 31 | 24口接入交换机 | 新华三 | S5024PV3-EI-HPWR | 台 | 72 | 2580 | 185760 |
| 32 | 24口汇聚交换机 | 新华三 | S5560S-28P-SI | 台 | 14 | 6150 | 86100 |
| 33 | 核心交换机 | 新华三 | S7006E | 台 | 1 | 30380 | 30380 |
| 34 | 千兆数据转换器 | 英驰 | YCWL-MS01/02-20 | 对 | 28 | 220 | 6160 |
| 35 | 光模块1 | 新华三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 个 | 128 | 235 | 30080 |
| 36 | 光模块2 | 新华三 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 个 | 32 | 290 | 9280 |
| 37 | 运维管理平台 | 海康威视 | iSecure Center-Education (DS)-NMS | 套 | 1 | 16000 | 16000 |
| 38 | 气体消防装置 （七氟丙烷） | 未燃 | GQQ70/2.5 | 台 | 1 | 9800 | 9800 |
| 39 | 七氟丙烷药剂 | 未燃 | HFC227ea | 公斤 | 140 | 255 | 35700 |
| 40 | 气体灭火控制主机 | 海湾 | GST-QKP01 | 台 | 1 | 5700 | 5700 |
| 41 | 温度探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 台 | 3 | 255 | 765 |
| 42 | 烟雾探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 台 | 3 | 255 | 765 |
| 43 | 紧急启停开关 | 海湾 | GST-LD-8318 | 台 | 1 | 220 | 220 |
| 44 | 网络机柜 | 图腾 | G36620 | 台 | 60 | 210 | 12600 |
| 45 | 光纤1 | 中国移动 | GYTA | 米 | 32000 | 10 | 320000 |
| 46 | 光纤2 | 中国移动 | GYTS | 米 | 12000 | 5 | 60000 |
| 47 | 分支电源线 | 天和星 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 1.5(2芯，圆形) | 米 | 55000 | 2 | 110000 |
| 48 | 主电源线 | 天和星 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2.5(3芯，圆形) | 米 | 8000 | 3 | 24000 |
| 49 | 六类网线 | 绿色华普 | 680 | 箱 | 220 | 600 | 132000 |
| 50 | PVC管材 | 联塑 | PVC25 | 项 | 1 | 4960 | 4960 |
| 51 | 光纤跳线 | 清华同方 | FJ2FC-FC-S3 | 条 | 700 | 12 | 8400 |
| 52 | ODF配线架 | 英驰 | YCODF-12C | 台 | 76 | 210 | 15960 |
| 53 | 耦合器 | 清华同方 | FA820SM | 个 | 800 | 3 | 2400 |
| 54 | 水晶头 | 海康威视 | DS-1M6UA | 个 | 2155 | 2 | 4310 |
| 55 | PDU插排 | 突破 | PDU-TJ-27 | 个 | 76 | 160 | 12160 |
| 56 | 光纤熔接 | 郑州杭键 | 国标 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |
| 57 | 系统集成 安装调试费用 | 郑州杭键 | 国标 | 项 | 1 | 255000 | 255000 |
| 合计：大写：叁佰伍拾叁万贰仟壹佰捌拾元整 小写：3532180.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

2．项目具体参数：详见附件；

3．合同含税金额：¥3532180.00（大写：叁佰伍拾叁万贰仟壹佰捌拾元整）

4．合同价包含全部设备和软件交货价，包含但不限于设备包装、运输、安装、调试、售后服务、培训等一切费用。该价在合同履行期间固定不变。

- 二、合同履行

1．交货时间：合同签订后60日交货并调试完成。

2．交货地点：采购人指定地点。

3．甲方应在设备到达指定地点前两日内，提供符合安装调试的相关条件环境。

4．开箱验货：仪器设备全部到货后甲方组织使用部门、档案管理部门有关人员会同乙方开箱验货。乙方必须提供设备的出厂证明，生产商关于设备的权利、质量合格声明，装箱单、仪器设备合格证、使用说明书、保修卡、安装图或电路图等相关资料。乙方必须取保货物为全新原厂正品设备。

5．乙方负责设备安装调试，乙方承担设备安装调试所有附件和材料，并进行安装培训；且应留足甲方首次单独调试和验收所用材料。附件和安装材料需经甲方质量验收后，方可进场使用和施工。

6．设备正常运行后，乙方免费培训甲方至少四名技术人员，使熟练掌握、独立工作为止（包含设备及针对典型零件及耗材的装卸、加工培训、操作人员达到熟练处理设备安装、日常保养、设备故障判断及排除能力）。

7．乙方在安装调试设备时，应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，如出现安全事故乙方应该负全责。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

- 三、履约验收

1．乙方提供的设备软件与附件为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2．乙方提供的产品不符合规定或质量不合格，由乙方负责更换，并承担换货而发生的一切费用。乙方不能更换的，按不能交货处理。

3．乙方应保证所提供软件不侵犯第三方专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若侵犯了第三方上述权利，并导致第三方追究甲方的责任，甲方受到的损失，应由乙方承担。

4．乙方履约完成并提交验收申请后7个工作日内，甲方按国家相关标准和招投标相关文件自行组织有关专业人员进行验收。

5．验收内容为软件数量、运行质量和人员培训情况。

四、付款方式及期限

1．采用人民币转账结算方式。转帐前乙方开具以河南工业职业技术学院为客户名称的增值税专用发票。

2．履约保证金项目验收合格后15个工作日内学校向乙方支付合同金额的100%。

五、保修条款、售后服务

1．设备验收合格后，三年免费质保，三年免费上门服务（其中软件五年免费升级和质保，五年免费上门服务），我公司提供承诺函，若设备制造商承诺的质保期优于本采购要求的，质保期按照制造商的承诺执行。

乙方所投产品均属于国家规定“三包”范围的，并保证产品质量保证期不低于“三包”规定；质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按我公司实际承诺执行。

乙方达不到甲方要求及承诺标准，在售后服务中给招标方造成损失，乙方愿意接受相应法律法规处罚；并承担由此造成的责任和一切经济损失。

服务标准：乙方提供优秀的技术支持与售后服务，确保本项目所提供的设备在运行期间能够稳定、安全、高效的运行。

针对本项目在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，乙方提供免费维修，并负担维修过程中的费用。若主机主要或关键部件出现故障，须更换主机，一切费用由我公司承担。

乙方所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，视为我公司违约。

2．乙方将向甲方免费提供7×24小时电话服务，内容包括：对于乙方所有产品的技术问题的解答；对于乙方所有产品的市场信息的咨询；对于乙方所有产品的升级与修补的咨询；对于乙方公司客户服务流程以及商务流程的咨询；售后服务地址：郑州市金水区文化路73号6号楼1单元3号；联系人： 龚妮娜  ，电话：13838084010。

六、相关权利及义务

1．甲方在验收时对不符合招标文件要求和投标文件承诺的产品有权拒绝接收，并追究违约责任。

2．甲方有义务在合同规定期限内协助履行付款。

3．甲方有义务对乙方的技术及商业秘密予以保密。

4．由于产品质量和乙方销售服务过程中产生的各种费用及责任由乙方承担。

5．乙方提供产品或设备若单证不全、包装瑕疵或其他与约定不符的质量问题，甲方有权拒收，由此造成的责任由乙方承担。如因乙方产品质量问题引发安全事故，责任由乙方承担。

6. 乙方有权利按照合同要求及时支付相应合同款项。

7．乙方有义务按照招标文件要求和投标文件承诺提供良好服务。

七、违约责任

1．甲方逾期付款，从逾期之日起每天按未付金额0.2%的数额向乙方支付违约金。

2．若因乙方原因导致逾期交货，从逾期之日起每天按本合同总价0.2%的数额向甲方支付违约金；逾期二十个工作日以上的，甲方有权终止合同，并按照乙方违约处理。

3．甲方如无正常理由而拒绝收货，按照甲方违约处理。

4．因不可抗力造成违约，甲乙双方另行协商解决。

八、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为及时进行协商解决，但仪器设备技术参数不得低于招标文件要求和投标文件承诺。如不能协商解决可向合同签订地人民法院诉讼。相关费用由过错方支付。

九、其他

1．合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2．本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

3．其他未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

| 甲 方： |  | 河南工业职业技术学院 |  | 乙 方： | 郑州杭键科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户行： |  | 中原银行南阳兴宛支行 |  | 开户行： | 浦发银行郑州分行营业部 |  |  |
| 账 号： |  | 500020949400010 |  | 账 号： | 76200078801900001664 |  |  |
| 委托代理人： |  |  |  | 统一社会信用代码： |  |  | 91410105592439315U |
|  |  |  |  | 委托代理人： |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  | 联系人： | 龚妮娜 |  |  |
| 地 址： | 河南.南阳.孔明北路666号 |  |  | 地 址： | 郑州市金水区文化路73号6号楼1单元3号 |  |  |
| 电 话： |  |  |  | 电 话： | 0371-86617662 |  |  |
| 签约时间： |  |  | 2020年 月 日 | 签约时间： |  | 2020年 月 日 |  |

附件：详细参数

| 序号 | 产品名称及型号 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拼接显示单元 海康威视 DS-D2046NH-C/YZC | 技术参数： 1.LCD显示单元为：46 “超窄边液晶屏；物理分辨率1920×1080，响应时间8ms；显示面积大，体积小，重量轻，具有更长的显示寿命。多种选择拼接方式，能适应各种使用场合。稳定运行寿命长，维护成本低，可24小时持续工作。金属外壳，防辐射、防磁场、防强电干扰。LCD显示单元物理拼缝3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级11级；LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RS232×2，USB×1，红外*1控制接口；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1；LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作；LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度；具有节能功能，可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光；支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果；LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件；LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz；LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力；LCD显示单元支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅；LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警；用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形，LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果；LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转；LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶；LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备在3V/m的电磁干扰下稳定运行；LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上；主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度；采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。 2.液晶拼接屏采用整机设计，不使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 |
| 2 | HDMI线缆 优越者Y-C142U | 技术参数： HDMI电缆,黑色，耐插拔抗氧化，持久耐用，信号传输稳定。 |
| 3 | 电视墙支架 郑州雅克Ykdz46-12 | 技术参数： 材质：冷轧钢制，耐腐蚀抗氧化；尺寸：12孔定制，安装方便；颜色：米白色，外型美观。 |
| 4 | 全彩筒型网络摄像机 （核心产品） 海康威视 DS-2CD2T47WD-L | 技术参数： 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 具有400万像素 CMOS传感器；最低照度彩色：0.0004 lx；信噪比55dB；分辨率2560x1440，清晰度1400TVL；白天或夜晚均可输出彩色视频图像；具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；支持8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能；具有黑白名单功能，其中白名单可添加10个IP地址；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能；IP67防尘防水等级；同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 |
| 5 | 硬盘录像机 海康威视 DS-8632N-I8 | 技术参数： 硬盘录像机，即数字视频录像机，相对于传统的模拟视频录像机，采用硬盘录像，故常常被称为硬盘录像机，也被称为DVR，具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。DVR采用的是数字记录技术，在图像处理、图像储存、检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备。 设备支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加；支持查看硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态显示信息；支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；支持秒级检索查看硬盘中录像文件。支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件；支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片；支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面；可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可通过IE预览和回放双目相机的立体声；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作。支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码。支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度；支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；支持调节鼠标指针的灵敏度；支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数8192；支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户；支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像；可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机；支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏；支持多路电子放大；支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览；支持接入2000万（拼接）摄像机显示，可自动跟踪或手动跟踪；支持录像打包时间1-300分钟可设置；支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。支持码流AES加密；接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过NVR分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；支持通过NVR车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色；可设置主码流、子码流流进行录像；支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件。支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大；可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像；支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像；支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面；支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件；支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容；支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能；可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态；可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC；支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备；支持配置备份计划，自动备份前24小时录像到eSATA盘；支持WEB端，客户端远程下载录像；支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标；支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像；支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周；支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像；支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片；支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转；支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档；支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备；支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表；支持车牌侦测，接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动 、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片；支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片；支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；支持抽帧回放：通过客户端软件远程回放录像时，样机可支持抽帧回放；支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像；支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道；可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片；支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖；支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统；支持8个SATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 |
| 6 | 监视器 海康威视 DS-D5055UL/D | 技术参数： 尺寸：55寸；亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1；图像清晰度高，色彩还原度高，整机稳定性好。 显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力；内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示；可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示；支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件；LCD具备智能光感护眼功能，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态；监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；监视器采用3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅；监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果；监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 |
| 7 | 监控立杆 郑州雅克Ykdz35001 | 技术参数：适用于交通道路，十字路口，学校，政府，小区，工厂，边防，机场等需要监控摄像的地方。 3.5米组合式监控专用立杆；含不锈钢抱杆箱，抱杆箱规格：200*300*400mm |
| 8 | 轻智能警戒摄像机 海康威视DS-2CD2646F(D)WDA2-IZS | 技术参数： 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 1.具有400万像素 CMOS传感器；内置GPU芯片；内置麦克风和喇叭；最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11级；红外补光距离100米；支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile；信噪比62dB；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦；支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；IP67防尘防水等级；IK10防暴等级；支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；支持声音报警功能，报警声音类型10种，报警声级及报警次数可设置。 2.具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 3.具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警. |
| 9 | AR鹰眼 海康威视iDS-2VPD12-A440-DV/SP/T2(2.8mm) | 技术参数： 适用于学校、停车场、游乐园、大型购物中心、机场、火车站、高速公路、城市道路和广场的监控。 采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控；自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400；内置GPU芯片，靶面尺寸1/1.8" ；全景通道采用4个靶面尺寸为 1/1.8＂的镜头，分辨率2560×1440，细节通道采用1个 1/1.8＂4MP CMOS，分辨率2560×1440；主视频支持40倍光学变倍；最低照度：彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux；支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口；支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点；具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持全景通道添加800个标签，细节通道添加400个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等；产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整；产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置；电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作；具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃；红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓；可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 |
| 10 | 筒机支架 海康威视DS-1292ZJ | 技术参数： 壁装支架，多方位调节，满足不同客户多种方位需求，抗氧化防腐蚀。 |
| 11 | 摄像机电源 海康威视DS-2FA1220-DW-CH | 技术参数： 输入电压交流220v；输出电压直流12V/2A，体积小，传输稳定，安装简单。 |
| 12 | 设备配电箱 郑州雅克Ykdz35601 | 技术参数： 钢制材料，规格100*150*200mm，防水防尘，多重密封设计，防腐防锈，喷塑前酸洗磷化处理。 |
| 13 | 泛智能人脸抓拍机 海康威视DS-2CD7T47DWD-LZS(6-9mm)(C) | 技术参数： 适用于学校、停车场、游乐园、大型购物中心、机场、火车站、高速公路、城市道路和广场的监控。 具有400万像素 CMOS传感器。靶面尺寸1/1.8"；内置GPU芯片，像元尺寸2.9um×2.9um；最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；设备水平中心分辨力1500TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；支持五码流技术，主码流最高2560x1440@25fps；子码流704x576@25fps；第三码流最高1920x1080@25fps；第四码流最高704x576@25fps；第五码流最高704x576@25fps；在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面；同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2；支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞；支持IP67防尘防水；支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示；支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 14 | 校园综合管理平台软件 （扩容增加） 海康威视 iSecure Center | 技术参数： 1.系统在原有校园监控平台、南大门监控管理平台基础上进行扩容，系统扩容完成后实现校园监控平台、南大门监控管理平台数据互联互通，保证做到数据访问、管理、控制的完全兼容，实现无缝对接。此次扩容不仅考虑原有系统的对接，又充分考虑了此次招标清单中视频监控资源能够在此平台稳定运行,能够使1500路视频接入，视频取流回放不卡顿。 2.系统支持人体结构化数据的展示和查询。查询条件包括上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、上衣类型、下衣类型、戴口罩、戴帽子、背包、拎东西、骑车等。并支持车辆结构化数据的展示和查询。查询条件包括车牌号、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌颜色等。 |
| 15 | 管理服务器（扩容增加） 海康威视DS-VM21S-B | 技术参数：16核2.4GHz/32GB DDR4/600G SAS×2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM，运行稳定。 |
| 16 | 运维管理服务器 （扩容增加） 海康威视 DS-IE6200-E/D | 技术参数： 1.支持12种常见摄像机故障，检测内容包括信号丢失、图像模糊、噪声干扰、黑白图像、图像偏色、图像剧变、场景变更、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、登录异常。支持4种常见摄像机故障，检测内容包括亮度异常、条纹干扰、云台失控、取流异常。 2.支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。每天可设置8个执行时间段，可设置是否循环。3.支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行。 4.信息总览功能，显示出最近诊断的大致信息，可以按任务或者按监控点显示，并可将诊断信息及质量诊断异常图片以excel格式保存到本地。 5.阈值修正，可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。6.添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测。 7.重新检测，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测。 8.人工修正基准图片，对场景变更检测的基准图片进行人工修正。 9.统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。 |
| 17 | 智能超脑 （扩容增加） 海康威视 iDS-9616NX-I8/X | 技术参数： 采用嵌入式设计，集成高性能GPU模块，内嵌深度学习算法，集IPC接入、存储、管理、控制、智能分析于一体，实现精确的人脸分析，包括人脸图像抓拍、建模、对比、检索等，同时可切换为视频周界防范模式，实现人/车目标的精准识别报警，提高监控视频价值，服务安防大数据时代。 1.支持web展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等，以公安部检测报告为准。 2.开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低；本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、陌生人库占用空间、人员频次占用空间、报警缓存空间、空闲空间；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低；支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面；支持图表形式展示已添加的IP通道；支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 字样；以图搜图结果自动按照相似度从高向低排序；本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低、评分未知；支持50个人脸库，总库容20万人脸，另有路人库，库容20万张人脸抓拍图片；人脸库检索结果支持列表、图标两种展示方式；支持人脸库自动建模，可查看建模状态，建模状态包括建模成功、建模失败、无限制；支持硬盘抓拍库存储1000万条人脸抓拍历史记录；通道管理界面以当前通道缩略图形式显示；系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码流超限、配件板异常、硬盘高温/低温/坏块/撞击/严重故障/无码流异常等；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端；支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果；可接入具有移动侦测功能的可视对讲门禁设备，可预览视频画面，当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件；可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表；支持组合报警模式，可将物理报警接口的报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件；具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；设备对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、DVD刻录机等存储设备；支持通过eSATA接口接入外置硬盘，支持SSD固态硬盘;备份格式MP4，DAV和AVI可选;支持配置备份计划，具有自动备份前24小时录像到eSATA盘设置选项;支持通过IE浏览器/客户端远程下载录像；可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘。 |
| 18 | 流媒体服务器 （扩容增加） 海康威视 DS-VM11S-B/ISC | 技术参数： 适用于中小企业以及教育、政府、军队、邮政、铁路、金融等行业用户的小规模网络应用。该服务器在网络中担电子邮件服务器、WEB服务器、网关、中小型数据库应用服务器，打印服务器等等，是企业信息化建设、电子政务、校园信息化等方面应用和最佳选择。 8核3.5GHz/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/350W金牌/1U/ISC |
| 19 | 存储服务终端 （扩容增加） 海康威视 DS-AT1000S/336 | 技术参数： 是海康威视推出的高性能价格比、高密度、企业级千兆网络存储系统，采用64位软硬件平台，针对视频监控行业进行了应用特点优化，可为大中型视频监控系统提供可靠稳定的海量存储空间。适合追求高性能、高扩展能力并注重节约成本的用户。 1.单设备配置64位多核处理器，8GB内存，内存支持扩展到32GB；标配4个千兆网口，1个VGA接口，3个SAS接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；支持对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；支持接入并存储1200Mbps视频图像，同时转发1200Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像；能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入；支持双活功能，单机故障时不影响数据读写；可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果；在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息；可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警；；支持风扇交错启动 2.在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 |
| 20 | 存储服务扩展终端 （扩容增加） 海康威视 DS-AT1000S/168 | 技术参数： 单设备配置64位多核处理器，4GB内存，内存支持扩展到16GB；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/15T/16T/18TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持坏盘自动重构；能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；能接入并存储600Mbps视频图像，同时转发600Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像。能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入。支持双活功能，单机故障时不影响数据读写；根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作。在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 |
| 21 | 监控级硬盘 （扩容增加） 海康威视HDD-ST6000VE000 | 技术参数： 6TSATA/监控级，读写速度快，防震抗摔，低功耗。 |
| 22 | 企业级硬盘 （扩容增加） 海康威视HK7215AH | 技术参数： 15TSATA/企业级，读写速度快，防震抗摔，低功耗。 |
| 23 | 多画面处理器 （扩容增加） 淳中Mobius-Series | 技术参数： 1.平均故障时间间隔（MTBF）96000小时，保证设备能够稳定运行。最大单机背板信号处理带宽720Gbps。 支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出，Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出；设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号；支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面；支持大屏图像回显，可显示整面拼接墙的显示图像；支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素；支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象；设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗；支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景；支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态；支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能；支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警；支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示；软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统。 2.设备支持多用户管理，可通过软件界面进入用户管理窗口设置账号密码控制不同组屏幕墙。 3.支持设备端口信号源检测，信号源接入后软件界面信号源管理窗口中信号源部分会有颜色变化显示，提示当前信号源状态。 4.支持不使用其他额外设备，实现当前设备对应拼接屏幕的大屏整屏开关机与其中任意一块屏幕的单独开关机操作。 |
| 24 | 视频综合管理平台 （扩容增加） 海康威视 DS-B21-04D-12DU | 技术参数： 1.产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调；投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口；产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能；所投产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿；产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案；产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能；产品支持视音频同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换；产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示；所投产品支持走廊模式显示功能；所投产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入；所投产品对录像文件解码延时110ms；产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 。产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏；所投产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差1ms。 2.投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 |
| 25 | 视频图像监控工作站 （扩容增加） 联想ThinkStation P318 | 技术参数： 3.4GHz，8M三级缓存 6G内存/500G硬盘/512M独显/22寸液晶显示器，运行稳定，性能好。 |
| 26 | 服务器机柜 图腾G36042 | 技术参数： 国标级42U服务器机柜，具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。 |
| 27 | 动态环境监控系统 微羽WY-PEMS | 技术参数： 掌握机房运行状态，实时监测机房环境状态，具体包含温湿度监测，室内供配电电压监测，满足用户使用需求。 |
| 28 | 空调 美的KFR-72LW/BP3DN8Y-YA401(1) | 技术参数： 落地式空调3P，噪音小。 |
| 29 | UPS后备电源 科华YTR1106-JKVA | 技术参数： 工业化设计应用于各种恶劣环境，外观简洁、紧凑，大方 UPS主机：单进单出，双变换纯在线机架,功率6KVA；输入电压范围：市电输入（相电压） 80~275Vac；高输入功率因数可达到0.99，低输入电流谐波最大限度抑制了输入整流时所产生的谐波分量低至5%；输出电压范围：L-N： 220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.1％；输出功率因数：0.9，最高可达1；过载能力，100%～130%: 1min后旁路；130%～150%: 1s后旁路；＞150%：200ms后旁路；输出电压谐波THDV:线性负载时＜1%，非线性负载＜5%；UPS整机效率可高达95％；蓝屏背光大液晶显示屏，具有丰富的参数信息显示，方便用户对设备进行管理 ；音频噪音：50dB(3k=55dB)；标配RS485、EPO数据接口，并可提供USB、SNMP、干接点等多类型接口，以实现局域网监控；报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能；保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、输入过压保护功能；输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，无需更改其它硬件面板软件操作既可完成；要求具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命；要求具备可复位断路器，保护设备运行安全可靠；电池电压（Vdc）:144-240V可调；为了方便维护及管理电池及电池柜，所投电源与主机同品牌，断电后4小时仍能正常使用。 |
| 30 | KVM切换器 大唐卫士DT1708-A | 技术参数：8路输入，1路输出，自带17寸液晶显示单元，是一种计算机硬件设备，可以使用户透过一组键盘、显示屏和鼠标控制多台计算机。 |
| 31 | 24口接入交换机 新华三 S5024PV3-EI-HPWR | 技术参数：接入交换机一般用于直接连接电脑，汇聚交换机一般用于楼宇间。 下行： 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口；上行： 4 个千兆 SFP；支持 PoE+，POE供电功率370W； 交流供电；包转发率：42Mpps；交换容量：68Gbps |
| 32 | 24口汇聚交换机 新华三 S5560S-28P-SI | 技术参数：汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点，作用是将接入节点统一出口，同样也做转发及选路。 下行：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口， 上行：4 个千兆 SFP交流供电；支持 PoE+；包转发率： 51Mpps/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps |
| 33 | 核心交换机 新华三S7006E | 技术参数： 1.交换容量：19Tbps；包转发率：1400Mpps；以官网数据最小值为准。 2.主控引擎：2；除电源、主控、交换网板外，机框业务槽位数：3；为利于设备散热，设备为后出风风道设计；为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点,且子节点接入交换机支持堆叠；支持无线AC功能，AP管理能力2000 ；支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；交换机每GE端口和每10GE端口支持200ms大缓存；单台配置：主控板满配，交流电源模块：2个，64个千兆光口，48千兆电口，16个万兆光口，同时可用端口数128个。 3.核心交换机并不是交换机的一种类型，而是放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。 |
| 34 | 千兆数据转换器 英驰YCWL-MS01/02-20 | 技术参数： 10M/100M/1000M自适应 |
| 35 | 光模块1 新华三SFP-GE-LX-SM1310-D | 技术参数： 电信级10M/100M/1000M自适应，光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 |
| 36 | 光模块2 新华三SFP-XG-LX-SM1310-D | 技术参数： 10G-单模模块(1310nm,10km,LC)，光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 |
| 37 | 运维管理平台 海康威视iSecure Center-Education (DS)-NMS | 技术参数： 解决用户在视频运维过程中存在的管不到、管不细、管不好的难题。设备在线情况、监控点视频图像情况、录像完整情况、存储设备运行情况、视频服务运行情况、IT基础设施运行情况进行实时监控，并第一时间发现问题。 系统可实现告警监控，根据告警类型、告警时间、告警等级进行预警通知，支持多样化的通知方式。 设备各项功能均能满足用户需求 |
| 38 | 气体消防装置 （七氟丙烷） 未燃GQQ70/2.5 | 技术参数： 系统储存压力：2.5MPa；启动电压/电流：DC24V/1.5A；工作温度范围：0ºC～50ºC。容量：140公斤，无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。 |
| 39 | 七氟丙烷药剂 未燃HFC227ea | 技术参数： 纯度/%(m/m)：99.9%；酸度/%(m/m)：0.3×10-4；水含量/%(m/m)：2×10-4；蒸发残留物/%(m/m)：0.005，无色、无味、低毒、不导电。 |
| 40 | 气体灭火控制主机 海湾GST-QKP01 | 技术参数：工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V；功耗：监视状态功耗20W；最大功耗150W；备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池。收到启动控制信号后能发出声光报警、启动现场的声光警报器、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止等功能 |
| 41 | 温度探测器 海湾JTW-ZCD-G3N | 技术参数：国标温度感应器，配套气体灭火使用，是利用热敏方式来检测环境温度进行报警的探测器，用于检测被测物体和环境的温度，当超出或低于标准值时发出报警。 |
| 42 | 烟雾探测器 海湾JTY-GD-G3T | 技术参数： 国标烟雾浓度探测，配套气体灭火使用，主要应用于消防系统，在安防系统建设中也有应用。 |
| 43 | 紧急启停开关 海湾GST-LD-8318 | 技术参数： 国标紧急报警按钮，配套气体灭火使用，用来启动和停止气体灭火系统进行灭火。 |
| 44 | 网络机柜 图腾G36620 | 技术参数： 国标级16U，机柜通风好，内部风循环、顶部底部边缘均设通风口，结果坚固，称重量大。 |
| 45 | 光纤1 中国移动GYTA | 技术参数： 室外电信级12芯，是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。 |
| 46 | 光纤2 中国移动GYTS | 技术参数： 室外电信级4芯，是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。 |
| 47 | 分支电源线 天和星60227 IEC 53(RVV)300/500V 1.5(2芯，圆形) | 技术参数： 国标RVV2*1.5，是传输电流的电线。 |
| 48 | 主电源线 天和星60227 IEC 53(RVV)300/500V 2.5(3芯，圆形) | 技术参数： 国标RVV3*2.5，是传输电流的电线。 |
| 49 | 六类网线 绿色华普680 | 技术参数： 六类/无氧铜，指符合CAT-6标准的线缆。 |
| 50 | PVC管材 联塑PVC25 | 技术参数： 阻燃防火级；PVC材质；直径20mm，耐热性好、韧性高、延展性好 |
| 51 | 光纤跳线 清华同方 FJ2FC-FC-S3 | 技术参数： 电信级FC-FC，1.5米，光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。 |
| 52 | ODF配线架 英驰YCODF-12C | 技术参数：电信级机架式FC-FC，光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能，是信息机房中不可或缺的部分。 |
| 53 | 耦合器 清华同方FA820SM | 技术参数： 电信级FC转FC |
| 54 | 水晶头 海康威视DS-1M6UA | 技术参数： 国标六类水晶头，是一种标准化的电信网络接口。 |
| 55 | PDU插排 突破PDU-TJ-27 | 技术参数： 国标级三插六孔机架式自带1.5米电源线，具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。 |
| 56 | 光纤熔接 郑州杭键国标 | 技术参数： 国标，满足用户使用要求 |
| 57 | 系统集成安装调试费用 郑州杭键国标 | 技术参数： 国标，满足用户使用要求。 |