河南科技大学产出导向的电工电子实验中心建设项目包3（三次）

招 标 文 件

招标编号:豫财招标采购-2020-1574

采   购   人：河南科技大学

采购代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

二零二一年三月编制

特 别 提 示

1、投标人注册

投标单位应首先完成 CA 数字证书办理及市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-《CA 数字证书办理指南》及《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购））。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥在市场主体登陆并按网上提示购买并自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

（2）本项目采用远程开标，投标人应登陆系统远程解密，无需到开标现场（如投标人不到现场开标，建议在投标文件中要求填写联系方式栏填写座机号码及手机号码）。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.6、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.7、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥、授权代表CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

目     录

第一章  投标人须知	6

一.	说明	6

二.	招标文件	9

三.	投标文件的编写	11

四.	投标文件的递交	16

五.	开标与评标	18

六.	授予合同	23

第二章  合同条款	26

1.	适用性	26

2.	定义	26

3.	原产地	28

4.	标准	28

5.	使用合同文件和资料	28

6.	专利权	29

7.	履约保证金	29

8.	检验和测试	29

9.	包装	30

10.	装运标记	31

11.	装运条件	31

12.	装运通知	32

13.	交货和单据	32

14.	保险	32

15.	运输	33

16.	伴随服务	33

17.	备件	33

18.	保证	34

19.	索赔	34

20.	付款	35

21.	价格	35

22.	变更指令	35

23.	合同修改	36

24.	转让	36

25.	分包	36

26.	供方履约延误	36

27.	误期赔偿费	37

28.	违约终止合同	37

29.	不可抗力	38

30.	因破产而终止合同	38

31.	因需方的便利而终止合同	38

32.	争端的解决	38

33.	合同语言	39

34.	适用法律	39

35.	通知	39

36.	税和关税	39

37.	合同生效及其他	40

第三章  合同（格式）	41

第四章  投标文件格式	45

第五章  招标公告	70

第六章 招标项目资料表	73

第七章 合同专用条款资料表	80

第八章 招标项目需求及技术规格要求	82

# 第一章  投标人须知

## 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于公开招标的货物及伴随服务。

- 定义

2.1  采购人:“投标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

  - 合格投标人

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）】。

3）招标公告中要求的其他资格条件。

4）本次招标不接受联合体投标。

  - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

  - 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

  - 供应商（投标人）：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

- 知识产权

  - 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

- 联合体投标

5.1   除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2   以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3   联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交交易中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.5   本项目不接受联合体投标。

- 投标签章

  - 电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅CA密 钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf格式或*.nhntf格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

- 采购信息的发布

7.1  与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括中国政府采购网和河南省政府采购网、河南省公共资源交易网。

## 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷

- 投标人须知

- 合同通用条款

- 合同基本格式

- 投标文件格式

第二卷

- 招标公告

- 投标项目资料表

- 合同专用条款资料表

- 招标项目需求及技术规格要求

(以实际内容为准)

  - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

  - 照抄或复印招标文件商务及技术要求的、未按规定签署的投标文件将导致不被接受。

  - 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

- 招标文件的澄清

  - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

  - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

  - 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

  - 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

  - 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

  - 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。

## 投标文件的编写

- 投标的语言

  - 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

- 投标文件计量单位

  - 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

- 投标文件的组成

  - 投标文件包括下列部分：

  - 内容见“第四章 投标文件格式”

  - 按照本须知第13条要求出具的资格证明文件；

    - 投标人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证扫描件（三证合一者，仅提供营业执照）。

    - 法定代表人授权书。

    - 法定代表人及其授权投标代表人身份证扫描件。

    - 投标人资格申明信。

    - 投标人资格申明。

    - 投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及反商业贿赂承诺书。

    - 投标人提供经审计的2019年度或者2020年度的财务状况报告或近期开具的银行资信证明；提供纳税证明材料；提供企业员工社会保障资金缴纳证明资料。

    - 相关其它资料（如有）

上述文件应证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同。

  - 按照本须知第14条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定；

  - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，应分包编制投标文件。

- 投标格式

14.1  投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、投标函、投标报价表、货物技术规格和偏差表，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

- 投标报价

  - 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

  - 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种 税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

  - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

  - 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

  - 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

  - 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

- 投标货币

  - 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

  - 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 依据“投标项目资料表”中的要求按第四章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

  - 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

  - 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

  - 投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

- 证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

  - 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

    - 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

- 投标有效期

  - 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“投标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

- 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

- 投标文件的式样和文件签署

  - 投标文件份数：

1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。

  - 投标文件的正文应编制目录。

  - 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

- 投标文件的递交

  - 电子投标文件的递交：

1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2）投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心平台技术服务联系，电话为：400 998 0000。

- 投标截止时间

  - 投标人应在不迟于“招标资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标资料表”中载明的地址递交至河南省公共资源交易中心。

  - 采购人和招标代理机构可以按第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

- 迟交的投标文件

  - 采购代理机构将拒绝并退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

  - 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

## 开标、资格审查与评标

- 开标

  - 采购代理采购机构将按招标文件规定的时间和地点组织公开招标。

  - 本项目采用远程开标，投标人应登陆系统远程解密，可不到开标现场。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

  - 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

  - 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

  - 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统以投标人上传加密电子投标文件的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格，以及其它详细内容。

- 资格审查

  - 公开招标采购项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

  - 有下列情形之一的，其将不通过资格审查：

    - 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资质要求的；

  - 合格投标人不足3家的，不再评标。

- 评标工作

  - 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并按投标报价由低到高或综合评分由高到低的顺序推荐出“投标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

  - 评委会成员为5人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

- 投标文件的澄清

  - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

  - 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

  - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

  - 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 投标文件的初审

评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否有算术错误等。

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

  - 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

  - 评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

  - 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

    - 投标报价超采购预算的；

    - 投标文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字和加盖公章；

    - 投标有效期不足的；

    - 交货期、质保期不足的；

    - 投标文件附有采购人不能接受的条件；

    - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

    - 不同投标人投标文件机器码一致的。

- 投标的评价

  - 评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

  - 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

  - 评委会在评标时，除根据第11条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化“投标项目资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

- 评标价的确定

  - 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

  - 小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于所投产品中既有小型、微型企业产品的，也有中型、大型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供中小企业声明函（货物），否则不予认可。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定，本次采购货物适用的行业为工业。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函（货物）》。

根据财库[2017]141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。应当提供本《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函（货物）》。

同一投标人，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

  - 本项目优先采购节能产品、环保产品：

投标人提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内的节能产品，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环保标志认证证书，并如实填写《节能产品、环境标志产品明细表》。

  - 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

- 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

  - 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

  - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

  - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

  - 评委会和采购代理机构不退还投标文件。

## 授予合同

- 合同授予标准

  - 除第32条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标价最低或评分最高的投标人。

- 评标结果的公告

  - 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

  - 自采购人按规定确定中标供应商之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，同时向中标供应商发出中标通知书。

  - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照扫描件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标通知书

  - 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

  - 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

  - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

  - 如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。

  - 如中标人不按40.2约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

- 履约保证金

  - 中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

- 其他

  - 本招标文件第一卷由招标人负责解释。

# 第二章  合同条款

## 适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

## 定义

2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据抬头单位或部门。

- “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

- “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

- “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

- “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

- “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

- “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

- “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

- “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

- “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

- “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

- “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

- “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

- “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

- “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

- “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

- “合同条款”是指本合同条款。

- “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

## 原产地

  - 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

  - 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

  - 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

## 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 使用合同文件和资料

  - 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

## 专利权

6.1供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

## 履约保证金

  - 供方应在收到成交通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

  - 银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用询价通知书提供的格式或其他需方可接受的格式；或

  - 银行本票、保兑支票或现金。

  - 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

## 检验和测试

  - 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

  - 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

  - 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

  - 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并由政府采购专户直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

  - 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

## 包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## 装运标记

  - 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记(唛头)

- 收货人编号

- 目的地（港）

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重(用kg表示)

- 尺寸(长×宽×高用cm表示)

  - 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

## 装运条件

  - 合同货物的：

- 运输条件和保险、运费支付；

- 交货日期认定；

- 目的港／项目现场；

按“合同条款资料表”中规定。

  - 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

## 装运通知

  - 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

  - 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

  - 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

## 交货和单据

  - 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

  - 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

## 保险

  - 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

  - 根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

## 运输

  - 根据需方在“招标资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

  - 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

## 伴随服务

  - 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

- 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

- 提供货物组装和／或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

  - 供方应提供“合同条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

## 备件

  - 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

- 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

- 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

  - 供方应按照“合同条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

## 保证

18.1	供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2	本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3	需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4	供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5	如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

## 索赔

  - 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

  - 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

## 付款

  - 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

## 价格

  - 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

## 变更指令

  - 根据合同条款第37条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 供方提供的服务。

  - 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

## 合同修改

  - 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

## 转让

  - 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

## 分包

  - 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

  - 分包必须符合合同条款第3条的规定。

## 供方履约延误

  - 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

## 误期赔偿费

  - 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

## 违约终止合同

  - 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

- 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

    - 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

  - 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

## 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 因破产而终止合同

  - 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 因需方的便利而终止合同

  - 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

- 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

- 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

## 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请河南省政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

  - 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

  - 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 合同语言

  - 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

## 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

  - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 税和关税

  - 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

  - 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

## 合同生效及其他

  - 本合同应在双方签字并经河南省财政厅政府采购监督管理处审核备案和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

  - 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

  - 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术规格

- 交货计划

- 履约保函(格式)

- 合同资料表中规定的其他附件

# 第三章  合同（格式）

甲方：

乙方：

一、本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

二、本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

附件4 履约保函或履约保证金

- 中标通知书

- 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

- 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

三、双方约定合同份数：

本合同一式   份（胶装），甲乙双方各执   份 。

四、其它约定事项：

本合同未尽事宜，卖、买双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：           法定代表人或授权代理人（签字）：

签署日期：  年    月   日

# 第四章  投标文件格式

【封皮】

河南科技大学产出导向的电工电子实验中心建设项目

包3（三次）

投  标  文  件

招标编号：豫财招标采购-2020-1574

投  标  人：（企业电子签章）

法定代表人：（个人电子签章）

2021年  月

目   录

- 法定代表人授权书

- 投标函

- 资格证明文件

3.1 申明资格信

3.2制造厂商或贸易公司（代理）资格证明

3.3制造商厂家的授权书（如有）

3.4近三年无违法违纪、无不良记录承诺书

3.5投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

3.6纳税凭证及社保证明

3.7财务状况报告

3.8企业法人营业执照

3.9税务登记证

3.10组织机构代码证

（或提供3.7-3.10三证合一或五证合一扫描件）

3.11招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

3.12履约保证金保函格式（仅供中标商参考）

4．投标报价表格

4.1投标函

4.2投标报价一览表

4.3备件、专用工作和消耗品价格表

4.4分项报价一览表

4.5货物（产品）规格一览表

5．技术规格偏差表

6. 商务条款偏差表

7．售后服务计划

8．投标人及投标产品简介

9. 中小企业声明函（货物）

10.节能产品证明资料（如需）

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的

(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为 豫财招标采购-2020-1574（河南科技大学产出导向的电工电子实验中心建设项目包3（三次））的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |
| --- | --- |

## 投 标 函

致：    (采购人名称）

我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2020-1574 的河南科技大学产出导向的电工电子实验中心建设项目包3（三次）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币（RMB￥：             元），项目交货期（含安装调试工期）为            。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：                                                                                日期：    年  月  日

## 3.资格证明文件

填写须知

- 制造商作为投标人应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述规定的全部表格以及其他有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

- 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

### 申明资格信

致：（采购人名称）

响应河南省机电设备招标股份有限公司    年  月  日发出的 豫财招标采购-2020-1574 招标文件，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中工程/货物需求一览表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

- 我方资格声明表一份。

- 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

日期：     年     月     日

### 投标人资格申明

一、基本情况

  - 投标人名称

  - 总部地址

联系电话、传真

  - 成立或/注册日期（提供其营业执照副本扫描件）

  - 法人代表

  - 指定代理商姓名和地址（如有）

  - 投标人所属的集团/财团公司

  - 投标联系人

联络方式及电话：

二、财务状况

- 固定资产

- 流动资产

- 长期负债

- 流动负债

- 资产净值

- 有关开户银行的名称、地址

- 最近三年每年的营业总额

| 年份 | 业务总额 | 国内 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |

- 最新资产负债表：由会计事务所审核的最新年度的财务报表。

三、供应投标货物经验（业绩）

- 最近三年销售记录

- 成功运行两年以上的供货合同

- 近三年中类似货物最终用户单位

| 名称地址 | 签约日期 | 货物名称及型号 | 销售数量 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 最终用户出具的证明

- 业绩要求见第二卷

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

电话及传真号码

电子邮件

制造商厂家的授权书（如有）

致：河南科技大学

（制造厂家名称）是根据        依法正式成立的，主营业地点在          （制造厂家地址）。             公司是我公司正式授权经营我公司（产品名称）的商家，它有权提供河南科技大学           （招标编号：豫财招标采购-2020-1574）所需的由我公司生产或制造的货物。作为我方真实的和合法的代理人进行下列有效活动：

- 代表我方应豫财招标采购-2020-1574招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

- 作为制造商厂家，我方保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任和义务。

- 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

出具授权书的制造厂家名称：

授权方名称（公章）：

日期：      年      月      日

说明：本授权书后附货物制造商或总代营业执照扫描件，格式可自拟。

### 3.4  近三年无违法违纪、无不良记录承诺书

- 我公司承诺：

- 我公司参加政府采购活动前三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

- 法定代表人（个人电子签章）：

- 投标人（企业电子签章）：

- 日期：  年    月    日

### 3.5 投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

- 我公司承诺：

- 在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 法定代表人（个人电子签章）：

- 投标人（企业电子签章）：

- 年    月    日

### 3.6 纳税凭证及社保证明

- 【附：2020年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明扫描件】

- 3.7 财务状况报告

- 【附：会计师事务所出具的2019年度或2020年度完整的财务报告或近期银行资信证明扫描件】

- 3.8 企业法人营业执照

- 3.9 税务登记证

- 3.10 组织机构代码证

- (或提供3.8-3.10三证合一、或五证合一扫描件)

- 3.11 招标文件要求提供的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他证明文件

- 提醒：资格证明材料须在制作投标文件时加盖企业电子签章。

### 3.12履约保证金保函格式

### （仅供中标人缴纳履约保证金时参考，不用附至投标文件）

开具日期：

致：（名称）

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于    年   月   日就项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）合同的履约保函。

（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额（货币数量）   万元人民币，并以此约定如下：

    - 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

    - 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从保函项下的支付中扣除。

    - 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更，贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

    - 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

出具保函银行名称

签字人姓名和职务

签字人签名

公章

### 投标报价表格

4.1开标一览表 金额单位：元人民币 投标人名称. 投标总报价; 大写：. 交货期（含安装调试工期）. 质量保证期. 投标有效期. 其他声明. 法定代表人（个人电子签章）： 投标人（企业电子签章）： 日期： 年 月 日

4.2 投标报价一览表

项目名称：                                                            金额单位：元

| 序号 |  |  | 项目 |  |  |  |  | 报价 |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 货物和附属装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 备件、专用工具和消耗品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 卖方技术服务（安装、调试、运行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 买方参与技术联络和监造、检验等费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 运费和保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（个人电子签章）： 投标人（企业电子签章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、序号2、3、4、5、6、7、8如果没有特殊要求可包含在投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。 |  |  |
| 4.3 备件、专用工具和消耗品价格表 项目名称： 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计 |  | 备注 |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

3、若无备件、专用工具和消耗品，此表可不做。

4.4分项报价一览表

项目名称：                                             包号：                                                  金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要是指非国产货物的关税及其他费用等。

3、货物分项必须与货物需求表中货物分项一致。

4.5 货物（产品）规格一览表

项目名称：                                                      包号：                                             金额单位：元

| 序号 | 产品或配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂（商） | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致；2、设备规格参数如有详细描述可另作说明；3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字。

### 技术规格偏差表

项目名称：                                                     金额单位：元

| 序号 | 投标货物名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标书 | 投标书 |  |  |  |
| 1 | 货物名称1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

说明：

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废；

2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；

3、请按项目包段编号分包填写此表；

4、投标文件此偏差表中出现（例如：“要求投标人”、“ 要求不大于或不小于”、“投标人须出具、投标人提供…..”）等类似字、词，有可能被评标委员会视为照抄复制招标文件，将有可能承担投标被拒风险。

## 6．商务条款偏差表

项目名称：                                                      金额单位：元

| 序号 | 内容 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

说明：

1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废风险。

### 售后服务计划

（质保承诺及售后服务)（参考格式）

致：                            （招标代理机构和采购人名称）

我单位就招标编号： 豫财招标采购-2020-1574 号     （填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物服务，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的质保期截止日，全新备件在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修单位名称：

售后服务地点：                 联系人：

联系电话：

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率大道最大化，每年内不少于    次上门保养服务，包括寒暑假。

5、安装：我公司提供的安装配送方案为：                           ；

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投设备均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

11、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

电话：

日期：

注：1、投标人可按照上述所列条款及格式提供，但不限于提供以上内容。

2、投标人不得将上述内容中的“质保/质保期限”，理解或描述为包修/包修期限、保修/质保期限、报修/报修期限等概念（“质保”的解释请参照本招标文件要求），否则投标人将承担加价评标或扣分评标的风险。

### 投标人及投标产品简介

投标人必须但不限于提供以下内容：

1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）

3、业绩及目前正在执行合同的情况；

4、其他投标人认为需要提供的。

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

日期：

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是指财政部公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；环境标志产品是指财政部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，并取得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或环保标志认证证书。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

- 没有相关产品可不填此表。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 节能产品相关证明资料（如需）

注：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，如果采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标

第二卷

第五章      招标公告

第六章      投标项目资料表

第七章      合同专用条款资料表

第八章      招标项目需求及技术规格要求

# 第五章  招标公告

河南科技大学产出导向的电工电子实验中心建设项目包3（三次）

公开招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财招标采购-2020-1574

2.项目名称：河南科技大学产出导向的电工电子实验中心建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2000000元

最高限价：2000000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20210107-3 | 包3 | 400000.00 | 400000.00 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1交货地点：采购人指定地点

5.2交货期：合同签订后30日历天内

5.3质保期：3年

5.4采购内容：产品用途及主要技术指标见附件，具体采购内容见下表：

| 包名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包3 | 直流稳压电源 | 台 | 17 |
|  | 实验桌 | 张 | 30 |
|  | 凳子 | 张 | 30 |
|  | 投影仪 | 台 | 11 |
|  | 教师桌椅 | 套 | 1 |
|  | 工具套装 | 套 | 62 |
|  | 激光切割雕刻机 | 套 | 1 |
|  | 3D打印机 | 套 | 1 |
|  | STM32核心板 | 块 | 50 |
|  | STM32核心板 | 块 | 50 |
|  | 计算机 | 台 | 20 |
|  | LCR数字电桥测试仪 | 台 | 2 |

5.5本包核心产品：3D打印机

6.合同履行期限：合同签订后60日历天内

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：是

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（资格审查时由代理机构查询，投标文件中可不附该部分资料）。

3.2 对近三年有行贿案件记录的供应商拒绝参加本次采购活动【查询渠道：中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/”，查询主体包含企业法人及其法定代表人】（资格审查时由代理机构查询，投标文件中可不附该部分资料）。

3.3 提供反商业贿赂承诺书。

三、获取招标文件

1.时间：2021年 4月 26 日 至 2021年 4 月 30 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”。

3.方式：市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，凭CA密钥登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件，获取招标文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2021年5 月 17日09时00分（北京时间）

2.地点：

（1）加密电子投标文件须在投标截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。

五、开标时间及地点

1、时间：2021年5月17 日09时（北京时间）。

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-14。

注意事项：

（1）本项目采用不见面开标，供应商可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

（2）供应商未在规定时间解密的，其响应文件采购人将拒绝接收。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本项目招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》、上同时公开发布。招标公告期限为五个工作日2021年 4 月 26 日至2021年 4 月 30 日。

- 其他补充事宜

1、本包不接受进口产品。

2、本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

地址：洛阳开元大道263号

联系人：孙老师

联系方式：0379-60229662

2.采购代理机构信息

地址：郑州市商务外环路23号中科金座大厦8楼824室

联系人：李女士

联系方式：0371－65928013

3.项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：0371－65928013

# 第六章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带∆的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。

| 对应第一卷条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2.1 | 采 购 人：河南科技大学 地 址：洛阳开元大道263号 联系电话：0379-60229662 联 系 人：孙老师 |
| 2.2 | 采购代理机构名称：河南省机电设备招标股份有限公司 负责本项目联系人：李莹辉 电 话：0371-65928013 电子邮箱：HNJDZB3@163.com |
| 2.3 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的特定资格要求： 2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（资格审查时由代理机构查询，投标文件中可不附该部分资料）。 2.2对近三年有行贿案件记录的供应商拒绝参加本次采购活动【查询渠道：中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/”，查询主体包含企业法人及其法定代表人】（资格审查时由代理机构查询，投标文件中可不附该部分资料）。 2.3提供反商业贿赂承诺书。 |
| 3 | 招标代理服务费：招标代理服务费由中标人承担，按国家发展和改革委员会计价格[2002]1980《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（货物类）标准的80%计取。 |
| 7 | 投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2 | (1)投标报价：目的地安装到位价（即本项目为目的地交货安装验收到位，投标人应当考虑货物安装到位及验收后的全部费用，采购人不再追加任何费用）。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括材料、生产、安装、验收、运保费、备件备品材料、税费等。 为了确保交货期和质量，供方须向需方（招标人）缴纳履约保证金： 履约保证金金额：不少于中标金额的5%； 交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户； 履约保证金退还：在货物验收合格入库后，甲方在支付货款时退还履约保证金（凭收款收据）。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | 资格证明文件： ∆1.法定代表人授权书 ； ∆2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一者仅需营业执照）； ∆3.反商业贿赂承诺书； ∆4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明； ∆5.2019年度或2020年度财务状况报告或银行资信证明； ∆6.缴纳税收和社会保障资金的相关材料； ∆7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（资格审查时由代理机构查询，投标文件中可不附该部分资料）。 ∆8.对近三年有行贿案件记录的供应商拒绝参加本次采购活动【查询渠道：中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/”，查询主体包含企业法人及其法定代表人】（资格审查时代理机构查询，投标文件中可不附该部分资料）。 9.招标文件中要求的其它资格证明文件。 |
| 14 | 货物技术证明文件： 1、详细售后服务承诺； 2、招标文件要求的其它技术证明资料。 |
| 16.1 | ∆投标有效期：从开标之日起60天 |
| 16.2 | 投标人投标报价超过项目预算的，均为无效投标，作废标处理。 采购预算为：400000元 |
| 17.1 | 加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。 |
| 18.3 | 投标文件递交： （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心平台技术服务联系，电话为：400 998 0000。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2021年 5 月 17 日上午9时 (北京时间) |
| 22 | 开标时间：同投标截止时间（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在30分钟内完成解密）。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-14（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）。 |
| 评 标 |  |
| 26 | 投标的评价：评标方法采用综合评分法 |
| 26 | 1．评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况进行评标。 2．对于小型和微型企业产品、采用节能产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。 3．小型和微型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于所投产品中既有小型、微型企业产品的，也有中型、大型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供中小企业声明函（货物），否则不予认可。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定，本次采购货物适用的行业为工业。 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函（货物）》。 根据财库[2017]141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。应当提供本《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函（货物）》。 同一投标人，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 4.本项目优先采购节能产品、环保产品： 投标人提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内的节能产品，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环保标志认证证书，并如实填写《节能产品、环境标志产品明细表》，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可。 5．具体评标方法、评标细则，标段具体要求如下： 中标标准： 5.1、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑； 5.2、商务、技术能最大程度满足招标文件要求、综合评分最高的投标人将作为中标候选人。 评分细则： 评标办法采用综合评分法： A.报价得分（35分） Sn=35×Cmin/Cn Sn：第n个有效投标人的价格得分 Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价 Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 B.技术部分（50分） 技术参数（50分）：所投产品满足招标技术参数要求，生产技术、工艺先进，性能、功能描述详细，根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分。 完全满足技术参数或功能要求得50分 ； 不加*项技术参数及要求，每有一项不满足的扣2分；加*项技术参数及要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣5分。直至50分扣完为止。 C. 商务部分（15分） 1.企业业绩(8分)：投标人应提供 2018 年 1 月 1 日（合同签订日期）以来的同类合同案例，每提供一份完整业绩得 2 分(完整业绩：中标通知书、中标公示截图、主要供货清单及验收报告)，提供资料不完整的不得分；最多得8分。 2.售后服务（7分）： （1）质保期（3分）：在招标文件要求的质保期基础上，承诺每增加1年加1分，最多加3分。 （2）服务承诺（4分）： 详细说明售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。描述完整、内容详尽得4分，基本完整、内容较详尽得2分，其它情况得1分，不提供得0分。 |
| 26 | 中标候选人的确定： 按综合评分分值从高到低排名顺序推荐一名中标候选人。 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，具体如下： 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 29.1 | 中标人的确定： 招标人委托评标委员会根据候选人名单确定中标单位，若中标人放弃中标或被取消中标资格，则重新组织招标。 |

# 第七章 合同专用条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称、地址：河南科技大学、洛阳开元大道263号 供方名称、地址： |
| 2 | 项目现场：河南科技大学指定地点 |
| 3 | 履约保证金金额及货币：不少于中标金额的5%，人民币 交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户； 履约保证金退还：在货物验收合格入库后，甲方在支付货款时退还履约保证金（凭收款收据）。 |
| 4 | 检验与测试的条件和方式：检验与测试的条件和方式：投标人派出技术人员到最终用户现场安装，所需费用包括在投标总价中，验收时，随机抽取，进行破坏性检验。 |
| 5 | 交货地点：采购人指定地点 交货期：合同签订后30 日历天内 |
| 6 | 应提供的伴随服务有： 1.免费送货到采购人指定地点 2.相关的培训等 |
| 7 | 要求的备件有：“第八章招标项目需求及技术规格要求”中有规定的从其规定。 |
| 8 | 质保期：3 年 |
| 9 | 质保期内质量问题的期限为卖方收到买方通知后24小时内 |
| 10 | 付款方式： 成交商必须开具户名为“河南科技大学”的增值税专用发票。报销时需同时提供发票联、抵扣联和采购合同，凡提交普通发票的不予受理。 一般情况下，货物或服务（系统）交货（完工）验收合格后需方向供方支付全部合同货款的90%，其余10%作为售后服务质量保证金，自验收之日起，验收合格365天后无质量问题予以无息给付。（特殊项目付款方式可以根据学校实际情况予以调整。） 付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：资金支付申请书； 用户填写《验收报告》。 |
| 11 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |

# 第八章招标项目需求及技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术指标及用途性能等其他说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | 技术指标： - 双路0-30V可调3A输出；一路5V/3A固定电压输出。 - 两组数码管分别指示两路输出的电压值和电流值。 - 稳压与稳流状态能够自动转换并分别由发光管指示。 - 两路输出电压可以任意串联或并联，在串联和并联时，又可由一路主电源进行电压或者电流（并联时）跟踪。 - 采用电流限制保护方式，且限流点可以任意调节。 - 纹纹波与噪声：CV≤1mVrms CC≤5mArms。 - 电源效应：CV≤1×10－4＋0.5mV CC≤2×10－3+1mA。 - 负载效应：CV≤1×10－4＋2mV CC≤2×10－3+3mA。 | 台 | 17 |
| 2 | 实验桌 | - 尺寸：120cm（长）*70cm(宽)*75cm（高）； - 环保密度板材质，板材厚度不低于2.5cm，表面做封闭处理； - 带计算机主机位、键盘托盘；带后挡板，预留线孔。 | 张 | 30 |
| 3 | 凳子 | - 尺寸：45cm(高)*35cm(长)*25cm（宽）； - 钢木结构，钢架尺寸不低于20mm*25mm、壁厚；面板需做封闭处理； - 凳面面板下带钢质衬板。 | 张 | 30 |
| 4 | 投影仪 | 主要技术参数： 1. 音效规格：内含扬声器功率不小于5W； 2. 连接控制。音频输入不少于：2 * Stereo mini, 2RCA * 1；网络接口RJ45；USB接口不少于：2 * USB；音频输出不少于：1 * Stereo mini；VGA接口不少于2个；支持无线同屏；RS232接口不少于1个；HDMI接口不少于1个；U盘直读支持格式：JPG和AVI格式的视频。 3. 噪音(dB)：不高于37dB；滑动式镜头盖；机身外壳材质为聚碳酸酯/ABS 树脂，整机功耗不高于327W； 4. 可投影尺寸30" - 120"；投影光源：灯泡；3LCD显示技术； 5. 支持以下安装方式：桌上正投、吊装正投、吊装背投、桌上背投； 6. 显示参数：梯形矫正、四向矫正、标准分辨率不低于1024X768dpi、镜头光圈（F/f）1.49 - 1.72、对比度 16,000:1；最大兼容分辨率不低于1920X1080dpi；镜头材质为玻璃+树脂， 7. 光源功率210W，投射比1.48-1.77，显示芯片尺寸0.55 英寸，显示比例4:3； 8. 100"投影距离：3.02-3.63，真实亮度3600ANSI流明、变焦比例1 - 1.2 9. 每台含投影仪*1、电源线*1、VGA视频线*1、遥控器*1、电池*2、说明书*1、保修卡*1等相关材料。 | 台 | 11 |
| 5 | 教师桌椅 | - 尺寸：160cm（长）*80(宽)*75cm（高）； - 密度板材质，厚度不低于2.5cm，表面做封闭处理，浅色； - 带计算机主机位、键盘托盘； - 左侧3个抽屉、中间键盘托盘、右侧主机位加抽屉； - 抽屉选用合金静音导轨，带锁具； - 带后挡板，预留线孔； - 含人体工学电脑椅办公椅一把，钢质框架，网面。 | 套 | 1 |
| 6 | 工具套装 | 每套含以下工具： 1.高精度恒温焊台1套，含T18-B（粗圆头型）、T18-K（刀型）、T18-I（细尖型）焊头，主要参数： 1.1 功率消耗：70W 1.2 输出电压：AC 26V 1.3 发热组件：AC 26V，65W，陶瓷 1.4 控温范围：200～480℃连续可调 1.5 温度稳定：土1℃（无负荷时） 1.6 焊咀与接地阻抗：2Ω以下 1.7 焊咀与接地电位：2mV以下； 1.8 具备温度补正模式，补正温度简单容易，只需输入焊咀的实际温度就可以完成补正温度； 1.9 可预设5个经常使用的温度，只需按一下按钮就可以把温度锁定； 1.10数码调节、密码锁定温度。数码显示，可以每1单位来调节温度；另可设定密码把温度锁定； 1.11只需2个按钮，UP（选择）和ENTER（决定），就可以全方位操作； 1.12采用焊咀与发热元件分离式设计。 1.13含T18-B（粗圆头型）、T18-K（刀型）、T18-I（细尖型）焊头各1个。 2. 7寸斜嘴钳1把。主要参数： 2.1 专业级斜嘴水口钳，TPR包胶手柄，适用于剪切塑料浇口、毛边、打包带、细铜线/铁线(1mm以下)等； 2.2 产品材质：铬钒钢 2.3 钳头发黑处理、抛光表面、防油防锈，尾部带有回弹弹簧设计， 3. 美工刀1把。工业级重型美工刀，18mm优质铝合金美工刀。防滑塑料推扭，推出自动锁定；尾部挂孔设计；三面防滑手柄；长度152mm左右、手柄宽36mm左右、厚度14mm、刀片长110mm。刀片材质为SK5合金钢。 4. 高品质焊锡丝1卷。锡铅高纯焊锡丝，成分：锡Sn 63%、铅37%，松香芯，含助焊剂实芯，助焊剂含量1.8%，熔点183℃，线径DIA 0.5mm,净重不低于500g。 5. 透明塑料直尺1把。规格：20cm，PS材质，刻度清晰、耐磨耐用，宽度35mm，厚度不低于2mm。 6. 塑料工具盒（340mm*270mm*130mm）1个。全新环保材料制作，外形如下图所示： 7. 单手操作吸锡器1个。钢管材质，吸咀可更换。总长约236mm,直径约22mm,吸力不低于20CC。含20-N型吸锡咀1个。设有气漏保护，气密性好，不易漏气。内部弹簧采用后拉式设计，瞬间吸力强。有独特碎锡方法，容易清除吸锡咀锡屑，不堵塞。 8. 多功能剥线钳1把。自动剥线钳，本体采用锌合金制作，手柄外套PVC，内附弹簧使用轻便省力，刀片采用S45C碳钢制造。主要参数如下： 8.1 刀片硬度：HRC 45°- 55°； 8.2 剥线范围：0.5mm，1.2mm，1.6mm，2.0mm单芯线； 8.3 独立泡壳卡片包装。 9. 多用螺丝刀组合套装1套，主要参数： 9.1 9合一螺丝批套装； 9.2 批头规格：磁性批头，包含以下8种规格 9.3 带1个塑料防滑手柄，长度约120mm,直径约30mm，可套装在8个螺丝批中的任一手柄上，增加长度。 9.4 螺丝批本体材质CVR，表面染黑处理，手柄为透明材质，防滑耐腐蚀。 9.5 8个螺丝批外形尺寸相同，外露螺丝批杆长约68mm、手柄长约70mm，手柄直径约19mm。 10. 不锈钢镊子TS-12（尖头）1个。标准精密镊子，尖端极细型。全身采用不锈钢精密打造，适用于各类电子元器件的夹持，适用于印刷电路板的焊锡及元件装配等精密作业。长度约115mm，重量约15g。 11. 不锈钢镊子TS-15（弯头）1个。鹰嘴型精密镊子，镊子尖端角度为45°弧形。全身采用不锈钢精密打造，适用于各类电子元器件的夹持，适用于印刷电路板的焊锡及元件装配等精密作业。长度约120mm，重量约15g。 12. 拆机棒1个。全金属材质，中棒防滑设计，一端尖头撬片便于塞进细小缝隙，另一端平头撬片便于起壳和维持开壳程度。总长约170mm. 13.不锈钢剪刀1把。剪体采用不锈钢制造，不易生锈，不锈钢材料淬火处理，不锈钢刀口。剪柄采用塑料材质，红色，抓握舒适。剪片厚度不低于1.8mm,长度约160mm，宽度约62mm。PVC独立吊袋包装。 14. 电工绝缘胶带1卷。白色电胶布，PVC阻燃耐高温，长度不低于10米，宽度约18mm，厚度约0.16mm。温度范围：-5℃ - 80℃，电压等级：600V。 15. 深黄色变压器胶带1卷。规格：20mm宽*0.05mm厚*66m长。基材为PET聚酯薄膜，基材厚度约0.025mm，总厚度约0.055mm，短期耐温不低于130℃，长期耐温不低于95℃。伸长率100%，剥离强度≥250N/m，击穿电压5.5kV,电蚀系数1.0。适用于变压器、马达、电容器等电机、电子元件绝缘包扎。 | 套 | 62 |
| 7 | 激光切割雕刻机 | 采用微距激光管，有效雕刻面积不低于1300*900mm；加厚机壳、直线导轨、含控制系统、57型步进电机及驱动器、3M同步带，USB接口计算机控制（可脱机使用），适合各种非金属材料雕刻切割打标等，附带5cm升降平台，具有断水过热保护、自动阻燃吹气功能，配有排风扇、排烟管，可兼容CAD、服装CAD、文泰、刻绘大师、CorelDraw、Photoshop等设计软件。 主要技术参数： - 激光类型：封闭式CO2 激光管 - 激光功率：不低于150w - 工作幅面：不低于1300×900 mm - 雕刻速度：可调范围不低于0-1500mm/s - 切割速度：可调范围不低于0-800mm/s - 工作电压：220V,50Hz - 定位精度：±0.1mm - 最小成型文字：英文不大于0.8mm ，汉字不大于1.8mm - 电脑系统：支持WinXP，Win7、Win8 - 兼容软件：可兼容CAD、服装CAD、文泰、刻绘大师、CorelDraw、Photoshop等多种设计软件； - 控制方式：计算机或者脱机DSP U盘 - 连接方式：USB接口 - 工作温度 ：0-45℃ - 工作湿度 ：5-95% - 驱动方式 ：步进驱动 - 冷却方式 ：强制水冷 - 总功率 ：≤1800W | 套 | 1 |
| 8 | 3D打印机 | - 打印技术：熔融沉积式（FDM）。具备3D打印机颗粒挤出结构，投标文件中提供加盖厂家公章自主知识产权证明资料。 - 机器尺寸：约835*980*1340mm - *打印尺寸: ≥500*550*600mm - *整机结构：全封闭式。全钢钣金结构，喷塑表面处理，内结构跟外壳分离，具备单电机折叠机构，投标文件中提供加盖厂家公章自主知识产权证明资料。 - 层厚度：0.1mm~0.6mm - 喷头喷嘴直径：0.4mm。 - *打印平台：加热底板带恒温箱式。 - 兼容操作系统：Windows XP/7/10等。 - 操作界面：彩色触控屏≥7寸，语言：中/英文。识别文件：STL, OBJ, GCODE，X3G - 喷头电机：步进电机，最大功率≥30W； - 打印精度：0.08mm-0.5mm，提供高精度3D打印机自主知识产权证明。 - XY轴定位精度：≤0.011mm；Z轴定位精度：≤0.0025mm。 - 打印速度：≥50-150mm/s。 - 打印方式：USB联机打印，支持SD卡脱机打印。 - 打印耗材：直径1.75mm，PLA、TPU、弹性FLEX等可塑性塑胶料、改良ABS等。 - *支持断电续打功能。 - *切片软件：厂家应拥有与打印机配套的拥有自主知识产权的FDM 3D打印机切片软件，提供加盖厂家公章软件自主知识产权证明和软件功能截图。 - *模型修复：厂家应拥有与打印机配套的拥有自主知识产权的3D打印机模型修复软件，投标文件中提供加盖厂家公章软件自主知识产权证明和软件功能截图。 - 输入电压220V，50/60 Hz。 - 提供满足以下要求的耗材至少10卷。直径（mm）：1.75，规格：3KG/每卷，密度（g/cm3）：1.24，熔融指数（g/10min）：5（190℃/2.16kg）或更优，拉伸强度（Mpa）至少达到65，弯曲强度（Mpa）至少达到87，耗材1年质保。 | 套 | 1 |
| 9 | STM32核心板 | - 核心板尺寸：74mm*95mm - 核心处理器架构：ARM® Cortex®-M3 - 内核规格：32位 - 速度：72MHz - 连接能力：CANbus，I²C，IrDA，LIN，SPI，UART/USART，USB - 外设：DMA，电机控制 PWM，PDR，POR，PVD，PWM，温度传感器：WDT - I/O 数：不少于112 - 程序存储容量：不少于512KB（512K * 8） - 程序存储器类型：闪存 - RAM大小：不小于64K * 8 - 供电(Vcc/Vdd)：2V-3.6V - 数据转换器：A/D 24x12b；D/A 2x12b - 振荡器类型：内部 - 工作温度：-40°C-85°C（TA） - 安装类型：表面贴装型 - 封装/外壳：144-LQFP - 电池：CR1220 - 提供实验例程（电子版）、原理图（电子版） - CPU所有管脚均需有引出排针 - 带TFT液晶接口、无线通信NRF2401接口 - 板载USB-TTL程序下载接口 - 提供配套杜邦线及USB连接线。 | 块 | 50 |
| 10 | STM32核心板 | - 核心处理器架构:ARM® Cortex®-M4 - 内核规格：不低于32-位 - 速度：不低于168MHz - 连接能力：CANbus，DCMI，EBI/EMI，以太网，I²C，IrDA，LINbus，SPI，ART/USART，USB OTG - 外设：欠压检测/复位，DMA，I²S，LCD，POR，PWM，WDT - I/O 数：不少于114 - 程序存储容量：不低于1MB（1M * 8 bit） - 程序存储器类型：闪存 - RAM大小：不低于192K * 8 bit - 供电 (Vcc/Vdd)：1.8V - 3.6V - 数据转换器：A/D 24x12b; D/A 2x12b - 振荡器类型：内部 - 工作温度：-40°C ~ 85°C（TA） - CPU安装类型：表面贴装型 - CPU封装/外壳：144-LQFP - 电池：CR1220 - 提供实验例程（电子版）、原理图（电子版） - CPU所有管脚均需有引出排针 - 带TFT液晶接口、无线通信NRF2401接口 - 板载USB-TTL程序下载接口、板载SD卡座 - 提供配套杜邦线及USB连接线。 | 块 | 50 |
| 11 | 计算机 | - CPU：性能不低于第十代智能英特尔® 酷睿™ i5-10400处理器； - 显卡：NVIDIA® GeForce® GT™ 730 2GB GDDR5； - 内存：不少于16GB, 16GBx1, DDR4, 2666MHz，最高可支持64G内存； - 硬盘：不少于256 GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 + 1TB 7200 rpm 3.5英寸 SATA 硬盘； - 显示器：视频会议显示器，IPS全高清显示屏，尺寸不低于23.8英寸。显示器集成2个5W扬声器；集成除噪双麦克风阵列；集成不低于200万像素全高清图像传感器和双红外LED指示灯，带VGA红外网络摄像头，支持Windows Hello人脸识别身份验证功能；显示器接口包括不少于：1个VGA、1个HDMI、1个DisplayPort、1个USB 3.0上行、2个USB 3.0下行、2个USB 2.0下行、耳机/麦克风二合一音频插孔。显示器可调节高度(范围125mm)、可倾斜（-5/+21°）、侧转（90°），支持VESA安装（100*100mm）。外观颜色黑色，分辨率不低于1920×1080；178°/178°宽视角，亮度250cd/m2，像素间距0.275mm，色数1670万；对比度1000:1。 - 主机前面板接口不少于：2个USB 2.0 接口、1个3.5mm音频接口、1个USB3.2接口、1个USB3.1 Type-C接口； - 主机后面接口不少于：VGA、HDMI、DVI-D接口、音频接口、2个USB3.2接口、2个USB2.0接口、1个RJ45以太网接口； - 电源：功率不低于260W、200–240V交流电，50Hz； - 全套含主机、显示器、有线键盘、鼠标、电源线、说明书（电子版）及视频连接线等。 | 台 | 20 |
| 12 | LCR数字电桥测试仪 | 1. 10Hz ~1MHz宽广的测试频率，分辨率1mHz，精度0.01%；6位半测量分辨率； 内部±2V直流偏置电压；0.05%基本测量准确度；自动、手动、外部触发和总线触发测量；双测量显示； 以绝对值形式测量，或基于基准值的偏差形式测量；精确的四线夹具；组件分类；高达±60V的直流外部偏置电压；内部存储器；不低于7寸的液晶彩屏显示；直观的用户界面，全面的测试功能；提供RS232，HANDLER，GPIB，LAN，USB接口。 2. 支持以下测量功能：Cp-D，Cp-Q，Cp-G，Cp-Rp，Cs-D，Cs-Q，Cs-Rs，Lp-D，Lp-Q，Lp-G，Lp-Rp， Ls-D，Ls-Q，Ls-Rs，Rs-Xs，¦Z¦-θr，¦Z¦-θd，¦Y¦-θr，¦Y¦-θd，G-B。 3. 测试电平： 3.1 电压 额定值; 范围; 10mVrms~2Vrms. 分辨率; 1mVrms. 准确度; ±(5%+5mVrms). 恒定值; 范围; 10mVrms~1Vrms. 分辨率; 1mVrms. 准确度; ±(2%+2mVrms). 3.2 电流 额定值; 范围; 100μArms~20mArms. 分辨率; 10μArms. 准确度; ±(5%+50μArms). 恒定值; 范围; 100μArms~10mArms. 分辨率; 10μArms. 准确度; ±(2%+20μArms). 4. 偏置电压 内部; 范围; -2V~2V. 分辨率; 1mV. 准确度; ±(2%+5mV). 外部; 范围; -60V~60V. 分辨率; 由外部输入决定. 准确度; 由外部输入决定. 5. 电平监测 电平监测共包括3项：VAC：待测元件两端实际电压，IAC：通过待测元件实际电流，EBIAS:外部施加偏置电压（仅在外部偏置模式显示） VAC; 范围; 0.0001V~2.000V. 分辨率; 四位半. 准确度; ±5%. IAC; 范围; 0.0001nA~30.00mA. 分辨率; 四位半. 准确度; ±5%. EBIAS; 范围; ±0V~60.00V. 分辨率; 0.01V. 准确度; ±（5%+3V）. 6. 输出阻抗：30Ω，100Ω可选 7. 测量时间：快速、中速、慢速、自定义。慢速：800ms，中速：100ms，快速：20ms，自定义：5ms到2s。 8. 测量显示范围 参数; 测量显示范围. Cp、Cs; 0.001000pF~99.9999F. Lp、Ls; 0.001000nH~99.9999kH. Rp、Rs、¦Z¦、Xs; 0.001000mΩ~999.999MΩ. G、B、¦Y¦; 0.001000μS~999.999kS. Θr; ±0.000001rad~3.14159rad. Θd; ±0.000001deg~179.9999deg. D; ±0.000001~9.99999. Q; ±0.001~99999.9. 9. 测量精度。测量准确度包含了测量稳定性、温度系数、线性度、测量重复性等误差。预热后能够正确地进行开路、短路清零。直流偏置关闭。仪器量程工作在自动档位，可以选择正确的测量范围。基本准确度为不高于0.05。 10. 电气特性。隔离输出：每个直流输出（管脚1到16）都是经集电极开路光电耦合器输出隔离的。每根线输出电压由HANDLER接口板上的一上拉电阻设定。上拉电阻与内部提供电压（+5V）连接，或通过跳线与外部供给电压（EXTV：+5V）连接。 11. 电源电压：200V~240V，电源频率：45Hz~55Hz，功耗≦20W。 12. 提供Handler接口，Handler接口设计灵活方便，使用不同的操作程序后，所有输出信号状态可根据使用要求定义。 13. 附三芯电源线、开尔文测试夹具、光盘。 | 台 | 2 |

注：

1、本包不接受进口产品。

2、核心产品：3D打印机

3、文件中要求提供相关证明资料的复印件，均是指在投标文件中附相应证明文件的扫描件。