**河南师范大学化学骨干学科（2021年度第二批）实验室基础建设项目（二次）竞争性磋商公告**

一、项目基本情况

1、采购项目编号：豫财磋商采购-2021-755

2、采购项目名称：河南师范大学化学骨干学科（2021年度第二批）实验室基础建设项目（二次）

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1190000元 最高限价：1190000元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备清单 | 数量 | 单位 | 设备简要参数 |
| 1 | 中央台 | 10 | 组 | 全钢结构，陶瓷台面 |
| 2 | 专用水龙头 | 38 | 个 | 鹅颈、全铜材质，陶瓷阀芯 |
| 3 | 水拷克 | 12 | 个 | 全铜材质，陶瓷阀芯 |
| 4 | 风机 | 3 | 组 | 变频风机，功率不小于4 kW |
| 5 | 铁架台 | 28 | 组 | 欧式结构，304不锈钢材质 |
| 6 | 万象罩 | 72 | 组 | 可360°旋转调节方向，304不锈钢气动连接杆关节松紧旋，可调节流量 |
| 7 | pvc地面及墙面处理 | 2 | 项 | 体面铺通透耐磨pvc不低于2.0mm，墙面为乳胶漆 |
| 8 | 通风管路及安装 | 1 | 项 | 符合化学实验室通风标准 |
| 9 | 滴水架 | 6 | 个 | 实验室专用PP 5mm厚高密度，环保型黑色PP材料一体成型耐酸碱、防腐蚀 |
| 10 | 欧款全钢试剂架 | 12 | 组 | 规格1600\*300\*600，全钢结构，上下两层。含电源插座 |
| 11 | 柜子 | 10 | 组 | 全钢结构，采用优质冷轧钢板冲压成型制作，面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理。 |
| 12 | 全钢边台 | 5 | 组 | 全钢结构，陶瓷台面 |
| 13 | PP水槽加小水杯 | 1 | 组 | 专用PP 5mm厚高密度环保型黑色PP材料一体成型耐酸碱、防腐蚀 |
| 14 | 通风系统 | 4 | 套 | 满足风量、风压要求 |
| 15 | 吸顶式排风扇加直排通风系统 | 1 | 套 | 满足有效排除室内有害气体 |
| 16 | 窗户窗帘 | 4 | 组 | 电动可遥控开、闭 |
| 17 | 吊顶灯 | 5 | 组 | 超高亮度贴片LED作为光源，满足室内采光要求 |

5.2交货完工期：合同签订后60天内完成供货、安装调试完毕并交付使用

5.3质保期：自验收合格之日起3年

5.4交货地点：采购人指定地点

5.5质量要求及验收标准：符合国家现行规范、合格要求，同时满足采购人要求。

6、合同履行期限：同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网】；

3.2供应商在法律和财务方面独立，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

1、时间：2021年09月16日至2021年09月23日每天上午08：30至12：00，下午12:00至18:00（北京时间）；

2、地点：新乡市公共资源交易管理中心

3、方式：投标供应商须注册成为新乡市公共资源交易管理中心网站会员并取得 CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxzf格式)及资料（详见办事指南-服务指南）。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年09月29日09：00（北京时间）

2、地点：新乡市公共资源交易管理中心第四开标室

五、响应文件开启

1、时间：2021年09月29日09：00（北京时间）

2、地点：新乡市公共资源交易管理中心第四开标室

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《新乡市公共资源交易管理中心》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、加密电子响应文件须在新乡市公共资源交易管理中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易管理中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。

3.监督部门:河南省财政厅

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：河南师范大学

地址：河南省新乡市建设东路46号

联系人：王文辉

联系方式：13603931243

2、采购代理机构信息

名称：河南省国贸招标有限公司

地址：郑州市农业路72号国际企业中心B座3楼东侧

联系人：周鸫

联系方式：17303713320

3、项目联系方式

项目联系人：周鸫

联系方式：17303713320