泌阳县泌水、古城（二期）棚户区改造

电梯设备采购及安装项目

招 标 文 件

项目编号：泌政采【2019】108号

招 标 人：泌阳县住房制度改革领导小组办公室

代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

日        期：二〇一九年九月

目      录

第一章  招标公告 ………………………………………………………………1

第二章  招标需求 ………………………………………………………………6

第三章  投标人须知  …………………………………………………………8

投标人须知前附表  …………………………………………………… 8

一.说明 …………………………………………………………………10

二.招标文件………………………………………………………………13

三.投标文件的编制………………………………………………………14

四.投标文件的递交………………………………………………………17

五.开标……………………………………………………………………18

六.评标……………………………………………………………………19

七.定标……………………………………………………………………21

八.合同授予………………………………………………………………22

- 第四章  评标办法及评分标准…………………………………………………25第五章  政府采购合同主要条款………………………………………………27第六章  投标文件格式…………………………………………………………32

- 招标公告

- 泌阳县泌水、古城（二期）棚户区改造电梯设备

- 采购及安装项目招标公告

- 河南省机电设备国际招标有限公司受泌阳县住房制度改革领导小组办公室委托，对泌阳县泌水、古城（二期）棚户区改造电梯设备采购及安装项目进行公开招标采购，资金来源：财政资金，现已落实。项目已具备招标条件，欢迎符合要求的潜在投标人参加投标。

- 项目名称：泌阳县泌水、古城（二期）棚户区改造电梯设备采购及安装项目

二. 项目编号：泌政采【2019】108号

三．项目预算金额：2814万元

四．项目基本情况:详细需求见招标文件

| 货物名称 | 主要技术要求 | 数量 | 交货期 | 交货安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 详见招标 文件 | 67部 | 接采购人通知后120日内供货并安装调试完毕 | 采购人指定 地点 |

质量要求：符合国家电梯标准及相关现行标准和规范，达到国家相关验收规范合标标准；

质保期：电梯安装调试完毕，经质检部门验收合格之日起不得少于2年。

五．采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购增进中小企业发展暂行措施》(财库〔2011〕181号)、关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业【2011】300号)、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标记产品政府采购清单》优先采购政策、《关于增进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)等。

六.投标人的资格条件

1、投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

2、投标人必须是中国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照。
    3、投标人近三年（2016年-2018年度）经审计的财务状况报告，且财务状况良好（新成立企业从成立之日起计算）。
    4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函；

- 6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，参与投标的投标人应提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印页并加盖投标人公章，查询时间应在招标公告发布日期之后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次采购活动。

7、投标人必须是中华人民共和国具有独立法人资格的电梯制造商或代理商。电梯所采用的核心部件曳引机、控制柜、门机三大件原厂原品牌生产制造，每个品牌只准一家单位投标。

8、投标人若为制造商须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级资质的独立法人资格且年检合格的企业，同时具备《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》电梯A级及以上资质（以许可证副本原件或公证件为准），2016年1月1日以来签订的本次所投设备型号电梯供货合同原件（单项合同金额不少于2000万元）三份（合同内电梯型号必须与本次所投设备型号一致，不一致按无效处理），拟派项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

投标人若为代理商须提供制造商的专项唯一授权（需包含项目名称及项目编号），并应由具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》A 级资质的制造商负责安装，所代理品牌制造商必须满足对制造商的全部要求。

9、投标人法定代表人的授权委托人须提供2019年3月-8月份为其缴纳的社保证明，并提供与单位签订的劳动合同原件。

10、采购人组织相关部门及专家对中标候选人企业业绩及相关证明资料进行审查，对提供虚假投标材料的按废标处理，并列入政府采购黑名单，三年内禁止参加政府采购活动。

11、本次采购不接受联合体参加。

七．是否接受进口产品:不接受

八.报名及招标文件的获取

1、投标人首先登录“驻马店市公共资源交易中心（http://www.zmdggzy.gov.cn/）”网站进行交易主体注册，然后按网站通知公告栏目“关于征集交易主体的通知”及下载中心有关要求填报企业信息和上传入库相关信息资料。上传入库资料完毕，系统提示提交完成后，投标人即可到驻马店市公共资源交易中心一楼CA办理窗口直接办理CA入库，完成注册。办理CA锁时，须提交资料详见《关于办理CA数字证书及电子签章的公告》。CA办理咨询电话：18336233021（黄工），入库技术问题咨询电话：2613088。

2、凡有意参加投标者，请于2019年  月  日至2019年  月  日（法定节假日除外），登录“驻马店市公共资源交易中心（http://www.zmdggzy.gov.cn/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。

3、请各投标人网上报名时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定无效。

4、招标文件获取时间：请于2019年  月  日 至2019年  月  日（法定节假日除外）网上下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝，招标文件300元/套。

5、招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及相关资料。（详见http://www.zmdggzy.gov.cn/导航栏下载中心栏目里投标人操作手册）。

九.投标文件上传/递交截止时间、地点

1、本项目使用网上评标，投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件。

2、投标人应于2019年  月  日09:30时前将加密电子响应性文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传将被拒绝。

3、投标人应于2019年  月  日09:30时前将U盘存储的未加密的电子投标文件(.nzmdtf格式)和纸质投标文件密封递交到泌阳县公共资源交易中心一楼第二开标厅，逾期送达或未密封的不予受理。

十.开标时间、地点

将于2019年  月  日09:30时在泌阳县公共资源交易中心一楼第二开标厅举行开标会议，投标人代表应出席开标会议（届时，投标人必须携带CA数字证书对本单位的加密电子投标文件进行解密）。

十一.公告发布媒介及公告期限

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源电子交易平台》发布，2019年  月  日—2019年  月  日。

十二、联系方式

招 标 人：泌阳县住房制度改革领导小组办公室

办公地址：     泌阳县人民路中段西侧

联 系 人：           杨先生

电    话：        0396-7902366

代理机构:   河南省机电设备国际招标有限公司

办公地址：高铁站东侧300米路南华尔大厦17楼

联 系 人：            王先生

电    话：         17698773769

特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站进行注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填写诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

2.2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格 式)。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（.zmdtf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子投标文件（.nzmdtf 格式）1 份（U 盘介质），密封提交；

（3）纸质投标文件正本一份，（A4 纸打印并胶装），密封提交。

2.4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（www.zmdggzy.gov.cn/tpfront）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。纸质投标文件须按招标文件格式要求加盖投标人的公章并经法定代表人或授权代表签字。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

2.9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。

- 因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

- 注：若因系统原因或不可抗力导致无法使用电子投标文件评标，将采用纸质投标文件评标。

第二章 招标需求

一、技术规格、参数及其他要求

1  说明：

1.1  本章所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.2  本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3  招标人保留在对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

1.4  投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

2  所遵循的标准和质量保证

2.1  投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

2.2  投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

3  主要技术参数

| 项目名称 | 楼层分布情况 | 楼号 | 电梯名称 | 台数 | 额定载重 | 额定速度 | 层站 | 提升高度 | 基坑深度 | 顶层高度 | 井道尺寸 宽*深 | 并联方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泌 水 社 区 棚 户 区 改 造 项 目 一 期 | 11层10栋楼 （地上11层，地下2层） | 1# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 13/12 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*1900 | 非并联 |
|  |  |  |  | 2 | 1000 | 1.5 | 13/12 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 2# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 13/12 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 3# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 13/12 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 5# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 13/12 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 6# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 13/13 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 9# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 13/13 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 16# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 13/13 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 17# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 13/12 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 21# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 13/13 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  |  | 22# | 乘客电梯兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 13/12 | 35.1 | 1.5 | 4.2 | 2000*2000 | 非并联 |
|  | 18层6栋楼 （地上18层，地下2层） | 10# | 乘客电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 18/18 | 49.3 | 1.6 | 4.4 | 2100*2200 | 并联 |
|  |  |  | 消防梯兼担架梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 20/20 | 57.7 | 1.6 | 4.4 | 2200*2200 |  |
|  |  | 11# | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 18/18 | 50.4 | 1.6 | 4.4 | 2100*2200 | 并联 |
|  |  |  | 消防梯兼担架梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 20/20 | 58.8 | 1.6 | 4.4 | 2200*2200 |  |
|  |  | 15# | 消防电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 20/20 | 56.2 | 1.6 | 4.35 | 1900*2200 | 并联 |
|  |  |  | 客梯兼担架梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 18/18 | 50.1 | 1.6 | 4.35 | 2100*2200 |  |
|  |  | 18# | 消防电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 20/20 | 56.2 | 1.6 | 4.35 | 1900*2200 | 并联 |
|  |  |  | 客梯兼担架梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 18/18 | 50.1 | 1.6 | 4.35 | 2100*2200 |  |
|  |  | 19# | 消防电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 20/20 | 55.4 | 1.6 | 4.4 | 2300*2200 | 并联 |
|  |  |  | 客梯兼无障碍梯兼担架梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 18/18 | 49.8 | 1.6 | 4.4 | 2200*2200 |  |
|  |  | 20# | 乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 18/18 | 50.4 | 1.6 | 4.4 | 2100*2200 | 并联 |
|  |  |  | 消防梯兼担架梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 20/20 | 58.8 | 1.6 | 4.4 | 2200*2200 |  |
|  | 26层4栋楼 （地上26层，地下2层） | 7# | 乘客电梯 | 3 | 1000 | 1.5 | 26/25 | 73.6 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 | 并联 |
|  |  |  | 消防电梯兼担架梯兼无障碍梯 | 3 | 1000 | 1.5 | 28/27 | 79.4 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 |  |
|  |  | 8# | 乘客电梯 | 3 | 1000 | 1.5 | 26/25 | 73.6 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 | 并联 |
|  |  |  | 消防电梯兼担架梯兼无障碍梯 | 3 | 1000 | 1.5 | 28/27 | 79.4 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 |  |
|  |  | 12# | 乘客电梯 | 3 | 1000 | 1.5 | 26/25 | 73.6 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 | 并联 |
|  |  |  | 消防电梯兼担架梯兼无障碍梯 | 3 | 1000 | 1.5 | 28/27 | 79.4 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 |  |
|  |  | 13# | 乘客电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 26/25 | 73.6 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 | 并联 |
|  |  |  | 消防电梯兼担架梯兼无障碍梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 28/27 | 82 | 1.6 | 4.6 | 2250*2200 |  |
| 合计 |  |  | 11层10栋：1#、2#、3#、5#、6#、9#、16#、17#、21#、22#， 18层6栋：10#、11#、15#、18#、19#、20#， 26层4栋：7#、8#、12#、13#，共计51部电梯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 小区名称 | 楼层分布情况 | 楼号 | 电梯名称 | 台数 | 额定载重 | 额定速度 | 层站 | 提升高度 | 基坑深度 | 顶层高度 | 井道尺寸宽*深 | 并联方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古 城 棚 户 区 （二期）改 造 项 目 | 15层3栋楼 （地上15层，地下2层） | 1# | 消防电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 17/17 | 52.2 | 1.7 | 4.4 | 2000*2200 | 并联 |
|  |  |  | 无障碍电梯兼担架梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 17/16 | 52.2 | 1.7 | 4.4 | 2200*2200 |  |
|  |  | 2# | 消防电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 17/17 | 52.2 | 1.7 | 4.4 | 2200*2000 | 非并联 |
|  |  |  | 无障碍电梯兼担架梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 17/16 | 52.2 | 1.7 | 4.4 | 2200*2200 |  |
|  |  | 3# | 消防电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 17/17 | 52.2 | 1.7 | 4.4 | 2000*2200 | 并联 |
|  |  |  | 无障碍电梯兼担架梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 17/16 | 52.2 | 1.7 | 4.4 | 2200*2200 |  |
|  | 8层3栋楼 （地上8层，地下2层） | 5# | 无障碍电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 10/10 | 29.3 | 1.7 | 4.4 | 2100*2000 | 非并联 |
|  |  | 6# | 无障碍电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 10/10 | 29.3 | 1.7 | 4.4 | 2100*2000 | 非并联 |
|  |  | 7# | 无障碍电梯 | 2 | 1000 | 1.5 | 10/10 | 29.3 | 1.7 | 4.4 | 2100*2000 | 非并联 |
| 合计 |  |  | 15层3栋：1#、2#、3#， 8层3栋：5#、6#、7#，共计16部电梯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 电梯总体要求

1.1  所有电梯品牌要求为电梯制造商直接在中华人民共和国境内投资，必须拥有该品牌全球统一通用商标的合格电梯产品，质量上乘。

1.2  要求采用最新的VVVF交流变频变压调速控制技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

1.3  电梯的电磁兼容性：系统自屏蔽保护，能抗外界电磁干扰。

1.4  无故障工作时间：要求投标人提出控制柜、曳引机、门机、门锁、限速器、轿门、层门以及电梯整机的具体指标值。

1.5  包装要求：包装材料应能防潮、防晒、防腐蚀、防震，能经受多次搬运、装卸及内陆运输，环保可回收可降解。

1.6 电梯的设计、制造、试验、安装、验收应符合中国国家电梯标准及相关现行规范：

《特种设备安全监察条例》

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》                GB/T 7024-2008

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》      GB/T 7025.1～2-2008

《电梯技术条件》                                  GB/T 10058-2009

《电梯试验方法》                                  GB/T 10059-2009

《电梯维修规范》                                  GB/T 18775-2009

《电梯T型导轨》                                  GB/T 22562-2008

《电梯用钢丝绳》                                  GB 8903-2005

《电梯乘运质量测量》                              GB/T 24474-2009

《电梯远程报警系统》                              GB-T 24475-2009

《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》  GB/T 24476-2009

《电梯曳引机》                                    GB/T 24478-2009

《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射》

GB/T24807-2009

《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》

GB/T24808-2009

《电梯制造与安装安全规范》                        GB7588-2003

《电梯工程施工质量验收规范》                      GB50310-2002

《电梯安装验收规范》                              GB10060-1997

《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》    GB50182

其他与电梯设计、制造、安装、调试、验收相关的国家、行业标准和规范；

在合同签订时，上述标准和规范如有最新版本，应以新版本为准。

2  技术要求

2.1  型号规格：投标企业应在满足招标电梯要求的条件下，提出投标电梯型号规格并对型号规格做出说明；

2.2  供电电源：动力电源：交流380V,采用三相五线制，50赫兹；照明电源：220V,单相，50赫兹；

2.3  性能指标：垂直振动20cm/s²；水平振动≤15cm/s²;嗓声水平≤55dB。

2.4  控制系统：采用全电脑模块双32位全电脑控制串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求，拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术。

2.5  曳引机：要求提供高效节能并具有良好动力特性的永磁同步无齿轮曳引机。

2.6  电梯机房：符合国家规范标准布置。

2.7  轿厢：提供最大井道尺寸的布置轿厢；轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准；轿厢内加装电梯良好的照明、通风换气设施；

2.8   门机系统：要求采用32位永磁同步门机，具有光幕保护功能。

2.9   导轨：T型耐磨导轨，抗变形能力强；

2.10  对重装置：对重件要求制作精细，抗变形能力强，对重铁不得采用工业废料；符合环保要求；

2.11  补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链；

2.12  钢丝绳：要求采用电梯钢丝绳或电梯专用扁平钢带；

2.13  随行电缆：要求采用电梯专用电缆，专用视频电缆；消防等级符合或高于国家现行标准；

2.14  井道内固定件:要求其零部件结构合理，牢固耐用、抗锈蚀能力强；

2.15  井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置，轿厢内照明要求为LED照明方式；

2.16  缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

2.17  限速器：要求双向离心式限速器。

2.18  安全钳：要求采用渐进式安全钳。

2.19  门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在一层。

2.20  主机保护：要求提供有良好主机防护的型号，永磁同步主机绝缘等级为F级及以上；电机温升值小于105k;主机防护等级IP大于等于41。

2.21  处理器：控制系统采用一体化设计，采用双核心处理器控制，配备最高等级的微机处理器，数据处理能力。变频微机冗余设计，配置IPM智能功率模块

2.22  保护功能：电梯必须有故障自珍自诊断和保护功能如：过流保护、超速保护、参数保护、速度异常保护、错误保护、过压保护、欠压保护、缺相保护、模块保护、过载保护、EEPROM故障、编码器故障、门宽自学习、皮带打滑、极限开关故障，对于门机运行时出现的这些故障能及时进行保护；

2.23  标准功能配置;

2.23.1   全集选控自动运行

2.23.2   轿内紧急照明

2.23.3   轿厢强迫通风

2.23.4   风扇及照明自动控制

2.23.5   轿厢警铃报警功能

2.23.6   超载不启动（含警示灯及蜂鸣器）

2.23.7   厅及轿厢方向指示

2.23.8   轿厢数字式位置指示器

2.23.9   超速保护、断绳保护功能

2.23.10  门光幕保护功能（70束红外线）

2.23.11  五方对讲通讯功能

2.23.12  电源缺相故障检测

2.23.13  满载直驶

2.23.14  厅和轿厢呼梯按钮

2.23.15  本层厅外开门

2.23.16  开关门故障保护功能

2.23.17  开关门时间调整

2.23.18  检修运行

2.23.19  消防功能

2.23.20  火警自动返基站

2.23.21  门区外不能开门

2.23.22  火灾运行管理

2.23.23  控制柜运行次数显示

2.23.24  门机超负荷控测器

2.23.25  电动机空载保护

2.23.26  轿内误指令消除

2.23.27  超载保护

2.23.28  检修操作

2.23.29  消防迫降功能

2.23.30  终端楼层保护

2.23.31  恢复运行

2.23.32  驱动设备过热保护

2.23.33  电梯受阻失控保护

2.23.34  重新初始化运行

2.23.35  轿顶检修

2.23.36  反向指令自动消除

2.23.37  井道照明

2.23.38  速度反馈监测功能

2.23.39  轿内警铃

2.23.40  开关门按钮

2.23.41  开关门保护

2.23.42  并联控制

2.23.43 盲文按钮（无障碍梯）

2.23.44  停电应急平层

2.23.45  摄像头

2.24  电梯轿厢内装饰

2.24.1  轿厢装饰顶（天花板）：按标准配置，舒适亮丽、精致典雅，花色自选；

2.24.2  轿壁：高雅、明快、简洁，采用发纹不锈钢；

2.24.3  轿内操纵箱：液晶显示，反应迅捷，面板采用发纹不锈钢；

2.24.4  内层站显示器：液晶显示，反应迅捷，面板采用发纹不锈钢；

2.24.5  轿门：采用双扇中开式自动门，开关门时间短，灵活自如，安静快捷，采用发纹不锈钢；

2.24.6  轿底：采用美观，防火、耐用、耐酸、耐碱、耐腐蚀PVC地板；

2.25   电梯层站外装饰

2.25.1  层门：首层采用发纹不锈钢，其他层喷涂钢板；

2.25.2  门套：首层采用发纹不锈钢小门套，其他层喷涂钢板；

2.25.3  外呼梯按钮盒：造型流畅，反应迅捷，面板采用发纹不锈钢；

2.25.4  内外呼梯按钮：美观大方、结实耐用、数字清晰醒目、采用发纹不锈钢；

2.25.5  状态显示灯、对讲机、内呼叫按钮：方便操作、显示数字清晰；

2.25.6  外层站显示器及外到站显示器，美观大方，液晶显示，面板采用发纹不锈钢；

2.25.7  基站锁：装设在一层；

3  标志与技术文件

3.1   品牌应符合国家有关规定。

3.2   产品交货时中标单位按国家有关规定及标准应提供全套技术文件：

3.2.1  文件目录；

3.2.2  装箱清单；

3.2.3   产品出厂合格证；

3.2.4   机房井道布置图；

3.2.5   维护、保养、使用说明书；

3.2.6   电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书；

3.2.7   电梯电气接线图；

3.2.8   电梯部件安装图；

3.2.9   安装、调试说明书；

3.2.10   备品备件目录；

3.2.11   其它相关技术资料。

二、商务要求

| 设备安装 验收 | - 1、中标人送货至采购人指定地点，负责安装、调试。 2、采购人负责验收，成立验收小组。验收应按照招标要求及中标人的响应内容对所供货的数量和质量进行核对验收；中标人提供产品检验合格证、使用说明书以及相关的技术资料。 3、验收合格后，由验收小组组成人员签署验收合格报告，并承担相应责任，该验收报告将作为付款的主要依据。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 电梯安装调试完毕，经质检部门验收合格之日起不得少于2年。具体以投标人承诺为准。 |
| 售后技术服务要求 | 1、为采购单位提供免费2名以上人员现场培训。 2、质保期内电梯运行故障中标人应免费维修、免费更换故障零部件，需要更换零部件时，所用零部件必须是其原设备厂家生产的。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：接采购人通知后120日内供货并安装调试完毕 地点：采购人指定地点 |
| 付款方式 | 合同约定 |
| 备品备件及耗材等要求 | 已纳入评标报价的项目除外 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 一、技术后援支持 投标人必须向采购人承诺技术后援支持（包括免费现场支持），投标人在应答时应详细阐述免费技术支持的内容与范围。 二、保修及系统维护服务承诺： 1、无论招标文件中有无特别约定，所有中标产品免费保修期须至少符合产品制造商的公开承诺期限，自采购单位在验收报告签字之日起计算。 2、免费保修期内，投标人负责对其提供的设备进行维修，每15天对电梯巡查一次，不收取任何额外费用。质保期满之后投标人应终身提供优质服务，并在之基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费。 3、投标人必须在2小时内对采购人所提出的维修要求作出实质性反应，必须在24小时内提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修。 4、设备/系统运行过程中如果出现技术故障（如软件故障、配置丢失等），投标人应保证：在48小时内解决此类问题，恢复故障设备正常运行。 5、投标人须指明本项目的项目总负责人并注明联系方式，全权处理此项目的供货和售后服务过程中的一切事宜。 6、紧急援助：在非正常工作时间，投标人应能为使用方提供紧急援助服务。 |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1 项目名称：泌阳县泌水、古城（二期）棚户区改造电梯设备采购及安装项目 1.2 采购人名称：泌阳县住房制度改革领导小组办公室 1.3 采购货物名称、数量：泌水社区棚户区改造11层10栋，18层6栋，26层4栋共计51部；古城棚户区（二期）改造项目15层3栋，8层3栋共计16部电梯。 1.4项目编号：泌政采【2019】108号 1.5质量要求：符合国家电梯标准及相关现行标准和规范，达到国家相关验收规范合标标准； 1.6质保期：电梯安装调试完毕，经质检部门验收合格之日起不得少于2年。 |
| 2 | 合格投标人：具备招标公告第六项规定的条件。 |
| 3 | 投标报价及费用： 3.1本项目投标应以人民币报价。 3.2超过招标控制价的投标为无效投标。 3.3本项目服务费参照“计价格【2002】1980号文件”规定收取，由中标供应商支付。 |
| 4 | 勘察现场：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行勘察，所有费用由投标人自行承担。自行测量电梯井道尺寸，费用由投标人自行承担。 |
| 5 | 投标文件组成：加密版电子投标文件、未加密版电子投标文件、纸质投标文件各1份。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 8 | 评审委员会成员：由采购人代表和评审专家7人组成，采购人代表2人，评审专家5人。 专家确定方式：由采购人从河南省政府采购专家库中随机抽取。 在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。 |
| 9 | 评标办法 一、评标依据 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部长令第87号)的规定，结合招标文件及本次采购项目的具体情况，制定本评标办法。 二、评标内容 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按“投标文件对采购需求及技术要求的响应程度”得分由高到低排列，以上全部相同的，通过随机抽取产生。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评审结束后，采购代理机构当即在河南省政府采购网等相关媒发布中标公告，公告期限为1个工作日。公告发布的同时, 领取中标通知书。 |
| 11 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金 |
| 13 | 付款方式：合同约定 |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标投标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |
| 15 | 开标程序：1、介绍参加会议的各位领导；2、由监督单位领导宣布开标会议纪律；3、介绍开标项目的概况；4、宣布投标人的报到情况；5、由投标人派代表检查标书的密封情况；6、按照递交投标文件的顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、交货期，质保期等其他内容，并记录在案；7、由采购人组成的资格审查小组对投标企业进行资格审查8、符合性审查；9、对投标人进行综合评分；10、开标结束。 |
| 16 | 资格审查内容：见招标公告第六项。不能提供或提供不全的，将不能通过资格审查，作无效响应处理。 开标时须提交证明材料的原件或公证件，装入一个档案袋内，并加以密封，且列出核查清单,核查清单应附在原件档案袋上，递交投标文件的同时递交，评标结束时退还。 |
| 17 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 |

一  说    明

1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或代理商。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标投标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

- 招标控制价

- 本次招标采购项目招标控制价：2814万元。

4.投标人应在投标文件中提交的证明文件

4.1招标公告第六项要求的内容。

4.2技术参数及评分细则中所要求的其他内容。

- 4.3投标人认为为满足招标文件要求，须提交的其他资料。

4.4法定代表人本人投标的，提供身份证明复印件；法定代表人委托代理人投标的，提供法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权书原件和委托代理人的身份证原件、社保证明及劳动合同。

注：以上材料必须装订于投标文件内。须按本招标文件的要求由投标人代表签字并加盖投标人单位公章，加盖公章和所提供材料本应有的公章须清楚可辨认。以上有关材料原件因换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并装订于投标文件内。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6.联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7.关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条之规定。

7.2 关联企业中, 投标人单位负责人为同一人，或存在控股，管理关系的不同单位不得在同一项目投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.转包与分包

8.1本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

9.特别说明：

9.1 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.2《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”。

9.3投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

10.质疑和投诉

10.1 投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由法定代表人向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购环节的质疑，两次或多次对同一采购环节提出的质疑将被拒收。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10.3 不符合要求的质疑函应在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二  招标文件

12.招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13.招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源电子交易平台》等媒体上发布更正公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本采购代理机构以法定形式发布。采购人未通过本采购代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源电子交易平台》等媒体上发布更正公告。

三  投标文件的编制

14.要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》、《开标一览表》和《投标报价明细表》等所有附件，不得随意增减内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.投标文件的语言和计量单位

15.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 技术响应表

16.5 商务响应表

16.6 法定代表人身份证明

16.7 法定代表人授权书

16.8 证明文件

16.9 抵制商业贿赂承诺

17.投标有效期

17.1 投标文件从招标公告第九项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第14项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标投标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标有效期。

18.投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件如不一致时，按以下顺序确定其投标文件的效力：

1、加密的电子投标文件；

2、未加密的电子投标文件(U盘)；

3、纸质投标文件。

19.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

19.3加密的电子投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件；未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

19.4纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印装订成册（不能出现活页），使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印；按招标文件的要求签字、盖章。

19.5 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

19.6投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA秘钥和企业CA秘钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA秘钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

19.7不接受电报、电传和传真的投标文件。

19.8 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。

19.9 电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）

四  投标文件的上传、递交

20.投标文件的加密、密封、标记

20.1投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

20.2未加密的电子投标文件(.nzmdtf格式)（U盘）和纸质的投标文件应分别单独密封同时递交，在密封包装的封装处加盖投标人公章并注明招标公告中指明的项目名称、项目编号和“在     年  月  日  时   分(开标日期、时间)之前不得启封”等字样。

20.3所有密封包装上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为迟到投标时，能原封退回。

20.4投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

21.投标文件的上传、递交

21.1投标文件递交前查验投标人代表的身份，法定代表人参加投标的持本人身份证原件，委托代理人参加投标的持授权委托书、本人身份证、社保证明。（以上资料除资格审查资料外另备一套复印件）

21.2 投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，将未加密的电子投标文件和纸质投标文件同时递交至招标公告中规定的地址。三者缺一将被视为无效投标。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

22.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五   开标

23.开标、唱标

23.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

23.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人代表应携带CA密钥（单位CA和法人CA）、未加密的电子投标文件（密封）、纸质投标文件（密封）参加并签到。投标人代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

23.3开标时，由投标人代表或授权代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构工作人员宣唱各投标人开标一览表的内容。

23.4开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，工作人员在现场监督下解密所有投标文件。如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如网上开评标系统故障，所有投标企业电子开评标无法正常进行时，投标人应使用纸质版投标文件。

23.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

23.6投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

23.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

23.6.2 投标文件未按招标文件规定密封的。

23.6.3 未进行网上报名、下载领取招标文件参加投标的。

23.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六 评标

24.组建评标委员会

采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员由7人或以上单数组成，技术、经济等方面的专家不能少于成员总数的2/3。由采购人从河南省政府采购专家库中随机抽取。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

- 25.投标文件的初审

- 25.1资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，由采购人组成的资格审查小组将依据投标人须知前附表第16项所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在评标过程中，资格审查小组有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。投标人应在资格审查小组规定的时限内提供,投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

25.2对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

25.3 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

25.4 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.4.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.4.6 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标。

25.5 符合性检查。

25.5.1 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)资格证明文件不全的，或不具备招标文件规定的资格要求的。

(4)投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。

(5)缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。

(6)任何1项主要技术指标低于招标需求，或次要技术指标低于招标需求 3 项（含）以上的。

(7)未按招标文件规定报价的。

(8) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(9)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

（11）联合体投标未提供联合体投标协议原件的。

（13）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

25.5.2 对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

25.5.3 资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则视为未实质性响应招标文件的要求，即被视为无效投标，不得进入接下来的评审。

25.6 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

25.6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.6.5不同投标人的投标文件相互混装；

25.6.7评标委员会认定的其他串标、围标情形；

25.6.8 投标文件制作机器码一致的。

26.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.比较与评价

27.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

27.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.评标过程及保密原则

28.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

28.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七 定标

29.定标原则

29.1 最低投标价不作为中标的保证。

29.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选投标人（或中标投标人）

29.2.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按“投标文件对采购需求及技术要求的响应程度”得分由高到低排列，以上全部相同的，通过随机抽取产生。

29.2.2 以上所称报价是指投标总报价。

30.确定中标投标人和中标候选投标人

本项目由采购人授权评标委员会确定三名中标候选人。

31.中标通知书及中标公告

31.1 评审结束后，采购代理机构当即在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源电子交易平台》等媒发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标投标人应在公告发布的同时领取中标通知书。

31.2 中标投标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。中标投标人在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃中标资格的，应认定属于串标、围标的行为。

31.3 中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

31.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

32.采购代理机构宣布废标的权利

32.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

32.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

32.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

32.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

32.2 投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，采购代理机构将报请同级财政部门依法处理。

八   合同授予

33.签订合同

33.1 采购人、中标投标人在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标投标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。中标投标人逾期未签订合同，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与中标投标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

33.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标投标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

33.3 中标投标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选投标人名单排序依次确定其他中标候选投标人为中标投标人，也可以重新招标。

33.4 采购人应在采购合同签订之日起7个工作日内将合同副本报财政部门备案。

第四章 评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标办法制定依据

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部长令第87号)的规定，结合招标文件及本次采购项目的具体情况，制定本评标办法。

二、评标办法内容

1、本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按“投标文件对采购需求及技术要求的响应程度”得分由高到低排列，以上全部相同的，通过随机抽取产生。

2、本项目评标办法中所称报价均指投标人所报货物及相关运输、调试及人员培训等的总报价。

3、本项目由采购人授权评标委员会确定三名中标候选人。

三、评分细则

价格分值调整要素及价格折扣幅度列表：

评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。

| 评标价格要素 | 价格折扣幅度 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 3% |
| 环保产品 | 3% |
| 中小微企业投标，且投标产品出自小型或微型企业 | 6% |
| …… | 投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。 |

注1、投标产品属节能或环保产品的，以当期的《目录》为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

2、同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度）

评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价

三、评分细则

| 1 | 技术部分评分标准（39分） | 货物的质量水平、性能及技术的先进性 （30分） | 1、质量水平（18分） - 投标型号电梯主机采用永磁同步无齿轮卧式主机得2分。 - 投标型号电梯控制柜采用模块化设计控制得2分。 - 投标型号电梯悬挂系统采用扁平钢带得6分。 - 投标型号电梯采用能源再生装置的得3分。 - 投标型号电梯采用全球统一设计标准，为出口型电梯得3分。（以加盖公章报关单复印件为准） f、投标型号电梯获得VDI4707认证A级能效证书得2分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2、性能（7分） - 提供的功能满足招标文件的要求，得基本分4分；高于招标文件技术要求时，评委根据实际情况在基本分基础上加分，最多加3分。 |
|  |  |  | - 3、技术的先进性（5分） - 投标品牌电梯在已使用的项目中，电梯速度有超过5m/s的得5分（开标时需提供合同原件） |
|  |  | 现场安装施工组织设计（9分） | a、质量保证与控制措施 （0-1分） |
|  |  |  | b、施工总进度表及工期网络图（0-1分） |
|  |  |  | c、主要安装机械和测试设备情况表 （0-1分） |
|  |  |  | d、安装调试方案合理 （0-1分） |
|  |  |  | e、工期保证（含交货期、安装期）与控制措施 （0-1分） |
|  |  |  | f、集中装修阶段电梯保护的措施（0-1分） |
|  |  |  | g、现场安装的安全措施（0-1分） |
|  |  |  | h、环境保护措施（0-1分） |
|  |  |  | i、和主体施工单位的配合措施（0-1分） |
|  |  | 备注：上述各项如有缺项，则该项为0 分。 |  |
| 2 | 商务部分评分标准（15分） | 设备制造商的综合实力（12分） | （1）制造商通过质量管理体系认证且在有效期内(1分） （2）制造商通过环境体系认证且在有效期内（1分） （3）制造商通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内(1分） （4）制造商每提供一项与电梯相关的专利证书的一份得0.5分，最多得3分，以复印件加盖公章为准，否则不得分。（0-3分） （5）投标品牌制造商特种设备制造许可证获准事项中曳引式客梯（V）≤5m/s得1分；（V）＞5m/s,≤7m/s得2分；（V）＞7m/s，≤10m/s得3分。 （6）投标品牌制造商特种设备制造许可证获准事项中消防员电梯（V）≤5m/s得1分；（V）＞5m/s，≤7m/s得3分； （注：以上证书评标时以原件或有效公证件为准，没有不得分） |
|  |  | 投标人同类型产品销售业绩（3分） | 除资格条件要求业绩外，投标人每再提供2016年1月1日以来签订的所投设备型号电梯供货合同原件（单份合同金额不少于500万元）每份1分，最多得3分。 |
| 3 | 服务及其他评分标准（16分） | 售后服务 条件承诺 （13分） | （1）售后服务及质量保障体系（0-2分） （2）人员培训承诺及计划（0-2分） （3）售后服务人员的技术水平及现场服务措施（0-2分） （4）优惠承诺：功能、质量及服务承诺优于招标文件要求（0-2分） （5）根据河南省人民政府令第160号文件要求，投标人提供维保机构在特种设备安全监督管理部门盖章的备案表，评委现场对所有投标品牌维保机构与采购人距离进行排序，在泌阳县域内的得3分，在驻马店市域内的得2分，在河南省域内的得1分，其他不得分。 （6）投标人提供本县工商质检部门出具的无因服务失信被投诉记录（原件）得2分，没有的0分。 |
|  |  | 综合评价 （3分） | 根据投标人企业实力、业绩及投标产品质量水平、性能及技术先进性、现场安装施工组织设计、服务承诺、编制的投标文件质量以及其他未量化的评标因素等进行综合评价，在0-3分范围内酌情打分。 |
| 4 | 投标价格部分 评分标准30分 （价格权值30%） |  | 【综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格权值。】 |

注：1.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。投标人最终得分为所有评委得分的算术平均值。

2.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标无效。

第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：              项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标投标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照       （项目编号）的招标结果签订本合同。

1.货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：             元（￥________元）。

3.技术资料

3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.质量保证金

6.1扣除合同总价的    %作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右。

6.2在质保期内中标投标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内退还该款。

7.转包或分包

7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8.交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9.货款支付

付款方式：

10.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11.货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后    日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场，     小时内解除故障。

13.调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后    日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述笫18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标投标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门及采购代理机构备案。

19.4 签定地点：

甲    方：                 乙    方：

单位地址：                 单位地址：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电    话：               电    话：

签订日期：      年  月  日

第六章  附件--投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件，否则投标无效。

目    录

附件1 投标文件外层包装封面（格式）

附件2 投标文件封面（格式）

附件3 投标书

附件4 开标一览表（格式）

附件5 投标报价明细表（格式）

附件6  技术响应表（格式）

附件7 商务响应表（格式）

附件8法定代表人身份证明（格式）

附件9 法定代表人授权书（格式）

附件10 证明文件（格式）

附件11 抵制商业贿赂承诺

附件1                   投标文件外层包装封面（格式）

（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标文件递交至：   （招标公告中指明的地点）

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

投标人：            （全称并加盖公章）

二O一 九 年    月    日

附件2                               投标文件封面（格式）

泌阳县泌水、古城（二期）棚户区改造

电梯设备采购及安装项目

投  标  文  件

项 目 编号：

投标人名称：          全称并加盖公章

日        期：              （开标日期）

附件3

投    标    书

致：  （采购人名称）：

（投标人名称）          现委托  （姓名）  为我方代理人，参加贵方组织的______             _ __项目（项目编号：               ）的投标。现正式提交下述文件加密版电子投标文件、未加密版电子投标文件、纸质投标文件各1份。

1、开标一览表。

2、投标报价明细表。

3、技术响应表。

4、商务响应表。

5、证明文件。

6、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标投标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在招标文件中规定的开标日起90日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

5、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

7、如果我方存在投标人须知第9.4项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第25.4.1、25.4.2项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

10、如果发生投标人须知第25.6、31.2项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于围标、串标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

11、如果被确定为中标投标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

12、如果被确定为中标投标人，我方同意在领取中标通知书之日起    日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

13、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

15、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件4                                        开标一览表（格式）

项目编号：

投标人名称：                                           货币单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | （大写）：人民币 （小写）：￥： |
| 交货期 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

投标人地址：

年        月        日

附件5                                投标报价明细表（格式）

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件 6                                   技术参数响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 质量 标准 |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备安装验收 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：_____     _，性别：____   _，年龄：____   _，

职务             系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：______     __      （全称并加盖公章）

年    月    日

附件9                  法定代表人授权书（格式）

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加            _____           _项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：                       法定代表人签名：

职务：                                 职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件10                                          证  明 文 件

10.1 营业执照复印件（副本，加载统一社会信用代码。投标人代表签字并加盖公章）

10.2 招标文件第三章投标人须知第16项所要求提供的各项证明文件（投标人代表签字并加盖公章）。

10.3 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟，投标人代表签字并加盖公章）

10.4 投标人的业绩证明文件(如有，格式自拟，投标人代表签字并加盖公章)

10.5  投标人的技术服务、技术培训、售后服务的内容、措施及承诺（格式自拟，投标人代表签字并加盖公章）

10.6投标人需要提供的证明文件和其他资料（投标人代表签字并加盖公章）

10.7                         证明文件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加本次采购活动由本企业承担工程、提供服务。提供的______（货物名称）由本企业制造，提供的如下货物由其他中、小、微型企业制造：

| 序号 | 货物名称 | 企业名称 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“企业类型”请如实选择填写：中型、小型、微型。

- 本表行数不够可以增加。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                    （全称并加盖公章）

年    月    日                   提供中小企业证明材料

节能、环保产品

提供相应产品的证明材料

附件11

投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：_______     __（采购人名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人代表签字：

投标人：          （全称并加盖公章）

年    月    日